Sławno, dn. 29.04.2019 r.
Zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dzierżawę analizatorów laboratoryjnych wraz z dostawą odczynników                                                       i materiałów zużywalnych”.
Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) zawiadamia się, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dzierżawę analizatorów laboratoryjnych wraz z dostawą odczynników  i materiałów zużywalnych" została wybrana oferta firmy:
· Pakiet nr 8
Hydrex Diagnostics Sp. z o.o. Sp. komandytowa

ul. Tomasza Zana 4

04-313 Warszawa

Uzasadnienie wyboru:
Wybrany wykonawca złożył ofertę nie podlegającą odrzuceniu oraz spełnił wszystkie wymagane warunki udziału w postępowaniu. Biorąc pod uwagę kryterium oceny ofert  (cena – 60,00 pkt., czas dostawy - 20,00 pkt., termin reklamacji - 20,00 pkt.), oferta otrzymała największą liczbę punktów –100,00  przedstawiając zarazem najniższą cenę za wykonanie  przedmiotu zamówienia. 
W związku z zapisami art. 91 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień, obie oferty przedstawiają taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, dlatego też Zamawiający spośród ofert wybrał ofertę z najniższą ceną.
Uzasadnienie odrzucenia ofert:
· 
Wykonawca, który złożył ofertę nr 5 zaproponował produkty niezgodne z zapisami treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj.:

· poz. nr 2 – Zamawiający wymagał jakościowego immunochromatograficznego testu płytkowego , nie wymagającego zachowania diety do oznaczania krwi utajonej w kale                          o czułości 40 ng/ml hemoglobiny, nie dopuszczał testów o czułości 10 ng/ ml hemoglobiny, natomiast oferowane przez Wykonawcę  testy FOB mają czułość > = 10 ng/ml;

· poz. 6 – Zamawiający wymagał testu do wykrywania i różnicowania grypy typu A i B                              w wymazach z nosa o czułości i swoistości wyznaczonej w oparciu o metodę PCR, natomiast Wykonawca oferuje test, którego czułość i specyficzność wyznaczono w porównaniu z innym komercyjnym testem BINAXNow, Influenza A& B, a nie w oparciu o metodę PCR.

Mając powyższe na uwadze należało odrzucić zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia                29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych ofertę firmy: BioMaxima S.A, ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin.

Z postępowania o udzielenie zamówienia nie została wycofana żadna oferta.
Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

