Sławno, dn. 02.05.2019 r. 

Odpowiedzi na pytania dotyczące przetargu: Dzierżawa analizatorów laboratoryjnych wraz z dostawą odczynników i materiałów zużywalnych nr sprawy: ZP/13/2019
Pytanie nr 1

Zapytanie do wymagania: pkt 15 załącznika Nr 2 do siwz:
Zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy o wyrobach medycznych Zamawiający wymaga, aby oferowane odczynniki będące wyrobami medycznymi były dostarczane oraz używane zgodnie z instrukcjami użycia wyrobów medycznych dla których prowadzone jest postępowanie DiaMed ID-System (wirówka ID-6S Centrifuge, pipeta ID-Pipetor FP-4, dozownik). 

Wskazany, że art. 90 ust 1 ustawy o wyrobach medycznych odnosi się do prawidłowego zainstalowania sprzętu oraz użytkowania zgodnie z przeznaczeniem czyli do wirowania kart mikrożelowych o określonych parametrach który doprecyzował Zamawiający w odpowiedzi Nr 1 z dnia 26-04-2019. Czyli dotyczy użytkownika a nie wykonawcy. Zamawiający wskazał w odpowiedzi ,że wymaga kart wskazanych w instrukcji czyli karty o określonych cechach. Prosimy zatem o wyjaśnienie:
Czy zatem Zamawiający wymaga kart które w nazwie własnej posiadają zwrot „ ID” produkcji DiaMed CZY O CECHACH JAK PONIŻEJ? 
Karty z żelem, który zawiera specyficzne przeciwciała w celu określenia antygenów erytrocytów (antygenów grup krwi i innych rzadkich antygenów); 
Karty z żelem, które zawierają globulinę anty-ludzką (mono-/polyspecific do wykrywania antyciał, identyfikacji anty-ciała, testu tolerancji i określenie bezpośredniego testu Coombsa); 
Karty z neutralnym żelem w celu ustalenia kontroli w surowicy, NaCl i testu enzymu”
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ, Zamawiający wymaga zaoferowania odczynników zgodnie                         z instrukcją użycia posiadanego sprzętu.

Pytanie nr 2

Zapytanie do wymagania: pkt 15 załącznika Nr 2 do siwz:
Wszystkie oferowane odczynniki od jednego producenta, tego samego co posiadany sprzęt. 

Czy wymaganie należy odczytać jako wymaganie zaoferowania kart produkcji DiaMed czy można zaoferować innego producenta pod warunkiem zachowania kompatybilności poprzez załączenie do oferty oświadczenia producenta kart lub opinii użytkownika o kompatybilności ?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kart innego producenta pod warunkiem zachowania kompatybilności poprzez załączenie do oferty oświadczenia producenta posiadanego przez Zamawiającego sprzętu o kompatybilności. 

Pytanie nr 3
Czy można zaoferować system składający się z nowej wirówki, pipety sztuk 2 i dozownika czyli systemu innego producenta niż posiadany przez Zamawiającego system na okres umowy w cenie oferty pod warunkiem ,że system będzie spełniał takie same parametry jak DiaMed ? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 4
Czy nakłuwacze do drenów mogą być innego producenta niż karty żelowe? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie nakłuwaczy do drenów innego producenta.

Pytanie nr 5
Ponieważ system posiadany przez Zamawiającego nie posiada cech systemu zamkniętego a instrukcja wirówki wskazuje tylko na cechy towaru które mogą być wirowane na wirówce ID-Centrifuge (zgodnie z art. 90 pkt 1 ustawy o wyrobach medycznych) prosimy o przyzwolenie zaoferowania kart i końcówek do pipet innego producenta niż DiaMed zgodnie z art. 29,30 oarz art. 7 Pzp.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

