                                                                                                                         Sławno, dn. 18.09.2019 r.
Dotyczy:  Przetargu nieograniczonego na „Dostawę materiałów do prowadzenia hemodializy cytrynianowej na potrzeby Szpitala Powiatowego w Sławnie”.
Pytanie 1:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 9 z pakietu zbiorczego i  stworzy osobny pakiet dla tej pozycji? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 2:
Czy Zamawiający   dopuści do postępowania  cewnik dwuświatłowy, poliuretanowy, wykonany z biokompatybilnego materiału zapobiegającego zwężaniu naczyń, budowa cewnika zmniejsza ryzyko adhezji bocznej do ściany naczynia, odporny na zginanie bez bocznych otworów, z końcówką schodkową, z przyjaznymi dla pacjenta zakrzywionymi przedłużaczami, cewnik o przekroju 12FR  długościach:

dla pozycji 7 - 15 cm

dla pozycji 8 – 25 cm

z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach sterylizowany tlenkiem etylenu, nieprzepuszczalny dla promieni rentgenowskich, zestaw apirogenny kompletny do implantacji w skład którego wchodzi: igła z końcówką echogeniczną, rozmiar 18 G x 7 cm, długi prowadnik z rdzeniem z nitinolu i końcówką typu J, wymiary 0,035 cala x 70 cm, strzykawka  z tłokiem, miniskalpel, rozszerzacz, rozmiar 12 FR x 14 cm, rozszerzacz hydrofilowy, rozmiar 14 FR x 14 cm, łącznik prowadzący typu Y, nasadki iniekcyjne, umocowanie cewnika warstwą przylepną, opatrunki, skrzydełko mocujące cewnik (na szwy) oraz mandryny ułatwiające założenie cewnika

 Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.
Pytanie 3:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji   7, 8 z pakietu zbiorczego i stworzy osobny pakiet dla tych pozycji? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
