                                                                                                                         Sławno, dn. 09.12.2019 r.
Dotyczy:  Przetargu nieograniczonego na „Dostawę rękawic diagnostycznych                                         i chirurgicznych oraz papieru do sterylizacji”.
Pytanie 1:
Pakiet 1 poz. 1, 2, 3 

Prosimy o wyrażenie zgody na dopuszczenie rękawic z odstąpieniem od badań na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normą EN 374-1. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ. 

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.
Pytanie 2:
Pakiet 1 poz. 4, 5, 6, 7, 8, 9 

Prosimy o wyrażenie zgody na dopuszczenie rękawic: 

a) z odstąpieniem od badań na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normą EN 374-3; 

b) grubość palca 0,06 mm; 

Zarejestrowane jako wyrób medyczny i środek ochrony indywidualnej kategorii I. 

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.
Pytanie 3:
Pakiet 1 poz. 10, 11, 12, 13 

Prosimy o wyrażenie zgody na dopuszczenie rękawic: 

a) z odstąpieniem od warstwy polimeryzowanej od strony roboczej: 

b) poziom szczelności AQL 1,5; 

c) grubość na placu min. 0,08 mm; 

d) siła zrywu w okresie ważności min. 7,0 N; 

a) przebadane na przenikanie substancji chemicznych: 

 wodorotlenek sodu 40% na poziomie 6 

 formaldehyd 37% na poziomie 6 

 nadtlenek wodoru 30% na poziomie 2 

Jednocześnie w nawiązaniu do nowych przepisów ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści rękawice zgodne z normami EN 455, EN 420, EN ISO 374-1:2016, EN 374-2:2014, EN 16523-1:2015, EN 374-4:2013, EN 374-5:2016, z odpowiednim oznakowaniem na opakowaniu. 

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.
Pytanie 4:
Pakiet 1 poz. 14 

Prosimy o wyrażenie zgody na dopuszczenie rękawic: 

a) powierzchnia zewnętrzna teksturowana; 

b) długość rękawicy min. 300 mm (+/- 0,04 mm); 

Jednocześnie w nawiązaniu do nowych przepisów ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści rękawice zgodne z normami EN 455, EN 420, EN ISO 374-1:2016/Type B, EN 374-2:2014, EN 16523-1:2015, EN 374-4:2013, EN 374-5:2016, z odpowiednim oznakowaniem na opakowaniu. 

Prosimy o odstąpienie dostarczenia potrójnych koszyków na opakowania. 

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.
Pytanie 5:

Pakiet 1 poz.1-3
Czy Zamawiający dopuści rękawice lateksowe pudrowane o grubości na palcu 0,11 +/-0,02mm, o wartości protein max 83µg/g , spełniające pozostałe parametry SIWZ?
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.
Pytanie 6:

Pakiet 1 poz.1-3

Czy Zamawiający dopuści rękawice zgodne z normą  EN 16523-1 jako równoważną z normą EN 374-3?
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.
Pytanie 7:

Pakiet 1 poz.5-9

Czy Zamawiający dopuści rękawice zgodne z normą  EN 16523-1 jako równoważną z normą EN 374-3?
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.
Pytanie 8:

Pakiet 1 poz.10-13

Czy Zamawiający dopuści rękawice o następujących właściwościach: grubość na palcu 0,10mm+/-0,01, siła zrywu w okresie ważności 7,6N, odporne na przenikalność substancji chemicznych zgodnie z normą EV374-3 3 substancje na najwyższym 6 poziomie, pozostałe warunki zgodnie z SIWZ?
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.
Pytanie 9:

Pakiet 1 poz.14

Czy Zamawiający dopuści rękawice o następujących właściwościach: długość min. 290mm, pozostałe warunki zgodnie z SIWZ?
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.
Pytanie 10:
Pakiet 2 poz.1-6

Czy Zamawiający dopuści rękawice o następujących właściwościach: AQL=0,65, grubość na  palcu 0,22mm±0,02, grubość na dłoni 0,19mm±0,01, długość min 280-290mm w zależności od rozmiaru, zawartość protein max 33µg/g, pozostałe warunki zgodnie z SIWZ?
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.
Pytanie 11:
Pakiet 2 poz.1-6

Czy Zamawiający dopuści rękawice o następujących właściwościach: AQL=0,65, grubość na  palcu 0,21mm±0,02, grubość na dłoni 0,18mm±0,01, długość min 280-290mm w zależności od rozmiaru, pozostałe warunki zgodnie z SIWZ?
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.
Pytanie 12:
Pakiet 2 poz.7-12

Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne lekko pudrowane o następujących właściwościach: bez warstwy wewnętrznej polimerowanej oraz chlorowanej, o grubości na palcu 0,23mm+/-0,02 na dłoni 0,19mm±0,01mm, o długości 275-285mm w zależności od rozmiaru, o zawartości protein max 94µg/g, pozostałe warunki zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.
Pytanie 13:

Pakiet 3 poz.1-3

Czy Zamawiający dopuści rękawice o następujących właściwościach: mankiet rolowany, polimerowane obustronnie, o grubości na palcu 0,33mm+/-0,01. na dłoni 0,27mm±0,02mm, o długości 287-290mm w zależności od rozmiaru, pozostałe warunki zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.
