                                                                                                                         Sławno, dn. 10.12.2019 r.
Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na „Dostawę rękawic diagnostycznych                                         i chirurgicznych oraz papieru do sterylizacji”.
Pytanie 1:
dotyczy siwz część VI. Pkt.5 odnośnik 3) c)

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w miejsce karty danych technicznych gotowego wyrobu raportu z badania dla gotowego wyrobu będącego wyrobem medycznym, przeprowadzonych przez Producenta na zgodność z normą EN 455?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.
Pytanie 2:

dotyczy Pakiet nr 2 poz.1-12

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rękawic chirurgicznych o grubości na palcu 0,23-0,24mm oraz lepszym poziomie AQL 0.65, pozostałe parametry zgodne?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 3:

dotyczy Pakiet nr 2 poz.7-12

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy nie zaszła omyłka w szczegółowym opisie w wymaganiach, gdzie widnieje zapis „wewnętrzna warstwa polimerowa” a przedmiotem zamówienia są rękawice pudrowane. W związku z tym prosimy o wykreślenie błędnego zapisu.

Odpowiedź: Tak, zaszła omyłka.
Pytanie 4:

dotyczy Pakiet nr 3 poz.1-3

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rękawic chirurgicznych składanych w połowie na pół w opakowaniu indywidualnym?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.
Pytanie 5:

Pytania dotyczy wzoru umowy

1) Wnosimy o modyfikację § 4 ust. 2 projektu umowy poprzez dodanie do jego treści in fine: „oraz ust. 7”
2) Wnosimy o modyfikację § 4 ust. 3 projektu umowy poprzez nadanie mu następującej treści: „W przypadku zmiany stawki podatku VAT na wyroby będące przedmiotem zamówienia, cena ulegnie zmianie z dniem wejścia w życie aktu prawnego określającego zmianę stawki VAT, z zastrzeżeniem, że zmianie ulegnie wówczas wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian. Zmiana umowy w tym przypadku nastąpi automatycznie i nie wymaga formy aneksu.” 
3) Wnosimy o dodanie do projektu umowy dodatkowego postanowienia § 4 ust. 7 o następującej treści: „Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ceny w przypadku zmiany cen producenta lub w przypadku zmiany w czasie trwania umowy kursu dolara amerykańskiego w stosunku do złotego o co najmniej 5%. W takim przypadku zmiana umowy nastąpi w formie aneksu.” 
4) Wnosimy o wykreślenie § 6 ust. 5 projektu umowy jako sprzecznego z zapisami ustępów go poprzedzających.

5) Wnosimy o modyfikację § 9 ust. 1 projektu umowy poprzez dodanie do jego treści in fine: „Z zastrzeżeniem wyjątków umową przewidzianych.”
6) Wnosimy o wykreślenie zapisu § 9 ust. 2 projektu umowy wprowadzającego wymóg uzyskania zgody Zamawiającego na cesję wierzytelności. 
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.
Pytanie 6:

Pakiet 4, poz. 1 i 2:

Czy Zamawiający dopuści papier do sterylizacji w rozmiarze 45 x 45 cm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 7:

Pakiet 4, poz. 11

Czy Zamawiający wyłączy ww. pozycje i stworzy odrębny pakiet z wyłączoną pozycją, co umożliwi złożenie ofert konkurencyjnych  cenowo i pozwoli na zachowanie zasad uczciwej konkurencji, tj. przystąpienie do przetargu większej liczby oferentów?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.
Pytanie 8:

Do projektu umowy:

1. Czy za dni robocze będą uważane dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?
Odpowiedź: TAK

2. Czy dostarczenie dokumentów o których mowa w  §  5 ust. 3 ma następować w dni robocze? 
Odpowiedź: TAK

3. Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w ofercie wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie?
Odpowiedź: NIE
4. Czy Zamawiający zgadza się, aby kara umowna w §6 ust. 4 naliczana była od wartości towaru, w którym stwierdzone zostały wady jakościowe?
Odpowiedź: NIE
5. Czy zamawiający zgadza się, aby odstąpienie od umowy przysługiwało zamawiającemu 
w przypadku trzykrotnych uchybień, o których mowa w §8 ust. 1?

Odpowiedź: NIE
