                                                                                                                         Sławno, dn. 11.12.2019 r.
Dotyczy:  Przetargu nieograniczonego na „Dostawę fartuchów, obłożeń, masek, ubrań chirurgicznych”.
Pytanie 1:
Pakiet Nr 1 Zestawy operacyjne 
Mając na względzie zapisy obowiązującej ustawy PZP, a w szczególności zapis dotyczący zachowania zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania, zwracam się z wnioskiem o możliwość złożenia oferty w zakresie pakietu nr 1 na pozycje. Jednym z głównych założeń nowelizacji ustawy z 2016 roku było dążenie Ustawodawcy do podziału zamówień na jak najmniejsze części, w celu zwiększenia konkurencyjności między wykonawcami oraz dostępu do zamówień dla mniejszych przedsiębiorstw. 

Opisanie 23 pozycji w jednym pakiecie skutecznie blokuje możliwość złożenia oferty wielu Wykonawcom, co zaś skutkuje ograniczeniem zachowania zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania. 

Ponadto pragniemy nadmienić, iż rozwiązanie takie pozwoli na przystąpienie do przetargu większej liczby Wykonawców, co znacznie zwiększy konkurencyjność ofert, a Zamawiającemu pozwoli na osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi. 

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.
Pytanie 2:

Pakiet Nr 1 Zestawy operacyjne 
W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie nr 1 prosimy o wydzielenie pozycji nr 1 do oddzielnego pakietu Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.
Pytanie 3:

Pakiet Nr 1 Zestawy operacyjne 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 1 poz. 1 niżej opisanego zestawu? 

ZESTAW UNIWERSALNY STERYLNY wykonany na całej powierzchni laminatu dwuwarstwowego (polipropylen/polietylen) o gramaturze 60 g/m2, zgodnej z normą PN EN 13795 – 1, 2, 3. Odporność na przenikanie cieczy 165cm H2O, odporności na rozerwanie na sucho i na mokro 168 kPa, wytrzymałość na rozciąganie na sucho i na mokro min. 75N, chłonność 458%. Całość zawinięta w serwetę na stół do instrumentarium o rozmiarze 150x190cm wykonaną z folii polietylenowej oraz warstwy chłonnej o szerokości 75cm na całej długości serwety. Masy powierzchniowe poszczególnych warstw serwety na stół do instrumentarium: folia PE o grubości 60μm i gramaturze 55g/m2, wzmocnienie: laminat dwuwarstwowy (PE+PP) o gramaturze 85g/m2. Całkowita gramatura 140g/m2. Chłonność warstwy chłonnej serwety na stół do instrumentarium wynosi 458%, barierowość dla wody 165cmH2O. - serweta na stolik Mayo składana w sposób ułatwiający założenie z zachowaniem zasad aseptyki o rozmiarze 145x79cm wykonana z folii polietylenowej oraz warstwy chłonnej wykonanej z laminatu dwuwarstwowego PE+PP o gramaturze 85g/m2. Całkowita gramatura 140g/m2, wytrzymałość na rozerwanie na sucho i na mokro 168 kPa, chłonność warstwy chłonnej 458% - 1 szt, - serwetki do wytarcia rąk wykonane z celulozy 55g/m2 o rozmiarze 30,5x34cm – 2 szt. Opakowanie typu papier-folia, z dużą, czytelną etykietą z czterema naklejkami transferowymi, zawierającymi min. numer serii, datę ważności numer LOT, po ich odklejeniu etykieta główna pozostaje na części foliowej opakowania. 

Skład zestawu: 

serweta z przylepcem 1szt 240x150 

serweta z przylepcem 1szt 180x180 

serweta z przylepcem - przylepiec na szerszym boku 2szt 90x75 

taśma medyczna 1szt 50x9 

serweta na stół instrum. 1szt 190x150 

serweta na stolik Mayo 1 szt 145x79 

serwetki do rąk 2 szt 30,5x34 

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.
Pytanie 4:

Pakiet Nr 1 Zestawy operacyjne 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 1 poz. 2 niżej opisanego zestawu? 

ZESTAW DO ARTROSKOPII KOLANA WZMOCNIONY materiał serwety głównej 3 warstwowy na całej powierzchni PP+PE+PP o gramaturze 75 g/m2. Odporność na przenikanie cieczy 165cm H2O, odporności na rozerwanie na sucho 188 kPa, odporności na rozerwanie na mokro 185 kPa. 

Skład zestawu: 

2 taśmy przylepne 9 x 50 cm 

1 wzmocniona osłona na stolik Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 85 cm 

4 ręczniki do osuszania rąk 30,5 x 34 cm 

1 elastyczna osłona na kończynę 22 x 75 cm 

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm, 

składana 

1 serweta do artroskopii kolana 230 x 320 cm z trójkątną torbą na płyny 105 x 90 cm, 

z filtrem i portem do odsysania i 2 elastycznymi otworami o średnicy 5 cm 

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm. 

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.
Pytanie 5:

Pakiet Nr 1 Zestawy operacyjne 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 1 poz. 3 niżej opisanego zestawu? 

ZESTAW DO OPERACJI STAWU BIODROWEGO wykonany na całej powierzchni laminatu dwuwarstwowego (polipropylen/polietylen) o gramaturze 60 g/m2, zgodnej z normą PN EN 13795 – 1, 2, 3. Odporność na przenikanie cieczy 165cm H2O, odporności na rozerwanie na sucho i na mokro 168 kPa. 

Skład zestawu: 

2 taśmy przylepne 9 x 50 cm 

1 wzmocniona osłona na stolik Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 85 cm 

1 osłona na kończynę 36 x 120 cm 

1 serweta 100 x 150 cm 

1 przylepna serweta średnia 150 x 300 cm z padem chłonnym 15 x 50 cm 

i organizatorami przewodów 

1 serweta 230 x 260 cm z wycięciem „U” 20 x 85 cm z padem chłonnym 50 x100 cm (dodatkowa warstwa chłonna o gramaturze 80g/m2) i organizatorami przewodów 

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm. 

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.
Pytanie 6:

Pakiet Nr 1 Zestawy operacyjne 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 1 poz. 3 niżej opisanego zestawu? 

WZMOCNIONY ZESTAW DO OPERACJI STAWU BODROWEGO materiał serwety głównej 3 warstwowy na całej powierzchni PP+PE+PP o gramaturze 75 g/m2 + łata chłonna o gramaturze 80g/m2. Odporność na przenikanie cieczy 167cm H2O, odporności na rozerwanie na sucho 314 kPa, odporności na rozerwanie na mokro 290 kPa. 

Skład zestawu: 

3 taśmy przylepne 9 x 50 cm 

1 wzmocniona osłona na stolik Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 85 cm 

4 ręczniki do osuszania rąk 30,5 x 34 cm 

1 elastyczna osłona na kończynę 30 x 120 cm 

1 elastyczny bandaż 12 cm x 6 m 

2 przylepne serwety 75 x 90 cm z padem chłonnym 25 x 60 cm 

i organizatorami przewodów 

1 przylepna serweta 180 x 180 cm z padem chłonnym 25 x 60 cm 

i organizatorami przewodów 

1 przylepna serweta 150 x 240 cm z padem chłonnym 25 x 60 cm 

i organizatorami przewodów 

1 serweta 230 x 260 cm z wycięciem „U” 20 x 100 cm z padem chłonnym75 x 140 cm i organizatorami przewodów 

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm 

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.
Pytanie 7:

Pakiet Nr 1 Zestawy operacyjne 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 1 poz. 4 niżej opisanego zestawu? 

ZESTAW DO OPERACJI BRZUSZNO-KROCZOWYCH wykonany na całej powierzchni laminatu dwuwarstwowego (polipropylen/polietylen) o gramaturze 60 g/m2, zgodnej z normą PN EN 13795 – 1, 2, 3. Odporność na przenikanie cieczy 165cm H2O, odporności na rozerwanie na sucho i na mokro 168 kPa. 

Skład zestawu: 

2 taśmy przylepne 9 x 50 cm 

1 wzmocniona osłona na stolik Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 85 cm 

2 ręczniki do osuszania rąk 30,5 x 34 cm 

1 serweta brzuszno-kroczowa 215/240 x 350 cm, zintegrowana z nogawicami 

i kieszenią na płyny z filtrem i portem, z 2 otworami przylepnymi: górnym 

25 x 30 cm, dolnym 9 x 15 cm (z dodatkową osłoną do zasłonienia otworu, 

kiedy nie jest używany) 

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm. 

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.
Pytanie 8:

Pakiet Nr 1 Zestawy operacyjne 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 1 poz. 5 niżej opisanego zestawu? 

ZESTAW RĘKA/NOGA wykonany na całej powierzchni laminatu dwuwarstwowego (polipropylen/polietylen) o gramaturze 60 g/m2 + łata chłonna o gramaturze 80g/m2. Odporność na przenikanie cieczy 165cm H2O, odporności na rozerwanie w obszarze krytycznym na sucho i na mokro 168 kPa. 

Skład zestawu: 

1 taśma przylepna 9 x 50 cm 

1 wzmocniona osłona na stolik Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 85 cm 

4 ręczniki do osuszania rąk 30,5 x 34 cm 

1 serweta do operacji kończyn 230 x 300 cm z elastycznym otworem 

o średnicy 3,5 cm z padem chłonnym 75 x 80 cm i organizatorami przewodów 

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm. 

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.
Pytanie 9:

Pakiet Nr 1 Zestawy operacyjne 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 1 poz. 6 niżej opisanego zestawu? 

ZESTAW DO CESARSKIEGO CIĘCIA Z SERTETĄ W KSZTAŁCIE LITERY T wykonany na całej powierzchni laminatu dwuwarstwowego (polipropylen/polietylen) o gramaturze 60 g/m2. Odporność na przenikanie cieczy 165cm H2O, odporności na rozerwanie na sucho i na mokro 168 kPa. 

Skład zestawu: 

1 taśma przylepna 9 x 50 cm 

1 wzmocniona osłona na stolik Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 85 cm 

4 ręczniki do osuszania rąk 30,5 x 34 cm 

1 serwetka do owinięcia dziecka 75 x 120 cm 

1 serweta do cięcia cesarskiego 180/250 x 330 cm z torbą na płyny 72 x 72 cm, 

folia operacyjna z otworem 18 x 16 cm, organizatory przewodów, 2 porty do ssaka 

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm. 

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.
Pytanie 10:

Pakiet Nr 1 Zestawy operacyjne 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 1 poz. 7 niżej opisanego zestawu? 

ZESTAW DO OPERACJI BRZUSZNO-KROCZOWYCH wykonany na całej powierzchni laminatu dwuwarstwowego (polipropylen/polietylen) o gramaturze 60 g/m2, zgodnej z normą PN EN 13795 – 1, 2, 3. Odporność na przenikanie cieczy 165cm H2O, odporności na rozerwanie na sucho i na mokro 168 kPa. 

Skład zestawu: 

2 taśmy przylepne 9 x 50 cm 

1 wzmocniona osłona na stolik Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 85 cm 

2 ręczniki do osuszania rąk 30,5 x 34 cm 

1 serweta brzuszno-kroczowa 215/240 x 350 cm, zintegrowana z nogawicami 

i kieszenią na płyny z filtrem i portem, z 2 otworami przylepnymi: górnym 25 x 30 cm, dolnym 9 x 15 cm (z dodatkową osłoną do zasłonienia otworu, kiedy nie jest używany) 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.
Pytanie 11:

Pakiet Nr 1 Zestawy operacyjne 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 1 poz. 8 niżej opisanego zestawu? 

ZESTAW GINEKOLOGICZNY wykonany na całej powierzchni laminatu dwuwarstwowego (polipropylen/polietylen) o gramaturze 60 g/m2, zgodnej z normą PN EN 13795 – 1, 2, 3. Odporność na przenikanie cieczy 165cm H2O, odporności na rozerwanie sucho i na mokro 168 kPa. 

Skład zestawu: 

1 serweta na stół Mayo, wzmocniona 78 x 145cm 

2 ręczniki do rąk 

1 rzep 2,5 x 30cm 

1 serweta ginekologiczna 60 x 120 cm z otworem 9 x 12cm i torebką na płyny 

1 serweta ginekologiczna 270/230 x 260cm z otworem 24 x 21cm z zintegrowanymi nogawicami 

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm. 

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.
Pytanie 12:

Pakiet Nr 1 Zestawy operacyjne 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 1 poz. 10 sterylnej kieszeni jednokomorowej samoprzylepnej o rozmiarze 30 x 40cm? 

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.
Pytanie 13:

Pakiet Nr 1 Zestawy operacyjne 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 1 poz. 11 osłony na przewody z 2 zintegrowanymi przylepcami o rozmiarze 15 x 240 cm, folia o grubości 90 μm? 

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.
Pytanie 14:

Pakiet Nr 1 Zestawy operacyjne 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 1 poz. 12 serwety o rozmiarze 75 x 100cm spełniającej pozostałe wymagania SIWZ? 

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.
Pytanie 15:

Pakiet Nr 1 Zestawy operacyjne 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 1 poz. 16 osłony na kończynę o rozmiarze 36 x 120cm spełniającej pozostałe wymagania SIWZ? 

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.
Pytanie 16:

Pakiet Nr 1 Zestawy operacyjne 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 1 poz. 18 fartucha standardowego chirurgicznego, wykonanego z włókniny SMMMS, szwy wykonane metodą ultradźwiękową, przy szyi zapinany na rzep, posiadający miękkie poliestrowe mankiety (min. 7cm) nie powodujące ucisku na skórę, troki zewnętrzne łączone kartonikiem, produkt sterylny, pakowany w sposób gwarantujący aseptyczny sposób aplikacji. W zestawie z 2 ręcznikami do osuszania rąk o rozmiarze 30,5 x 34cm(owinięcie białym papierem krepowym). Oferowany rozmiar: M, L, XL, XXL. Odporność na przenikanie cieczy 40cm H2O. Gramatura 35g/m2 . Odporność na rozerwanie na sucho/mokro 200 kPa. 

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.
Pytanie 17:

Pakiet Nr 1 Zestawy operacyjne 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 1 poz. 19 okrągłego czepka chirurgicznego pakowanego a’150 sztuk. Kolor: multikolor (Zielony/Niebieski/Różowy). 

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.
Pytanie 18:

Pakiet Nr 1 Zestawy operacyjne 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 1 poz. 20 ściereczki do wycierania rąk oraz osuszania jałowych powierzchni o wymiarach 30,5 x 34cm? 

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.
Pytanie 19:

Pakiet Nr 1 Zestawy operacyjne 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 1 poz. 22 niżej opisanego zestawu? 

ZESTAW GINEKOLOGICZNY wykonany na całej powierzchni laminatu dwuwarstwowego (polipropylen/polietylen) o gramaturze 60 g/m2, zgodnej z normą PN EN 13795 – 1, 2, 3. Odporność na przenikanie cieczy 165cm H2O, odporności na rozerwanie na sucho i na mokro 168 kPa. 

Skład zestawu: 

1 serweta na stół Mayo, wzmocniona 78 x 145cm 

2 ręczniki do rąk 

1 rzep 2,5 x 30cm 

1 serweta ginekologiczna 60 x 120 cm z otworem 9 x 12cm i torebką na płyny 

1 serweta ginekologiczna 270/230 x 260cm z otworem 24 x 21cm z zintegrowanymi nogawicami 

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm. 

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.
