                                                                                                                         Sławno, dn. 13.12.2019 r.
Dotyczy:  Przetargu nieograniczonego na „Dostawę fartuchów, obłożeń, masek, ubrań chirurgicznych”.
Pytanie 1

Pakiet 1 poz.1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zestawu uniwersalnego posiadającego serwetę na stolik instrumentariuszki o wymiarze 140cm x 190cm? 
Odpowiedź: 

Zgodnie z zapisami SIWZ.
Pytanie 2

Pakiet 1 poz.3

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zestawu do operacji biodra w którym serweta chirurgiczna dolna posiada wymiary 240x260cm oraz taśmy lepne w ilości 6 sztuk, ręczniki celulozowe w ilości 2 sztuk, pozostałe parametry zgodne?
Odpowiedź: 

Zgodnie z zapisami SIWZ.
Pytanie 3

Pakiet 1 poz.4

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zestawu do laparoskopii w którym w miejsce taśmy samoprzylepnej typu rzep i taśmy samoprzylepnej 9cm x 49cm jest serweta, która posiada  zintegrowane nogawice i dwie podwójne kieszenie na instrumenty chirurgiczne o wym. 40x73 cm, po dwóch stronach okna wzmocnienia o wymiarach 16x50cm z 8 uchwytami (otworami) na przewody?

Odpowiedź: 

Zgodnie z zapisami SIWZ.
Pytanie 4

Pakiet 1 poz.4

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w miejsce taśmy samoprzylepnej typu RZEP taśmy lepnej 9x50cm osobno pakowanej?

Odpowiedź: 

Zgodnie z zapisami SIWZ.
Pytanie 5

Pakiet 1 poz.4

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie taśmy samoprzylepnej o wymiarze 9x50cm oraz osłony na kamerę z folii z taśmami lepnymi na końcu o wymiarze 13cm x 250cm pakowanych osobno?

Odpowiedź: 

Zgodnie z zapisami SIWZ.
Pytanie 6

Pakiet 1 poz.10

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie kieszeni jednokomorowej o rozmiarze 40x30cm?

Odpowiedź: 

Zgodnie z zapisami SIWZ.
Pytanie 7

Pakiet 1 poz.15

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie serwety sterylnej o rozmiarze 75 x 75cmz taśmą lepną wokół otworu 6x8cm?
Odpowiedź: 

Zgodnie z zapisami SIWZ.
Pytanie 8

Pakiet 1 poz.16

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie sterylnej osłony na kończynę tzw. Nogawica, rozmiar 30-35x125cm?

Odpowiedź: 

Zgodnie z zapisami SIWZ.
Pytanie 9

Pakiet 1 poz.18

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie sterylnego fartucha chirurgicznego standardowego wykonanego z włókniny typu SMMMS, wyposażonego w szwy ultradźwiękowe na całej długości rękawa w rozmiarach M, L, XL, XXL, XXXL?

Odpowiedź: 

Zgodnie z zapisami SIWZ.
Pytanie 10

Pakiet 1 poz.21

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie osłony na stolik Mayo 79-8-x145cm, wykonanej z folii PE min.60 mikronów z warstwa chłonną min.60x85cm?
Odpowiedź: 

Zgodnie z zapisami SIWZ.
Pytanie 11

Pakiet 1 poz.23

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie poszwy o wymiarze 150cm x 210cm?

Odpowiedź: 

Zgodnie z zapisami SIWZ.
Pytanie 12

Pakiet nr 2 poz. 1 

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie a’10 szt. z przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: 

Zgodnie z zapisami SIWZ.
Pytanie 13

Pakiet nr 2 poz. 2 

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie a’100 szt. z przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: 

Zgodnie z zapisami SIWZ.
Pytanie 14

Pakiet 2 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści podkład chłonny 6 warstwowy, podfoliowany  z nieprzemakalną częścią spodnią z wkładem chłonnym z pulpy celulozowej w rozmiarze 60 x 90?

Odpowiedź: 

Zgodnie z zapisami SIWZ.
Pytanie 15

Pakiet 2 poz. 10

Czy Zamawiający mógłby doprecyzować jakiego podkładu oczekuje? Szerokość oraz długość?

Odpowiedź: 

Zgodnie z zapisami SIWZ.
Pytanie 16

pakiet 1

Czy zamawiający wyłączy z pakietu 1 pozycję 23?

Wyłączenie tych pozycji jako osobnego pakietu lub osobnych pakietów (każda pozycja w osobnym pakiecie), spowoduje zwiększenie konkurencyjności i możliwość przystąpienia większej ilości oferentów, co z kolei może przełożyć się na korzystniejszą ofertę dla Zamawiającego. 

Odpowiedź: 

Zgodnie z zapisami SIWZ.
Pytanie 17

pakiet 2

Czy zamawiający wyłączy z pakietu 2 pozycje 3,7,8,10,11?

Wyłączenie tych pozycji jako osobnego pakietu lub osobnych pakietów (każda pozycja w osobnym pakiecie), spowoduje zwiększenie konkurencyjności i możliwość przystąpienia większej ilości oferentów, co z kolei może przełożyć się na korzystniejszą ofertę dla Zamawiającego. 

Odpowiedź: 

Zgodnie z zapisami SIWZ.
Pytanie 18

Pakiet nr 1 poz. 1: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie obłożenia o wytrzymałości na wypychanie na sucho/mokro min.: 175/185 kPa, w zestawie dodatkowo serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: 

Zgodnie z zapisami SIWZ.
Pytanie 19

Pakiet nr 1 poz. 3: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie obłożenia zawierającego dodatkowo jeszcze jedną taśmę lepną w rozm. 9x50 cm ? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. 

Odpowiedź: 

Zgodnie z zapisami SIWZ.
Pytanie 20

Pakiet nr 1 poz. 4: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie osobno pakowanej taśmy samoprzylepnej typu rzep 2,5x20/24 cm, taśmy lepnej 9x50 cm i osłony na kamerę 13x250 cm?

Odpowiedź: 

Zgodnie z zapisami SIWZ.
Pytanie 21

Pakiet nr 1 poz. 5: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do operacji kończyny górnej o składzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm

2 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm                                   

1 serweta operacyjna wzmocniona na dłoń/stopę 225 cm x 300 cm z samouszczelniającym się otworem o średnicy 3 cm i zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
Odpowiedź: 

Zgodnie z zapisami SIWZ.
Pytanie 22

Pakiet nr 1 poz. 6:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie obłożenia o wytrzymałości na wypychanie na sucho/mokro min.: 175/185 kPa? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: 

Zgodnie z zapisami SIWZ.
Pytanie 23

Pakiet nr 1 poz. 7: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie obłożenia zawierającego 4 ręczniki? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: 

Zgodnie z zapisami SIWZ.
Pytanie 24

Pakiet nr 1 poz. 8: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do operacji ginekologicznych o składzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm

2 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm

1 taśma samoprzylepna 9 cm x 50 cm

1 serweta samoprzylepna (folia PE) 50 cm x 50 cm

1 serweta ginekologiczna wzmocniona 230  cm x 240/260 cm ze zintegrowanymi osłonami na kończyny dolne, z otworem na krocze 10 cm x 15 cm, ze zintegrowaną torbą na płyny z sitkiem  i zaworem? 

Odpowiedź: 

Zgodnie z zapisami SIWZ.
Pytanie 25

Pakiet nr 1 poz. 17: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartuchów, w których wytrzymałość na wypychanie na sucho, na rękawie wynosi min. 120 kPa (w strefie krytyczniej i mniej krytycznej), wytrzymałość na wypychanie na mokro, na rękawie min. 153 kPa (w strefie krytyczniej)?

Odpowiedź: 

Zgodnie z zapisami SIWZ.
Pytanie 26

Pakiet nr 1 poz. 21: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie osłony wykonanej z folii polietylenowej o grubości 45 µm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: 

Zgodnie z zapisami SIWZ.
Pytanie 27

Pakiet nr 1 poz. 22: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do operacji żylaków odbytu o gramaturze 57,5  g/m2, odporności na przenikanie cieczy min. 125 cmH2O, wytrzymałości na wypychanie sucho/mokro min. 175/170 kPa oraz następującym składzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm
2 ręczniki 30 cm x 40 cm
1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm

Serweta 260 cm x 310 cm ze zintegrowanymi osłonami na kończyny dolne 125 cm, z otworem w obszarze jamy brzusznej 35 x 37 cm, otoczonym folią chirurgiczną 28 x 32 cm, z dwukomorowymi kieszeniami na narzędzia, z osłoną podpórek kończyn górnych, ze zintegrowanymi uchwytami  do przewodów i drenów?

Odpowiedź: 

Zgodnie z zapisami SIWZ.
Pytanie 28

Pakiet nr 1 poz. 23: 
Zwracamy się z prośbą o wyłączenie tej pozycji do odrębnego pakietu, co pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty i umożliwi Państwu dokonanie wyboru najkorzystniejszej  oferty spośród większej liczby otrzymanych ofert, a także pozwoli na zaoszczędzenie środków przeznaczonych na realizację zamówienia.

Odpowiedź: 

Zgodnie z zapisami SIWZ.
Pytanie 29

Pakiet 1, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet uniwersalnych o minimalnym składzie:

Serwety wykonane z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 40 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 30 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 70 g/m2

· 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 230cm, wzmocnienie o wymiarach 100 cm x 150 cm

· 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 180cm, wzmocnienie o wymiarach 100 cm x 180 cm
· 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm, wzmocnienie o wymiarach 50 cm x 90 cm
· 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5 cm x 34 cm
· 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
· 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm 
· 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.
Spełnia wymagania wg normy EN 13795-1,2,3 na wysokim poziomie. Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 125/120 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 85/70 N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 130 cm H2O. 

Odpowiedź: 

Zgodnie z zapisami SIWZ.
Pytanie 30

Pakiet 1, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet do artroskopii o następującym składzie:

Serweta wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2,  w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowane z organizatorami przewodów:

· 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 200 cm x 320 cm z otworem samouszczelniającym się o wymiarach 6 cm x 8 cm, zintegrowana z organizatorami przewodów i torbą na płyny o wymiarach 60 cm x 100 cm z otworem samouszczelniającym

· 1 x osłona na przewody o wymiarach 14 cm x 250 cm

· 2 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm

· 3 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

· 1 x serweta elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 30 cm x 60 cm

· 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm

· 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.
Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 205.6/199.4 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 90/91.6N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 110 cm H2O. 

Odpowiedź: 

Zgodnie z zapisami SIWZ.
Pytanie 31

Pakiet 1, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści zestaw do operacji biodra o następujący składzie: 

Serwety wykonane z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2,  w strefie krytycznej wyposażone we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowane z organizatorami przewodów:

· 1 x serweta samoprzylepna 200 cm x 260 cm , z wycięciem "U" o wymiarach 8,5 cm x 85 cm, wzmocnienie o wymiarze 75cm x 100cm

· 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 170cm x 240cm wzmocnienie o wymiarze 30cm x 80cm

· 1 x elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 35 cm x 120 cm

· 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm

· 2 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

· 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm

· 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.
Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 205.6/199.4 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 90/91.6N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 110 cm H2O. 

Odpowiedź: 

Zgodnie z zapisami SIWZ.
Pytanie 32

Pakiet 1, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści zestaw o następującym składzie:

Zestaw serwet do laparoskopii:

Serweta wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2, w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowana z organizatorami przewodów:

· 1 x serweta 200/270 cm x 300 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem samoprzylepnym o wymiarach 25 cm x 30 cm

· 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm

· 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

· 1 x taśma samoprzylepna typu rzep 2 cm x 22 cm

· 1 x osłona na przewody o wymiarach 14 cm x 250 cm

· 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm

· 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.
Spełnia wymagania wg normy EN 13795-1,2,3 na wysokim poziomie. Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 180/172 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 118/93 N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 197 cm H2O. 

Odpowiedź: 

Zgodnie z zapisami SIWZ.
Pytanie 33

Pakiet 1, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet do operacji kończyny o następującym składzie:

Serweta wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2,  w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowane z organizatorami przewodów:

· 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 200 cm x 300 cm z otworem samouszczelniającym się o średnicy 3,5 cm

· 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 160 cm x 180 cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2

· 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm

· 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

· 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm

· 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.
Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 205.6/199.4 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 90/91.6N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 110 cm H2O. 

Odpowiedź: 

Zgodnie z zapisami SIWZ.
Pytanie 34

Pakiet 1, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści  zestaw serwet do cięcia cesarskiego o następującym składzie:

Serweta wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2, w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2. 

· 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm/240cm x 300cm z otworem wypełnionym folią chirurgiczną, zintegrowana z osłonami na kończyny oraz trójkątną torbą do zbiórki płynów 

· 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm

· 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

· 1 x serweta chłonna dla noworodka o wymiarach 75 cm x 80 cm

· 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm

· 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.
Spełnia wymagania wg normy EN 13795-1,2,3 na wysokim poziomie. Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 180/172 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 118/93 N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 197 cm H2O. 

Odpowiedź: 

Zgodnie z zapisami SIWZ.
Pytanie 35

Pakiet 1, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższych składowych:

Zestaw serwet do operacji brzuszno-kroczowych:

Serweta wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2:

· 1 x serweta 180/280 cm x 220 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem samoprzylepnym w kształcie trapezu o wymiarach 30 cm x 20 cm x 20 cm oraz otworem samoprzylepnym w okolicy krocza o wymiarach 10 cm x 15 cm zabezpieczonym klapką

· 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm

· 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

· 1 x taśma samoprzylepna typu rzep 2 cm x 22 cm

· 1 x osłona na przewody o wymiarach 14 cm x 250 cm

· 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm

· 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.
Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 108/95 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro 45/30N. Odporność na penetrację płynów 188 cm H2O. 

Odpowiedź: 

Zgodnie z zapisami SIWZ.
Pytanie 36

Pakiet 1, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższych składowych:

Zestaw serwet do operacji ginekologicznych o minimalnym składzie:

Serwety wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2.

· 1 x serweta o wymiarach 160/240 cm x 180 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem samoprzylepnym w okolicy krocza o wymiarach 10 cm x 15 cm zintegrowana z torbą na płyny o wymiarach 35 x 50cm
· 1 x serweta bez przylepca o wymiarach 75cm x 90cm

· 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm

· 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

· 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.
Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 108/95 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro 45/30N. Odporność na penetrację płynów 188 cm H2O. 

Odpowiedź: 

Zgodnie z zapisami SIWZ.
Pytanie 37

Pakiet 1, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści taśmę lepną w rozmiarze 10x50cm?

Odpowiedź: 

Zgodnie z zapisami SIWZ.
Pytanie 38

Pakiet 1, pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści kieszeń w rozmiarze 30 x 40cm?

Odpowiedź: 

Zgodnie z zapisami SIWZ.
Pytanie 39

Pakiet 1, pozycja 14

Czy Zamawiający dopuści serwetę sterylną o wytrzymałości na rozerwanie na sucho 108kPa, na mokro 95kPa?

Odpowiedź: 

Zgodnie z zapisami SIWZ.
Pytanie 40

Pakiet 1, pozycja 16

Czy Zamawiający dopuści osłonę na kończynę o wytrzymałości na sucho 108kPa, na mokro 95kPa?
Odpowiedź: 

Zgodnie z zapisami SIWZ.
Pytanie 41

Pakiet 1, pozycja 17

Czy Zamawiający dopuści sterylny fartuch ze wzmocnieniem w okolicy przedramion, klatki piersiowej i brzucha - wykonanym z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 40g/m2 (folia PE 15g/m2 + włóknina polipropylenowa 25g/m2)?

Odpowiedź: 

Zgodnie z zapisami SIWZ.
Pytanie 42

Pakiet 1, pozycja 18

Czy Zamawiający dopuści fartuch dostępny w rozmiarach od M do XXL, wyposażony w nieprzemakalne wstawki o gramaturze 40g/m2?

Odpowiedź: 

Zgodnie z zapisami SIWZ.
Pytanie 43

Pakiet 1, pozycja 20

Czy Zamawiający dopuści ściereczkę w rozmiarze 40 x 40cm?

Odpowiedź: 

Zgodnie z zapisami SIWZ.
Pytanie 44

Pakiet 1, pozycja 21

Czy Zamawiający dopuści osłonę na stolik Mayo w rozmiarze 80 x 140cm?

Odpowiedź: 

Zgodnie z zapisami SIWZ.
Pytanie 45

Pakiet 1, pozycja 22

Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższych składowych:

Serwety wykonane z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2,  w strefie krytycznej wyposażone we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowane z organizatorami przewodów:

· 1 x serweta o wymiarach 160/240 cm x 180 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem samoprzylepnym w okolicy krocza o wymiarach 10 cm x 15 cm zintegrowana z torbą na płyny o wymiarach 35 x 50cm
· 1 x serweta bez przylepca o wymiarach 75cm x 90cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2

· 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm

· 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

· 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm

· 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.
Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 205.6/199.4 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 90/91.6N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 110 cm H2O. 

Odpowiedź: 

Zgodnie z zapisami SIWZ.
Pytanie 46

Pakiet 1, pozycja 23

Czy Zamawiający dopuści komplet pościeli z włókniny polipropylenowej o gramaturze 25g/m2 o składzie:

- prześcieradło w rozmiarze 150 x 210cm,

- poszwa w rozmiarze 160x210cm?

- poszewka 70 x 80cm?

Odpowiedź: 

Zgodnie z zapisami SIWZ.
Pytanie 47

Pakiet 2, pozycja 1, 3, 9

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=10szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: 

Zgodnie z zapisami SIWZ.
Pytanie 48

Pakiet 2, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=100szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: 

Zgodnie z zapisami SIWZ.
Pytanie 49

Pakiet 2, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=25szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: 

Zgodnie z zapisami SIWZ.
Pytanie 50

Pakiet 2, pozycja 10

Czy Zamawiający ma na myśli prześcieradło o szerokości 50cm i długości 60m lub 80m?

Odpowiedź: 

Zgodnie z zapisami SIWZ.
Pytanie 51

Pakiet 2, pozycja 11

Czy Zamawiający ma na myśli prześcieradło o szerokości 60cm i długości 80m?

Odpowiedź: 

Zgodnie z zapisami SIWZ.
Pytanie 52

Pakiet 5

Czy Zamawiający dopuści ubranie wykonane z włókniny bawełnopodobnej o gramaturze 47g/m2?

Odpowiedź: 

Zgodnie z zapisami SIWZ.
Pytanie 53

Pakiet 5

Czy Zamawiający dopuści ubranie o odporności na wypychanie na sucho 106 kPa?

Odpowiedź: 

Zgodnie z zapisami SIWZ.
Pytanie 54

Pakiet 5

Czy Zamawiający dopuści ubranie dostępne tylko w jednym kolorze – niebieskim?

Odpowiedź: 

Zgodnie z zapisami SIWZ.
Pytanie 55

Pakiet 6

Czy Zamawiający dopuści spódnice w kolorze granatowym?

Odpowiedź: 

Zgodnie z zapisami SIWZ.
