Sławno, dn. 30.01.2020 r.


Dotyczy:  Przetargu nieograniczonego na „Dostawa fartuchów, obłożeń, masek, ubrań chirurgicznych”.

Pytanie 1:
Pakiet 4, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści podkład operacyjny w rozmiarze 80x210 cm w kolorze białym z niebieskimi nitkami, wykonany z papieru laminowanego folią , miękki, wodoodporny, chłonny, wytrzymały, wzmocniony 48 nitkami. Gramatura 40 g/m2?
Odpowiedź: Zamawiający dopuści.

Pytanie 2:
Pakiet 4, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści podkład operacyjny w rozmiarze 80x210 cm w kolorze białym z niebieskimi nitkami, wykonany z papieru laminowanego folią , miękki, wodoodporny, chłonny, wytrzymały, wzmocniony 8 nitkami. Gramatura 40 g/m2?
Odpowiedź: Zamawiający dopuści.

Pytanie 3:
Pakiet 4, pozycja 2
Czy Zamawiający dopuści koszulę dla położnic o wytrzymałości na wypychanie na sucho 77,9 kPa, rozciąganie na sucho 79,7 kPa i nieprzemakalności 25,5cm? Reszta parametrów zgodna z SIWZ? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuści.

