Sławno, dn. 03.02.2020 r.


Dotyczy:  Przetargu nieograniczonego na „Dostawa fartuchów, obłożeń, masek, ubrań chirurgicznych”.

Pytanie 1:
Pakiet 4 poz. 2
Zwracamy się do Zamawiającego o wyjaśnienie lub odstąpienie od wymogu „wytrzymałość na rozerwania na sucho i mokro 180kPa, nieprzemakalność 32cm H2O”.
Odpowiedź: Zamawiający odstępuje.


