##### Sławno, dn. 03.02.2020 r.

Dotyczy:  Przetargu nieograniczonego na „Dostawa fartuchów, obłożeń, masek, ubrań chirurgicznych”.

Pytanie 1:

Pakiet 4 poz. 2

Zwracamy się do Zamawiającego o wyjaśnienie lub odstąpienie od wymogu „wytrzymałość na rozerwania na sucho i mokro 180kPa, nieprzemakalność 32cm H2O”.

Odpowiedź: Zamawiający odstępuje.