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 Sławno, dn. 25.02.2021 r.

Dotyczy: 
Dostawa materiałów szewnych, materiałów diagnostycznych, opatrunków specjalistycznych, środków myjących i dezynfekcyjnych

 ZP/4/2021
	Lp.
	Część
	Pozycja
	Pytanie
	Odpowiedź Zamawiającego

	1. 
	Treść umowy
	
	Pytanie 1

Dotyczy umowy- prosimy do paragrafu 7 dopisać na końcu ustęp 16. o treści: Ustępy 1-7 paragrafu 7 obowiązują "pod warunkiem, że Zamawiający opłacił wszystkie wystawione przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego faktury w terminie do ich opłacenia." 
	Zgodnie z SWZ.

	2. 
	
	
	W jakim celu Zamawiający podaje adres swojej poczty elektronicznej? Zawarta w Rozdziale 10 pkt. 7 informacja nie jest w żaden sposób wiążąca ani dla Zamawiającego (gdyż z faktu że Zamawiający może się posługiwać pocztą elektroniczną, nie oznacza że ktokolwiek musi honorować taki sposób przekazywania informacji), ani dla wykonawców, skoro dla Zamawiającego dowodem przesłania jakiejkolwiek informacji jest wyłącznie data przekazania na ePUAP zgodnie z pkt. 5.
	Informacja została wpisana omyłkowo.

	3. 
	Treść umowy
	
	W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 5 ust. 7 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji 


	Zgodnie z SWZ.

	4. 
	Treść umowy
	
	Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 7 ust. 2, 3, 4,5:
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,2% wartości brutto niedostarczonej w terminie partii towaru za każdy rozpoczęty dzień (§ 3 ust 1 pkt 1) lub godzinę (w § 3 ust 1 pkt 2) zwłoki w dostawie.  

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,2% wartości brutto wadliwej partii towaru za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w usunięciu wady towaru w okresie gwarancji jakości.

4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,2% wartości brutto reklamowanej partii towaru za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wykonaniu reklamacji uznanej jako zasadnej w przypadku o którym mowa w § 5 ust. 6 i 7 niniejszej umowy.

5. Łączna maksymalna wysokość kar umownych nie może przekraczać 10 % wartości brutto niezrealizowanej części umowy.
	Zgodnie z SWZ.

	5. 
	Treść umowy
	
	Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przesyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy?
	Zgodnie z SWZ

	6. 
	Treść umowy
	
	Czy Zamawiający, mając na uwadze zarówno obecny stan epidemii jak i czas trwania skutków epidemii oraz związane z tym implikacje natury logistyczno-ekonomicznej, których istnienie bez wątpienia wpłynie po stronie wykonawcy na proces realizacji dostaw objętych przedmiotem niniejszego zamówienia, przewiduje możliwość wprowadzenia do treści istotnych warunków umowy klauzul pozwalających na zmianę treści zobowiązania wykonawcy w zakresie terminu dostawy na: w miarę dostępności u ich producenta? Jeżeli tak, to czy w Zamawiający wprowadzi klauzulę pozwalającą dokonać aneksowania umowy z wykonawcą - aby termin dostawy został dostosowany do bieżących uwarunkowań rynkowych związanych z nadzwyczajną sytuacją (stan epidemii) z jaką mamy obecnie do czynienia?
	Zgodnie z SWZ

	7. 
	Treść umowy
	
	Czy Zamawiający, mając na uwadze zarówno obecny stan epidemii jak i czas trwania skutków epidemii oraz związane z tym implikacje natury logistyczno-ekonomicznej, których istnienie bez wątpienia wpłynie po stronie wykonawcy na proces realizacji dostaw objętych przedmiotem niniejszego zamówienia, potwierdzi że zgodnie z art. 15r. 1. oraz Art. 15r. 2. Ustawy z dnia 19.06.2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19, zwanej tarczą 4.0 (Dz. U. poz. 1086), nie będzie naliczał kar umownych, w przypadku kiedy problemy z dostawami lub reklamacją wynikają bezpośrednio ze stanu epidemii?
	Zgodnie z SWZ

	8. 
	Treść umowy
	
	Czy Zamawiający, mając na uwadze zarówno obecny stan epidemii jak i czas trwania skutków epidemii oraz związane z tym implikacje natury logistyczno-ekonomicznej, których istnienie bez wątpienia wpłynie po stronie wykonawcy na proces realizacji dostaw objętych przedmiotem niniejszego zamówienia, wprowadzi zapis do treści istotnych warunków umowy – pozwalający wykonawcy w razie wystąpienia szczególnych okoliczności na zmianę treści zobowiązania wykonawcy w zakresie możliwości odstąpienia jednostronnie od umowy o zamówienie publiczne przez wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie, ale spowodowanych czynnikami od niego niezależnymi bez ponoszenia przez niego negatywnych skutków natury prawno-finansowych z tym związanych? 
	Zgodnie z SWZ

	9. 
	Treść umowy
	
	Czy Zamawiający, mając na uwadze zarówno obecny stanem epidemii jak i czas trwania skutków epidemii oraz związane z tym implikacje natury logistyczno-ekonomicznej, których istnienie bez wątpienia wpłynie po stronie wykonawcy na proces realizacji dostaw objętych przedmiotem niniejszego zamówienia, przewiduje możliwość wprowadzenia do treści istotnych warunków umowy – klauzul pozwalających na zmianę treści zobowiązania wykonawcy w zakresie możliwości waloryzacji cen ze względu na zmianę cen przez producenta, jeżeli wykonawca nie jest producentem? Jeżeli tak, to czy Zamawiający wprowadzi klauzulę pozwalającą dokonać aneksowania umowy z wykonawcą w taki sposób, aby waloryzacja cen została dostosowana do bieżących uwarunkowań rynkowych związanych z nadzwyczajną sytuacją (stan epidemii) z jaką mamy obecnie do czynienia?
	Zgodnie z SWZ

	10. 
	1
	
	Dot. Części nr 1
Czy Zamawiający wszędzie tam gdzie wymaga długość nici 70 cm dopuści również długość 75 cm? 


	Zamawiający dopuszcza długość nici 75 cm, pozostałe warunki zgodnie z SWZ.

	11. 
	1
	1-22
	Dot. Części nr 1, poz. 1-22
Czy Zamawiający dopuści szwy chirurgiczne wchłanialne w terminie 60-70 dni, syntetyczne, plecione, wykonane z kopolimeru składającego się w 90% z glikolidu i w 10% z L-laktydu, powlekane mieszaniną równych części, składających się w 50% z glikolidu i L-laktydu  (30/70) oraz w 50% ze stearynianu wapnia, o profilu podtrzymywania tkankowego po 14 dniach 75%, po 21 dniach 50%, po 28 dniach 25%?


	Zgodnie z SWZ

	12. 
	1
	23-25
	Dot. Części nr 1, poz. 23-25
Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycje do osobnej części?
	Zgodnie z SWZ

	13. 
	1
	14
	Dot. Części nr 1, poz. 14
Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu igły odczepianej i dopuści szwy pakowane pojedynczo tj. 1x45 cm z odpowiednim przeliczeniem ilości saszetek? 
	Zamawiający dopuszcza sposób pakowania: „szwy pakowane pojedynczo z odpowiednim przeliczeniem saszetek” – pozostałe wymogi zgodnie z SWZ.

	14. 
	1
	14
	Dot. Części nr 1, poz. 14
Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycje do osobnej części? 


	Zgodnie z SWZ.

	15. 
	2
	12
	Dot. Części nr 2, poz. 12
Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycje do osobnej części? 
	Zgodnie z SWZ (część nr 2 zawiera tylko 4 pozycje).

	16. 
	4
	
	Czy zamawiający dopuści w Części nr 4: 
Siatkę kompozytową, wewnątrzotrzewnową, miękką, niewchłanialną, 2-warstwową. Z jednej strony wykonaną z mikroporowatego politetrafluoroetylenu (ePTFE) z drugiej z makroporowatego polipropylenu (PP), o grubości 0,55 mm, gramaturze średniej 108 g/m2, porowatości średniej 830 μm, max 1230 μm z możliwością bezpośredniego położenia na jelita, z oznaczeniem strony implantacji, w rozmiarze : 

• poz. nr 1 - 11 x 14 cm (specyfikacja wymaga 10x15 cm), 

• poz. nr 2 - 14 x 18 cm (specyfikacja wymaga 15x15 cm), 

• poz. nr 3 - 20 x 25 cm (specyfikacja wymaga 20x30 cm)?


	Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozmiary – pozostałe wymogi zgodnie z SWZ.

	17. 
	8
	
	Prosimy o dopuszczenie w Cześci nr 8 możliwości złożenia oferty na paski testowe kompatybilne z modelem glukometru innego producenta niż glukometr iXell (wraz z przekazaniem kompatybilnych glukometrów jako wyposażenia pasków) Określenie nazwy własnej glukometru wskazuje automatycznie również producenta pasków testowych (tego samego co producent glukometrów), gdyż glukometry posiadają zabezpieczania konstrukcyjnie uniemożliwiające zastosowanie innych pasków testowych niż paski tego samego wytwórcy, natomiast obejście tych zabezpieczeń oznaczałoby konieczność dokonania nielegalnej ingerencji w oprogramowanie glukometru, co naruszałoby prawa patentowe wytwórcy sprzętu oryginalnego. Nie istnieją zatem żadne legalnie wyprodukowane paski testowe kompatybilne z glukometrem iXell poza paskami testowymi iXell wyprodukowanymi przez producenta tego glukometru. W związku z powyższym opis przedmiotu zamówienia w poz. 2 wskazuje zastrzeżony znak towarowy wyrobu konkretnego wytwórcy pasków testowych, co jest niezgodne z przepisami zawartymi w art. 99 ust. 4 ustawy PZP. Prosimy o możliwość zaoferowania produktu równoważnego wraz ze wskazaniem konkretnych kryteriów równoważności zgodnie z art. 99 ust. 6 PZP.


	Zgodnie z SWZ. Zamawiający wymaga produktu kompatybilnego z posiadanymi glukometrami.

	18. 
	9
	1 i 2
	Część nr 9, poz. 1 i 2

Prosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania opatrunku składającego się z: poliuretanowej warstwy bazowej (warstwa ochronna), warstwy hydrokoloidowej, papieru zabezpieczającego (pokrytego silikonem). Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.
	Zgodnie z SWZ.

	19. 
	9
	3
	Część nr 9, poz. 3

Prosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania opatrunku składającego się z: włókna alginianu wapnia i jonów srebra. Rozmiar 10 cm x 10 cm. Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.
	Zgodnie z SWZ.

	20. 
	9
	4
	Część nr 9, poz. 4

Prosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania opatrunku składającego się z: włókna alginianu wapnia i jonów srebra. Rozmiar: 10 cm x 20 cm.
	Zgodnie z SWZ.

	21. 
	9
	5
	Część nr 9, poz. 5

Prosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania opatrunku o składzie: 77,7% wody, 20% glikolu propylenowego, 2,3% usieciowanej karboksymetylocelulozy w aplikatorze o pojemności 25 g z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu cenowym.


	Zgodnie z SWZ.

	22. 
	10
	1
	Część nr 10, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści jednorazową myjkę do mycia ciała nasączoną jednostronnie środkami myjącymi o neutralnym PH 5,5, wykonaną w całości z poliestru, o rozmiarze 12cm x 20 cm, gramaturze 90g/m2. Produkowana zgodnie z wymaganiami ISO 22716:2007 oraz ISO 9001:2015. Czystość mikrobiologiczna potwierdzona badaniami nie starszymi niż 2017 rok na brak zawartości Pseudomonas aeruginosa, Candida albicans, Staphylococcus aureus oraz Escherichia coli. Opakowanie jednostkowe a'24 sztuki z nadrukowanym rozmiarem, graficzną instrukcją stosowania oraz składem. Produkt pozbawiony latexu. Termin ważności: 5 lat od daty produkcji, wyrób należy zużyć do 12 m-cy po otwarciu opakowania. Opakowanie foliowe, pakowanie próżniowe zmniejszające objętość przechowywanych myjek.


	Zgodnie z SWZ.

	23. 
	10
	1
	Część nr 10, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści jednorazową myjkę do mycia ciała nasączoną obustronnie środkami myjącymi o nautralnym PH 5,5, wykonaną w całości z poliestru, rozmiar 12cm x 20 cm, gramatura 150g/m2 z dodatkiem aloesu oraz rumianku. Produkowana zgodnie z wymaganiami ISO 22716:2007 oraz ISO 9001:2015 (certyfikaty dołączone do oferty). Czystość mikrobiologiczna potwierdzona badaniami nie starszymi niż 2017 rok na brak zawartości Pseudomonas aeruginosa, Candida albicans, Staphylococcus aureus oraz Escherichia coli.   Opakowanie jednostkowe a'10 sztuki z nadrukowanym rozmiarem, graficzną instrukcją stosowania oraz składem. Produkt pozbawiony latexu. Termin ważności: 5 lat od daty produkcji, wyrób należy zużyć do 12 m-cy po otwarciu opakowania. Opakowanie foliowe.


	Zamawiający dopuszcza inne wielkości opakowań pod warunkiem przeliczenia ilości z zaokrągleniem do pełnych opakowań produktu. Dokonaną zmianę należy wyraźnie oznaczyć w formularzu asortymentowo - ilościowym. Pozostałe wymogi zgodnie z SWZ.

	24. 
	11
	1
	Część nr 11, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści gaziki do dezynfekcji nasączone alkoholem izopropylowym w rozmiarze 110 mm x 90 mm (rozłożony)?


	Zamawiający dopuszcza.

	25. 
	12
	1
	Dotyczy pakiet 12 pozycja 1

Zwracamy się o możliwość zaproponowania chusteczek spełniających wszystkie wymogi SWZ w przeliczeniu ilości na opakowanie 99 szt.
	Zamawiający dopuszcza inne wielkości opakowań chusteczek pod warunkiem przeliczenia ilości z zaokrągleniem do pełnych opakowań produktu.

	26. 
	12
	1
	Czy w pakiecie nr 12 poz. 1 Zamawiający dopuści suche bezwłóknowe chusteczki wykonane z wysokiej jakości, nie pozostawiającej kłaczków nietkanej mieszany włókien syntetycznych (poliester) do stosowania z dowolnymi środkami myjącymi lub dezynfekującymi po 100 szt. chusteczek w rolce o wymiarach 32x30 cm i gramaturze 50g/m²?  
	Zamawiający dopuszcza inne wielkości opakowań chusteczek z poz. 1 pod warunkiem przeliczenia ilości z zaokrągleniem do pełnych opakowań produktu. 
Zamawiający dopuszcza chusteczki poliestrowe – pozostałe wymogi zgodnie z SWZ.


	27. 
	12
	2
	Dotyczy pakiet 12 pozycja 2

Zwracamy się o możliwość zaproponowania  - Pojemnik kompatybilny z chusteczkami z poz. 1. 

Szczelnie zamykany, z systemem umożliwiającym pobieranie pojedynczych chusteczek.

Wykonany z materiału odpornego na działanie środków dezynfekcyjnych i odporne na temperaturę pow. 55 st. C.
	Zamawiający dopuszcza

	28. 
	13
	2
	Dotyczy pakiet 13 pozycja 2

Zwracamy się o możliwość zaproponowania - Preparat na bazie kwasu nadoctowego do dezynfekcji wysokiego poziomu endoskopów oraz innych termolabilnych wyrobów medycznych. Zakres działania bójczego: B, Tbc, F, V, S (C. difficile, C. sporogenes, B. subtilis, B. cereus) w czasie do 5 min. Zastosowanie do mycia manualnego, półautomatycznego. Możliwość wielokrotnego użycia - aktywność roztworu do 14 dni. Możliwość sprawdzania aktywności bójczej przy pomocy walidowanych pasków testowych. Pojemność opakowania 5000ml. 
	Zgodnie z SWZ.

	29. 
	13
	3
	Dotyczy pakiet 13 pozycja 3

Paski do kontroli aktywności preparatu z poz. 2 

Opakowanie 50 szt. ilość 10
	Zgodnie z SWZ

	30. 
	14
	1
	Dotyczy pakiet 14 pozycja 1

Zwracamy się o możliwość zaproponowania  - Chusteczki do dezynfekcji i mycia delikatnych powierzchni. 

Spektrum działania: B, F, V wobec wszystkich wirusów osłonionych (HIV, HBV,HCV) Noro  w czasie do 5 minut. 

Gramatura min.: 23 g/m2

Rozmiar : 13 x 22 cm. 

Opakowanie - tuba 125 szt.( w przeliczeniu)
	Zamawiający dopuszcza.

	31. 
	14
	2
	Dotyczy pakiet 14 pozycja 2

Zwracamy się o możliwość zaproponowania - Chusteczki do dezynfekcji i mycia delikatnych powierzchni. 

Spektrum działania: B, F, V wobec wszystkich wirusów osłonionych (HIV, HBV,HCV) Noro  w czasie do 5 minut. 

Gramatura min.: 23 g/m2

Rozmiar : 13 x 22 cm. 

Opakowanie - tuba 125 szt.( w przeliczeniu)
	Zamawiający dopuszcza.

	32. 
	15
	8
	Dotyczy pakiet 15 pozycja 8
Zwracamy się o możliwość zaproponowania - Preparat do odkażania skóry o przedłużonym działaniu odkażającym

- bezbarwny

- zawierający substancje aktywne alkohole, nadtlenek wodoru

Aktywny wobec bakterii (włącznie z prątkami gruźlicy i MRSA), grzybów i wirusów (HBV i HIV, Herpes, Rota, Adeno) w czasie do 2 min. 

W przeliczeniu na opakowanie 350ml z atomizerem.
	Zamawiający dopuszcza. 

	33. 
	15
	9
	Dotyczy pakiet 15 pozycja 9

Zwracamy się o możliwość zaproponowania - Preparat do odkażania skóry o przedłużonym działaniu odkażającym

- bezbarwny

- zawierający substancje aktywne alkohole, nadtlenek wodoru

Aktywny wobec bakterii (włącznie z prątkami gruźlicy i MRSA), grzybów i wirusów (HBV i HIV, Herpes, Rota, Adeno) w czasie do 2 min. 
	Zamawiający dopuszcza.

	34. 
	15
	10
	Dotyczy pakiet 15 pozycja 10

Zwracamy się o możliwość zaproponowania - Preparat do odkażania skóry o przedłużonym działaniu odkażającym

- barwiony

- zawierający substancje aktywne alkohole, nadtlenek wodoru

Aktywny wobec bakterii (włącznie z prątkami gruźlicy i MRSA), grzybów i wirusów (HBV i HIV, Herpes, Rota, Adeno) w czasie do 2 min.
	Zamawiający dopuszcza.


Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 25.02.2021 r.
str. 2

