
Sławno, dn. 22.04.2021 r.

Dotyczy: Dostawa sprzętu medycznego oraz innych materiałów
ZP/7/2021 
	Lp.
	Dotyczy części 
nr
	Dotyczy pozycji nr
	Pytanie
	Odpowiedź Zamawiającego

	1. 
	Treść umowy
	
	Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisów umowy?

Dotyczy:

KARY UMOWNE, ODSTĄPIENIE OD UMOWY

§ 7.

1.       Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 3% wartości niezrealizowanej części umowy, w razie odstąpienia przez Zamawiającego od niniejszej umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.

2.       Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,1% wartości zamówionej partii towaru za każdy rozpoczęty dzień (§ 3 ust 1 pkt 1) lub godzinę (w § 3 ust 1 pkt 2) zwłoki w dostawie. 

3.       Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,1% wartości zamówionej partii towaru za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w usunięciu wady towaru w okresie gwarancji jakości.

4.       Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,1% wartości zamówionej partii towaru za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wykonaniu reklamacji uznanej jako zasadnej w przypadku o którym mowa w § 5 ust. 6 i 7 niniejszej umowy.

Łączna maksymalna wysokość kar umownych nie może przekraczać 7 % wartości
	Zgodnie z SWZ.

	2. 
	Treść umowy
	
	Dotyczy wzoru umowy: Prosimy o określenie stopnia wykorzystania umowy.
	§ 3. Pkt. 3 Wzoru umowy:”… minimalny poziom zamówienia wyniesie 20% wartości zamówienia”.

	3. 
	Treść umowy
	
	Dotyczy wzoru umowy: Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego, by zwłoka Zamawiającego w zapłacie należności, upoważniająca Wykonawcę do wstrzymania kolejnych dostaw wynosiła nie więcej niż 30 dni, w przypadku niezapłacenia dwóch kolejnych faktur.
	Zgodnie z SWZ.

	4. 
	Treść SWZ
	
	Dotyczy SIWZ
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie z ofertą oświadczenia dot. braku przynależności do grupy kapitałowej w przypadku oferenta nie należącego do żadnej grupy kapitałowej?
	TAK

	5. 
	1
	2
	Pakiet 1, pozycja 2

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający oczekuje preparatu o ph 7,5 – 8,5
	Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

	6. 
	2
	
	dotyczy części 2

Czy w związku z tym, że na ryku polskim pojawiły się wapna przemysłowe, Zamawiający wymaga, aby dostarczane wapno było wapnem medycznym, dopuszczonym przez farmakopee Brytyjską i Amerykańską, które w swoim składzie nie przekracza 3% NaOH, ze z stopniem pylenia nieprzekraczającym 0,3%? Wyższe stężenia NaOH powodują nadmierne wysychanie wapna co zdecydowanie pogarsza jego właściwości pochłaniania
	Zgodnie z SWZ – zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

	7. 
	2
	
	dotyczy części 2
Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowane wapno / pochłaniacz CO2 było wapnem medycznym zatwierdzonym/zgodnym z wymaganiami przez Farmakopee Brytyjska  i Amerykańską, oraz wymaga odpowiedniego pisma potwierdzającego ww. od producenta wapna?
	Zgodnie z SWZ – zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

	8. 
	2
	
	Pakiet nr 2:

Z uwagi na to, iż niektóre parametry i właściwości medycznego wapna sodowanego do aparatów do znieczuleń mogą szkodliwie wpływać na pacjenta poprzez ryzyko rozpadu anestetyków i pojawienia się tlenku węgla („czadu”), prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy wapno sodowane ma być ze wskaźnikiem zużycia (zmieniające barwę z białej na fioletową), w postaci granulek, o parametrach: kruchość 95%, zawartość wilgoci wody 12-19%, absorpcja CO2 19%, współczynnik pochłaniania w przybliżeniu 140l/kg, łączna zawartość metali alkaicznych do 4%?
	Zamawiający dopuszcza.

	9. 
	2
	
	Czy Zamawiający wymaga medyczne wapno sodowane do użycia z anestetykami takimi jak: Izofluran, Desfluran, Sewofluran, podtlenek azotu, Halotan, Enfluran . z informacją potwierdzoną w instrukcji użycia.
	Zamawiający dopuszcza.

	10. 
	3
	1
	Czy zamawiający wyrazie wyrazi zgodę na zaoferowanie graspera atraumatycznego laparoskopowego o długości 33 cm, pozostałe parametry bez zmian ?
	Zamawiający dopuszcza.

	11. 
	3
	2
	Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie nożyczek laparoskopowych 15 mm ze złączem do kauteryzacji jednobiegunowej, trzon 5mm obrotowy 360°, długość trzonu 33 cm?
	Zamawiający dopuszcza.

	12. 
	5
	1
	DOTYCZY PAKIETU NR 5 POZ.1

Czy Zamawiający dopuści Elektrodę neutralną, bierną, hydrożelowa 

- jednorazowego użytku, dzielona, 

- przeznaczona do stosowania u dzieci i dorosłych,

- o rozmiarach  163,5x 117mm, o powierzchni aktywnej 103cm², o powierzchni ogólnej 168 cm² ?
	Zamawiający dopuszcza.

	13. 
	5
	1
	do pakietu 5 pozycja 1
Ze względu na możliwość zaoferowania produktu konkurencyjnego, zwracam się do Zamawiającego o wydzielenie pozycji 1 i stworzenie osobnego zadania na elektrody neutralne.

Posiadamy w ofercie elektrody o następujących parametrach:

- uniwersalna dla dzieci i dorosłych 

- dzielona

- hydrożel 1,5 mm

- powierzchnia 107cm2 (164 x 117mm)
	Zamawiający dopuszcza parametry produktu, z zachowaniem pozostałych wymogów SWZ.

	14. 
	5
	1
	do pakietu 5 pozycja 1

Zwracam się do Zamawiającego o wydzielenie pozycji 1 i stworzenie osobnego zadania na elektrody.

Posiadamy w ofercie elektrody z pierścieniem ekwipotencjalnym o powierzchni całkowitej 170,5mm x 128,5mm .
	Zgodnie z SWZ.

	15. 
	5
	3
	DOTYCZY PAKIETU NR 5 POZ.3 

Czy Zamawiający dopuści Elektrodę monopolarną typu  nóż prosty 

- o wymiarach 25 x 3,3mm

- do uchwytu 4 mm ?
	Zamawiający dopuszcza.

	16. 
	7
	1,2,3
	Czy Zamawiający dopuści w Części nr 7, pozycji nr 1, 2, 3:
Siatkę miękką, niewchłanialną, wewnątrzotrzewnową, 2-warstwową, z jednej strony wykonaną z mikroporowatego politetrafluoroetylenu (ePTFE), który zmniejsza przyrastanie przyległych tkanek do siatki, z drugiej z makroporowatego polipropylenu (PP), który z kolei stymuluje wrastanie tkanek i pełni rolę integracyjną siatki z powłokami ciała. Grubość siatki 0,55 mm, gramatura średnia 108 g/m2, porowatość średnia 830 µm, z oznaczeniem strony implantacji, z możliwością przycinania siatki bez ryzyka rozwarstwienia protezy i utraty włókien polipropylenowych oraz posiadającą  pamięć kształtu:

- pozycja numer 1: rozmiar 11 x 14 cm, kształt owalny (specyfikacja wymaga 10 x 15 cm);

- pozycja numer 2: rozmiar 14 x 18 cm, kształt owalny (specyfikacja wymaga 15 x 15 cm);

- pozycja numer 3: rozmiar 25 x 35 cm, kształt owalny (specyfikacja wymaga 20 x 30 cm)?

Uzasadnienie
Dopuszczenie naszych produktów umożliwi uczestnictwo w w/w przetargu, podniesie konkurencyjność postępowania i pozwoli Państwu na wybór rzeczywiście najkorzystniejszej oferty. 
	Zgodnie z SWZ.

	17. 
	8
	2
	Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowanie zestawów zawierających dren z balonem i końcówką EnFit i nakładkę zewnętrzną prostą, instrukcję w języku polskim.
	Zamawiający dopuszcza, z zachowaniem pozostałych wymogów SWZ.

	18. 
	9
	3
	Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści zaoferowanie pętli o długości 240 cm
	Zamawiający dopuszcza, z zachowaniem pozostałych wymogów SWZ.

	19. 
	9
	3
	Czy Zamawiający dopuści pętle do polipektomii o średnicach 10 mm, 15 mm, 25 mm i 32 mm (a więc 10-32 mm)? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.
	Zamawiający dopuszcza, z zachowaniem pozostałych wymogów SWZ.

	20. 
	9
	4
	Czy Zamawiający w pozycji 4 dopuści zaoferowanie igieł o długości ostrza 6 mm.
	Zamawiający dopuszcza, z zachowaniem pozostałych wymogów SWZ.

	21. 
	9
	4
	Czy Zamawiający dopuści igłę (jak na załączonym zdjęciu) bez metalowego zakończenia osłony zewnętrznej, o rozmiarze igły 23 G i długości ostrza 4 mm lub 6 mm 
(do wyboru Zamawiającego)? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.
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	Zamawiający dopuszcza, z zachowaniem pozostałych wymogów SWZ

	22. 
	9
	5
	Czy Zamawiający w pozycji 5 dopuści zaoferowanie szczotek o długości 

minimum 230 cm.
	Zamawiający dopuszcza, z zachowaniem pozostałych wymogów SWZ.

	23. 
	9
	5
	Czy Zamawiający dopuści zestaw szczotek, w którym długa szczoteczka 
ma główki o średnicy włosia 6 mm na obu końcach? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.
	Zgodnie z SWZ.

	24. 
	9
	5
	Pakiet nr 9, poz. 5

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie szczotki dwustronnej jednorazowego użytku, dł. 2300mm, średnica 6mm i 10mm + szczoteczka dwustronna do czyszczenia zaworków o dł. 15cm.
	Zamawiający dopuszcza.

	25. 
	9
	6
	Pakiet nr 9, poz. 6

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie, czy ze względu na warunki epidemiczne, Zamawiający wymaga ustników mikrobiologicznie czystych, pakowanych indywidualnie z etykietami do dokumentacji medycznej.
	Zamawiający dopuszcza.

	26. 
	10
	
	Czy Zamawiający w pakiecie 10 dopuści klipsownicę o średnicy cewnika 2,5 mm oraz zagięciem ramion klipsa 135 stopni, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?
	Zamawiający dopuszcza.

	27. 
	10
	
	Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie klipsownic o średnicy narzędzia 2,5 mm.
	Zamawiający dopuszcza.

	28. 
	10
	1
	Pakiet nr 10, poz. 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie klipsownic hemostatycznych jednorazowego użytku, obrotowych 360st. w obydwu kierunkach, wielokrotne otwieranie i zamykanie klipsa, śr. 2,6mm, dł. całkowita 230cm. Kąt rozwarcia 135st., otwarcie klipsa 12mm i 16mm, do wyboru przez Zamawiającego. Sterylne, pakowane indywidualnie z dodatkowym pancerzem transportowym, możliwość wykonania badania RM.
	Zamawiający dopuszcza.

	29. 
	11
	1
	Czy Zamawiający dopuści pułapki pięciokomorowe? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.
	Zamawiający dopuszcza.

	30. 
	11
	1
	Pakiet nr 11, poz. 1

Prosimy o dopuszczenie pułapki na polipy 5-komorowej, dodatkowo z możliwością odsysania treści z pominięciem sitek, pokrywka z 2 rurkami do montażu między ssakiem a endoskopem.
	Zamawiający dopuszcza.

	31. 
	12
	
	Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zaworków czarnych i niebieskich.
	Zamawiający dopuszcza.

	32. 
	13
	
	Czy Zamawiający wymaga, aby w Pakiecie Nr 13 stosowany test ureazowy został wyposażony w narzędzie służące do całkowicie bezpiecznego i profesjonalnego przenoszenia materiału badanego (bioptatów) na pole reakcyjne testu ?
	Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

	33. 
	16
	
	Zwracamy się z prośba o dopuszczenie w pakiecie 16 wielokomorowych zestawów do drenażu opłucnej o poj. 2300ml ze skalą co 5ml do 250ml, następnie co 10ml – pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
	Zamawiający dopuszcza.

	34. 
	16
	1
	Czy Zamawiający w Pakiecie 16 w pozycji 1 dopuści zestaw z komorą kolekcyjną 2100 ml (skala co 5 ml do 200 ml, następnie co 10 ml), zestaw spełniający pozostałe wymagania SWZ.
	Zamawiający dopuszcza.

	35. 
	16
	1,2
	Czy Zamawiający w Pakiecie 16 w pozycjach 1 i 2 oczekuje, aby zestaw (tak, jak w stosowanym przez Zamawiającego) posiadał maksymalną wysokość do 25 cm.
	Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

	36. 
	16
	1,2
	Czy Zamawiający w Pakiecie 16 w pozycjach 1 i 2 oczekuje, aby zestaw (tak, jak w stosowanym przez Zamawiającego) posiadał samouszczelniający się bezigłowy port do pobierania próbek.
	Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

	37. 
	16
	1,2
	Czy Zamawiający w Pakiecie 16 w pozycjach 1 i 2 oczekuje, aby zestaw (tak, jak w stosowanym przez Zamawiającego) posiadał stabilną podstawę bez konieczności montowania lub rozkładania dodatkowych elementów stabilizujących.
	Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

	38. 
	17
	1,2
	Pakiet 17, pozycja 1, 2
Czy Zamawiający wymaga, aby na każdym wkładzie  była umieszczona fabrycznie nadrukowana data ważności i numer serii? Zamawiający ma  wówczas  pełną kontrolę nad używanym asortymentem pod względem przydatności(data ważności) i identyfikacji(numer serii) nad asortymentem,  po dekompletacji opakowania zbiorczego poprzez wydawkę na oddziały. Fabrycznie nadrukowana data ważności, warunkuje także, kontrolę nad skutecznością i przydatnością filtrów we wkładzie.


	Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

	39. 
	17
	1,2,3,4
	Pakiet 17, pozycja 1, 2, 3, 4
Czy Zamawiający w trosce o bezpieczeństwo personelu i pacjentów oraz zachowanie uczciwej konkurencji, dopuści do postępowania antybakteryjny system do odsysania konkurencyjnego producenta o następujących cechach:

Wkłady posiadają w pokrywie dwa króćce ( pacjent, próżnia ), o różnej średnicy, co zapobiega mylnemu podłączeniu drenów. Króciec przyłączeniowy do pacjenta jest uniwersalny: gładki, rozszerzający się, przez co dostosowany jest do drenów o różnej średnicy; nie jest obrotowy, ponieważ obrotowy jest cały wkład,

 w tym sensie, że można go umieścić w kanistrze w dowolnej pozycji i tym samym skierować króciec w stronę pacjenta.

Wyposażone są w filtr hydrofobowo-antybakteryjny, zabezpieczający źródło ssania przed zalaniem jak i personel przed kontaktem z odsysaną wydzieliną, w dwa uchwyty w postaci pętli do wygodnego demontażu. Wkłady samo zasysają się i samo uszczelniają po uruchomieniu ssania. Wkłady okrągłe, wykonane z polietylenu, wkłady częściowo sprasowane, wymiana wkładów po odłączeniu drenu ssania z pokrywy wkładu, bez odłączania od źródła ssania. Wkłady oraz kanistry  występują o pojemności 1000ml, 2000 ml. Kanistry kompatybilne z oferowanymi wkładami, ze skalą pomiarową(nie jest wymagana skala certyfikowana, w ustawodawstwie dot. tego produktu), z możliwością mycia ręcznego, mechanicznego. Kanistry z przezroczystego tworzywa, z możliwością sterylizacji w temp.121st.C, wyposażone są w zaczep do mocowania, bez innych przyłączy.

Zgoda Zamawiającego umożliwi  zaoferowanie systemu najnowocześniejszego na rynku, ze względu na opatentowaną, antybakteryjną technologię produkcji wkładów i pojemników (co jest potwierdzone  badaniami laboratoryjnymi wg. ISO 22196). Deklarujemy bezpłatne wyposażenie oddziałów w kompatybilne  pojemniki (o właściwościach antybakteryjnych) wielorazowego użytku, w przypadku wybrania naszej oferty.
	Zgodnie z SWZ.

	40. 
	17
	1,2,3,4
	Pakiet 17, Poz 1, 2, 3, 4  
Czy dla lepszej ochrony personelu i pacjentów (zwłaszcza w dobie przedłużającej się pandemii) Zamawiający wymaga wkładów i kompatybilnych kanistrów o właściwościach antybakteryjnych co jest poświadczone badaniami laboratoryjnymi wg. ISO 22196?
	Zamawiający dopuszcza, z zachowaniem pozostałych wymogów SWZ.

	41. 
	17
	6
	Pakiet 17.poz.6.
 W oferowanym systemie nie występuje przełącznik montowany na kanistrze. Oferujemy regulator próżni montowany na drenie. Prosimy o dopuszczenie takiego rozwiązania.  
	Zgodnie z SWZ.

	42. 
	19
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Pakiet nr 19– Zestaw do monitorowania
Która końcówka łączy przetwornik z kablem monitora?
	Zamawiający wymaga zestawów kompatybilnych z systemem Xtrans.

	43. 
	19
	
	Czy Zamawiający dopuści linie z przetwornikiem podwójnym o długości drenów ciśnieniowych: 2 x dren ciśnieniowy 30cm, 2x dren ciśnieniowy 130 cm lub 2 x dren ciśnieniowy 30cm, 2x dren ciśnieniowy 180 cm?
	Zamawiający dopuszcza długość min 120 cm.

	44. 
	21
	2
	Pakiet nr 21, pozycja 2
Czy Zamawiający dopuści maskę krtaniową wykonaną z PCV spełniająca pozostałe parametry zgodnie z SWZ?
	Zgodnie z SWZ.

	45. 
	21
	3
	Pakiet nr 21, pozycja 3
Czy Zamawiający dopuści rękojeść posiadającą zielony ring, przy pozostałych parametrach bez zmian?
	Zamawiający dopuszcza „zielony ring” z zachowaniem pozostałych wymogów SWZ.

	46. 
	21
	4
	Pakiet nr 21, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści zamknięty system do odsysania z możliwością

rozłączenia, o długości 60 cm dla rurek intubacyjnych oraz o długości 30 cm dla rurek tracheostomijnych?
	Zgodnie z SWZ

	47. 
	21
	5
	Pakiet nr 21, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści zestaw do toalety jamy ustnej zawierający:

- Szczoteczkę do zębów z możliwością odsysania

- Aplikator gąbkowy do nawilżania

- Roztwór 0,12% chlorheksydyny (10 ml)

- Żel nawilżający jamę ustną (3 ml)

- Opakowanie zestawu  pełni funkcję pojemnika na płyn

- Możliwość dołączenia do każdego zestawu złączki do drenu
	Zamawiający dopuszcza obecność dodatkowych elementów w zestawie, pod warunkiem spełnienia wymogów SWZ.

	48. 
	22
	1
	Dotyczy: ZP/7/2021, Pakiet nr 22, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści zestaw centralnych cewników żylnych dwuświatłowy wprowadzany metodą Seldingera  wykonany z poliuretanu z gładką powierzchnią zewnętrzną. Zestaw posiada znaczoną długość z podaną objętością wypełnienia i szybkość przepływu wraz z miękką zakończoną końcówką. Linie przedłużające wytrzymują wielokrotne zaciskanie i zwalnianie zacisku.  Zestaw o przekroju 7Fr o długości  15 cm i 20cm  w gotowych zestawach w skład których wchodzi w szczególności: igła wprowadzająca introduktora 18G x 7cm (1,25mm x 7cm),  strzykawka o pojemności 5ml, skalpel #11, prowadnica ze stali nierdzewnej typu ‘J’ o przekroju 0,032 i długości 50cm umieszczona w pochewce w kształcie koła z płaskim mechanizmem umożliwiającym wprowadzenie prowadnika jedną ręką , rozszerzacz naczyniowy 8Fr (2,1mm) x 12cm, korki zabezpieczające odpowiadające liczbie kanałów oraz mocowanie cewnika typu „motylek”. Produkt sterylny z oznakowaniem przepływów na opakowaniu.
	Zamawiający dopuszcza, z zachowaniem wymogu: „kontrastujący w RTG".

	49. 
	22
	2
	Dotyczy: ZP/7/2021, Pakiet nr 22, pozycja 2
Czy Zamawiający dopuści zestaw centralnych cewników żylnych trójświatłowy wprowadzany metodą Seldingera  wykonany z poliuretanu z gładką powierzchnią zewnętrzną. Zestaw posiada znaczoną długość z podaną objętością wypełnienia i szybkość przepływu wraz z miękką zakończoną końcówką. Linie przedłużające wytrzymują wielokrotne zaciskanie i zwalnianie zacisku.  Zestaw o przekroju 7Fr o długości  15 cm i 20cm  w gotowych zestawach w skład których wchodzi w szczególności: igła wprowadzająca introduktora 18G x 7cm (1,25mm x 7cm),  strzykawka o pojemności 5ml, skalpel #11, prowadnica ze stali nierdzewnej typu ‘J’ o przekroju 0,032 i długości 50cm umieszczona w pochewce w kształcie koła z płaskim mechanizmem umożliwiającym wprowadzenie prowadnika jedną ręką , rozszerzacz naczyniowy 8Fr (2,1mm) x 12cm, korki zabezpieczające odpowiadające liczbie kanałów oraz mocowanie cewnika typu „motylek”. Produkt sterylny z oznakowaniem przepływów na opakowaniu.
	Zamawiający dopuszcza, z zachowaniem wymogu: „kontrastujący w RTG".

	50. 
	22
	3
	Dotyczy: ZP/7/2021, Pakiet nr 22, pozycja 3
Czy Zamawiający dopuści zestaw centralnych cewników żylnych pięcioświatłowy wprowadzany metodą Seldingera  wykonany z poliuretanu z gładką powierzchnią zewnętrzną. Zestaw posiada znaczoną długość z podaną objętością wypełnienia i szybkość przepływu wraz z miękką zakończoną końcówką. Linie przedłużające wytrzymują wielokrotne zaciskanie i zwalnianie zacisku.  Zestaw o przekroju 9Fr o długości  15 cm i 20cm  w gotowych zestawach w skład których wchodzi w szczególności: igła wprowadzająca introduktora 18G x 7cm (1,25mm x 7cm),  strzykawka o pojemności 5ml, skalpel #11, prowadnica ze stali nierdzewnej typu ‘J’ o przekroju 0,032 i długości 50cm umieszczona w pochewce w kształcie koła z płaskim mechanizmem umożliwiającym wprowadzenie prowadnika jedną ręką , rozszerzacz naczyniowy 8Fr (2,1mm) x 12cm, korki zabezpieczające odpowiadające liczbie kanałów oraz mocowanie cewnika typu „motylek”. Produkt sterylny z oznakowaniem przepływów na opakowaniu.
	Zamawiający dopuszcza, z zachowaniem wymogu: „kontrastujący w RTG".

	51. 
	25
	1
	Pakiet nr 25, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści filtr o objętości oddechowej 150-1500 ml?
	Zamawiający dopuszcza filtr o objętości oddechowej 150-1500 ml z zachowaniem pozostałych wymogów SWZ.

	52. 
	25
	1
	Pakiet nr 25 poz. 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie jako równoważny filtr elektrostatyczny o korzystniejszych parametrach :

- Objętość oddechowa VT 150 - 1500 ml

- Masa 21 g

- Przestrzeń martwa 33 ml

- Skuteczność filtracji bakteryjnej >99,9999%

- Skuteczność filtracji wirusowej >99,999%
	Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych wymogów SWZ.

	53. 
	25
	2
	Pakiet nr 25, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści filtr o objętości oddechowej 150-1500 ml?
	Zamawiający dopuszcza filtr o objętości oddechowej 150-1500 ml z zachowaniem pozostałych wymogów SWZ.

	54. 
	25
	2
	Pakiet nr 25 poz. 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie jako równoważny filtr z wymiennikiem ciepła i wilgoci o następujących parametrach:

1.
Objętość oddechowa VT 150 - 1500 ml

- Masa 35,6 g

- Przestrzeń martwa (objętość ściśliwa) 55 ml

- Skuteczność filtracji bakteryjnej >99,9999%

- Skuteczność filtracji wirusowej >99,999%

Lub 

1. Objętość oddechowa VT 150 - 1500 ml

- Masa 24 g

- Przestrzeń martwa (objętość ściśliwa) 53 ml

- Skuteczność filtracji bakteryjnej >99,9999%

- Skuteczność filtracji wirusowej >99,999%
	Zamawiający dopuszcza filtr o objętości oddechowej 150-1500 ml z zachowaniem pozostałych wymogów SWZ.

	55. 
	25
	3,4
	Czy Zamawiający celem zwiększenia konkurencyjności dopuści w punkcie 3 i 4

łączniki mikrobiologicznie czyste?
	Zamawiający dopuszcza.

	56. 
	25
	4
	Pakiet nr 25 poz. 4:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie jako równoważny łącznik T z nebulizatorem (pracujący bez samozamykającej się zastawki uszczelniającej po zdjęciu nebulizaora)  o pojemności 12 ml wyskalowany co 2 ml    drenem o długości 200cm ?
	Zgodnie z SWZ.

	57. 
	25
	4
	Pakiet nr  25 poz. 4:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu nr 25  pozycji 4, co umożliwi złożenie większej liczbie Wykonawców oferty, a Zamawiającemu uzyskanie korzystnej oferty cenowej ?
	Zgodnie z SWZ.

	58. 
	25
	5
	Pakiet nr 25, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści mikrobiologicznie czysty obwód oddechowy wykonany z EVE, karbowany obustronnie, spełniający pozostałe parametry zgodnie z SWZ?
	Zgodnie z SWZ.

	59. 
	25
	5
	Czy Zamawiający celem zwiększenia konkurencyjności dopuści w punkcie 5 obwód oddechowy z ramieniem dodatkowym min. 150 cm?
	Zgodnie z SWZ.

	60. 
	25
	5,6
	Czy Zamawiający celem zwiększenia konkurencyjności dopuści w punkcie 5 i 6 obwody oddechowe mikrobiologicznie czyste?
	Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych wymogów SWZ.

	61. 
	25
	6
	Pakiet nr 25, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści mikrobiologicznie czysty obwód oddechowy?
	Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych wymogów SWZ.

	62. 
	27
	6,17,18,26
	Pakiet 27 czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie do osobnego pakietu poz. 6,17,18,26?
	Zgodnie z SWZ.

	63. 
	27
	9
	Część nr 27, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści wycenę kieliszków w opukaniu a’90 sztuk z odpowiednim przeliczeniem do 350 opakowań?
	Zamawiający dopuszcza – zmianę należy wyraźnie oznaczyć w formularzu asortymentowo – ilościowym.

	64. 
	27
	16
	Pakiet 27 poz 16 czy zamawiający dopuści osłonki lekko pudrowane?
	Zamawiający dopuszcza.

	65. 
	28
	6-7,17-19,22-23
	Część nr 28, pozycja 6-7,17-19,22-23

Czy Zamawiający wydzieli do osobnego pakietu ww. pozycje co umożliwi złożenie większej liczby konkurencyjnych ofert.
	Zgonie z SWZ.

	66. 
	28
	5
	Pakiet nr 28, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do pobierania i dostrzykiwania leków z możliwością użytkowania do 3 dni?
	Zamawiający dopuszcza możliwość użytkowania do 3 dni z zachowaniem pozostałych wymogów SWZ.

	67. 
	28
	22
	Czy Zamawiający ma na myśli Zestaw uniwersalny do żywienia dojelitowego służący do podłączenia worka lub butelki z dietą ze zgłębnikiem, ze złączem ENFit?

W związku z wprowadzeniem przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną standardu dla złączy do podaży żywienia dojelitowego ISO (80369-3), obecnie do żywienia enteralnego stosuje się złącza o nazwie ENFit, mające zapobiegać niewłaściwej podaży płynów. Ponadto w związku z przejściem ze złączy ENLock na złącza ENFit, w zestawach do żywienia były dołączane adaptery przejściowe (stożkowate łączniki). Było to jednak rozwiązanie czasowe i zestawy z adapterami przejściowymi nie są już produkowane. Złącze ENFit jest stosowane również w strzykawkach enteralnych oraz zgłębnikach, nie ma więc konieczności stosowania dodatkowych łączników.
	Zamawiający dopuszcza „Zestaw uniwersalny do żywienia dojelitowego służący do podłączenia worka lub butelki z dietą ze zgłębnikiem, ze złączem ENFit”



	68. 
	29
	6,8
	Pakiet 29 czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie do osobnego pakietu poz. 6,8? 
	Zgodnie z SWZ.

	69. 
	31
	1
	Pakiet nr 31, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści sondę Sengstakena wykonaną z PCV, trójdrożna, w rozmiarach 18 i 21 ?
	Zgodnie z SWZ.

	70. 
	36
	
	Pakiet 36 czy zamawiający dopuści wycenę za opak 25 szt z przeliczeniem? 
	Zamawiający dopuszcza – zmianę należy wyraźnie oznaczyć w formularzu asortymentowo – ilościowym.

	71. 
	36
	1
	Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet 36, pozycja: 1): podkład chłonny 60x90cm, z wkładem chłonnym o rozmiarze co najmniej 85x55cm i poziomem chłonności 1750g?
	Zamawiający dopuszcza.

	72. 
	36
	1
	Pakiet 36, poz. 1:

Czy Zamawiający wymaga podkłady o chłonności 950 g wg ISO 11948-1?
	Zgodnie z SWZ.

	73. 
	36
	1
	Pakiet 36, poz. 1:

Czy Zamawiający wymaga podkłady o chłonności 1600 g wg ISO 11948-1?
	Zgodnie z SWZ.

	74. 
	36, 39
	
	Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet 36, pakiet 39): przedłożenia kart produktowych / kart technicznych, wystawionych przez producenta, które będą jawne dla Zamawiającego oraz innych ewentualnych wykonawców i staną się potwierdzeniem wymogów zawartych w SWZ? Należy nadmienić, że karta produktowa / techniczna stwierdza obecność wszystkich elementów składowych produktu, jak również posiada zapis mówiący o poziomie chłonności produktu, zbadany według standardów normy ISO 11948.
	Zgodnie z SWZ.

	75. 
	38
	1
	Pakiet 38 poz 1 czy zamawiający dopuści chustę włókninową? 
	Zgodnie z SWZ.

	76. 
	38
	4
	Pakiet 38 poz 4 czy zamawiający dopuści fartuchy w rozm uniwersalnym?
	Zamawiający dopuszcza.

	77. 
	38
	4
	Część nr 38, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści fartuch z rękawem zakończonym gumką?
	Zamawiający dopuszcza.

	78. 
	38
	5
	Część nr 38, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści koszulę w rozmiarze uniwersalnym?
	Zamawiający dopuszcza, z zachowaniem pozostałych wymogów SWZ

	79. 
	38
	5,7,8,9
	Pakiet 38 czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie do osobnego pakietu poz. 5,7,8,9?
	Zgodnie z SWZ.

	80. 
	38
	8
	Część nr 38, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło w rozmiarze 160x210cm?
	Zamawiający dopuszcza.

	81. 
	39
	1-4
	Pakiet 39 poz. 1- 4

Czy Zamawiający dopuści Pieluchomajtki o standardowym poziomie chłonności, podwójny wkład chłonny z pulpy celulozowej z superabsorbentem. Osłonki boczne wzdłuż wkładu chłonnego skierowane na zewnątrz. Falbanki z przędzą elastyczną zapobiegające wyciekom w obszarze pachwinowym. Cztery przylepce do wielokrotnego mocowania. Indykator wilgotności: nadruk tuszem rozmywający się pod wpływem cieczy. Warstwa izolacyjna z folii PE w części centralnej, włóknina w obszarze bioder?
	Zamawiający dopuszcza, z zachowaniem pozostałych wymogów SWZ.

	82. 
	39
	3-4
	Pakiet 39 poz. 3-4 

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania dwóch różnych produktów odpowiadających rozmiarom L i XL o dwóch różnych zakresach obwodów dających pacjentowi komfort użytkowania? Na rynku polskim pojawiły się oferty proponujące w rozmiarze XL pieluchomajtki w rozmiarze L, które wg oferenta mają maksymalny obwód 160cm. W wyniku czego dany wykonawca oferuje dwa razy ten sam produkt w rozmiarze L. Maksymalny obwód pieluchomajtek wyznaczony jedynie ze zsumowania szerokości produktu w części tylnej i przedniej nie jest optymalnym rozmiarem, gdyż pacjent będzie odczuwał dyskomfort i ucisk. Wtenczas zaleca się rozmiar o większym obwodzie. Dlatego, jak wynika z opis przedmiotu zamówienia , zawartym w SIWZ, zakres obwodów różnych produktów jest inny i częściowo na siebie zachodzi, w celu optymalnego dopasowania i komfortu użytkującego?
	Zgodnie z SWZ.

	83. 
	39
	1
	Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet 39, pozycja: 1): pieluchomajtki dla dorosłych w rozmiarze S o rekomendowanym minimalnym obwodzie 56cm i maksymalnym 96cm?
	Zamawiający dopuszcza, z zachowaniem pozostałych wymogów SWZ.

	84. 
	39
	1
	Pakiet 39 poz. 1 

Czy Zamawiający dopuści pieluchomajtki w rozmiarze S o obwodzie 55-80 cm?
	Zamawiający dopuszcza, z zachowaniem pozostałych wymogów SWZ.

	85. 
	39
	1
	Pakiet 39 poz. 1

 Czy Zamawiający wymaga pieluchomajtki o chłonności 1600 g wg ISO 11948-1?
	Zamawiający dopuszcza, z zachowaniem pozostałych wymogów SWZ.

	86. 
	39
	1,2,3,4
	Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet 39; pozycje: 1, 2, 3, 4): pieluchomajtek dla dorosłych posiadających co najmniej jeden ściągacz taliowy i ustanowi to jako wymóg minimalny? Zastosowanie w pieluchomajtce minimum jednego ściągacza taliowego, pozwala na idealne dopasowanie produktu do ciała pacjenta, co wpływa na komfort osoby potrzebującej pomocy. Dopasowanie produktu przekłada się na brak wycieków zawartości pieluchomajtki, co przekłada się na komfort pracy personelu: zmniejszenie czasu pracy przy jednym pacjencie, zmniejszenie ilości zmian produktu na NTM oraz pozwala zaoszczędzić koszty związane z usługami prania pościeli.
	Zgodnie z SWZ.

	87. 
	39
	1,2,3,4
	Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet 39; pozycje: 1, 2, 3, 4): pieluchomajtek posiadających system szybkiego wchłaniania, który umożliwia maksymalnie szybkie wchłanianie moczu do środka produktu oraz utrzymuje wilgoć z dala od skóry pacjenta? Należy podkreślić, że powyższe rozwiązania technologiczne charakteryzują produkty o wysokich standardach jakościowych i zapewniają pacjentom maksymalną ochronę. Dodatkowo korzystnie wpływają na finanse Zamawiającego, gdyż ograniczają zużycie produktów chłonnych jak również ilość prania pościeli.  
	Zgodnie z SWZ.

	88. 
	39
	1,2,3,4
	Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet 39; pozycje: 1, 2, 3, 4): pieluchomajtek dla dorosłych o poziomach chłonności:

a.       Pozycja 1 – 1700g;

b.      Pozycja 2 – 2400g;

c.       Pozycja 3 – 2600g;

d.      Pozycja 4 – 2700g?

Należy zauważyć, iż przy obecnym zapisie dopuszczone są produkty o najniższych poziomach chłonności, które są rekomendowane dla osób z ciężkim NTM, a w praktyce są to tylko odpowiedniki imitujące produkty o najwyższych standardach, niesprawdzające się w skutecznym zabezpieczeniu pacjenta.
	Zgodnie z SWZ.

	89. 
	39
	2
	Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet 39, pozycja: 2): pieluchomajtki dla dorosłych w rozmiarze M o rekomendowanym minimalnym obwodzie 73cm i maksymalnym 130cm?
	Zamawiający dopuszcza, z zachowaniem pozostałych wymogów SWZ.

	90. 
	39
	2
	Pakiet 39 poz. 2

 Czy Zamawiający wymaga pieluchomajtki o chłonności 2300 g wg ISO 11948-1?
	Zamawiający dopuszcza, z zachowaniem pozostałych wymogów SWZ.

	91. 
	39
	2
	Pakiet 39 poz. 2

 Czy Zamawiający dopuści pieluchomajtki w rozmiarze M o obwodzie 75-110 cm?
	Zamawiający dopuszcza, z zachowaniem pozostałych wymogów SWZ.

	92. 
	39
	3
	Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet 39, pozycja: 3): pieluchomajtki dla dorosłych w rozmiarze L o rekomendowanym minimalnym obwodzie 92cm i maksymalnym 160cm?
	Zamawiający dopuszcza, z zachowaniem pozostałych wymogów SWZ.

	93. 
	39
	3
	Pakiet 39 poz. 3 

Czy Zamawiający dopuści pieluchomajtki w rozmiarze L o obwodzie 100-150 cm?
	Zamawiający dopuszcza, z zachowaniem pozostałych wymogów SWZ.

	94. 
	39
	3
	Pakiet 39 poz. 3 

Czy Zamawiający wymaga pieluchomajtki o chłonności 2600 g wg ISO 11948-1?
	Zamawiający dopuszcza, z zachowaniem pozostałych wymogów SWZ.

	95. 
	39
	4
	Pakiet 39 poz. 4 

Czy Zamawiający dopuści pieluchomajtki w rozmiarze L o obwodzie 130-170 cm?
	Zamawiający dopuszcza, z zachowaniem pozostałych wymogów SWZ.

	96. 
	39
	4
	Pakiet 39 poz. 4 

Czy Zamawiający wymaga pieluchomajtki o chłonności 2600 g wg ISO 11948-1?
	Zamawiający dopuszcza, z zachowaniem pozostałych wymogów SWZ.

	97. 
	39
	5
	Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet 39, pozycja: 5): złożenia oferty na podkłady ginekologiczne niesterylne, o długości co najmniej 34 cm i o chłonności co najmniej 550ml?
	Zamawiający dopuszcza.

	98. 
	39
	5
	Pakiet 39 poz. 5 

czy Zamawiający wymaga podkłady ginekologiczne w rozmiarze 34x9cm?
	Zamawiający dopuszcza.

	99. 
	43
	2
	Pakiet nr 43, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści kołnierz ortopedyczny jednoczęściowy, dostępny w dwóch rozmiarach (dla dorosłych i dla dzieci)?
	Zamawiający dopuszcza kołnierz ortopedyczny jednoczęściowy, dostępny w dwóch rozmiarach (dla dorosłych i dla dzieci) z zachowaniem pozostałych wymogów SWZ.
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