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Dotyczy: Dostawa sprzętu medycznego oraz innych materiałów
ZP/9/2021 cz. II
	Lp.
	Dotyczy części 

nr
	Dotyczy pozycji nr
	Pytanie
	Odpowiedź Zamawiającego

	1. 
	2
	1
	Czy zamawiający wyrazie wyrazi zgodę na zaoferowanie graspera atraumatycznego laparoskopowego o długości 33 cm, pozostałe parametry bez zmian ?
	Zamawiający wyraża zgodę.

	2. 
	2
	2
	Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie nożyczek laparoskopowych 15 mm ze złączem do kauteryzacji jednobiegunowej, trzon 5mm obrotowy 360°, długość trzonu 33 cm?
	Zamawiający wyraża zgodę.
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