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Dotyczy: Dostawa sprzętu medycznego oraz innych materiałów
ZP/9/2021 cz. III
	Lp.
	Dotyczy części 

nr
	Dotyczy pozycji nr
	Pytanie
	Odpowiedź Zamawiającego

	1. 
	13
	3,4
	Czy Zamawiający celem zwiększenia konkurencyjności dopuści w punkcie 3 i 4 obwody oddechowe mikrobiologicznie czyste?
	Zamawiający dopuszcza.

	2. 
	13
	3
	Czy Zamawiający celem zwiększenia konkurencyjności dopuści w punkcie 3 obwód oddechowy z ramieniem dodatkowym min. 150 cm?
	Zgodnie z SWZ.

	3. 
	13
	1,2
	Czy Zamawiający celem zwiększenia konkurencyjności dopuści w punkcie 1 i 2 łączniki mikrobiologicznie czyste?
	Zamawiający dopuszcza.
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