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Wszyscy uczestnicy
Dot.: przetarg nieograniczony na dostawy taśmy do korekcji wysiłkowego nietrzymania moczu
         Nr. sprawy I/3/2013
Zapytania do w/w postępowania, dot. zapisów SIWZ:
	Pytanie nr 1 -
	Czy Zamawiający dopuści w opisie przedmiotu zamówienia:
· 20 szt taśm do korekcji wysiłkowego nietrzymania moczu, monofilamentowych, polipropylenowych z plastikową osłonką na taśmie, jednorodnych, niewchłanialnych, o długości 45 cm, szerokości 1,1 cm, porowatości max 1870 µm, grubości taśmy 0,33 mm, gramaturze 48 g/m², brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami, oraz
· 1 szt. Igły wielorazowego urzytku, ze stali chirurgicznej, do implantacji metodą przezzasłonową?


   Ad. 1- zgodnie z SIWZ
	Pytanie nr 2 -
	Czy Zamawiający zgodzi się wymóg dopuszczenia taśm tylko z igłami jednorazowego użytku, wykluczając tym samym systemy wielorazowe.


Ad.2- zgodnie z SIWZ
	Pytanie nr 3 -
	Czy Zamawiający dopuszcza system całkowicie jednorazowy, sterylny, do implantacji drogą przez otwory zasłonowe metodą "out-in", składającą się z:
a/ 2 jednorazowych igieł o średnicy 3mm z uchwytami, o ostrzach wyprofilowanych heliakalnie z atraumatycznym zakończeniem umorzliwiającym połączenie ze złączami taśmy. Igły nie połączone z taśmą.
b/ taśmy polipropylenowej, monofilamentowej o długości 50 cm i szerokości 1,1 cm, zakończonej szybkozłączami. Taśma ma zawierać przeplecioną wzdłuż nić zapewniającą beznapięciowe założenie implantu. Taśma w koszulce foliowej.


Ad.3- zgodnie z SIWZ
	Pytanie nr 4 -
	Czy Zamawiający wyrazi zgodę na taśmę do korekcji wysiłkowego nietrzymania moczu z polipropylenu monofilamentowego, taśma bez koszulki plus narzędzie do zakładania metodą przesłonową, długość taśmy 450 mm, szerokości 10 mm, o porowatości 70% i uśrednionej wielkości oczek 4,1x 1,2 mm, grubość 0,54 mm, waba min. 64g/m²?


Ad.4- zgodnie z SIWZ
Pytania dotyczące wzoru umowy
	Pytanie nr 5 -
	Jaki procent umowy zamawiający na pewno zrealizuje?


Ad.5- zgodnie z SIWZ
	Pytanie nr 6 -
	Czy za dni robocze będą uważane dni od pniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?


Ad. 6- TAK
	Pytanie nr 7 -
	Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie §3 pkt. 6 ze wzoru umowy?


Ad.7- zgodnie z SIWZ
	Pytanie nr 8 -
	Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobu zaoferowanych w ofercie wykonawca będzie mógł dostarczyć zamienniki o nie gorszychparametrach i w takiej samej cenie?


Ad.8- zgodnie z SIWZ
	Pytanie nr 9 -
	Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen brutto wynikającej ze zmiany obowiązującej stawki VAT, przy zachowaniu dotychczasowyh cen netto?


Ad. 9- zgodnie z SIWZ
	Pytanie nr 10-
	Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku dokursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku, gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dniazawarcia umowy przekroczy 3%?


Ad. 10- zgodnie z SIWZ
	Pytanie nr 11-
	Czy zamawiający zgadza się, aby kara umowna w §6, pkt. 2b) naliczana była od wartości towaru, w którym stwierdzone zośtały wady jakościowe?


Ad. 11- TAK
	Pytanie nr 12-
	Czy Zamawiający zgadza się, aby kara umowna w §6, pkt. 2c) naliczana była w wysokości 0,2% wartości towaru, w którym stwierdzone zostały braki ilościowe?


Ad. 12- TAK
	Pytanie nr 13-
	Czy Zamawiający zgadza się, aby odstąpienie od umowy przysługiwało Zamawiąjącemu w przypadku trzykrotnych uchybień, o których mowa w §7 pkt. 1 1)-6)?


Ad.13- zgodnie z SIWZ
	Pytanie nr 14-
	Czy Zamawiający dopućci taśmy do wysiłkowego nietrzymania moczu o wymiarach 10x500 mm, o wielkości oczek 1,4x1,8 mm, waga 34g/m², reszta wymagań zgodnie z SIWZ?


Ad. 14-  zgodnie z SIWZ
