Sławno, dn. 11.08.2021 r.

Dotyczy: Dostawa sprzętu medycznego - ZP/12/2021

1. Czy ze względu na specjalistyczny charakter zamówienia oraz fakt że towar znajduje się w magazynie zewnętrznym poza granicami kraju, Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy dla pakietu nr. 2 do 28 dni roboczych? 
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. Zapisy SWZ bez zmian.

2. Czy Zamawiający odstąpi od naliczania kar umownych z tytułu nieterminowej naprawy gwarancyjnej w przypadku kiedy wykonawca dostarczy sprzęt zastępczy o tej samej funkcjonalności? 
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. Zapisy SWZ bez zmian.

3. Prosimy o potwierdzenie, że udzielona gwarancja obejmuje tylko naprawy, które w wyniku ekspertyzy powstały, bez winy użytkownika, wszelkie uszkodzenia mechaniczne nie podlegają gwarancji 
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. Zapisy SWZ bez zmian.

4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niektórych elementów przedmiotu zamówienia tj. – kabel bipolarny, - który nie podlega ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 211 ze zm.), a zatem obowiązkowi wystawienia deklaracji zgodności oraz obowiązkowi oznakowania znakiem CE (tzw. wyrób niemedyczny), dla którego stawka VAT wynosi 23%?
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. Zapisy SWZ bez zmian.

5. Dotyczy załącznika: Pakiet nr 2 – Resektoskop bipolarny. 
Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie sprzętu o tej samej funkcjonalności, światowej klasy producenta (Karl Storz), różniącego się nieznacznie parametrami od wstępnie opisanego w SIWZ.
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. Zapisy SWZ bez zmian.

· pkt. 6.  Czy zamawiający dopuści pojemnik plastikowy do sterylizacji i przechowywania resektoskopu bipolarnego, pokrywa przeźroczysta, perforowana, dno pojemnika perforowane, wyścielone matą silikonową typu „jeż” o wymiarach: 525 x 240 x 70?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę, ale nie czyni z tego wymogu.

· pkt. 7.  Czy zamawiający dopuści kosz na optykę o wymiarach 430 x 65 x 52?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę, ale nie czyni z tego wymogu.

· pkt. 8. Prosimy o doprecyzowanie z jaką diatermią ma współpracować resektoskop i wyrażenie zgody na zaoferowanie odpowiedniego, kompatybilnego kabla o parametrach nieco innych niż wstępnie opisane.

Odp. Zamawiający posiada diametrię firmy Emed Spectrum.

· pkt. 9. Czy zamawiający dopuści równoważne rozwiązanie tzn. pompę płuczącą z oprogramowaniem histeroskopowym dedykowaną do procedur z kontrolą ciśnienia o parametrach nieco innych niż wstępnie opisane?
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. Zapisy SWZ bez zmian.

6. Czy Zamawiający wymaga, aby oferowany resektoskop bipolarny z elementem pracującym aktywnym wykorzystywał elektrody bipolarne dwubiegunowe działające w oparciu o technikę w pełni bipolarną, w której bieguny: aktywny i powrotny umieszczone są na tej samej prowadnicy w części dystalnej - nowoczesna i bezpieczna technika bipolarna niewymagająca zaangażowania płaszcza resektoskopowego jako części obwodu przepływu prądu HF?
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. Zapisy SWZ bez zmian.

