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Dotyczy: Dostawa sprzętu medycznego - ZP/12/2021

Pytanie nr 1 dotyczące opisu przedmiotu zamówienia - Pakiet nóż harmoniczny 

Pozycja 1. Czy nie doszło do omyłki pisarskiej i chodzi o energię bipolarną a nie biopolarną. 

Odp. Doszło do pomyłki pisarskiej i chodzi o energie bipolarną.

Pytanie nr 2 dotyczące opisu przedmiotu zamówienia - Pakiet nóż harmoniczny 

Pozycja 3 Czy Zamawiający dopuści końcówkę 35 mm, pozostałe parametry bez zmian 

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. Zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 3 dotyczące opisu przedmiotu zamówienia - Pakiet nóż harmoniczny 

Pozycja 4 Czy Zamawiający dopuści długość bransz 20mm. Pozostałe parametry bez zmian 

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. Zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 4 dotyczące zapisów swz i umowy paragraf 2 ustęp 1: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę i wydłużenie podanego terminu do 4 tygodni? 

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. Zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 5 dotyczące zapisów swz i umowy paragraf 4 ustęp 4: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący: 

„Maksymalna liczba napraw gwarancyjnych uprawniająca do wymiany części/elementu na nową 3 tego samego elementu” 

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. Zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 6 dotyczące zapisów swz i umowy paragraf 6 ustęp 1b: 

Czy w przypadku gdy Wykonawca dostarczy sprzęt zastępczy, który zapewni ciągłość pracy pracowni, Zamawiający zrezygnuje z naliczania kar umownych? 

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. Zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 7 dotyczące zapisów swz – rozdział/część I punkt 8 podpunkt 1b) 

Celem doprecyzowania zapisów prosimy o potwierdzenie, że w przypadku gdy warunek „posiadanie zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej lub składu konsygnacyjnego” nie dotyczy danego Wykonawcy składa on tylko dokument KRS ?
Odp. Zamawiający potwierdza zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 1 Nóż harmoniczny 
1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania nóż harmoniczny bez funkcji bipolarnych?

Nóż harmoniczny z zasady używany jest w przypadkach gdzie użycie elektrokoagulacji jest niewskazane lub gdzie wymagana jest precyzja cięcia i koagulacji. Uwzględnienie tej funkcji w generatorze oraz użycie końcówek noża harmonicznego do elektrokoagulacji nie tylko generuje dla Państwa placówki znacznie wyższe koszty zakupu samego urządzenia ale również zdecydowanie (nawet kilkukrotnie) podwyższa koszty eksploatacji samego urządzenia.
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. Zapisy SWZ bez zmian.

2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie o poniższych parametrach:

Kompaktowy generator do cięcia i koagulacji tkanek miękkich i koagulacji tkanek miękkich oparty na technologii noża harmonicznego oraz technologii energii biopolarnej zaawansowanej do termofuzji tkanek. Generator z wbudowanym gniazdem, rozpoznającym  rodzaj narzędzia i dostosowujący do niego rodzaj technologii i parametry pracy.  Panel z wyświetlaczem przednim dotykowym. Tylny panel z wbudowanym Interfejsem rozszerzenia wyposażenia  umożliwiającym rozbudowę i konserwację funkcji urządzenia. Zdolność do zamykania naczyń krwionośnych do 5mm. W komplecie z przetwornikiem piezoelektrycznym (1 szt) i przełącznikiem nożnym. Jednorazowa końcówka noża harmonicznego dł. Ramienia 36 cm, śr. 5mm o uchwycie pistoletowym z możliwością cięcia i koagulacji – 5 szt. Wielorazowe nożyczki do cięcia i koagulacji tkanek z technologią energii biopolarnej Uchwyt pistoletowy - długość i typ końcówki do wyboru przez Zamawiającego.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. Zapisy SWZ bez zmian.

