
Sławno, dn. 12.01.2022 r.

Dotyczy: Dostawa wyrobów medycznych
1/ZP/2022 
	Lp.
	Dotyczy części 

nr
	Dotyczy pozycji nr
	Pytanie
	Odpowiedź Zamawiającego

	1. 
	Treść umowy
	
	Pytania do wzoru umowy

1) Wnosimy o modyfikację § 3 ust. 4 projektu umowy poprzez dodanie do niego następującej treści „W przypadku asortymentu nie będącego produktami leczniczymi, dostarczany on będzie zgodnie z wymogami odpowiednimi dla danego typu towaru (w szczególności transport odbywać się będzie w warunkach zgodnych ze wskazaniami producenta)”. UZASADNIENIE: Pragniemy podkreślić, że Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (Dz.U. 2017 poz. 509, ze zm.) jest rozporządzeniem wykonawczym do ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2019 r. poz. 499, ze zm.) i dotyczy jedynie „produktów leczniczych”, podczas gdy Wykonawca planuje złożyć ofertę, której przedmiotem jest „wyrób medyczny” w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 175, ze zm.) i w związku z tym obowiązki wynikające z Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej nie mają w tym przypadku zastosowania. Wykonawca podkreśla, że podczas transportu zawsze stosuje się do instrukcji producenta – zgodnie z wymaganiami dla poszczególnych wyrobów medycznych. Obciążanie zatem wykonawców dodatkowym obowiązkiem transportu ww. wyrobów specjalnym samochodem, umożliwiającym monitorowanie poziomu temperatury, naraża Wykonawcę (a pośrednio także Zamawiającego) na niewspółmiernie wysokie koszty.  
	Zamawiający dokona modyfikacji wzoru umowy w tym zakresie.

	2. 
	Treść umowy
	
	Pytania do wzoru umowy

2) Wnosimy o modyfikację § 7 ust. 2 projektu umowy poprzez wykreślenie z jego treści uprawnienia do naliczania kary umownej nim przewidzianej za każdą godzinę zwłoki, w przypadku gdy projekt umowy nie przewiduje takiego uprawnienia (brak § 3 ust. 1 pkt 2)
	Zamawiający dokona modyfikacji wzoru umowy w tym zakresie.

	3. 
	Treść umowy
	
	Pytania do wzoru umowy

3) Wnosimy o modyfikację § 8 ust. 2 projektu umowy poprzez dodanie do jego treści in fine: „z zastrzeżeniem wyjątków umową przewidzianych.”

	Zamawiający dokona modyfikacji wzoru umowy w tym zakresie.

	4. 
	Treść umowy
	
	Pytania do wzoru umowy

4) Wnosimy o modyfikację § 8 projektu umowy poprzez dodanie ust. 3a o treści: „W przypadku zmiany stawki podatku VAT na wyroby będące przedmiotem zamówienia, cena ulegnie zmianie z dniem wejścia w życie aktu prawnego określającego zmianę stawki VAT, z zastrzeżeniem, że zmianie ulegnie wówczas wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian. Zmiana umowy w tym przypadku nastąpi automatycznie i nie wymaga zawarcia aneksu w formie pisemnej.” UZASADNIENIE: Wysokość stawki podatku VAT na wyroby będące przedmiotem zamówienia jest czynnikiem cenotwórczym, niezależnym do swobodnego uznania i woli Stron. Zmiana stawki podatku VAT następuje bowiem w drodze zmiany właściwej ustawy, w dniu oznaczonym przez ustawodawcę, a Strony nie mogą się uchylać od jej skutków i zobowiązane są ponosić związane z nią koszty w terminach i na zasadach określonych przez ustawodawcę. W ocenie Wykonawcy, w kontekście powyższego, obciążanie Wykonawcy skutkami tejże zmiany lub skutkami ewentualnego opóźnienia w jej wprowadzaniu, tj. brakiem możliwości zmiany ceny brutto w związku ze zmianą stawki VAT, stoi w sprzeczności z przepisami podatkowymi.
	Zamawiający dokona modyfikacji wzoru umowy w tym zakresie.

	5. 
	Treść umowy
	
	Pytania do wzoru umowy

5)
Wnosimy o modyfikację § 8 projektu umowy poprzez dodanie ust. 3b o treści: „Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ceny w przypadku zmiany cen producenta lub w przypadku zmiany w czasie trwania umowy kursu dolara amerykańskiego w stosunku do złotego o co najmniej 5%. W takim przypadku zmiana umowy nastąpi w drodze zawarcia aneksu w formie pisemnej.” UZASADNIENIE: Zmiana zaproponowana przez Wykonawcę jest odpowiedzią na czynniki niezależne od Wykonawcy, a mające realny wpływ na cenę wyrobów dostarczanych w ramach umowy przetargowej. Należy podkreślić, że Wykonawca nie powinien być w całości i samodzielnie obciążany ryzykiem zmiany stosunków gospodarczych, a tym samym zobowiązany do realizowania umowy po rażąco niskich cenach.
	Zgodnie z SWZ.

	6. 
	1
	
	Pakiet 1

Nr 1 Prosimy o dopuszczenie rękawic nitrylowych o grubości na palcu min. 0,08mm.
	Zgodnie z SWZ.

	7. 
	1
	
	Pakiet 1

Nr 2 Prosimy o dopuszczenie rękawic o AQL≤1,5
	Zgodnie z SWZ.

	8. 
	1,2
	
	Pakiet 1 i Pakiet 2

Czy zamawiający dopuszcza rękawic diagnostyczne nitrylowe wewnętrznie chlorowane i polimeryzowane?
	Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów SWZ.

	9. 
	3
	
	Pakiet 3

Czy zamawiający dopuszcza rękawic diagnostyczne lateksowe, bezpudrowe o sile zrywu przed starzeniem min.9N?
	Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów SWZ.

	10. 
	4
	
	Pakiet 4

Prosimy o dopuszczenie długości rękawicy 260-280mm
	Zgodnie z SWZ.

	11. 
	4
	
	Pakiet 4

Czy zamawiający dopuszcza rękawic chirurgiczne jałowe lateksowe, teksturowane w części dlonoowej bez dodatkowej tekstury na palcach?
	Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów SWZ.

	12. 
	5
	
	Pakiet 5

Czy zamawiający dopuszcza rękawic chirurgiczne jałowe bezlateksowe, teksturowane w części dlonoowej bez dodatkowej tekstury na palcach o grubości na palcu0,20-0,21mm?
	Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów SWZ.

	13. 
	6
	1
	Pakiet  6  poz.1:    Czy  Zamawiający  zgodzi  się  na  zaoferowanie  fartucha  w  całości 

zszywanego szwami ultradźwiękowymi, wytrzymałość na wypychanie na sucho/ mokro: 132/ 138 kPa, rozmiary do wyboru M-XXL? Pozostałe parametry zgodne.
	Zamawiający wyraża zgodę.

	14. 
	6
	1
	Pakiet nr 6 poz. 1 

Czy  Zamawiający  dopuści  możliwość  zaoferowania  fartuchów  wykonanych  z  włókniny  SMMS  z oznakowaniem rozmiaru  w postaci naklejki naklejonej na fartuchu, dostępnych w rozmiarach S/M, L, XL, XLL, XXL? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.
	Zamawiający dopuszcza.

	15. 
	6
	1
	Pakiet 6 poz.1

Zwracamy się z prośbą dopuszczenie sterylnego fartucha chirurgicznego standardowego wykonanego z włókniny typu SMMMS o wytrzymałości na wypychane w strefie krytycznej n sucho/mokro min.150/140kPa w rozmiarach M, L, XL, XXL, XXXL oraz oznakowane?
	Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów SWZ.

	16. 
	6
	1,2
	Pakiet 6 poz.1 i poz.2

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od nadruku rozmiaru i normy na każdym fartuchu a dopuszczenie oznakowania rozmiaru fartucha w postaci wszywki?
	Zamawiający wyraża zgodę, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów SWZ.

	17. 
	6
	2
	Pakiet  6  poz.2:  Czy  Zamawiający  zgodzi  się  na  zaoferowanie  fartucha  w  całości zszywanego  szwami  ultradźwiękowymi,  wytrzymałość  na wypychanie  na  sucho/  mokro  w strefie krytycznej 133/ 129,2 kPa,? Pozostałe parametry zgodne.
	Zamawiający wyraża zgodę.

	18. 
	6
	2
	Pakiet nr 6 poz. 2 

Czy  Zamawiający  dopuści  możliwość  zaoferowania  fartuchów  wykonanych  z  włókniny  SMMS  z oznakowaniem rozmiaru  w postaci naklejki naklejonej na fartuchu, dostępnych w rozmiarach L, XL, XLL, XXL? Wytrzymałość na wypychanie na sucho/ mokro 155/ 144 kPa. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.
	Zamawiający dopuszcza.

	19. 
	7
	
	Pakiet 7:  Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie kompletu: bluza + spodnie w ilości 6000 kompletów? Pozostałe parametry zgodne.   
	Zamawiający dopuszcza – zmianę należy wyraźnie oznaczyć w formularzu asortymentowo – ilościowym.

	20. 
	8
	2
	Pakiet 8 poz.2: Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie serwety z otworem o średnicy 8cm?
	Pozycja 2 w pakiecie 8 obejmuje „Czepek chirurgiczny typu furażerka…”

	21. 
	8
	5
	Pakiet 8 poz.5: Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie serwety w rozmiarze 90x130 cm?
	Pakiet 8 obejmuje tylko 4 pozycje.

	22. 
	10
	1
	Pakiet nr 10 poz. 1 

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu o następującym składzie: 

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm 

2 ręczniki 30 cm x 40 cm 

1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm                              

1 osłona ortopedyczna na kończynę 33 cm x 55 cm                                

1 taśma foliowa samoprzylepna 10 cm x 50 cm                                                              

1 serweta operacyjna 180 cm x 150 cm                                             

1 serweta do artroskopii kolana 225 cm x 320 cm  z podwójnym samouszczelniającym się otworem o średnicy  6  cm  i  7  cm  ze  zintegrowana  torbą  do  zbiórki  płynów  ze  sztywnikiem,  zaworem  do podłączenia drenu oraz dwoma zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów  oraz uchwytem typu rzep  

Pozostałe parametry zgodne z SWZ.
	Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem spełnienia wymogów dotyczących warstw chłonnych.

	23. 
	10
	2
	Pakiet nr 10 poz. 2 

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu o następującym składzie: 

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm 

4 ręczniki 30 cm x 40 cm 

1 serweta na stolik Mayo Special 80 cm x 145 cm                                  

1 taśma samoprzylepna 9 cm x 50 cm                                        

1 samoprzylepna serweta operacyjna 75 cm x 90 cm              

1 serweta operacyjna 180 cm x 150 cm                                        

1 osłona ortopedyczna na kończynę 33 cm x 110 cm                                

2 taśmy foliowe samoprzylepne 10 cm x 50 cm                                   

1  serweta  operacyjna  wzmocniona  samoprzylepna  (ekran  anestezjologiczny  )  225  cm  x  270  cm  z wycięciem U 45 cm x 65 cm , z osłoną podpórek kończyn górnych  ze zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów                                                                         

1 serweta operacyjna  wzmocniona samoprzylepna 225 cm x 280 cm z wycięciem U 10 cm x 100 cm ze  zintegrowanymi  uchwytami  do  mocowania  przewodów  i  drenów  serweta  posiada  pasek samoprzylepny o szerokości 5cm zabezpieczony trzyczęściowym papierem silikonowanym, każda część zakończona fingerliftem o szerokości 2 cm w celu ułatwienia aplikacji Pozostałe parametry zgodne z SWZ.
	Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem spełnienia wymogów dotyczących warstw chłonnych.

	24. 
	10
	2
	Pakiet 10 poz.2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zestawu do operacji biodra w którym serweta chirurgiczna dolna posiada wymiary 200x260cm oraz taśmy lepne w ilości 2 sztuk, pozostałe parametry zgodne?
	Zamawiający dopuszcza.

	25. 
	10
	3
	Pakiet nr 10 poz. 3 

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu o następującym składzie: 

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm 

4 ręczniki 30 cm x 40 cm 

1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm, wzmocnienie 75 cm x 90 cm 

1  serweta  brzuszno  -  kroczowa  wzmocniona  260  cm  x  310  cm  ze  zintegrowanymi  osłonami  na kończyny dolne 125 cm z otworem w okolicy jamy brzusznej 28 cm x 32 cm z otworem na krocze 10cm  x  15  cm  z  osłoną  podpórek  kończyn  górnych  ze  zintegrowanymi  uchwytami  do  przewodów  i drenów 
Pozostałe parametry zgodne z SWZ.
	Zgodnie z SWZ.

	26. 
	10
	4
	Pakiet nr 10 poz. 4 

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu o następującym składzie: 

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm 

2 ręczniki 30 cm x 40 cm 

1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm, wzmocnienie 75 cm x 90 cm 

1 taśma samoprzylepna 9 cm x 50 cm 

1 serweta samoprzylepna (folia PE) 50 cm x 50 cm 

1  serweta  ginekologiczna  wzmocniona  230    cm  x  240/260  cm  ze  zintegrowanymi  osłonami  na kończyny dolne, z otworem na krocze 10  cm x  15  cm, ze zintegrowaną torbą na płyny z  sitkiem  i zaworem 

Pozostałe parametry zgodne z SWZ.
	Zamawiający dopuszcza.

	27. 
	10
	4
	Pakiet 10 poz.4

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zestawu do zabiegów ginekologicznych dolnych w którym serweta górna posiada wymiary 290x312cm, pozostałe parametry zgodne?
	Zamawiający dopuszcza.

	28. 
	10
	5
	Pakiet nr 10 poz. 5 

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu o następującym składzie: 

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm 

2 ręczniki 30 cm x 40 cm 

1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm                                    

1  serweta  operacyjna  wzmocniona  na  dłoń/stopę  225  cm  x  300  cm  z  samouszczelniającym  się otworem o średnicy 3 cm i zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.
	Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem spełnienia wymogów dotyczących warstw chłonnych.

	29. 
	10
	6
	Pakiet nr 10 poz. 6 

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu o następującym składzie: 

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm 

2 ręczniki 30 cm x 40 cm 

1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm 

1 serweta do laparoskopii wzmocniona 260x310 cm  ze zintegrowanymi osłonami na kończyny dolne 125cm z otworem w okolicy jamy brzusznej 28 cm x 32 cm z osłoną podpórek na kończyn górnych, ze zintegrowanymi uchwytami do przewodów i drenów 

Pozostałe parametry zgodne z SWZ.
	Zgodnie z SWZ.

	30. 
	10
	6
	Pakiet 10 poz.6

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zestawu do laparoskopii w którym w miejsce taśmy samoprzylepnej typu rzep i taśmy samoprzylepnej 9cm x 50cm jest serweta, która posiada zintegrowane nogawice i dwie podwójne kieszenie na instrumenty chirurgiczne o wym. 40x73 cm, po dwóch stronach okna wzmocnienia o wymiarach 16x50cm z 8 uchwytami (otworami) na przewody?
Lub dopuszczenie w miejsce taśmy samoprzylepnej typu RZEP taśmy lepnej 9x50cm osobno pakowanych min. po 1 sztuce?
	Zamawiający dopuszcza w miejsce taśmy samoprzylepnej typu RZEP taśmę lepną 9x50cm osobno pakowanych min. po 1 sztuce – pozostałe warunki zgodnie z SWZ.

	31. 
	10
	7
	Pakiet nr 10 poz. 7 

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu o następującym składzie: 

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm  x 190 cm 

2 ręczniki 30 cm x 40 cm 

1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm
2 samoprzylepne serwety operacyjne 75 cm x 90 cm 

1 samoprzylepna serweta operacyjna 175 cm x 180 cm 

1 samoprzylepna serweta operacyjna 150 x 240 cm  

Pozostałe parametry zgodne z SWZ.
	Zamawiający dopuszcza.

	32. 
	12
	2
	Pakiet  12  poz.2:  Czy  Zamawiający  zgodzi  się  na  zaoferowanie  serwety  z  otworem o średnicy 8cm?
	Zamawiający dopuszcza.

	33. 
	12
	5
	Pakiet 12 poz.5: Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie serwety w rozmiarze 90x130 cm?
	Zamawiający dopuszcza.


Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 12.01.2022 r.

str. 3

