

Sławno, 27.01.2022 r.

Dotyczy: „Dostawa odczynników, testów, krwinek wzorcowych, materiałów zużywalnych do badań laboratoryjnych” – ZP/3/2022.
Dotyczy pakiet 2

1. Czy w pozycji można zaoferować zestaw krwinek 3x5 ml w ilości 58 zestawów 

Odp.  Zamawiający dopuszcza w pozycji nr 1 zestaw krwinek 3 x 5 ml,  ale w ilości 72 zestawów

2. Czy krwinki w pozycji nr 1 powinny  być gotowe do użycia w metodzie probówkowej i szkiełkowej? 

Odp. TAK

3. Czy w pozycji nr 10 można zaoferować standard o pojemności 2x10 ml ? 

Odp. NIE

4. Jeśli  nie wymaga się kart charakterystyki dla odczynników czy można do oferty załączyć stosowne oświadczenie? 

Odp. TAK

5. Czy zestaw kontrolny ma być dostarczony w buteleczkach z kroplomierzem?

Odp.  Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza.

 

 

