
Sławno, dn. 20.02.2022 r.
Dotyczy: Dostawa opatrunków i innych wyrobów medycznych .
ZP/4/2022 
	Lp.
	Dotyczy części 
nr
	Dotyczy pozycji nr
	Pytanie
	Odpowiedź Zamawiającego

	1. 
	1
	1-8
	pakiet 1, poz. 1-8,
Czy zamawiający wydzieli poz.1-8 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia.  Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.
	Zgodnie z SWZ.

	2. 
	1
	11-12
	Pakiet 1 poz. 11- 12:  Czy Zamawiający dopuści serwetę po praniu technologicznym bez prania wstępnego? 
Pranie wstępne stosuje bardzo ograniczona ilość producentów i ogranicza to konkurencję, a dodatkowo nie ma naukowego uzasadnienia dla takiego prania.
Jednocześnie, w przypadku utrzymania wymogu "wstępnego prania" prosimy o wskazanie norm lub innych przepisów, na podstawie których należałoby takie pranie przeprowadzić. W szczególności prosimy o wskazanie pożądanego celu prania wyrobów czystych fizycznie i chemicznie, wykazu środków piorących jakich należy użyć i norm jakie powinny one spełniać, Prosimy także o określenie warunków prania - temperatury wody, czasu, użytych środków i parametrów ich dozowania itp.
Prośba o uszczegółowienie żądania aby serwety operacyjne z gazy były
wstępnie prane wynika z faktu, iż jako wieloletni producent tych wyrobów
nie znajdujemy uzasadnienia dla przeprowadzania takiego procesu. Nie są
również dostępne żadne ogólnodostępne przepisy, które definiowałby i
precyzowały wymogi dla "prania wstępnego". Jedynym uzasadnieniem dla prania serwet operacyjnych mogłoby być zastosowanie przez producenta
zanieczyszczonego surowca (gazy bawełnianej). Jednakże reżimy
sanitarno-epidemiologiczne w systemie produkcyjnym w naszej firmie wykluczają taką możliwość.
Jednocześnie pragniemy zwrócić uwagę, że wymóg prania dotyczy jedynie serwet gazowych, a Zamawiający nie stawia takiego wymagania pozostałym wyrobom wykonanym z gazy medycznej, takim jak kompresy. Proces prania serwet gazowych stosuje ograniczona liczba wytwórców wyrobów z gazy bawełnianej. Tym samym, utrzymanie wymogu prania znacząco ogranicza ubieganie się o zamówienie publiczne?
	Zamawiający dopuszcza serwetę po praniu technologicznym – pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

	3. 
	1
	11-12
	pakiet 1, poz. 11-12
Czy zamawiający wydzieli poz.11-12 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia.  Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru
	Zgodnie z SWZ.

	4. 
	1
	11-12
	Czy zamawiający dopuści serwetę gazową bez wstępnego prania i/lub technologicznego?
	Zamawiający dopuszcza serwetę po praniu technologicznym – pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

	5. 
	1
	11-12
	Czy zamawiający dopuści serwetę 4 warstwową, 17 nitkową, z nitką RTG i tasiemką, o wymiarach 45 cm x 45 cm, pakowaną indywidualnie, sterylną?
	Dla pozycji 11 – zgodnie z SWZ.
Zamawiający oczekuje serwety sterylnej w poz. 12 i dopuszcza pakowanie indywidualne z przeliczeniem ilości opakowań (zmianę należy wyraźnie oznaczyć w formularzu asortymentowo – ilościowym). 
Pozostałe wymogi dla pozycji 12 – zgodnie z SWZ.

	6. 
	1
	11-12
	Czy zamawiający dopuści wyroby z gazy sklasyfikowane w klasie I reg.4?
	Zgodnie z SWZ.

	7. 
	1
	11-12
	Czy zamawiający dopuści serwetę bez naklejki jedno- lub dwudzielnej, data ważności, nr. Serii oraz producenta znajduje się na opakowaniu typu folia-papier?
	Zgodnie z SWZ.

	8. 
	1
	11-12
	Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie indywidualne z przeliczeniem ilości?
	Zamawiający dopuszcza wycenę za opakowanie indywidualne z przeliczeniem ilości (zmianę należy wyraźnie oznaczyć w formularzu asortymentowo – ilościowym). 

	9. 
	1
	13
	Pakiet 1 poz.13: Czy Zamawiający dopuści Tupfery w kształcie kuli z gazy 17-nitkowej z RTG 15 x 15 cm a’10 szt. z podwójnymi etykietami kontrolnymi?
	Zamawiający dopuszcza.

	10. 
	1
	14
	Pakiet 1 poz.14: Czy Zamawiający dopuści Tupfery w kształcie kuli z gazy 17-nitkowej z RTG 20 x 20 cm a’10 szt. z podwójnymi etykietami kontrolnymi?
	Zamawiający dopuszcza.

	11. 
	1
	15
	Pakiet 1 poz.15: Czy Zamawiający dopuści Tupfery w kształcie fasoli z gazy 17-nitkowej z RTG 9,5 x 9,5 cm a’10 szt. z podwójnymi etykietami kontrolnymi?
	Zamawiający dopuszcza.

	12. 
	1
	16
	Pakiet 1 poz.16: Czy Zamawiający dopuści Tupfery w kształcie fasoli z gazy 17-nitkowej z RTG 15 x 15 cm a’10 szt. z podwójnymi etykietami kontrolnymi?
	Zamawiający dopuszcza.

	13. 
	2
	1-7, 15-20
	pakiet 2, poz. 1-7, 15-20
Czy zamawiający wydzieli poz.1-7, 15-20 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia.  Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.
	Zgodnie z SWZ.

	14. 
	2
	15-20
	Pakiet 2 poz. 15-20: Czy Zamawiający dopuści zaoferowania rękawów opatrunkowych wykonanych z poliuretanu i poliamidu?
Zastosowanie w rękawie tylko włókien sztucznych w znacznym stopniu poprawia jego zdolność powracania do stanu pierwotnego, zwłaszcza po procesie sterylizacji, a także eliminuje ryzyko rozwijania się bakterii, w porównaniu do naturalnych włókien bawełnianych w większym stopniu wchłaniających płyny ustrojowe, przez co stanowi pożywkę dla rozwijania się bakterii.
	Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych wymogów SWZ.

	15. 
	2
	10-12
	Pakiet 2 poz. 10-12: czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe o czasie wiązania 5 minut, deklarowany czas trwania plastyczności 3 min – 3 min. 30 sek?
	Zgodnie z SWZ.

	16. 
	2
	10-12
	Pakiet 2 poz. 10-12: Czy Zamawiająca wymaga zaoferowania opaski gipsowej na perforowanym tubusie z tworzywa sztucznego, ułatwiającego szybkie namaczanie opaski, który nie ulega zniszczeniu i deformacji podczas odciskania opaski z nadmiaru wody i nakładania opatrunku i w opakowaniu foliowym zapobiegającym zabrudzeniu i zawilgoceniu
	Zgodnie z SWZ.

	17. 
	2
	1-3
	pakiet  2, poz. 1-3
Czy zamawiający dopuści opaskę dzianą podtrzymującą wykonaną z przędzy  poliestrowej  100%, gdyż włókna wiskozowe stosowane jako zamiennik poliestru są niezbyt wytrzymałe, gniotą się oraz elektryzują, co wpływa niekorzystnie na komfort pacjenta?
	Zgodnie z SWZ.

	18. 
	2
	4-5
	Pakiet 2 poz. 4-5: czy Zamawiający dopuści opaskę o rozciągliwości ok 150%, pozostałe wymagania zgodnie z SWZ?
	Zamawiający dopuszcza.

	19. 
	2
	13-14
	Pakiet 2 poz. 13-14: czy Zamawiający mógłby doprecyzować czy oczekuje opaskę wyściełającą wiskozową czy z włókniny poliestrowej?
	Zgodnie z SWZ.

	20. 
	2
	4-5
	pakiet 2, poz. 4-5
czy zamawiający dopuści rozciągliwość ponad 130 %?
	

	21. 
	2
	20
	Pakiet 2 poz. 20: czy Zamawiający dopuści rękaw opatrunkowy klatka piersiowa, brzuch?
	Zgodnie z SWZ opisany produkt jest oczekiwany w pozycji 19 pakietu 2.

	22. 
	2
	21
	Pakiet 2 poz. 21: Czy Zamawiający wymaga ligniny bielonej, która jest wyrobem medycznym, posiadającą 8% stawkę podatku VAT? 
Pytanie wynika z faktu, iż Zamawiający prowadzi działalność leczniczą w myśl art. 17.1 pkt 2, Ustawy o Działalności Leczniczej, która do realizacji procedur medycznych nakłada obowiązek stosowania wyrobów medycznych, a co za tym idzie Zamawiający powinien oczekiwać zaoferowania wyrobu medycznego, odpowiadającego wymaganiom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych i dyrektywy UE 93/42 EWG w sprawie wyrobów medycznych dopuszczonych do stosowania na terenie UE.
	Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

	23. 
	2
	22
	Pakiet 2 poz. 22: Czy Zamawiający dopuści watę bawełnianą, która jest wyrobem
medycznym, posiadającą 8% stawkę podatku VAT?
Parametry minimalne medycznej waty bawełnianej są identyczne lub wyższe, jak w
przypadku waty bawełniano - wiskozowej. Pytanie wynika z faktu, iż Zamawiający
prowadzi działalność leczniczą w myśl art. 17.1 pkt 2, Ustawy o Działalności
Leczniczej, która do realizacji procedur medycznych nakłada obowiązek stosowania
wyrobów medycznych, a co za tym idzie Zamawiający powinien oczekiwać
zaoferowania wyrobu medycznego, odpowiadającego wymaganiom ustawy z dnia 20
maja 2010 r. o wyrobach medycznych i dyrektywy UE 93/42 EWG w sprawie
wyrobów medycznych dopuszczonych do stosowania na terenie UE
	Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

	24. 
	2
	22
	Pakiet 2 poz. 22: Czy zamawiający dopuści watę pakowaną a’500g z przeliczeniem
ilości?
	Zgodnie z SWZ.

	25. 
	3
	10-16
	Pakiet 3, poz. 10-16
Proszę o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu.
	Zgodnie z SWZ.

	26. 
	3
	1
	Pakiet 3, poz. 1
Proszę o dopuszczenie opatrunków o wymiarach 7,5 x 5 cm
	Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych wymogów SWZ.

	27. 
	3
	2
	Pakiet 3, poz. 2
Proszę o dopuszczenie opatrunków o wymiarach 10 x 10 cm
	Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych wymogów SWZ.

	28. 
	3
	3
	Pakiet 3, poz. 3
Proszę o dopuszczenie opatrunków o wymiarach 15 x 10 cm
	Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych wymogów SWZ.

	29. 
	3
	7
	Pakiet 3, poz. 7
Proszę o dopuszczenie opatrunków o wymiarach 7 x 8,8 cm
	Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych wymogów SWZ.

	30. 
	3
	9
	Pakiet 3, poz. 9
Proszę o dopuszczenie opatrunków o wymiarach 10 x 30 cm
	Zgodnie z SWZ.

	31. 
	8
	
	Pytanie do Pakietu nr 8
Czy Zamawiający dopuści do pakietu nr 8 poniższy asortyment ?
Na czas trwania umowy firma przekaże nieodpłatnie urządzenia do podciśnieniowej terapii leczenia ran urządzenia kompatybilne z zaoferowanymi akcesoriami.
1. Jałowy zestaw opatrunkowy mały do podciśnieniowej terapii leczenia ran, składający się z:
a) opatrunku piankowego z elastycznej, czarnej pianki hydrofobowej o wymiarach:
10 cm x 8 cm x 3 cm
b) dren z portem długość 69 cm
c) 1 x samoprzylepnej, transparentnej folii poliuretanowej 20 x 30 cm
Zestaw pakowany a’1 sztuka
2. Jałowy zestaw opatrunkowy średni do podciśnieniowej terapii leczenia ran, składający się z:
a) opatrunku piankowego z elastycznej, czarnej pianki hydrofobowej o wymiarach :
15 cm x 12,5 cm x 3 cm
b) dren z portem długość 69 cm
c) 2 x samoprzylepnej, transparentnej folii poliuretanowej 20 x 30 cm
Zestaw pakowany a’1 sztuka
3. Jałowy zestaw opatrunkowy duży do podciśnieniowej terapii leczenia ran, składający się z:
a) opatrunku piankowego z elastycznej, czarnej pianki hydrofobowej o wymiarach:
25 cm x 15 cm x 3 cm
b) dren z portem długość 69 cm
c) 3 x samoprzylepnej, transparentnej folii poliuretanowej 20 x 30 cm
Zestaw pakowany a’1 sztuka 
4. Jałowy zestaw opatrunkowy brzuszny do terapii podcisnieniowej leczenia ran, składający się z : 
a) 2 x opatrunek piankowy o wymiarach 43 x 30 x 3 cm 
b) 6 x folia samoprzylepna, transparentna 20 x 30 cm 
c) 1 x warstwa zabezbieczająca narządy 89 x 66 cm 
d) 1 x dren z portem długość 69 cm 
5. Szczelny kanister 300 ml z substancją żelującą wysięk oraz wbudowanym filtrem antybakteryjnym. Przewód kanistra 168 cm. Pakowany a’1 sztuka 
6. Szczelny kanister 750 ml z substancją żelującą wysięk oraz wbudowanym filtrem antybakteryjnym. Przewód kanistra 168 cm. Pakowany a’1 sztuka 
7. Łącznik Y, który umożliwia połączenie dwóch opatrunków do jednego zbiornika. Pakowany a’1 sztuka 
	Zgodnie z SWZ.

	32. 
	9
	1
	Pakiet 9 poz.1: czy Zamawiający dopuści majtki siatkowe elastyczne do mocowania wkładów lub pieluch anatomicznych w rozmiarze 70-130cm, pakowanych a’5szt. z przeliczeniem zamawianych ilości?
	Zamawiający dopuszcza. Zmianę wielkości opakowania należy wyraźnie oznaczyć w formularzu asortymentowo – ilościowym.

	33. 
	9
	2
	Pakiet 9 poz. 2: Czy Zamawiający dopuści piankę myjąco-pielęgnująca służąca do pielęgnacji i oczyszczania skóry wrażliwej i narażonej na podrażnienia. Do użycia zamiast wody i mydła. Działa nawilżająco i kojąco. Preparat ma pH 5, stabilizuje kwaśny płaszcz ochronny skóry. W składzie zawiera: biokompleks lniany, pantenol, oliwa z oliwek, kwas mlekowy. Opakowanie a'500ml. Z przeliczeniem zamawianych ilości?
	Zamawiający dopuszcza. Zmianę wielkości opakowania należy wyraźnie oznaczyć w formularzu asortymentowo – ilościowym.


Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 18.02.2022 r.
str. 5

