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Dotyczy: Dostawa opatrunków i innych wyrobów medycznych – cz. II
ZP/4/2022 
	Lp.
	Dotyczy części 

nr
	Dotyczy pozycji nr
	Pytanie
	Odpowiedź Zamawiającego

	1. 
	1
	11
	Poz. 11 -  czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania Serwety operacyjnej wykonanej z gazy 20– nitkowej, 4-warstwowej? Pozostałe parametry serwety bez zmian.
	Zamawiający dopuszcza.

	2. 
	1
	11
	Czy Zamawiający dopuści serwetę 20 nitkową 4 warstwową?
	Zamawiający dopuszcza – pozostałe wymogi zgodnie z SWZ.

	3. 
	1
	11
	Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a’20szt z przeliczeniem podanych ilości?
	Zamawiający dopuszcza – zmianę należy wyraźnie oznaczyć w formularzu asortymentowo – ilościowym.

	4. 
	1
	11 - 12
	Czy Zamawiający zgodzi się na odstąpienie od wymogu wstępnego prania serwet.
	Zamawiający dopuszcza serwetę po praniu technologicznym – pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

	5. 
	1
	13
	Czy Zamawiający dopuści tupfery w rozmiarze 15x15cm?
	Zamawiający dopuszcza.

	6. 
	1
	13 - 16
	Czy Zamawiający dopuści tupfery wykonane z gazy 17 nitkowej?
	Zamawiający dopuszcza.

	7. 
	1
	15
	Czy Zamawiający dopuści tupfery w rozmiarze 9,5x9,5cm?
	Zamawiający dopuszcza.

	8. 
	1
	16
	Czy Zamawiający dopuści tupfery w rozmiarze 15x15cm?
	Zamawiający dopuszcza.

	9. 
	2
	10 - 12
	Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe pakowane a’1szt z przeliczeniem podanych ilości?
	Zamawiający dopuszcza – zmianę należy wyraźnie oznaczyć w formularzu asortymentowo – ilościowym.

	10. 
	2
	10 - 12
	Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe o czasie wiązania 3 minuty?
	Zgodnie z SWZ.

	11. 
	2
	10 - 12
	Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe o czasie wiązania 5-6 minut?
	Zgodnie z SWZ.

	12. 
	2
	15 - 20
	Czy Zamawiający dopuści elastyczny rękaw o dużej elastyczności o składzie: 70-80% przędzy poliamidowej teksturowanej oraz 20-30% poliuretanowej przędzy elastomerowej?
	Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych wymogów SWZ.

	13. 
	2
	21
	Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a’5kg z przeliczeniem podanych ilości?
	Zamawiający dopuszcza – zmianę należy wyraźnie oznaczyć w formularzu asortymentowo – ilościowym.

	14. 
	3
	11
	Czy Zamawiający dopuści przylepiec z tkaniny bawełnianej?
	Zgodnie z SWZ.

	15. 
	3
	12
	Czy Zamawiający dopuści przylepiec nawinięty na rolkę?
	Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych wymogów SWZ.

	16. 
	3
	13
	Czy Zamawiający dopuści przylepiec zwinięty w rolkę i umieszczony w kartonik-dyspenser. Po oderwaniu wieczka możliwe jest wysuwanie taśmy bez jej wyjmowania z kartonika.
	Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych wymogów SWZ.

	17. 
	3
	14
	Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a’5szt z przeliczeniem podanych ilości?
	Zamawiający dopuszcza – zmianę należy wyraźnie oznaczyć w formularzu asortymentowo – ilościowym.

	18. 
	3
	15
	Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a’6szt z przeliczeniem podanych ilości?
	Zamawiający dopuszcza – zmianę należy wyraźnie oznaczyć w formularzu asortymentowo – ilościowym.

	19. 
	3
	16
	Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a’3szt z przeliczeniem podanych ilości?
	Zamawiający dopuszcza – zmianę należy wyraźnie oznaczyć w formularzu asortymentowo – ilościowym.

	20. 
	3
	6
	Poz. 6 -  czy nastąpiła pomyłka w opisie przedmiotu zamówienia? Czy Zamawiający wymaga jałowego opatrunku samoprzylepnego włókninowego na całej powierzchni? 
Opatrunek z okienkiem z folii lub w całości wykonany z folii wymagany jest w kolejnej pozycji pakietu.
	Zamawiający oczekuje opatrunku włókninowego – zamieszczona zostaje korekta formularza asortymentowo – ilościowego.

	21. 
	3
	6
	Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 5,8cm x 8cm?
	Zamawiający dopuszcza.

	22. 
	3
	6
	Czy Zamawiający dopuści opatrunek wykonany w całości z włókniny?
	Zamawiający dopuszcza.

	23. 
	3
	6
	Czy Zamawiający dopuści opatrunek wykonany w całości z folii poliuretanowej bez poduszeczki?
	Zgodnie z SWZ (po korekcie).

	24. 
	3
	7
	Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 5,8cm x 8cm?
	Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych wymogów SWZ.

	25. 
	3
	7
	Czy Zamawiający dopuści opatrunek wykonany w całości z włókniny w rozmiarze 6x8cm?
	Zgodnie z SWZ.

	26. 
	3
	7
	Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 6x8cm wykonany w całości z folii poliuretanowej bez poduszeczki?
	Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymogi zgodnie z SWZ.

	27. 
	3
	7
	Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 6x7cm wykonany w całości z folii poliuretanowej bez poduszeczki, z systemem aplikacji typu ramka, z jedną taśmą do opisu?
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	Zamawiający dopuszcza opatrunek wykonany w całości z folii poliuretanowej bez poduszeczki, pozostałe wymogi zgodnie z SWZ

	28. 
	3
	7
	Czy Zamawiający dopuści opatrunek przezroczysty z folii PU z wkładem chłonnym w części środkowej w rozmiarze 9x10cm?

[image: image2]
	Zgodnie z SWZ.

	29. 
	3
	9
	Czy Zamawiający dopuści opatrunek przezroczysty z folii PU z wkładem chłonnym w części środkowej w rozmiarze 10x25cm?
	Zgodnie z SWZ.

	30. 
	5
	18
	Poz. 18 -  czy Zamawiający wymaga w tej pozycji opatrunku piankowego z hydrożelem w rozmiarze 10 x 10 cm, czy opatrunku w rozmiarze 15 x 15cm, z warstwą przylepną. Wielkość warstwy chłonnej ma wówczas rozmiar 10 x 10cm.
	Zamawiający dopuszcza opatrunek w rozmiarze 15 x 15 cm.
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