Numer sprawy: Rękawice diagnostyczne/1/2013



Sławno, dnia 18 luty 2013 rok








Wszyscy uczestnicy


Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę rękawic diagnostycznych ( znak sprawy:


                Rękawice diagnostyczne/1/2013


Pytanie dot. przedmiotu zamówienia.

Pytanie Nr 1. – Czy Zamawiający dopuści rękawice lateksowe, winylowe oraz nitrylowe o 

             grubości na palcu min. 0,10 mm i o grubości na dłoni 0,09 mm, pozostałe 

             parametry zgodnie z SIWZ?


Ad. 1. – Zamawiający wymaga zgodnie z zapisem w SIWZ

Pytania dot. wzoru umowy.


Pytanie Nr 2. – Jaką wartość umowy Zamawiający na pewno zrealizuje?

               Ad.2. – Zamawiający nie jest w stanie określić jaką wartość umowy na pewno zrealizuje.
               Pytanie Nr 3. – Czy za dni robocze będą uważane dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem 



              dni ustawowo wolnych od pracy?


Ad. 3. -  TAK

Pytanie Nr 4. – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie pkt  6 & 3 w związku z tym, że 

             przewidziana jest kara umowna w przypadku nie dostarczenia przedmiotu 

             zamówienia zgodnie z warunkami umowy?

Ad. 4. – Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę w projekcie umowy.

Pytanie Nr 5. – Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby dostarczenie dokumentów, o których 

             mowa w & 6 pkt 3 następowało w dni robocze?


Ad. 5. – Zamawiający wymaga zgodnie z zapisem w SIZW.

Pytanie Nr 6. – Czy Zamawiający zgadza się, aby rozpatrzenie reklamacji oraz dostarczenie 



             towaru wolnego od wad jakościowych  i ilościowych następowało w dni 


             robocze tj. od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni  ustawowo wolnych od 

             pracy?


Ad. 6. – TAK Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie Nr 7. – Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów 

             zaoferowanych w ofercie Wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o 

             nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie?


Ad. 7. – Zamawiający wymaga zgodnie z zapisem w  SIWZ.


Pytanie Nr 8. – Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen brutto wynikającej 

              ze zmiany obowiązującej stawki VAT, przy zachowaniu dotychczasowych cen 


netto?


Ad. 8. – mówi o tym & 4 projektu umowy

Pytanie Nr 9. – Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku 


              przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EURO lub USD w 


stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku, gdy suma 

               miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez 

               Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?


Ad. 9. – Zamawiający nie wyrażą zgody na powyższy zapis w projekcie umowy.


Pytanie Nr 10. – Czy Zamawiający zgadza się, aby kara umowna w & 7, pkt 2b) naliczana była 

               od wartości towaru, w którym stwierdzone zostały wady jakościowe?


Ad. 10. – zgodnie z zapisem w SIWZ.

Pytanie Nr 11. – Czy Zamawiający zgadza się, aby kara umowa w & 7, pkt 2c) naliczana była w 

                wysokości 0,2% wartości towaru, w którym stwierdzone zostały braki 


                ilościowe?


Ad. 11. – zgodnie z zapisem w SIWZ

Pytanie Nr 12. – Czy Zamawiający zgadza się , aby odstąpienie od umowy przysługiwało 

                Zamawiającemu w przypadku trzykrotnych uchybień, o których mowa w & 8 


  pkt 1 1)-6)?

Ad. 12. – zgodnie z zapisem w SIWZ
	SPROSTOWANIE DO PYTANIA NR 1 RĘKAWICE DIAGNOSTYCZNE WINYLOWE


ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA PROPONOWANĄ GRUBOŚĆ RĘKAWIC





Pakiet Nr 1. Poz. 1-3


Pytanie Nr 13. – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic lateksowych 


                             o grubości na dłoni 0,12 – 0,13 mm ?


Ad. 13. – Zamawiający dopuszcza

Pakiet Nr 1 poz. 4-9

Pytanie Nr 14. – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic winylowych o 


                grubości na palcu 0,10-0,11, na dłoni 0,08-0,09mm?


Ad. 13. – Zamawiający dopuszcza


Pakiet Nr 1 poz. 10-12


Pytanie Nr 14. -  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic nitrylowych 


                 konfekcjonowanych po 150 szt. z odpowiednim przeliczeniem wymaganych 


  ilości?


Ad. 14. – Zamawiający dopuszcza

Pytanie Nr 15. – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic nitrylowych o 



 grubości na palcu 0,10mm(+/-0,02mm), na dłoni 0,08mm(=/-0,02mm)?

Ad. 15. – Zamawiający wymaga zgodnie z zapisem w SIWZ

Pytanie Nr 16. – Czy Zamawiający dopuszcza rękawice diagnostyczne lateksowe o grubości 


 0,20mm na całej długości spełniające pozostałe wymagania?


Ad. 16. – Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie Nr 17. – Czy Zamawiający dopuszcza rękawice diagnostyczne winylowe  o grubości 

               0,20mm na całej długości spełniające pozostałe wymagania?


Ad. 17. – Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie Nr 18. – Czy Zamawiający dopuszcza rękawice diagnostyczne nitrylowe o grubości 


0,20mm na całej długości, spełniające pozostałe wymagania?


Ad. 18. – Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie Nr 19. – Czy Zamawiający dopuszcza opakowania a’200 szt. z odpowiednim 



               przeliczeniem w formularzu?


Ad. 19 – Zamawiający dopuszcza

Wszystkie rękawice

Pytanie Nr 20. – Czy Zamawiający na potwierdzenie spełniania zgodności z normą 

                                            EN 455-1,-2,-3 dopuszcza karty producenta z danymi technicznymi rękawic?


Ad. 20. -  Zamawiający wymaga zgodnie z zapisem w SIWZ
