Dotyczy pakietu nr  1
Pytanie nr 1:

Czy w pozycji 1 można zaoferować zestaw krwinek 3x5 ml w ilości 58 zestawów terminem ważności 5-6 tygodni? 

Odpowiedź: TAK, ale ilość zestawów zgodna z SWZ

Pytanie nr 2

Czy krwinki w pozycji nr 1 powinny być gotowe do użycia w metodzie probówkowej            i szkiełkowej.

Odpowiedź: Krwinki w pozycji nr 1 powinny być gotowe do użycia w metodzie                                            szkiełkowej.


Pytanie nr 3


Czy w pozycji nr 10 można zaoferować standard o pojemności 2x10 ml  lub 4x5ml ? 

           
Odpowiedź: NIE, zgodnie z SWZ


Pytanie nr 4


Jeśli nie wymaga się kart charakterystyki dla odczynników czy można do oferty załączyć  stosowne 
oświadczenie zgodnie z swz? 


Odpowiedź: TAK


Pytanie nr 5


Czy zestaw kontrolny należy zaoferować w buteleczkach z kroplomierzem? 


Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza.


Pytanie nr 6


Czy termin ważności odczynników (za wyjątkiem krwinek) od daty dostawy może wynosić 6-9 mcy? 


Odpowiedź: NIE, zgodnie z SWZ


Pytanie nr 7


Prosimy o potwierdzenie, że dostawy odczynników mogą się odbywać zgodnie z ustalonym z 
laboratorium harmonogramem?


Odpowiedź: Dostawy standaryzowanych  krwinek wzorcowych z pozycji nr 1 oraz zestawów  krwi 
kontrolnej z pozycji nr 2 mogą odbywać się zgodnie z ustalonym z laboratorium harmonogramem. 

 
Pytanie nr 8
Pakiet nr 4 - Szybkie testy kasetkowe i inne, poz. 3 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu o czułości 99,9% i swoistości 98% względem metody mikroskopowej?  


Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 9

Pakiet nr 4 – Szybkie testy kasetkowe i inne, poz. 4 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu o czułości 99,54% i swoistości 100%? 


Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę      

 
 

 

