Numer sprawy: Rękawice diagnostyczne/1/2013



Sławno, dnia 18 luty 2013 rok








Wszyscy uczestnicy


Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę rękawic diagnostycznych ( znak sprawy:


                Rękawice diagnostyczne/1/2013


Pytanie dot. przedmiotu zamówienia.

Pytanie Nr 1. – Czy Zamawiający dopuści rękawice lateksowe, winylowe oraz nitrylowe o 

             grubości na palcu min. 0,10 mm i o grubości na dłoni 0,09 mm, pozostałe 

             parametry zgodnie z SIWZ?


Ad. 1. – Zamawiający wymaga zgodnie z zapisem w SIWZ

Pytania dot. wzoru umowy.


Pytanie Nr 2. – Jaką wartość umowy Zamawiający na pewno zrealizuje?

               Ad.2. – Zamawiający nie jest w stanie określić jaką wartość umowy na pewno zrealizuje.
               Pytanie Nr 3. – Czy za dni robocze będą uważane dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem 



              dni ustawowo wolnych od pracy?


Ad. 3. -  TAK

Pytanie Nr 4. – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie pkt  6 & 3 w związku z tym, że 

             przewidziana jest kara umowna w przypadku nie dostarczenia przedmiotu 

             zamówienia zgodnie z warunkami umowy?

Ad. 4. – Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę w projekcie umowy.

Pytanie Nr 5. – Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby dostarczenie dokumentów, o których 

             mowa w & 6 pkt 3 następowało w dni robocze?


Ad. 5. – Zamawiający wymaga zgodnie z zapisem w SIZW.

Pytanie Nr 6. – Czy Zamawiający zgadza się, aby rozpatrzenie reklamacji oraz dostarczenie 



             towaru wolnego od wad jakościowych  i ilościowych następowało w dni 


             robocze tj. od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni  ustawowo wolnych od 

             pracy?


Ad. 6. – TAK Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie Nr 7. – Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów 

             zaoferowanych w ofercie Wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o 

             nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie?


Ad. 7. – Zamawiający wymaga zgodnie z zapisem w  SIWZ.


Pytanie Nr 8. – Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen brutto wynikającej 

              ze zmiany obowiązującej stawki VAT, przy zachowaniu dotychczasowych cen 


netto?


Ad. 8. – mówi o tym & 4 projektu umowy

Pytanie Nr 9. – Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku 


              przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EURO lub USD w 


stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku, gdy suma 

               miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez 

               Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?


Ad. 9. – Zamawiający nie wyrażą zgody na powyższy zapis w projekcie umowy.


Pytanie Nr 10. – Czy Zamawiający zgadza się, aby kara umowna w & 7, pkt 2b) naliczana była 

               od wartości towaru, w którym stwierdzone zostały wady jakościowe?


Ad. 10. – zgodnie z zapisem w SIWZ.

Pytanie Nr 11. – Czy Zamawiający zgadza się, aby kara umowa w & 7, pkt 2c) naliczana była w 

                wysokości 0,2% wartości towaru, w którym stwierdzone zostały braki 


                ilościowe?


Ad. 11. – zgodnie z zapisem w SIWZ

Pytanie Nr 12. – Czy Zamawiający zgadza się , aby odstąpienie od umowy przysługiwało 

                Zamawiającemu w przypadku trzykrotnych uchybień, o których mowa w & 8 


  pkt 1 1)-6)?

Ad. 12. – zgodnie z zapisem w SIWZ
	SPROSTOWANIE DO PYTANIA NR 1 RĘKAWICE DIAGNOSTYCZNE WINYLOWE


ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA PROPONOWANĄ GRUBOŚĆ RĘKAWIC





Pakiet Nr 1. Poz. 1-3


Pytanie Nr 13. – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic lateksowych 


                             o grubości na dłoni 0,12 – 0,13 mm ?


Ad. 13. – Zamawiający dopuszcza

Pakiet Nr 1 poz. 4-9

Pytanie Nr 14. – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic winylowych o 


                grubości na palcu 0,10-0,11, na dłoni 0,08-0,09mm?


Ad. 14. – Zamawiający dopuszcza


Pakiet Nr 1 poz. 10-12


Pytanie Nr 15. -  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic nitrylowych 


                 konfekcjonowanych po 150 szt. z odpowiednim przeliczeniem wymaganych 


  ilości?


Ad. 15. – Zamawiający dopuszcza

Pytanie Nr 16. – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic nitrylowych o 



 grubości na palcu 0,10mm(+/-0,02mm), na dłoni 0,08mm(=/-0,02mm)?

Ad. 16. – Zamawiający wymaga zgodnie z zapisem w SIWZ

	SPROSTOWANIE DO PYTANIA NR 16
AD. 16 - NIE




Pytanie Nr 17. – Czy Zamawiający dopuszcza rękawice diagnostyczne lateksowe o grubości 


 0,20mm na całej długości spełniające pozostałe wymagania?


Ad. 17. – Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie Nr 18. – Czy Zamawiający dopuszcza rękawice diagnostyczne winylowe  o grubości 

               0,10mm na całej długości spełniające pozostałe wymagania?


Ad. 18. – Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie Nr 19. – Czy Zamawiający dopuszcza rękawice diagnostyczne nitrylowe o grubości 


0,20mm na całej długości, spełniające pozostałe wymagania?


Ad. 19. – Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie Nr 20. – Czy Zamawiający dopuszcza opakowania a’200 szt. z odpowiednim 



               przeliczeniem w formularzu?


Ad. 20 – Zamawiający dopuszcza

	SPROSTOWANIE DO PYTANIA  20

AD. 20. - NIE




Wszystkie rękawice

Pytanie Nr 21. – Czy Zamawiający na potwierdzenie spełniania zgodności z normą 

                                            EN 455-1,-2,-3 dopuszcza karty producenta z danymi technicznymi rękawic?


Ad. 21. -  Zamawiający wymaga zgodnie z zapisem w SIWZ

Pakiet Nr 1 poz. 1-3


Pytanie Nr 22 – Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania rękawice w opakowaniu 

                             jednostkowym, na którym znajdują się informacje: nazwa rękawic, typ, 


nazwa  producenta, rozmiar, data ważności, numer serii, nazwa EU REP, 


nazwa importera, warunki przechowywania?

Ad. 22. – Pytanie niejasne , proszę o doprecyzowanie

Pakiet Nr 1 poz. 1-3

Pytanie Nr 23. – Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania rękawice pakowane a’50szt. 



z  przeliczeniem zamawianych ilości?


Ad. 23. Zamawiający dopuszcza


Pakiet Nr 1 poz. 1-3

Pytanie Nr 24. – Czy Zamawiający dopuści do zaoferownia rękawice o grubości palca 0,17 




 i dłoni 0,15mm?


Ad. 24. – Zamawiający nie dopuszcza


Pakiet Nr 1 poz. 4-9

Pytanie Nr 25. – Czy Zamawiający dopuści do zaoferowanie rękawice w kolorze białym 




lub niebieskim?


Ad. 25. – Zamawiający dopuszcza


Pakiet Nr 1 poz. 4-9


Pytanie  Nr 26. – Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania rękawice z rolowanym 


                mankietem  ułatwiającym zakładanie?

Ad. 26. – Zamawiający dopuszcza


Pakiet Nr 1 poz. 4-9

Pytanie Nr 27. - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania rękawice w opakowaniu 


                             jednostkowym, na którym znajdują się informacje: nazwa rękawic, typ, 


nazwa  producenta, rozmiar, data ważności, numer serii, nazwa EU REP, 


nazwa importera, warunki przechowywania?


Ad. 27. – Pytanie niejasne , proszę o doprecyzowanie

Pakiet Nr 1 poz. 10-12

Pytanie Nr 28. – Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania rękawice  z rolowanym 




mankietem ułatwiającym zakładanie?


Ad. 28. – Zamawiający dopuszcza


Pakiet Nr 1 poz. 10-12

Pytanie Nr 29– Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania rękawice w opakowaniu 


                             jednostkowym, na którym znajdują się informacje: nazwa rękawic, typ, 


nazwa  producenta, rozmiar, data ważności, numer serii, nazwa EU REP, 


nazwa importera, warunki przechowywania?


Ad. 29. – Pytanie niejasne , proszę o doprecyzowanie

Pytanie Nr 31 – Pakiet Nr 1 poz. 1-12 Czy Zamawiający oczekuje rękawic oznakowanych 


podwójnie jako wyrób medyczny klasy I oraz zakwalifikowanie jako środek 


ochronny indywidualnej w kat. I ?


Ad. 31. – Zamawiający wymaga zgodnie z zapisem w SIWZ

Pytanie Nr 32. – Pakiet Nr 1 poz. 1-3 Czy Zamawiający dopuszcza rękawice o grubości na 


palcu 0,11 -0,14mm(ścianka pojedyncza) i grubości na dłoni 



0,09-0,11mm(ścianka pojedyncza)?


Ad. 32. – NIE

Pytanie Nr 33. – Pakiet Nr 1 poz.4-9 Czy Zamawiający dopuszcza rękawice o grubości na palcu 


0,08-0,11mm (ścianka pojedyncza)i grubości na dłoni 0,08-0,09mm



(ścianka pojedyncza)?


Ad. 33. – TAK


Pytanie Nr 34. – Pakiet Nr 1 poz. 10-12 Czy Zamawiający dopuszcza rękawice o grubości dłoni 


0,07-0,08mm(ścianka pojedyncza)?

Ad. 34. – NIE

Pytanie  Nr 35. – Pakiet Nr 1 poz. 10-12 Czy Zamawiający dopuszcza rękawice pakowane po 


200 szt. z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości?


Ad. 35. – NIE


Pytanie Nr 36. – Pakiet Nr 1 poz. 10-12 Czy Zamawiający dopuszcza rękawice nitrylowe o 


poziomie AQL1,0 cechującym się lepszą szczelnością rękawic?


Ad. 36. – Zamawiający wymaga zgodnie z zapisem w SIWZ

Pytanie Nr 37. -  Dotyczy & 7 ust. 1 pkt 1), 3) i 4) wzoru umowy- Prosimy zatem o zmianę & 7 


 ust. 1 pkt 1), 3) i 4) projektu umowy na następujący:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku:

1) Nie wykonania zobowiązania – nie spełnienie swojego oświadczenia – w wysokości 5% wartości niezrealizowanej części brutto umowy;

                                                  3)odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn określonych 




           w & 8 w wysokości 5% wartości niezrealizowanej części brutto umowy;




        4) niedostarczenie w terminie 7 dni  dokumentów , o których mowa w 





& 6 ust. 3 w wysokości 1% wartości niezrealizowanej części brutto 



umowy;


Ad. 37. – Zamawiający nie wyrażą zgody na powyższą zmianę w projekcie umowy

Pytanie Nr 38. – dotyczy & 8 wzoru umowy – wnosimy o zmianę & 8 na:

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy po bezskutecznym wezwaniu dopełnienia świadczenia zgodnego z umową w przypadku nienależytego jej wykonania, a w szczególności:

1) Dwukrotnej następującej kolejno po sobie dostawy innego przedmiotu niż przedstawiony w ofercie

2) Zwłoki w dostawie przedmiotu umowy powyżej 14 dni,

3) Dwukrotnej następującej kolejno po sobie zwłoki w dostawie przedmiotu umowy w terminie określonym w & 3 ust. 3,

4) Trzykrotnej następującej kolejno po sobie dostawy przedmiotu umowy, w której stwierdzone zostały wady jakościowe,

5) Trzykrotnej następującej kolejno po sobie dostawy przedmiotu umowy, w której stwierdzone zostały braki ilościowe,

6)  Dwukrotnej następującej po sobie zwłoki w wymianie towaru, w którym stwierdzone zostały wady jakościowe lub braki ilościowe

Ad. 38. – Zamawiający nie wyraża  zgody na powyższą zmianę w projekcie umowy


Pytanie Nr 39. – Prosimy o odstąpienie od wymogu aby na opakowaniu rękawic znajdowała 


 się data produkcji. Data przydatności do użytku powinna być wystarczająca 


 informacją dla Zamawiającego.


Ad. 39. – Zamawiający wymaga zgodnie z zapisem w SIWZ

Pytanie Nr 40. – Pakiet Nr 1 poz. 1-3 Zamawiający wymaga w tych samych pozycjach 



pudrowanych i bezpudrowych?


Ad. 40. – Zamawiający wymaga zgodnie z zapisem w SIWZ

Pytanie Nr 41. – Pakiet Nr 1 poz. 1-3 Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości na palcu 


0,10-0,12mm oraz na dłoni 0,09-0,10mm?


Ad. 41. – NIE

Pytanie Nr 42. – Pakiet Nr 1 poz. 4-9 Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości na palcu 


 0,05-0,06 oraz na dłoni 0,08-0,09mm?

Ad. 42. – NIE

Pytanie Nr 43. – Pakiet Nr 1 poz. 10-12 Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości na 


 palcu 0,11-0,12 oraz na dłoni 0,07-0,08mm?


Ad. 43. - NIE
