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Dotyczy: Dostawa materiałów szewnych
ZP/10/2022 
	Lp.
	Dotyczy części 

nr
	Dotyczy pozycji nr
	Pytanie
	Odpowiedź Zamawiającego

	1. 
	1
	25 - 36
	Dot. Części nr 1, poz. 25-36

Czy Zamawiający dopuści szew chirurgiczny, wchłanialny (90-120 dni), monofilamentowy, syntetyczny z kopolimeru kwasu glikolowego i kaprolaktonu, o podtrzymywaniu tkankowym po 7 dniach 70%, po 14 dniach 40%, po 21 dniach 15%, po 28 dniach 5%?
	Zgodnie z SWZ.

	2. 
	1
	15 - 24
	Dot. Części nr 1, poz. 15-24

Czy Zamawiający dopuści szew chirurgiczny, wchłanialny (180-210 dni), monofilamentowy, syntetyczny z polidioksanonu, o podtrzymywaniu tkankowym po 14 dniach 75%, po 28 dniach 65-70%, po 43 dniach 55-60%, po 57 dniach 40%?
	Zgodnie z SWZ.

	3. 
	1
	37 - 43
	Dot. Części nr 1, poz. 37-43

Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycje do osobnej części?  
	Zgodnie z SWZ.

	4. 
	1
	2
	Dot. Części nr 1, poz. 2

Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu igły odczepianej lub wydzieli w/w pozycję do osobnej części?  
	Zgodnie z SWZ.

	5. 
	1
	9
	Dot. Część nr 1, poz. 9: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę i dopuści w tej pozycji złożenie oferty na szew chirurgiczny z igłą o wielkości(rozmiarze) 65mm (zapis treści SWZ dla tej pozycji to igła o rozmiarze 66mm), przy zachowaniu wszystkich pozostałych parametrów opisu przedmiotu zamówienia bez zmian i w zgodności z treścią SWZ?


	Zamawiający dopuszcza szew chirurgiczny z igłą o wielkości 65mm z zachowaniem pozostałych wymogów SWZ.

	6. 
	1,2,3,4
	
	Dot. Części nr 1, 2, 3, 4

Czy Zamawiający dopuści również długość nici 75 cm wszędzie tam gdzie wymaga długość 70 cm? 
	Zamawiający dopuszcza.

	7. 
	2
	1 - 8
	Dot. Części nr 2, poz. 1-5

Czy Zamawiający dopuści szew polipropylenowy, bez dodatku polietylenu? 
	Zgodnie z SWZ.

	8. 
	2
	16
	Dot. Części nr 2, poz. 16

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą odwrotnie tnąca kosmetyczną z precyzyjnym ostrzem typu micro-point? 

	Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych wymogów SWZ.

	9. 
	2
	17
	Dot. Części nr 2, poz. 17

Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycje do osobnej części?  
	Zgodnie z SWZ.

	10. 
	3
	2 - 5
	Dot. Części nr 3, poz. 2-5

Czy Zamawiający dopuści szew bez czynnika antybakteryjnego?
	Zgodnie z SWZ

	11. 
	3
	6 - 9
	Dot. Części nr 3, poz. 6-9

Czy Zamawiający dopuści szew chirurgiczny, wchłanialny (90-120 dni), monofilamentowy, syntetyczny z kopolimeru kwasu glikolowego i kaprolaktonu, o podtrzymywaniu tkankowym po 7 dniach 70%, po 14 dniach 40%, po 21 dniach 15%, po 28 dniach 5%, bez czynnika antybakteryjnego? 
	Zgodnie z SWZ.

	12. 
	4
	9 - 11
	Dot. Części nr 4, poz. 9-11

Czy Zamawiający dopuści szew powlekany silikonem, pozostałe parametry bez zmian? 
	Zgodnie z SWZ.

	13. 
	4
	2
	Dot. Części nr 4, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą odwrotnie tnąca kosmetyczną z precyzyjnym ostrzem typu micro-point? 
	Zgodnie z SWZ.

	14. 
	4
	3
	Dot. Części nr 4, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści szew bez winylowej osłony?

wchłaniania do 120 dni, wielkości porów 1,5 – 3,5 mm i gramaturze 25-30 g/m2?
	Zgodnie z SWZ.

	15. 
	4
	8
	Dot. Części nr 4, poz. 8

Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu szwu samouszczelniającego lub wydzieli w/w pozycję do osobnej części?  
	Zgodnie z SWZ.

	16. 
	4
	5, 6
	Dot. Części nr 4, poz. 5, 6

Czy Zamawiający dopuści szew bez katalogowego określenia kata i cięciwy?
	Zgodnie z SWZ.

	17. 
	5
	1-3
	Dot. Części nr 5, poz. 1-3

Czy Zamawiający dopuści hemostatyk o pH 2-4, czasie hemostazy 1-5 min i czasie wchłaniania ok. 1 miesiąca?  
	Zgodnie z SWZ.

	18. 
	5
	4 - 6
	Dot. Części nr 5, poz. 4-6

Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycję do osobnej części?  
	Zgodnie z SWZ.

	19. 
	8
	1 - 4, 6
	Dot. Części nr 8, poz. 1-4, 6

Czy Zamawiający dopuści siatki częściowo wchłanialną siatkę, wykonaną z włókien polipropylenowych i poliglekapronowych, o okresie wchłaniania do 120 dni, wielkości porów 1,5 – 3,5 mm i gramaturze 25-30 g/m2?
	Zamawiający dopuszcza siatkę o wielkości porów 1,5-3,5mm i gramaturze 25-30g/m2 pod warunkiem  zachowania pozostałych wymogów SWZ.

	20. 
	8
	5
	Dot. Części nr 8, poz. 5

Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycję do osobnej części?  
	Zgodnie z SWZ.


Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 03.03.2022 r.

str. 1

