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Wszyscy uczestnicy

Dot.: przetarg nieograniczony na dostawy taśmy do korekcji wysiłkowego nietrzymania moczu

         Nr. sprawy II/3/2013

Zapytania do w/w postępowania, dot. zapisów SIWZ :

część II

	Pytanie nr 14 -
	Czy Zamawiający dopuszcza system całkowicie jednorazowy, sterylny, do implantacji drogą przez otwory zasłonowe metodą "out-in", składającą się z:

a/ 2 jednorazowych igieł o średnicy 3 mm z uchwytami, o ostrzach wyprofilowanych heliakalnie z atraumatycznym zakończeniem umożliwiającym połączenie ze złączami taśmy. Igły nie połączone z taśmą. 

b/ taśmy polipropylenowej, monofilamentowej o długości 50 cm i szerokości 1,1 cm, zakończonej szybkozłączami. Taśma ma zawierać przeplecioną wzdłuż nić zapewniającą beznapięciowe założenie implantu. Taśma w koszulce foliowej.


Ad.14- zgodnie z SIWZ

	Pytanie nr 15-
	W związku z wdrażaniem dyrektywy 2010/32/UE dla placówek w rozporządzeniu dotyczącym ochrony przed ostrymi zranieniami i koniecznością stosowania bezpiecznych wyrobów, zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający wprowadzi wymóg stosowania igieł jednorazowych?


Ad.15- zgodnie z SIWZ

