Sławno, dn. 21.03.2022 r.
Dotyczy: Dostawa odczynników, krwinek wzorcowych, barwników, materiałów zużywalnych do badań laboratoryjnych – III postępowanie
Pakiet 3


1. Dot. poz. 5 Czy Zamawiający zgodzi się na probówki do oznaczania OB, z kapilarą na 150 µl krwi?
ODPOWIEDŹ: TAK.

2. Dot. poz. 6 Czy Zamawiający zgodzi się na probówkę do wirowania moczu o pojemności 12 ml?
ODPOWIEDŹ: NIE.

3. Dot. poz. 6 Czy Zamawiający zgadza się na op=100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości oferowanych opakowań?
ODPOWIEDŹ: TAK.

4. Dot. poz. 7 Czy Zamawiający zgodzi się na probówkę o pojemności 4 ml?
ODPOWIEDŹ: TAK.

5. Dot. poz. 7 Jeśli Zamawiający nie zgadza sie na powyższe, czy dopuści probówkę o poj. 5 ml, 13x75 mm?
ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę na warunki w odpowiedzi na pytanie nr 4.

6. Dot. poz. 7 Czy Zamawiający zgadza się na op=1000 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości oferowanych opakowań?
ODPOWIEDŹ: TAK.

7. Dot. poz. 13 Czy Zamawiający zgadza się na op=50 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości oferowanych opakowań?

ODPOWIEDŹ:  TAK.
Opisu przedmiotu zamówienia:

Pakiet 3

Poz. 4. Czy Zamawiający dopuści probówki spełniające pozostałe wymagania Zamawiającego w ilości 100 szt. w jednym opakowaniu?

ODPOWIEDŹ:  TAK, ale proszę podać cenę w przeliczeniu na 50 zestawów.

Poz. 7. Czy Zamawiający dopuści probówki o poj. całkowitej 5 ml, użytkowej 4 ml, spełniające pozostałe wymagania Zamawiającego?

ODPOWIEDŹ:  TAK.
Poz. 14. Czy Zamawiający dopuści pipety o dł. 155 mm?

ODPOWIEDŹ:  TAK.
Projektu umowy:

Dotyczy  §3 ust. 3 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do paragrafu 3  o treści, iż: „Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 200 zł netto”?

Prośbę motywujemy  tym, że dla zamówień poniżej 200 zł koszty transportu, na które składają się m.in.: koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych i faktury, koszty dostarczenia towaru przez przewoźnika, są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości. 

ODPOWIEDŹ:  Zamawiający wyrazi zgodę i dopisze do paragrafu 3  o treści, iż: „Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 200 zł netto”.
Dotyczy §5 ust. 8

Czy Zamawiający dopuści zmianę terminu, w którym Wykonawca ma załatwić reklamację na termin realny tj. 

- dla reklamacji jakościowych - realny termin rozpatrzenia i załatwienia reklamacji to 5 dni roboczych od chwili otrzymania próbek reklamowanego towaru?

Wykonawca, aby rozpatrzyć reklamację jakościową musi najpierw zbadać zwrócony towar i następnie podjąć decyzję o uznaniu reklamacji. Załatwienie reklamacji wymaga spełnienia określonych procedur, co jest czasochłonne, dlatego też właściwe rozpatrzenie reklamacji i wymiana towaru w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania  reklamacji jest trudne do wykonania. 

W razie pozostawienia dotychczasowego zapisu wątpliwa będzie jego ważność w świetle przepisów kodeksu cywilnego, bowiem zapis nosi znamiona świadczenia niemożliwego.

ODPOWIEDŹ:  Zamawiający dopuści zmianę terminu.

Dotyczy §8 

Czy Zamawiający rozważy wprowadzenie w powyższym paragrafie ustępu mówiącego, że:

1. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron za 1 miesięcznym wypowiedzeniem,

2. Rozwiązanie, o którym mowa w pkt. 1 powinno nastąpić w formie pisemnej i zawierać uzasadnienie pod rygorem nieważności,

3. Każda ze stron może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia w przypadku rażącego naruszenia postanowień niniejszej umowy.
ODPOWIEDŹ:  NIE.
