Sławno, dn. 21.03.2022 r.

Dotyczy: Dostawa podkładów, pieluch, rękawic, zestawów opatrunkowych

ZP/12/2022

| Lp. | Dotyczy części nr | Dotyczy pozycji nr | Pytanie | Odpowiedź Zamawiającego |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wzór mowy |  | Pytania do wzoru umowy 2) Wnosimy o modyfikację § 8 projektu umowy poprzez dodanie ust. 3b o treści: „Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ceny w przypadku zmiany cen producenta lub w przypadku zmiany w czasie trwania umowy kursu dolara amerykańskiego w stosunku do złotego o co najmniej 5%. W takim przypadku zmiana umowy nastąpi w drodze zawarcia aneksu w formie pisemnej.” UZASADNIENIE: Zmiana zaproponowana przez Wykonawcę jest odpowiedzią na czynniki niezależne od Wykonawcy, a mające realny wpływ na cenę wyrobów dostarczanych w ramach umowy przetargowej. Należy podkreślić, że Wykonawca nie powinien być w całości i samodzielnie obciążany ryzykiem zmiany stosunków gospodarczych, a tym samym zobowiązany do realizowania umowy po rażąco niskich cenach. | Zgodnie z SWZ. |
|  | Wzór umowy |  | Pytania do wzoru umowy 1) Wnosimy o modyfikację § 8 projektu umowy poprzez dodanie ust. 3a o treści: „W przypadku zmiany stawki podatku VAT na wyroby będące przedmiotem zamówienia, cena ulegnie zmianie z dniem wejścia w życie aktu prawnego określającego zmianę stawki VAT, z zastrzeżeniem, że zmianie ulegnie wówczas wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian. Zmiana umowy w tym przypadku nastąpi automatycznie i nie wymaga zawarcia aneksu w formie pisemnej.” UZASADNIENIE: Wysokość stawki podatku VAT na wyroby będące przedmiotem zamówienia jest czynnikiem cenotwórczym, niezależnym do swobodnego uznania i woli Stron. Zmiana stawki podatku VAT następuje bowiem w drodze zmiany właściwej ustawy, w dniu oznaczonym przez ustawodawcę, a Strony nie mogą się uchylać od jej skutków i zobowiązane są ponosić związane z nią koszty w terminach i na zasadach określonych przez ustawodawcę. W ocenie Wykonawcy, w kontekście powyższego, obciążanie Wykonawcy skutkami tejże zmiany lub skutkami ewentualnego opóźnienia w jej wprowadzaniu, tj. brakiem możliwości zmiany ceny brutto w związku ze zmianą stawki VAT, stoi w sprzeczności z przepisami podatkowymi. | Zgodnie z SWZ. |
|  | 1 |  | dotyczy Pakiet nr 1 Czy Zamawiający dopuszcza produkt wolny od akceleratorów chemicznych tj. tiuramów i MBT potwierdzonych oświadczeniem Wytwórcy? | Zamawiający dopuszcza. |
|  | 1 | 1 | Pakiet 1, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści rękawiczki bez polimeryzacji, z teksturą na całej powierzchni, z AQL=1,5, o długości 480 +/-10 mm, z grubością na palcu 0,33-0,40 mm? | Zamawiający dopuszcza opisane parametry. |
|  | 1 | 1 | Pakiet 1, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści rękawiczki z niską zwartością akceleratorów chemicznych? | Zamawiający dopuszcza. |
|  | 2 |  | Pytanie 2 – dotyczy Pakiet nr 2 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rękawic diagnostycznych, niejałowych, lateksowych, bezpudrowych o sile zrywu przed starzeniem min.9N, zawartości protein poniżej 20µg/g, pozostałe parametry zgodne? | Zamawiający dopuszcza. |
|  | 2 | 1 | Pakiet 2, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści rękawice z siłą zrywu min. 6,0N, o grubości na palcu 0,11+/- 0,02 mm, z Zawartością protein ≤50 μg/g? | Zgodnie z SWZ. |
|  | 3 |  | Pakiet nr 3 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rękawic chirurgicznych, jałowych, bezlateksowych o powierzchni zewnętrznej teksturowanej w części chwytnej rękawicy, o grubości na palcu 0,20-0,21mm? | Zamawiający dopuszcza. |
|  | 3 |  | dotyczy Pakiet nr 3 Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odstąpienie od wymogu zgodności z EN 388. Pragniemy wyjaśnić, iż w przypadku zgodności rękawic z nowym rozporządzeniem unijnym tj. ISO 374-1 zniesiony został obowiązek badania rękawic na odporność mechaniczną zgodnie z EN 388? | Zamawiający wyraża zgodę. |
|  | 3 |  | dotyczy Pakiet nr 3 Czy Zamawiający dopuszcza produkt wolny od akceleratorów chemicznych tj. tiuramów i MBT potwierdzonych oświadczeniem Wytwórcy? | Zamawiający dopuszcza. |
|  | 3 | 1 | Pakiet 3, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści rękawiczki AQL = 1,5, z akceleratorami chemicznymi znacznie poniżej limitu wykrywalności, co ogranicza niebezpieczeństwo wystąpienia alergii typu IV oraz podrażnień skóry? | Zgodnie z SWZ. |
|  | 3 | 1 | Pakiet 3, pozycja 1 Prosimy o odstąpienie od normy EN388. | Zamawiający wyraża zgodę. |
|  | 4 | 1 | Pakiet 4, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a’100szt z przeliczeniem podanych ilości? | Zamawiający dopuszcza. |
|  | 4 | 2 | Pakiet 4, pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a’50szt z przeliczeniem podanych ilości? | Zamawiający dopuszcza. |
|  | 4 | 2 | Pakiet 4, pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści maskę bez osłony na oczy? | Zgodnie z SWZ. |
|  | 4 | 2 | Pakiet 4, pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści maskę typu IIR mocowaną na gumki? | Zgodnie z SWZ |
|  | 4 | 2 | Pakiet 4, pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści maskę na troki typu II? | Zamawiający dopuszcza. |
|  | 5 | 1 | Pakiet 5, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a’25szt z przeliczeniem podanych ilości? | Zamawiający dopuszcza. |
|  | 5 | 1 | Pakiet 5, poz. 1: Czy Zamawiający wymaga podkłady o chłonności 950 g wg ISO 11948-1? | Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. |
|  | 5 | 1 | Pakiet 5, poz. 1: Czy Zamawiający wymaga podkłady o chłonności 1600 g wg ISO 11948-1? | Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. |
|  | 6 | 1 | Pakiet 6, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a’10szt z przeliczeniem podanych ilości? | Zamawiający dopuszcza. |
|  | 6 | 1 | Pakiet 6, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści podkład chłonny na stół operacyjny w rozmiarze 100 x 225cm z wkładem chłonnym 50 x 208cm ±2,5 cm; wykonany z pięciu warstw tj. włókniny polipropylenowej, warstwy celulozowej, pulpy celulozowej z superabsorbentem, warstwy celulozowej, niebieskiej folii PE? | Zamawiający dopuszcza. |
|  | 7 | 3 - 4 | Pakiet 7 poz. 3-4 Czy Zamawiający wymaga zaoferowania dwóch różnych produktów odpowiadających rozmiarom L i XL o dwóch różnych zakresach obwodów dających pacjentowi komfort użytkowania? Na rynku polskim pojawiły się oferty proponujące w rozmiarze XL pieluchomajtki w rozmiarze L, które wg oferenta mają maksymalny obwód 160cm. W wyniku czego dany wykonawca oferuje dwa razy ten sam produkt w rozmiarze L. Maksymalny obwód pieluchomajtek wyznaczony jedynie ze zsumowania szerokości produktu w części tylnej i przedniej nie jest optymalnym rozmiarem, gdyż pacjent będzie odczuwał dyskomfort i ucisk. Wtenczas zaleca się rozmiar o większym obwodzie. Dlatego, jak wynika z opis przedmiotu zamówienia , zawartym w SIWZ, zakres obwodów różnych produktów jest inny i częściowo na siebie zachodzi, w celu optymalnego dopasowania i komfortu użytkującego? | Zamawiający wymaga dwóch różnych produktów w rozmiarze L oraz XL o różnym maksymalnym obwodzie. |
|  | 7 | 1 | Pakiet 7 poz. 1 Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania pieluchomajtki w rozmiarze S o obwodzie 55-80 cm? | Zaproponowany wymiar mieści się w zakresie wymaganym przez Zamawiającego. |
|  | 7 | 1 | Pakiet 7 poz. 1 Czy Zamawiający wymaga pieluchomajtki o chłonności 1500 g wg ISO 11948-1? | Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. |
|  | 7 | 2 | Pakiet 7 poz. 2 Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania pieluchomajtki w rozmiarze M o obwodzie 75-110 cm? | Zaproponowany wymiar mieści się w zakresie wymaganym przez Zamawiającego. |
|  | 7 | 2 | Pakiet 7 poz. 2 Czy Zamawiający wymaga pieluchomajtki o chłonności 2200 g wg ISO 11948-1? | Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. |
|  | 7 | 3 | Pakiet 7 poz. 3 Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania pieluchomajtki w rozmiarze L o obwodzie 100-150 cm? | Zaproponowany wymiar mieści się w zakresie wymaganym przez Zamawiającego. |
|  | 7 | 3 | Pakiet 7 poz. 3 Czy Zamawiający wymaga pieluchomajtki o chłonności 2500 g wg ISO 11948-1? | Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. |
|  | 7 | 4 | Pakiet 7 poz. 4 Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania pieluchomajtki w rozmiarze XL o obwodzie 130-170 cm? | Zaproponowany wymiar mieści się w zakresie wymaganym przez Zamawiającego. |
|  | 7 | 4 | Pakiet 7 poz. 4 Czy Zamawiający wymaga pieluchomajtki o chłonności 2500 g wg ISO 11948-1? | Zamawiający dopuszcza, nie wymaga |
|  | 7 | 1 – 4 | Pakiet 7 poz. 1- 4 Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie oddychających pieluchomajtek o standardowym poziomie chłonności, podwójny wkład chłonny z pulpy celulozowej z superabsorbentem. Osłonki boczne wzdłuż wkładu chłonnego skierowane na zewnątrz. Falbanki z przędzą elastyczną zapobiegające wyciekom w obszarze pachwinowym. Cztery przylepce do wielokrotnego mocowania. Indykator wilgotności: nadruk tuszem rozmywający się pod wpływem cieczy klejowy- dwa żółte paski zmieniające barwę za zieloną pod wpływem cieczy. Warstwa paroprzepuszczalna w części centralnej, włóknina w obszarze bioder? | Zamawiający wyraża zgodę. |
|  | 8 | 1 | Pakiet 8, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższym składzie, zapakowany w opakowanie typu rękaw papierowo-foliowy: 1 x Serweta chirurgiczna 50cm x 70cm 2-warstwowa, z warstwą celulozową 1 x Serweta chirurgiczna 50cm x 75cm 2-warstwowa, z centralnym otworem przylepnym o śr. 7cm 3 x Tupfer gazowy śr. 3cm (20cm x 20cm) 5 x Kompres włókninowy 30G 4W 7,5cm x 7,5cm 1 x Pęseta plastikowa niebieska 13cm 1 x Pęseta chirurgiczna metalowa, 1x2 ząbki 14,5cm 1 x Igłotrzymacz MAYO HEGAR metalowy 15cm 1 x Nożyczki ostre/ostre metalowe 15cm? | Zgodnie z SWZ. |
|  | 8 | 2 | Pakiet 8, pozycja 2 Czy zamawiający dopuści serwetę z laminatu 50 x 60 cm z otworem o średnicy 7cm bez rozcięcia? | Zamawiający dopuszcza. |
|  | 8 | 2 | Pakiet 8, pozycja 2 Czy zamawiający dopuści zestaw zapakowany w opakowanie typu rękaw papierowo-foliowy? | Zgodnie z SWZ. |
|  | 8 | 3 | Pakiet 8, pozycja 3 Czy zamawiający dopuści zestaw o poniższym składzie zapakowany w opakowanie typu rękaw papierowo-foliowy: 2 x Rękawice diagn. lateksowe bezpudrowe rozm. M 1 x Pęseta anatomiczna metalowa 14cm 1 x Nożyczki IRIS metalowe, proste 11,5cm 6 x Tupfer gazowy bez nitki RTG 17N 20cm x 20cm? | Zgodnie z SWZ. |
|  | 8 | 4 | Pakiet 8, pozycja 4 Czy zamawiający dopuści zestaw o poniższym składzie, zapakowany w opakowanie typu rękaw papierowo-foliowy: 1 x Serweta chirurgiczna 45cm x 75cm 2 warstwowa 1 x Serweta chirurgiczna 50cm x 75cm 2 warstwowa, z centralnym otworem 6 x 8 cm 1 x Strzykawka 3-częściowa 10ml Luer 1 x Strzykawka 3-częściowa 20ml Luer 1 Igła iniekcyjna (1,2 x 40) 1 Igła iniekcyjna (0,8 x 40) 10 x Kompres z gazy 17N 8W 7,5cmx7,5cm 10 x Tupfer gazowy bez nitki RTG 17N 20cm x 20cm 1 x Opatrunek włókn. z wkładem chłonnym 5cm x 7,2cm 1 x Pęseta plastikowa niebieska 13cm 1 x Ostrze chirurgiczne nr 11 1 x Igłotrzymacz MAYO HEGAR metalowy 15cm 1 x Pojemnik okrągły poj. 120ml? | Zgodnie z SWZ. |
|  | 8 | 5 | Pakiet 8, pozycja 5 Czy zamawiający dopuści zestaw o poniższym składzie, zapakowany w opakowanie typu rękaw papierowo-foliowy: 1 x Serweta chirurgiczna 50cm x 70cm 2-warstwowa, z warstwą celulozową 1 x Serweta chirurgiczna 50cm x 75cm 2-warstwowa, z centralnym otworem przylepnym 6cm x 8cm 10 x Kompres włókninowy 30G 4W 7,5cm x 7,5cm 1 x Strzykawka 3-częściowa 2ml Luer 1 x Strzykawka 3-częściowa 5ml Luer Lock1 x Igła iniekcyjna (1,2 x 40) 1 x Igła iniekcyjna (0,5 x 25) 1 x Opatrunek włókn. z wkładem chłonnym 5cm x 7,2cm? | Zgodnie z SWZ. |
|  | 8 | 6 | Pakiet 8, pozycja 6 Czy zamawiający dopuści zestaw zapakowany w opakowanie typu rękaw papierowo-foliowy? | Zgodnie z SWZ. |
|  | 8 | 6 | Pakiet 8 poz.6: Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie zestawu do zmiany opatrunku z kompresami z gazy 17N 8W? Zestaw taki jest aktualnie dostarczany w ramach obowiązującej umowy. | Zamawiający wyraża zgodę. |
|  | 8 | 7 | Pakiet 8, pozycja 7 Czy zamawiający dopuści pakiet do zmiany opatrunku o poniższym składzie, zapakowany w opakowanie typu rękaw papierowo-foliowy: 1 x Worek na łożysko 400x500x40K 2 x Rękawice diagn. lateksowe bezpudrowe, rozm. M 6 x Tupfer gazowy bez nitki RTG 17N 20cm x 20cm 1 x Pęseta plastikowa niebieska 13 cm 1 x Peseta plastikowa zielona 13 cm 2 x Kompres włókninowy 30G 4W 7,5cm x 7,5cm 1 x Ostrze chirurgiczne nr 11? | Zgodnie z SWZ. |

Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 21.03.2022 r.