Sławno, dn. 21.03.2022 r.
Dotyczy: Dostawa odczynników, krwinek wzorcowych, barwników, materiałów zużywalnych do badań laboratoryjnych – III postępowanie
Dotyczy pakiet 1

1) Czy w pozycji 1 można zaoferować zestaw krwinek 3x5 ml w ilości 32 zestawów terminem ważności 5-6 tygodni? 

ODPOWIEDŹ: Tak, ale ilość zestawów bez zmian.

2) Czy krwinki w pozycji nr 1 powinny być gotowe do użycia w metodzie probówkowej i szkiełkowej 

ODPOWIEDŹ: Krwinki w pozycji nr 1 powinny być gotowe do użycia w metodzie szkiełkowej. 

3) Czy w pozycji nr 10 można zaoferować standard o pojemności 2x10 ml  lub 4x5ml ? 

ODPOWIEDŹ: Nie

4)  Jeśli nie wymaga się kart charakterystyki dla odczynników czy można do oferty załączyć stosowne oświadczenie zgodnie z swz? 

ODPOWIEDŹ: Tak

5)  Czy zestaw kontrolny należy zaoferować w buteleczkach z kroplomierzem? 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza.

6)  Czy termin ważności odczynników (za wyjątkiem krwinek) od daty dostawy może wynosić 6-9 mcy? 

7) ODPOWIEDŹ: Nie

8)  Prosimy o potwierdzenie, że dostawy odczynników mogą się odbywać zgodnie z ustalonym z laboratorium harmonogramem? 

ODPOWIEDŹ: Dostawy krwinek wzorcowych z pozycji nr 1 oraz dostawy krwi kontrolnej z pozycji nr 2 mogą się odbywać zgodnie z ustalonym z laboratorium harmonogramem.

9) Czy została zwiększona kwota na zamówienie publiczne z uwzględnieniem cen rynkowych na rok 2022? 

ODPOWIEDŹ: Nie
Zadanie 3 

Pytanie do części:

1. Czy Zamawiający dopuści: Mikrometoda-system kapilarny do OB. na 150 µl krwi (zestaw składa się z probówki z kapilarą oraz rurki z gumową zatyczką)?

            ODPOWIEDŹ: Tak

2. Czy Zamawiający dopuści Torebki z polietylenu z zapięciem strunowym , wymiary 150 x 230 mm?

ODPOWIEDŹ: Nie
