
Sławno, dn. 06.04.2022 r.

Dotyczy: Dostawa wyrobów medycznych
ZP/14/2022 
	Lp.
	Dotyczy części 

nr
	Dotyczy pozycji nr
	Pytanie
	Odpowiedź Zamawiającego

	1. 
	SWZ
	
	Dotyczy zapisów SWZ:

1. Czy Zamawiający wymaga, aby Oferent posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczącą sprzedaży wyposażenia i sprzętu medycznego, sprzedaży materiałów eksploatacyjnych i środków do sterylizacji, projektowania, rozwoju, serwisu, walidacji oraz sprzedaży oprogramowania IT i pracami projektowymi i budowlanymi? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami.
	Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

	2. 
	1
	1
	Pakiet 1, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści igły do znieczulenia bez prowadnicy w rozmiarach od 22-26G?
	Zgodnie z SWZ.

	3. 
	1
	9
	Pakiet 1, poz. 9

Proszę o dopuszczenie igły o rozmiarze 2,0 x 70 mm
	Zamawiający dopuszcza.

	4. 
	1
	12
	Pakiet 1, poz. 12

Proszę o dopuszczenie igły o rozmiarze 29G 0,33 x 12,7 mm zamiast 0,3 x 12 mm
	Zamawiający dopuszcza.

	5. 
	1
	12
	Pakiet 1, pozycja 12

Czy Zamawiający dopuści igły w rozmiarze 0,33 mm x 12mm? Reszta parametrów zgodna z SWZ.
	Zamawiający dopuszcza.

	6. 
	1
	13
	Pakiet 1, pozycja 13

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do pobierania leków z pojemników wielodawkowych o następującym opisie:

• Przyrząd do bezigłowego rozpuszczania i/lub pobierania leków z opakowań wielodawkowych (butelek, fiolek, itp.) – praca w obu kierunkach

• Łatwy w obsłudze, ergonomiczny kształt

• Korpus z ABS-u z radełkowaną powierzchnią, zapewniającą pewny chwyt

• Ostry kolec biorczy o dł. 20 mm, umożliwiający szczelne i bezpieczne połączenie z pojemnikami o różnej pojemności

• Wyżłobienie kolca biorczego na dł. 10 mm, gwarantujące całkowite opróżnienie pojemnika

• Szczelna zatyczka samozatrzaskowa z PP zabezpieczająca łącznik przed zanieczyszczeniem

• Dostępny w wersji z filtrem bakteryjnym (powietrza) oraz w wersji z filtrem bakteryjnym (powietrza) i cząsteczkowym (płynu) • Filtr bakteryjny (0,1 μm, PTFE) chroni przed skażeniem mikrobiologicznym oraz przed działaniem szkodliwych aerozoli • Filtr cząsteczkowy (5 μm, PET) stanowi skuteczną barierę chroniącą leki, płyny przed zanieczyszczeniem

• Łącznik luer lock żeński kompatybilny z wyrobami o zakończeniu luer oraz luer lock męski

• Pozbawiony lateksu, PCV oraz ftalanów

• Wyrób niepirogenny

• Jednorazowego użytku

• Użytkowanie do 24 godzin z jednego pojemnika wielodawkowego

• Sterylizowany tlenkiem etylenu

• Pakowanie: 1 sztuka/ papier-folia?
	Zgodnie z SWZ.

	7. 
	1
	16
	Pakiet 1, poz. 16

Proszę o dopuszczenie przyrządu z komorą o długości 55 mm w części przezroczystej
	Zgodnie z SWZ.

	8. 
	1
	16
	Pakiet 1, poz. 16

Proszę o dopuszczenie przyrządu z komorą o długości 62 mm
	Zgodnie z SWZ – Pozostałe wymogi zgodnie z SWZ.

	9. 
	1
	16
	Pakiet 1, poz. 16

Proszę o dopuszczenie przyrządu z igłą ściętą trójpłaszczyznowo wykonaną ze wzmocnionego ABS.
	Zamawiający dopuszcza – pozostałe wymogi zgodnie z SWZ.

	10. 
	1
	16
	Pakiet 1, poz. 16

Proszę o dopuszczenie przyrządu z drenem o długości 150 cm
	Zgodnie z SWZ.

	11. 
	1
	16
	Pakiet 1, poz. 16

Proszę o dopuszczenie przyrządu bez zabezpieczenia igły biorczej 
	Zgodnie z SWZ.

	12. 
	1
	16
	część 1, poz. 16

czy zamawiający dopuści dren o dł. 150 cm?
	Zgodnie z SWZ.

	13. 
	1
	16
	część 1, poz. 16

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bez dodatkowego zaczepu na zacisku rolkowym i miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolec igły biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego?
	Zgodnie z SWZ.

	14. 
	1
	16
	część 1, poz. 16
Czy Zamawiający dopuści przyrządy z ostra igłą biorcza dwukanałową, trójpłaszczyznową – w kolorze białym, wykonana ze wzmocnionego ABS?
	Zamawiający dopuszcza – pozostałe wymogi zgodnie z SWZ.

	15. 
	1
	16
	Pakiet 1, pozycja 16

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania z komorą kroplową wykonaną z PCV o dł. 55mm (w części przezroczystej), z igłą wykonaną z ABS bez wzmocnień włóknem szklanym oraz z drenem o długości 150cm?
	Zgodnie z SWZ.

	16. 
	1
	18
	Pakiet 1, poz. 18

Proszę o dopuszczenie przyrządu o parametrach:•uniwersalny ostry kolec pozwalający na łatwe wprowadzanie także do małych butelek i całkowite opróżnienie butelki oraz szczelne połączenie z workiem

•Igła biorcza dwukanałowa posiada odpowietrznik z filtrem 

•Wyposażony w skrzydełka ułatwiające wbicie

•Komora kroplowa wykonana z medycznego PVC o długości 62 mm pozwala na lepsze ustalenie poziomu płynu 

•Kroplomierz (20 kropli  = 1,0 ml ± 01 ml)

•15 µm filtr płynu

•Łącznik luer lock umożliwiający szczelne i trwałe połączenie z kaniulą dożylną

•Dren długości 150 cm + wstawką do dodatkowych wstrzyknięć z zaciskiem przesuwnym

•Przyrząd z precyzyjnym regulatorem przepływu ze skalą przepływu 5-250 ml/h  

i roztworów o lepkości od 10 do 40 % od 5- 200 ml/h

•Sterylny, apirogenny, nietoksyczny, jednokrotnego użytku

•Opakowanie typu blister

•Wolny od ftalanów
	Zamawiający dopuszcza.

	17. 
	1
	28
	Pakiet 1, pozycja 28

Czy Zamawiający dopuści strzykawki 20ml pakowane w opakowania handlowe a’50 szt. oraz ich wycenę z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości?
	Zamawiający dopuszcza. - zmianę należy wyraźnie oznaczyć w formularzu asortymentowo – ilościowym.

	18. 
	1
	29
	część 1,poz. 29

czy zamawiający dopuści skalę co 2 lub 1 ml?
	Zamawiający dopuszcza – pozostałe wymogi zgodnie z SWZ.

	19. 
	1
	16, 19
	Pakiet 1, poz. 16, 19

Proszę o dopuszczenie przyrządu bez uchwytu na dren
	Zgodnie z SWZ.

	20. 
	1
	5, 11, 23
	Pakiet 1, pozycja 5,11, 23

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji i utworzenie z niej odrębnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.
	Zgodnie z SWZ.

	21. 
	1
	20 – 21
	część 1, poz. 20-21

czy zamawiający dopuści strzykawki o wymiarach: długość 15,3 cm, w stanie rozłożonym 25 cm, kompatybilne z pompami ASCOR i wpisane do ich menu?
	Zgodnie z SWZ.

	22. 
	1
	20 – 21
	Pakiet 1, poz. 20-21

Proszę o dopuszczenie strzykawek  o długości 150 mm
	Zgodnie z SWZ.

	23. 
	1
	20 – 22
	Pakiet 1, pozycja 20-22

Czy Zamawiający dopuści strzykawki z czytelną, czarną, jednostronną skalą?
	Zgodnie z SWZ.

	24. 
	1
	16 – 17, 19
	część 1, poz. 16-17,19

Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej ) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?
	Zgodnie z SWZ.

	25. 
	1
	16 – 17, 19
	część 1, poz. 16-17,19

czy zamawiający wymaga opakowania papier-folia?
	Zgodnie z SWZ.

	26. 
	1 
	25 – 28
	Pakiet 1, pozycja 25-28

Czy Zamawiający dopuści strzykawki z przedłużoną skalą uwzględniającą 10% rozszerzenie pojemności nominalnej oraz z pojedynczą kryzą ograniczającą, zabezpieczającą przed przypadkowym wysunięciem tłoka?
	Zgodnie z SWZ.

	27. 
	1
	30 i 32
	Pakiet 1, pozycja 30 oraz 32

Czy Zamawiający dopuści przedłużacz o długości 150cm?
	Zgodnie z SWZ.

	28. 
	1
	16 – 17, 19 – 21, 29
	część 1, poz. 16-17,19-21,29

Czy zamawiający wydzieli poz.16-17,19-21,29 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia.  Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.
	Zgodnie z SWZ.

	29. 
	2 
	1
	Pakiet 2, poz. 1

Czy Zamawiający wymaga 4 pasków RTG ?
	Zgodnie z SWZ.

	30. 
	2
	1 – 3
	Pakiet 2, pozycja 1-3

Czy Zamawiający dopuści kaniule wykonane z PUR?
	Zgodnie z SWZ.

	31. 
	2
	4
	Pakiet 2, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści kaniule wykonane z FEP 20G – 1,1x32mm lub 18G – 1,3 x 45mm?
	Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kaniul z FEP. Rozmiar 1,1x32mm lub 18G – 1,3 x 45mm do wyboru przez Zamawiającego przy składaniu zamówienia.

	32. 
	2
	4
	Pakiet 2, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści kaniule wykonane z PUR 20G – 1,1x32mm lub 18G – 1,3x45mm?
	Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kaniul wykonanych z PUR. Rozmiar  1,1x32mm lub 18G – 1,3x45mm do wyboru przez Zamawiającego przy składaniu zamówienia.

	33. 
	2
	5
	część 2, poz. 5

Czy zamawiający wydzieli poz.5 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia.  Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.
	Zgodnie z SWZ.

	34. 
	2
	5
	część 2, poz. 5

Prosimy Zamawiającego  o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.
	Zamawiający dopuszcza - zmianę należy wyraźnie oznaczyć w formularzu asortymentowo – ilościowym.

	35. 
	2
	5
	Pakiet 2, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści koreczki do kaniul luer-lock?
	Zamawiający dopuszcza. 

	36. 
	2
	5
	Pakiet 2, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści wycenę koreczków za opakowanie a’250 szt. z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości?
	Zamawiający dopuszcza - zmianę należy wyraźnie oznaczyć w formularzu asortymentowo – ilościowym.

	37. 
	3
	2
	Dotyczy Części nr 3

Poz. 2

Czy Zamawiający dopuści w części 3 poz. 2 port bezigłowy z przedłużaczem pojedynczym o długości 18 cm?
	Zamawiający dopuszcza.

	38. 
	3
	4
	Dotyczy Części nr 3

Poz. 4

Czy Zamawiający dopuści w części 3 poz. 4 port bezigłowy z podwójnym przedłużaczem o długości 20 cm?
	Zamawiający dopuszcza.

	39. 
	3
	5
	Dotyczy Części nr 3

Poz. 5

Czy Zamawiający dopuści w części 3 poz. 5 port bezigłowy z potrójnym przedłużaczem o długości 15 cm?
	Zamawiający dopuszcza.

	40. 
	4
	1
	Część nr 4, Pozycja 1 

Czy Zamawiający dopuści zestaw centralnych cewników żylnych dwuświatłowy wprowadzany metodą Seldingera  wykonany z poliuretanu z gładką powierzchnią zewnętrzną. Zestaw posiada znaczoną długość z podaną objętością wypełnienia i szybkość przepływu wraz z miękką zakończoną końcówką. Linie przedłużające wytrzymują wielokrotne zaciskanie i zwalnianie zacisku.  Zestaw o przekroju 7Fr o długości 15 cm i 20cm  w gotowych zestawach w skład których wchodzi w szczególności: igła wprowadzająca introduktora 18G x 7cm (1,25mm x 7cm),  strzykawka o pojemności 5ml, skalpel #11, prowadnica z Nitinolu typu ‘J’ o przekroju 0,032 i długości 50cm umieszczona w pochewce w kształcie koła z płaskim mechanizmem umożliwiającym wprowadzenie prowadnika jedną ręką , rozszerzacz naczyniowy 8Fr (2,1mm) x 12cm, korki zabezpieczające w ilościach odpowiadających kanałom cewnika oraz mocowanie cewnika typu „motylek”. Produkt sterylny z oznakowaniem przepływów na opakowaniu.
	Zamawiający dopuszcza z zachowaniem wymogu „cewnik kontrastujący w RTG”.

	41. 
	4
	2
	Część nr 4, Pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw centralnych cewników żylnych trójświatłowy wprowadzany metodą Seldingera  wykonany z poliuretanu z gładką powierzchnią zewnętrzną. Zestaw posiada znaczoną długość z podaną objętością wypełnienia i szybkość przepływu wraz z miękką zakończoną końcówką. Linie przedłużające wytrzymują wielokrotne zaciskanie i zwalnianie zacisku.  Zestaw o przekroju 7Fr o długości 15 cm i 20cm  w gotowych zestawach w skład których wchodzi w szczególności: igła wprowadzająca introduktora 18G x 7cm (1,25mm x 7cm),  strzykawka o pojemności 5ml, skalpel #11, prowadnica z Nitinolu typu ‘J’ o przekroju 0,032 i długości 50cm umieszczona w pochewce w kształcie koła z płaskim mechanizmem umożliwiającym wprowadzenie prowadnika jedną ręką , rozszerzacz naczyniowy 8Fr (2,1mm) x 12cm, korki zabezpieczające w ilościach odpowiadających kanałom cewnika oraz mocowanie cewnika typu „motylek”. Produkt sterylny z oznakowaniem przepływów na opakowaniu.
	Zamawiający dopuszcza z zachowaniem wymogu „cewnik kontrastujący w RTG”.

	42. 
	4
	3
	Pytanie 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w części 4 poz. 3 - Zestaw do cewnikowania żył centralnych pięciokanałowy 9,5F x 15 oraz 20 cm
	Zamawiający dopuszcza wymienione długości – pozostałe wymogi zgodnie z SWZ.

	43. 
	4
	3
	Część nr 4, Pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści zestaw centralnych cewników żylnych pięcioświatłowy wprowadzany metodą Seldingera  wykonany z poliuretanu z gładką powierzchnią zewnętrzną. Zestaw posiada znaczoną długość z podaną objętością wypełnienia i szybkość przepływu wraz z miękką zakończoną końcówką. Linie przedłużające wytrzymują wielokrotne zaciskanie i zwalnianie zacisku.  Zestaw o przekroju 9Fr o długości 15 cm i 20cm  w gotowych zestawach w skład których wchodzi w szczególności: igła wprowadzająca introduktora 18G x 7cm (1,25mm x 7cm),  strzykawka o pojemności 5ml, skalpel #11, prowadnica z Nitinolu typu ‘J’ o przekroju 0,032 i długości 50cm umieszczona w pochewce w kształcie koła z płaskim mechanizmem umożliwiającym wprowadzenie prowadnika jedną ręką , rozszerzacz naczyniowy 8Fr (2,1mm) x 12cm, korki zabezpieczające w ilościach odpowiadających kanałom cewnika oraz mocowanie cewnika typu „motylek”. Produkt sterylny z oznakowaniem przepływów na opakowaniu.
	Zamawiający dopuszcza z zachowaniem wymogu „cewnik kontrastujący w RTG”.

	44. 
	4
	1 – 3
	Pytanie do zadania 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do cewnikowania żył centralnych metodą Seldingera uznanego brandu Arrow.

W skład zestawu wchodzi minimum: cewnik, kontrastujący w RTG, poliuretanowy, ze znacznikami odległości; igła punkcyjna 18Ga/6,35cm, prowadnik typu J, dylatator, skrzydełka mocujące, zatyczki, strzykawka 

w poz. 1  2-kanałowy  7Fr/ 18,14Ga/16 cm i 7Fr/20cm

W poz. 2 3-kanałowy 7Fr/16,18,18Ga/16cm i 7Fr/16,18,18Ga/20cm

W poz. 3  5-kanałowy. 9,5Fr/ 16,14,18,18,18Ga/16cm i 9,5Fr/16,14,18,18,18Ga/20cm
	Zgodnie z SWZ – Zamawiający wymaga zestawu ze skalpelem.

	45. 
	7
	3
	Pakiet 7, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści dreny przedłużające w rozmiarze CH24?
	Zamawiający dopuszcza.

	46. 
	7
	4
	Pakiet 7, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści dreny REDON z nitką RTG w rozm. Od CH8-CH18? Reszta parametrów zgodna z SWZ.
	Zgodnie z SWZ.

	47. 
	7
	5
	Pakiet 7, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści dren do jamy otrzewnej wykonany z silikonu o jakości implantów chirurgicznych?
	Zgodnie z SWZ. Dreny wykonane z silikonu stanowią odrębną pozycję w pakiecie 8.

	48. 
	7
	8
	Pakiet 7, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści łączniki pakowane w opakowania a’10 szt. oraz ich wycenę z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości?
	Zamawiający dopuszcza - zmianę należy wyraźnie oznaczyć w formularzu asortymentowo – ilościowym.

	49. 
	7
	9
	Pakiet 7, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści cewniki z dwoma otworami naprzemianległymi?
	Zamawiający dopuszcza – pozostałe wymogi zgodnie z SWZ.

	50. 
	7
	6 – 7
	Pakiet 7, pozycja 6-7

Czy Zamawiający dopuści zestaw z drenem Ch24?
	Zgodnie z SWZ.

	51. 
	7
	18
	Pakiet 7, pozycja 18

Czy Zamawiający dopuści dren z trokarem o następującym opisie:

• Do odprowadzania powietrza i płynów z jamy opłucnej oraz zamkniętego drenażu międzyżebrowego

• Wykonany z miękkiego i elastycznego PVC zapobiegającego zaginaniu się cewnika

• Wykonany z aluminium trokar ułatwiający wprowadzenie cewnika

• Atraumatyczny otwór końcowy oraz 2 otwory boczne naprzemianległe zapobiegające aspiracji i wrastaniu tkanek

• Skalowany co 2 cm

• Długość cewnika: Ch16-18: 21 cm, CH20-32: 34cm

• Linia RTG na całej długości cewnika

• Zintegrowany uniwersalny łącznik do podłączenia z zestawem do drenażu

• Nie zawiera lateksu

• Nie zawiera ftalanów

• Sterylny, sterylizowany EO

• Pakowany podwójnie?
	Zgodnie z SWZ.

	52. 
	7
	21
	Pakiet 7, pozycja 21

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji i utworzenie z niej odrębnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.
	Zgodnie z SWZ.

	53. 
	8
	1
	Pakiet 8, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści dren do jamy otrzewnej w rozmiarze CH27, CH30 oraz CH33?
	Zamawiający dopuszcza – pozostałe wymogi zgodnie z SWZ.

	54. 
	9
	1
	Pytanie do zadania 9, Poz. 1

Rurki Guedel rozmiary zgodne z ISO  roz. 2 = ISO 7, roz. 3 = ISO 8, roz. 4 ISO 9, roz. 5 ISO 10 / bez rozmiaru 6
	Zgodnie z SWZ.

	55. 
	9
	1
	Część nr 9, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści rurki Guedel w rozmiarze 2-80mm, 3-90mm, 4-100mm, 6-120mm?
	Zamawiający dopuszcza. Pozostałe wymogi zgodnie z SWZ.

	56. 
	9
	1
	Pakiet 9, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści rurki ustno-gardłowe Guedel w rozmiarze 2-80mm, 3-90mm, 4-100mm oraz 6-120mm? Reszta parametrów zgodna z SWZ.
	Zamawiający dopuszcza.

	57. 
	9
	2
	Pytanie do zadania 9

Poz. 2

Rurkę intubacyjną brandu Rüsch, z PVC bez mankietu, linia RTG na całej długości, skalowana, bez lateksu, sterylna, jednorazowa roz. 2/ 2,5/ 3
	Zamawiający dopuszcza.

	58. 
	9
	2
	Część nr 9, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści rurkę intubacyjną z pojedynczą podziałką centymetrową?
	Zamawiający dopuszcza.

	59. 
	9
	2
	Część nr 9, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści rurkę intubacyjną niesilikonowaną?
	Zamawiający dopuszcza.

	60. 
	9
	2
	Część nr 9, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści rurkę intubacyjną z niewielką zawartością ftalanów?
	Zgodnie z SWZ.

	61. 
	9
	2
	Pakiet 9, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne bez mankietu o następującym opisie:

• Wykonana z termoplastycznego PVC, zapewniającego dużą elastyczność rurki

• Znacznik RTG na całej długości rurki

• Wyposażona w boczny otwór Murphy’ego

• Skalowanie co 1 cm

• Znacznik głębokości umożliwiający kontrolę położenia rurki – 2 pierścienie

• Informacja o rozmiarze rurki w trzech miejscach (na łączniku oraz w dwóch miejscach na korpusie rurki)

• Nazwa producenta umieszczona na wyrobie

• Odłączalny łącznik o średnicy zewnętrznej 15 mm

• Rozmiar 2,0-10,0

• Opakowanie typu „banan”, utrzymujące anatomiczny kształt rurki

• Nie zawiera lateksu oraz ftalanów

• Jednorazowego użytku, sterylizowana tlenkiem etylenu

• Pakowanie: 1 sztuka / papier-folia?
	Zamawiający dopuszcza.

	62. 
	9
	3
	Pytanie do zadania 9

Poz. 3 

Rurkę intubacyjną z mankietem brandu Rüsch wykonana z PCV z niskociśnieniowym baryłkowatym mankietem, częściowo osadzony łącznik, zawór do strzykawek Luer i luer Lock, gładka, zaokrąglona końcówka, linia RTG na całej długości, czarny znacznik w postaci grubego oringu ułatwiający prawidłowe umieszczenie w tchawicy, skalowana, balon kontrolny, bez lateksu, sterylna, jednorazowego użytku opakowanie folia papier roz. 3,5/9,5 co 0,5mm
	Zgodnie z SWZ.

	63. 
	9
	3
	Część nr 9, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści rurkę intubacyjną niesilikonowaną?
	Zgodnie z SWZ.

	64. 
	9
	3
	Część nr 9, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści rurkę intubacyjną z niewielką zawartością ftalanów?
	Zgodnie z SWZ.

	65. 
	9
	3
	Pakiet 9, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne z mankietem o następującym opisie:

• Wykonana z termoplastycznego PVC, zapewniającego dużą elastyczność rurki

• Znacznik RTG na całej długości rurki

• Wyposażona w boczny otwór Murphy’ego

• Skalowanie co 1 cm

• Znacznik głębokości umożliwiający kontrolę położenia rurki – 2 pierścienie

• Wyposażona w niskociśnieniowy, wysokoobjętościowy mankiet uszczelniający

• Informacja o rozmiarze rurki w czterech miejscach (na łączniku, baloniku kontrolnym oraz w dwóch miejscach na korpusie rurki)

• Nazwa producenta umieszczona na wyrobie

• Balonik kontrolny z oznaczeniem numeru serii i rozmiaru

• Odłączalny łącznik o średnicy zewnętrznej 15 mm

• Opakowanie typu „banan”, utrzymujące anatomiczny kształt rurki

• Nie zawiera lateksu oraz ftalanów

• Jednorazowego użytku, sterylizowana tlenkiem etylenu

• Pakowanie: 1 sztuka / papier-folia?
	Zgodnie z SWZ.

	66. 
	9
	4
	Pytanie do zadania 9

Poz. 4

Rurkę intubacyjną zbrojoną wstępnie wyprofilowana z prowadnicą wew. brandu Rüsch wykonana z PCV z wysokoobjętoścowym niskociśnieniowym mankietem, trwale połączony z rurką biały łącznik 15mm, niebieski balon kontrolny, zawór do strzykawek Luer i Luer Lock, widoczna w RTG, skalowana, z grubym znacznikiem głębokości w postaci grubego oringu wokół rurki, bez lateksu, sterylna, jednorazowego użytku, folia papier, roz. 6 – 9 co 0,5mm
	Zamawiający dopuszcza.

	67. 
	9
	4
	Część nr 9, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści rurkę intubacyjną niesilikonowaną?
	Zamawiający dopuszcza – pozostałe wymogi zgodnie z SWZ.

	68. 
	9
	4
	Część nr 9, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści rurkę intubacyjną z niewielką zawartością ftalanów?
	Zgodnie z SWZ.

	69. 
	9
	4
	Pakiet 9, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne zbrojone o następującym opisie:

• Wykonana z elastycznego PVC

• Zbrojenie na całej długości rurki, zawiera prowadnicę

• Znacznik RTG na całej długości rurki

• Wyposażona w boczny otwór Murphy’ego

• Skalowanie co 1 cm

• Podwójny znacznik głębokości umożliwiający kontrolę położenia rurki

• Informacja o rozmiarze rurki w czterech miejscach (na łączniku, baloniku kontrolnym oraz w dwóch miejscach na korpusie rurki)

• Uniwersalny łącznik o średnicy zewnętrznej 15 mm

• Nie zawiera lateksu, jednorazowa

• Sterylizowana tlenkiem etylenu

• Pakowanie: 1 sztuka/papier-folia

? [image: image1.emf]
	Zamawiający dopuszcza z zachowaniem wymogu „bez ftalanów”.

	70. 
	9
	5
	Pytanie do zadania 9

Poz. 5 

Prowadnicę do intubacji brandu Rüsch giętka, metalowa prowadnica z powłoką z plastiku, gładka powierzchnia, zagięty uchwyt do rurek intubacyjnych, wklęsła miękka końcówka, bez lateks, sterylna, jednorazowa. Rozmiary do wyboru Zamawiającego:

10 – długość zagięta 335cm, śr. Zew 3,28mm do rurek o rozmiarze średnicy wew. 3,5mm

12 – długość zagięta 366cm, śr. Zew 3,93mm do rurek o rozmiarze średnicy wew. 4,0mm

14 - długość zagięta 366cm, śr. Zew 4,60 mm do rurek o rozmiarze średnicy wew. 5,0mm
	Zamawiający dopuszcza.

	71. 
	9
	5
	Część nr 9, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści prowadnicę w rozmiarach:

- 2,0 – dł. 255mm

- 3,0 – dł. 340mm

- 4,0 – dł. 340mm

- 4,7 – dł. 340mm?
	Zamawiający dopuszcza.

	72. 
	9
	5
	Pakiet 9, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści prowadnice wykonane z aluminium pokrytego PCV w następujących rozm.:

[image: image2.emf]?
	Zamawiający dopuszcza.

	73. 
	9
	6
	Pytanie do zadania 9

Poz. 6

Rurka tracheostomijna z elastyczną kaniula wew. z termoplastycznego tworzywa PCV, brandu Rüsch, z wbudowanym łącznikiem obrotowym 15mmm, z mankietem, rama rurki oznaczona barwnym kodem, linia RTG widoczna na całej długości, bez lateksu sterylna, jednorazowa, miękka opaska szyjna, żel, obturator. Rozmiary 5-9 co 0,5mm
	Zamawiający dopuszcza.

	74. 
	9
	6
	Część nr 9, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści rurkę tracheostomijną z niewielką zawartością ftalanów?
	Zgodnie z SWZ.

	75. 
	9
	6
	Pakiet 9, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści rurki tracheostomijne z mankietem o następującym opisie:

• Wykonana z medycznego, elastycznego PCV

• Obrotowy łącznik o średnicy 15mm

• Elastyczne skrzydełka mocujące z możliwością montażu tasiemek stabilizujących rurkę

• Miękki, niskociśnieniowy, cienkościenny mankiet

• Balonik kontrolny w kontrastującym kolorze wyraźnie wskazujący stan napełnienia mankietu

• 2 tasiemki mocujące zabezpieczone fabrycznie folią

• Wyraźne oznaczenie rozmiaru na skrzydełkach

• Kaniula atraumatyczna, miękko wyoblona, wygięta

• Widoczna w promieniowaniu RTG

• Rozm: 4,0 do 10,0 (co 0,5)

• Wyposażona w obturator

• Jednorazowego użytku

• Pakowana pojedynczo w sztywne opakowania typu tyvec?
	Zamawiający dopuszcza opisane parametry, pod warunkiem spełnienia wymogu braku ftalanów i lateksu.

	76. 
	9
	7
	Pytanie do zadania 9

Poz. 7

Zestaw do tracheostomii z mankietem niskociśnieniowym i balonikiem kontrolnym wraz z okienkiem umożliwiającym fonację. Rurka z termoplastycznego PVC. Zestaw zawiera: rurkę tracheostomijną, kaniulę wew. z łącznikiem 15mm wstępnie zamontowany,1 kaniulę wew. z łącznikiem niskoprofilowym (krótka), kaniula fonacyjna z wstępnie zamontowanym pierścieniem mocującym, 1 kaniula fonacyjna z łącznikiem niskoprofilowym; pierścień mocujący, nakładka kaszlowa, zestaw umożliwiający fonację z adapterem do O2, obturator, wygodna opaska szyjna, miękka ramka mocująca, ruchoma, linia RTG na całej długości. Dostępne rozmiary 7,0/ 8,5/ 10,0/11,00
	Zgodnie z SWZ.

	77. 
	9
	8
	Pytanie do zadania 9

Poz. 8 

Rurka tracheostomojna zbrojona długa z termoplastycznego PCV, silikonowana, atraumatyczna końcówka, z mankietem niskociśnieniowym, zamocowany łącznik 15mm, miękka ruchoma ramka mocująca, widoczna w RTG, bez lateksu, sterylna, jednorazowa, wygodna opaska szyjna, długa, Rozmiar 7/8/9.
	Zgodnie z SWZ.

	78. 
	9
	8
	Część nr 9, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści rurkę tracheostomijną niesilikonowaną?
	Zgodnie z SWZ.

	79. 
	9
	8
	Część nr 9, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści rurkę tracheostomijną z niewielką zawartością ftalanów?
	Zgodnie z SWZ.

	80. 
	9
	8
	Część nr 9, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści rurkę tracheostomijną ze stałym szyldem?
	Zgodnie z SWZ.

	81. 
	9
	10
	Pytanie do zadania 9

Poz. 10

Jednorazowa łyżka, ze stopu stali nierdzewnej, nie magnetycznej, o profilu przypominającym profil łyżki wielorazowej światłowodowa, w standardzie zielonego zamka, tj. zgodnie z ISO-7376, mocowanie zatrzaskowe do rękojeści za pomocą metalowego elementu, dokonała transmisja i jasność światła gwarantuje optymalną wizualizację, w celu lepszej transmisji światła włókno światłowodu osłonięte jest w bezbarwnym płaszczu akrylowym, światłowód dodatkowo osłonięty zielonym tworzywem w części dystalnej. Światłowód w części proksymalnej wtopiony w przezroczyste tworzywo, dające użytkownikowi pewność świecenia światłowodu w trakcie intubacji. Na łyżce widoczny typ, rozmiar łyżki, znak CE, symbol nie do powtórnego użycia, nazwa producenta. Macintosh rozmiary 3 i 4
	Zgodnie z SWZ.

	82. 
	9
	10
	Część nr 9, pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści łyżki wykonane z ABS-u?
	Zamawiający dopuszcza.

	83. 
	10
	3
	Pakiet 10, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści cewniki Foleya w rozmiarze Ch12-24?
	Zamawiający dopuszcza – pozostałe wymogi zgodnie z SWZ.

	84. 
	10
	5
	Pakiet 10, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści cewniki Foleya w rozmiarze Ch16-20?
	Zamawiający dopuszcza – pozostałe wymogi zgodnie z SWZ.

	85. 
	11 
	7
	część 11, poz. 7

Prosimy Zamawiającego  o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.
	Zamawiający dopuszcza – zmianę należy wyraźnie oznaczyć w formularzu asortymentowo – ilościowym.

	86. 
	11
	5, 7
	część 11, poz. 5,7

Czy zamawiający wydzieli poz.5,7 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia.  Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.
	Zgodnie z SWZ.

	87. 
	12
	
	1.Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 12 zestawu do pilnego drenażu odmy opłucnowej z systemem wprowadzania typu cewnik na igle. W skład zestawu wchodzi wzmocniony cewnik 8.5 Fr o długości 6cm lub 8.7cm, igła introduktora cewnika 15 G, zawór do drenażu klatki piersiowej zapobiegający napływowi powietrza do przestrzeni opłucnowej (typu zastawka Heimlicha), kranik jednodrożny, rurka łącząca, okrągły dysk jako mocowanie cewnika, strzykawka, przezroczysta taśma.
	Zgodnie z SWZ (Zamawiający wymaga zestawu z workiem).

	88. 
	13
	1
	Pakiet 13, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw z workiem o pojemności 500ml oraz w rozm. CH10-30?
	Zamawiający dopuszcza.

	89. 
	16
	
	Pytanie 2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w części 16 - zestaw do monitorowania do inwazyjnego pomiaru IBP z dwoma przetwornikami wyposażony w system przepłukiwania o przepływie 3ml/h, aktywne skrzydełka + zawór gumowy , długość linii pomiarowej 2 x 150 cm , 2 x 2 x kraniki na linii, aparat kroplowy o dł. 180 cm ze zbiornikiem wyrównawczym posiadający filtr cząstkowy oraz szpikulec z trzema otworami. Zestaw kompatybilny z kablami typu „RJ” poprzez wodoszczelny wtyk bezpinowy.

W przypadku dopuszczenie prosimy o określenie ilości monitorów i ich typ/nazwę w celu dopasowania odpowiedniego okablowania.
	Zgodnie z SWZ.

	90. 
	16
	
	Część nr 16

1.Czy Zamawiający pisząc „…z dwoma przetwornikami” ma na myśli przetwornik podwójny?
	Zgodnie z SWZ.

	91. 
	16
	
	Część nr 16

Czy Zamawiający dopuści przetworniki o długości linii 120+30cm z połączeniem z kablem bezpinowym, wodoszczelnym?
	Zamawiający dopuszcza długość linii z zachowaniem wymogu kompatybilności z systemem Xtrans.

	92. 
	16
	
	Część nr 16 

Która końcówka łączy przetwornik z kablem monitora?


[image: image3]
	Zamawiający wymaga zestawów kompatybilnych z systemem Xtrans.

	93. 
	16
	
	Część nr 16

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawów do monitorowania zgodnie z poniższym schematem?:


[image: image4]
	Zgodnie z SWZ.

	94. 
	19
	1
	Część nr 19, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści sondę Sengstakena o parametrach:

•trójdrożna, wykonana z PCV, zaokrąglony dalszy koniec, z wieloma otworami do irygacji i odsysania.

•balon żołądkowy lateksowy w połączeniu z zastawką do napełniania z napisem „STOMACH” (żołądek)

•balon lateksowy przełykowy w połączeniu z zastawką do wdmuchiwania z napisem „ESOPHAGUS” (przełyk)

•pierścienie nieprzepuszczalne dla promieni rentgenowskich na proksymalnym i dalszym końcu obu balonów

•elastyczna rurka z PVC, pomarańczowa, jednokierunkowa i dwa kanały do pompowania balonów celem powstrzymania krwotoków

•przełyk: zamknięty dalszy koniec z czterema otworami do drenażu lub irygacji, proksymalny koniec z lejkiem

•lateksowy balon na wysokości przełyku i lateksowy balon żołądkowy z pierścieniami nieprzepuszczającymi promieni rentgenowskich na każdym końcu

•podwójnie system pompowania balonów z zaworami jednokierunkowymi i różnymi balonikami kontrolnymi (żołądek - przeźroczysty; przełyk - niebieski)

•nadrukowana podziałka co 5 cm

•opakowanie sterylne

•metoda sterylizacji: tlenek etylenu

Rozmiar 
Długość 
Przeznaczenie 

CH 14 
105 cm 
dla dorosłych 

CH 16
105 cm 
dla dorosłych 

CH 18
105 cm 
dla dorosłych 

CH 21 
105 cm 
dla dorosłych 

CH 14 
65 cm 
dla dzieci 
	Zamawiający dopuszcza - rozmiar CH 18 i CH 21 do wyboru przez Zamawiającego przy składaniu zamówienia.

	95. 
	20
	1
	Część 20

Poz. 1 Prosimy o dopuszczenie powierzchni aktywnej 107 cm2 i rozmiaru 164 x 117 mm.
	Zamawiający dopuszcza.

	96. 
	20
	1
	Pytanie 1 dotyczy Zadania 20 pozycji 1

Czy zamawiający dopuści elektrody o wymiarach rozmiar 163,5 x 117 mm, powierzchnia

czynna 103cm2, powierzchnia całkowita 168 cm2?
	Zamawiający dopuszcza.

	97. 
	20
	2
	Część 20

Poz. 2 Prosimy o dopuszczenie dł. kabla 3m lub 5m.
	Zamawiający dopuszcza długość kabla 5m. 

	98. 
	20
	3
	Część 20

Poz. 3 Prosimy o dopuszczenie rozmiaru 26x3,2 mm.
	Zamawiający dopuszcza.

	99. 
	21
	4
	Pakiet 21, poz. 4

Proszę o dopuszczenie fartucha z rękawami zakończonymi gumką zamiast mankietu.
	Zamawiający dopuszcza.

	100. 
	21
	4
	część 21, poz. 4

czy zamawiający dopuści rozmiar uniwersalny , nie mniejszy niż standardowy rozmiar L?
	Zamawiający dopuszcza.

	101. 
	21
	4
	Pakiet 21, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści fartuch z rękawem zakończonym gumką?
	Zamawiający dopuszcza.

	102. 
	21
	5
	Pakiet 21, poz. 5

Proszę o dopuszczenie koszuli z rozcięciem z tyłu
	Zgodnie z SWZ.

	103. 
	21
	5
	Pakiet 21, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści koszulę w rozmiarze uniwersalnym?
	Zamawiający dopuszcza koszulę w rozmiarze uniwersalnym, odpowiadającym rozmiarowi XL.

	104. 
	21
	5
	Pakiet 21, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści koszulę zakładaną przez głowę z wycięciem typu „Y” wiązanym na troki przy szyi oraz wiązaną w pasie?
	Zamawiający dopuszcza.

	105. 
	21
	8
	Pakiet 21, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło w rozmiarze 160x210cm?
	Zamawiający dopuszcza.

	106. 
	21
	1 – 3, 8
	część 21, poz. 1-3,8

Czy zamawiający wydzieli poz.1-3,8 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia.  Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.
	Zgodnie z SWZ.

	107. 
	21
	4, 5, 8, 9
	Pakiet 21, pozycja 4, 5, 8, 9

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a’10szt z przeliczeniem podanych ilości?
	Zamawiający dopuszcza – zmianę należy wyraźnie oznaczyć w formularzu asortymentowo – ilościowym.

	108. 
	22
	2
	Pakiet 22, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści baseny płaskie pakowane w opakowanie handlowe a’120 szt. wraz z wyceną z zaokrągleniem do 2 opakowań?
	Zamawiający dopuszcza – zmianę należy wyraźnie oznaczyć w formularzu asortymentowo – ilościowym.

	109. 
	22
	5
	Pakiet 22, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści miski nerkowate pakowane w opakowanie handlowe a’75 szt. wraz z wyceną z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości?
	Zamawiający dopuszcza – zmianę należy wyraźnie oznaczyć w formularzu asortymentowo – ilościowym.

	110. 
	22
	6
	Pakiet 22, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści pojnik o pojemności 300ml?
	Zamawiający dopuszcza pojemność 300ml z zachowaniem formy kubka.

	111. 
	23
	1
	część 23, poz. 1

Czy zamawiający dopuści rolki 60 cm x 79,8 mt, perforacja co 38 cm?
	Zgodnie z SWZ.

	112. 
	23
	1
	część 23, poz. 1

Czy zamawiający dopuści rolki 60 cm x 65,36 mt, perforacja co 38 cm?
	Zgodnie z SWZ.

	113. 
	23
	1
	część 23, poz. 1

Czy zamawiający dopuści podkład o wymiarach 50 cm x 45,9 mt, perforacja co 34 cm?
	Zamawiający dopuszcza z przeliczeniem w górę do pełnych opakowań produktu -zmianę należy wyraźnie oznaczyć w formularzu asortymentowo – ilościowym.

	114. 
	23
	1
	część 23, poz. 1

Czy jeżeli zamawiający dopuści inną długość, to czy z przeliczeniem za rolkę z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?
	Zamawiający dopuszcza inną długość przy zachowaniu wymaganej szerokości produktu. Przeliczenie w górę do pełnych opakowań produktu. Zmianę należy wyraźnie oznaczyć w formularzu asortymentowo – ilościowym.

	115. 
	23
	2
	część 23, poz. 2

Czy zamawiający dopuści rolki 60 cm x 79,8 mt, perforacja co 38 cm?
	Zamawiający dopuszcza z przeliczeniem w górę do pełnych opakowań produktu zmianę należy wyraźnie oznaczyć w formularzu asortymentowo – ilościowym.

	116. 
	23
	2
	część 23, poz. 2

Czy zamawiający dopuści rolki 60 cm x 65,36 mt, perforacja co 38 cm?
	Zamawiający dopuszcza z przeliczeniem w górę do pełnych opakowań produktu zmianę należy wyraźnie oznaczyć w formularzu asortymentowo – ilościowym.

	117. 
	23
	2
	część 23, poz. 2

Czy jeżeli zamawiający dopuści inną długość, to czy z przeliczeniem za rolkę z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?
	Zamawiający dopuszcza inną długość przy zachowaniu wymaganej szerokości produktu. Przeliczenie w górę do pełnych opakowań produktu. Zmianę należy wyraźnie oznaczyć w formularzu asortymentowo – ilościowym.

	118. 
	23
	3
	część 23, poz. 3

Czy zamawiający dopuści rolki 60 cm x 79,8 mt, perforacja co 38 cm?
	Zgodnie z SWZ.

	119. 
	23
	3
	część 23, poz. 3
Czy zamawiający dopuści rolki 60 cm x 65,36 mt, perforacja co 38 cm?
	Zgodnie z SWZ.

	120. 
	23
	3
	część 23, poz. 3
Czy jeżeli zamawiający dopuści inną długość, to czy z przeliczeniem za rolkę z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?
	Zamawiający dopuszcza inną długość przy zachowaniu wymaganej szerokości produktu. Przeliczenie w górę do pełnych opakowań produktu. Zmianę należy wyraźnie oznaczyć w formularzu asortymentowo – ilościowym.

	121. 
	23
	3
	Pakiet 23, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści podkład o szerokości 60cm zamiast 70cm?
	Zgodnie z SWZ.

	122. 
	24
	1
	Pakiet 24, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a’10szt z przeliczeniem podanych ilości?
	Zamawiający dopuszcza - zmianę należy wyraźnie oznaczyć w formularzu asortymentowo – ilościowym.

	123. 
	24
	1
	Pakiet 24, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści podkład chłonny na stół operacyjny w rozmiarze 100 x 225cm z wkładem chłonnym 50 x 208cm ±2,5 cm; wykonany z pięciu warstw tj. włókniny polipropylenowej, warstwy celulozowej, pulpy celulozowej z superabsorbentem, warstwy celulozowej, niebieskiej folii PE?
	Zamawiający dopuszcza.

	124. 
	24
	1
	Pakiet 24, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści podkład/prześcieradło medyczne wykonane z celulozy laminowanej folią wzmocnione 48 nitkami, o gramaturze 40g/m2 w rozmiarze 80x210cm?
	Zamawiający dopuszcza wymienione parametry z zachowaniem wymogu obecności wkładu chłonnego.

	125. 
	24
	1
	Pakiet 24, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a’25szt z przeliczeniem podanych ilości?
	Zamawiający dopuszcza - zmianę należy wyraźnie oznaczyć w formularzu asortymentowo – ilościowym.

	126. 
	25
	2 – 3
	Pakiet 25, pozycja 2-3

Czy Zamawiający dopuści pojemniki tylko w kolorze czerwonym?
	Zamawiający dopuszcza.

	127. 
	27
	2
	Pakiet 27, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści szynę do palców o wym. 400x40mm?
	Zamawiający dopuszcza.

	128. 
	27
	4
	Pakiet 27, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści szynę Kramera o wymiarach 700x70mm?
	Zamawiający dopuszcza.

	129. 
	29
	
	Dotyczy Pakiet Nr: 29

1.
Czy Zamawiający dopuści do oceny taśmę samoprzylepna ze wskaźnikiem sterylizacji parą wodną, która nie jest wykonana z papieru krepowanego?
	Zamawiający dopuszcza taśmę z innego materiału z zachowaniem pozostałych wymogów SWZ.

	130. 
	29
	3
	Dotyczy Części nr 29 poz. 3

Czy Zamawiający wymaga, ab test klasy V był samoklejący, co znacznie ułatwi i usprawni jego archiwizację (możliwość wklejenia bezpośrednio do dokumentacji)?
	Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

	131. 
	29
	3
	Dotyczy Części nr 29 poz. 3

Czy w celu ułatwienia interpretacji wyniku Zamawiający wymaga, aby na teście umieszczone były informacje w języku polskim?
	Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

	132. 
	30
	
	Dotyczy Pakiet Nr: 30

2.Czy Zamawiający dopuści do oceny testy do kontroli sterylizacji parowej Bowie-Dick w postaci gotowych do użycia pakietów testowych w których karta z substancją testową umieszczona jest między arkuszami specjalnego papieru bez pianki?
	Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych wymogów SWZ.

	133. 
	32
	1
	Dotyczy Części nr 32 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie torebek do sterylizacji w rozmiarze 90x135mm, spełniających pozostałe wymagania?
	Zgodnie z SWZ.

	134. 
	32
	3
	Dotyczy Części nr 32 poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie torebek do sterylizacji w rozmiarze 140x280mm, spełniających pozostałe wymagania?
	Zamawiający dopuszcza.

	135. 
	32
	4
	Dotyczy Części nr 32 poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie torebek do sterylizacji w rozmiarze 135x250mm, spełniających pozostałe wymagania?
	Zgodnie z SZW.

	136. 
	32
	5
	Dotyczy Części nr 32 poz. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie torebek do sterylizacji w rozmiarze 200x330mm, spełniających pozostałe wymagania?
	Zamawiający dopuszcza.

	137. 
	33
	
	Dotyczy Części nr 33

Czy Zamawiający wymaga, aby na rękawach znajdowała się informacja o kolorze wskaźników przed i po sterylizacji w języku polskim? Takie rozwiązanie minimalizuje pomyłkę interpretacyjną podczas odczytywania wyników testu.
	Zgodnie z SWZ.

	138. 
	33
	
	Dotyczy Części nr 33

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawów papierowo-foliowych, na których nadrukowana seria i data ważności oraz informacja o kierunku otwierania jest na papierze od strony folii?
	Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów SWZ.

	139. 
	33
	
	Dotyczy Części nr 33 

Czy Zamawiający wymaga, aby ze względów higienicznych rękawy zabezpieczone były przeźroczystą, termokurczliwą folią?
	Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

	140. 
	33
	
	Dotyczy Części nr 33

Czy Zamawiający wymaga, aby wskaźnik sterylizacji miał postać jednolitego prostokąta bez prążków, o powierzchni nie mniejszej niż 1 cm2 zgodnie z normą PN 868 ?
	Zgodnie z SWZ.

	141. 
	34
	
	Dotyczy Części nr 34

Czy Zamawiający wymaga, aby po przeprowadzonym procesie sterylizacji papier gwarantował sterylność wyrobu medycznego przez okres 180 dni, co jest potwierdzone dokumentem wydanym przez producenta papieru, a nie dystrybutora? Barierowość mikrobiologiczna papieru jest jego najważniejszą cechą użytkową, zapewniającą bezpieczne przechowywanie każdego wyrobu medycznego.
	Zgodnie z SWZ.

	142. 
	34
	
	Dotyczy Części nr 34

Czy Zamawiający wymaga, aby potwierdzenie gramatury papieru oraz zgodności z normami ISO 11607-1 oraz PN EN 868 zostało wydane przez jednostkę notyfikowaną, co potwierdzi najwyższą jakość oferowanego produktu?
	Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

	143. 
	34
	
	Dotyczy Części nr 34

Czy Zamawiający wymaga, aby każde opakowanie papieru krepowanego posiadało dodatkową etykietę, znajdującą się wewnątrz opakowania, z niezbędnymi informacjami umożliwiającą dokładną i czytelną dokumentację sterylizowanych pakietów?
	Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

	144. 
	34
	1 i 6
	Dotyczy Części nr 34 poz. 1 i 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie papieru krepowanego w rozmiarze 50x50cm?
	Zamawiający wyraża zgodę.

	145. 
	37
	1 - 8
	Część nr 37, poz. 1- 8

Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga oryginalnych etykiet samoprzylepnych do dokumentacji medycznej, będących integralną częścią każdego opakowania jednostkowego, z numerem katalogowym, numerem LOT i datą ważności, po których można zidentyfikować użyty sprzęt jednorazowy.
	Zamawiający dopuszcza oryginalne etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej.

	146. 
	37
	1
	Część nr 37

1.Czy Zamawiający w pozycji 4 dopuści zaoferowanie pętli o długości 240 cm
	Zamawiający dopuszcza.

	147. 
	37
	2
	Część nr 37

2.Czy Zamawiający w pozycji 5 dopuści zaoferowanie pułapek czterokomorowych.
	Zgodnie z SWZ.

	148. 
	37
	3
	Część nr 37

3.Czy Zamawiający w pozycji 7 dopuści zaoferowanie szczotek o długości 

minimum 250 cm.
	Zamawiający dopuszcza.

	149. 
	37
	4
	Część nr 37, poz. 4

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie jednorazowych standardowych pętli owalnych do diatermii, takich, jak zamawiający używa obecnie. Rozmiary 10-35mm.
	Zamawiający dopuszcza.

	150. 
	37
	8
	Część nr 37, pozycja 8

Zwracamy się z prośbą w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji aby Zamawiający wydzielił z pakietu 37 pozycję 8 do osobnego pakietu. Wydzielenie pozycji do osobnej części pozwoli na złożenie oferty w pakiecie większej liczbie wykonawców, a przez to Zamawiający uzyska najbardziej korzystną cenę.
	Zgodnie z SWZ.

	151. 
	39
	4
	Część nr 39

4.Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie anoskopów w rozmiarze 23 mm, długość 65 mm.
	Zgodnie z SWZ.

	152. 
	39
	5
	Część nr 39

5.Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowanie anoskopów w rozmiarze 23 mm, długość 88 mm.
	Zgodnie z SWZ.
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