
Sławno, dn. 29.04.2022 r.

Dotyczy: Dostawa środków myjących i dezynfekcyjnych II postępowanie.
ZP/16/2022 
	Lp.
	Dotyczy części 

nr
	Dotyczy pozycji nr
	Pytanie
	Odpowiedź Zamawiającego

	1. 
	1
	1
	Czy Zamawiający dopuści do oceny czteroenzymatyczny preparat koncentracie, do manualnego i maszynowego mycia endoskopów, narzędzi i innych wyrobów medycznych, zawierający kompleks enzymów, skutecznie myjący w niskim stężeniu ok. 0,5%, wykazujący działanie bakteriostatyczne, z możliwością zastosowania w myjkach ultradźwiękowych, o pH 6-8, posiadający rekomendację producenta o możliwości stosowania w myjni Choyang Cyw 100 zarejestrowany jako wyrób medyczny klasy I, w op. 5L z pompką?
	Zgodnie z SWZ.

	2. 
	1
	2
	Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat gotowy do użycia, wymagający aktywacji z dołączonym aktywatorem, preparat przeznaczony do manualnej i maszynowej dezynfekcji wysokiego poziomu endoskopów i innych termolabilnych wyrobów medycznych, na bazie kwasu nadoctowego, wytwarzanego po dodaniu aktywatora do kanistra z bazą, możliwość do zastosowania do dezynfekcji manualnej i automatycznej wyrobów medycznych i endoskopów wyprodukowanych przez m.in. Olympus, działający bójczo na W czasie do 5 minut powinno być osiągane spektrum działania: - bakteriobójcze - zgodnie z normą EN 13727, EN 14561 - grzybobójcze - zgodnie z normą EN 13624, EN 14562 - prątkobójcze - zgodnie z normą  EN 14348, EN 14563 - wirusobójcze (Noro, Adeno, Polio)- zgodnie z normą EN 14476, - sporobójcze (Clostridium difficile, Bacillus subtilis, Bacillus cereus) - zgodnie z normą EN 17126., zachowujący swoją aktywność biobójczą przez min 14 dni, kontrolowana za pomocą testów paskowych, konfekcjonowane po min. 14 sztuk, posiadający rekomendację producenta o możliwości stosowania w myjni Choyang Cyw 100, Opakowanie 5000ml?
	Zgodnie z SWZ.

	3. 
	1
	3
	Czy zamawiający dopuści do oceny paski testowe konfekcjonowanie po 14 sztuk z przeliczeniem ilości op.?
	Zamawiający dopuszcza z przeliczeniem ilości w górę do pełnych opakowań produktu.
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