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Dotyczy: Dostawa środków myjących i dezynfekcyjnych II postępowanie.
ZP/16/2022 
	Lp.
	Dotyczy części 

nr
	Dotyczy pozycji nr
	Pytanie
	Odpowiedź Zamawiającego

	1. 
	1
	1
	Czy Zamawiający dopuści do oceny czteroenzymatyczny preparat koncentracie, do manualnego i maszynowego mycia endoskopów, narzędzi i innych wyrobów medycznych, zawierający kompleks enzymów, skutecznie myjący w niskim stężeniu ok. 0,5%, wykazujący działanie bakteriostatyczne, z możliwością zastosowania w myjkach ultradźwiękowych, o pH 6-8, posiadający rekomendację producenta o możliwości stosowania w myjni Choyang Cyw 100 zarejestrowany jako wyrób medyczny klasy I, w op. 5L z pompką?
	Zgodnie z SWZ.

	2. 
	1
	2
	Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat gotowy do użycia, wymagający aktywacji z dołączonym aktywatorem, preparat przeznaczony do manualnej i maszynowej dezynfekcji wysokiego poziomu endoskopów i innych termolabilnych wyrobów medycznych, na bazie kwasu nadoctowego, wytwarzanego po dodaniu aktywatora do kanistra z bazą, możliwość do zastosowania do dezynfekcji manualnej i automatycznej wyrobów medycznych i endoskopów wyprodukowanych przez m.in. Olympus, działający bójczo na W czasie do 5 minut powinno być osiągane spektrum działania: - bakteriobójcze - zgodnie z normą EN 13727, EN 14561 - grzybobójcze - zgodnie z normą EN 13624, EN 14562 - prątkobójcze - zgodnie z normą  EN 14348, EN 14563 - wirusobójcze (Noro, Adeno, Polio)- zgodnie z normą EN 14476, - sporobójcze (Clostridium difficile, Bacillus subtilis, Bacillus cereus) - zgodnie z normą EN 17126., zachowujący swoją aktywność biobójczą przez min 14 dni, kontrolowana za pomocą testów paskowych, konfekcjonowane po min. 14 sztuk, posiadający rekomendację producenta o możliwości stosowania w myjni Choyang Cyw 100, Opakowanie 5000ml?
	Zgodnie z SWZ.

	3. 
	1
	3
	Czy zamawiający dopuści do oceny paski testowe konfekcjonowanie po 14 sztuk z przeliczeniem ilości op.?

	Zamawiający dopuszcza z przeliczeniem ilości w górę do pełnych opakowań produktu.

	4. 
	2
	1
	Prosimy o wyjaśnienie czy w CZĘŚCI NR 2 poz. 1 oraz poz. 2 Zamawiający dopuści emulsje do mycia rąk, skóry głowy, całego ciała. Nie zawiera mydła. Zawiera glicerynę oraz olejek kokosowy. Polecany dla personelu medycznego oraz pacjentów z odleżynami. pH 5,5 – 6,5. Produkt zarejestrowany jako kosmetyk, posiada badania dermatologiczne. Zalecany dla personelu medycznego narażonego w wyniku częstego mycia na macerację skóry oraz mycia pacjentów w profilaktyce odleżyn. Opakowanie 500 ml (poz. 1) oraz opakowanie 5l z odpowiednim przeliczeniem opakowań wymaganych przez Zamawiającego (poz. 2)
	Zamawiający dopuszcza obecność w składzie gliceryny i olejku kokosowego. 
Pozostałe wymogi zgodnie z SWZ.

	5. 
	2
	1
	W przypadku dopuszczenia preparatu z CZĘŚCI NR 2 poz. 1 prosimy o określenie potrzebnej ilości dozowników w jakie należy wyposażyć szpital na czas trwania umowy.
	Zamawiający określił ilość pompek dozujących (20 szt.) oraz dozowników w SWZ:
„Zamawiający wymaga bezpłatnego dostarczenia (wraz z montażem):

(…)

- dozowników łokciowych kompatybilnych z opakowaniami produktów z poz. 1, 4 - w ilości zgodnej z potrzebami Zamawiającego (do 60 szt.)”

	6. 
	2
	3
	Prosimy o wyjaśnienie czy w CZĘŚCI NR 2 poz. 3 Zamawiający dopuści mydło w postaci pianki do higienicznego mycia rąk . Nie zawierająca mydła. Zalecana do stosowania u osób z alergią i nietolerancją na produkty na bazie mydła. Tworząca białą, trwała i gęstą piankę dlikatnie pokrywając myte dłonie. Zawierająca w składzie: Glycerin, Sodium C14-16 Olefin Sulfonate, Propylene Glycol, Cocamidopropyl Betaine, Lactic Acid, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone. Przebadany dermatologicznie. ph 5-6. Opakowanie wkład 1l do dozownika w systemie zamkniętym z odpowiednim przeliczeniem opakowań wymaganych przez Zamawiającego.
	Zamawiający dopuszcza opakowanie o pojemności 1l z zachowaniem pozostałych wymogów SWZ dotyczących produktu. 

Przeliczenie ilości w górę do pełnych opakowań. 

Zmianę należy wyraźnie oznaczyć w formularzu asortymentowo – ilościowym.

	7. 
	2
	3
	W przypadku dopuszczenia preparatu z CZĘŚCI NR 2 poz. 3 prosimy o określenie potrzebnej ilości dozowników w jakie należy wyposażyć szpital na czas trwania umowy.
	Zamawiający określił ilość dozowników w SWZ:

„Zamawiający wymaga bezpłatnego dostarczenia (wraz z montażem):

- dozowników kompatybilnych z systemem opakowań zamkniętych preparatów z poz. 3 i 6 -  w ilości zgodnej z potrzebami Zamawiającego (do 20 szt.) …”

	8. 
	2
	4
	Prosimy o wyjaśnienie czy w CZĘŚCI NR 2 poz. 4 oraz poz. 5 Zamawiający dopuści żel przeznaczony do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk. Skład: etanol – 63,7 g, propan-2-ol - 6,3 g. Łagodny dla dłoni, zawierający w swoim składzie glicerynę oraz formułę lex feel zapobiegającą uczuciu lepkości dłoni.  Higieniczna dezynfekcja rąk (wg EN 1500): 2 x 3 ml preparatu wcierać w dłonie przez 30 sekund (2 x 15 s). Chirurgiczna dezynfekcja rąk (wg EN 12791): 2 x 3ml, preparatu wcierać w dłonie przez 3 min. (2 x 90 s). Produkt biobójczy.  Spektrum działania zgodnie z normą EN 14885: EN 13727, EN 13624, EN 14348, EN 14476, EN 1500, EN 12791. Zakres działania: B, MRSA, Tbc (M.terrae), V (Vaccinia, SARS-Cov-2, HIV, HBV, HCV), BVDV, Rota, Noro w czasie do 60 sekund przy wysokim obciążeniu organicznym. Opakowanie 500 ml (poz. 4) oraz opakowanie 5l (poz. 5).
	Zgodnie z SWZ.

	9. 
	2
	4
	W przypadku dopuszczenia preparatu z CZĘŚCI NR 2 poz. 4 prosimy o określenie potrzebnej ilości dozowników w jakie należy wyposażyć szpital na czas trwania umowy.
	Zamawiający określił ilość dozowników w SWZ:

„Zamawiający wymaga bezpłatnego dostarczenia (wraz z montażem):

(…)

- dozowników łokciowych kompatybilnych z opakowaniami produktów z poz. 1, 4 - w ilości zgodnej z potrzebami Zamawiającego (do 60 szt.)”

	10. 
	2
	6
	Prosimy o wyjaśnienie czy w CZĘŚCI NR 2 poz. 6 Zamawiający dopuści płyn do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk zawierający w 100 g: 63,7 g etanolu i 6,3 g propan-2-olu. Zawierający glicerynę. Spektrum bójcze: B (w tym MRSA), F (C.albicans), Tbc (M.terrae), V (Vaccinia, HIV, HBV, HCV, SARS-Cov-2, BVDV, rota noro) - do 60 sekund. Higieniczna dezynfekcja wg. EN 1500: 2x 1,5 ml w czasie 2 x 15 sekund. Chirurgiczna dezynfekcja rąk, EN 12791: 2 x 1,5 ml w 3 min. Produkt zarejestrowany jako produkt biobójczy oraz wyrób medyczny. Może być stosowany także do dezynfekcji powierzchni, w tym powierzchni wyrobów medycznych. Opakowanie wkład 1l do dozownika w systemie zamkniętym z odpowiednim przeliczeniem opakowań wymaganych przez Zamawiającego.
	Zgodnie z SWZ.

	11. 
	2
	6
	W przypadku dopuszczenia preparatu z CZĘŚCI NR 2 poz. 6 prosimy o określenie potrzebnej ilości dozowników w jakie należy wyposażyć szpital na czas trwania umowy.
	Zamawiający określił ilość dozowników w SWZ:

„Zamawiający wymaga bezpłatnego dostarczenia (wraz z montażem):

- dozowników kompatybilnych z systemem opakowań zamkniętych preparatów z poz. 3 i 6 -  w ilości zgodnej z potrzebami Zamawiającego (do 20 szt.) …”

	12. 
	2
	7
	Prosimy o wyjaśnienie czy w CZĘŚCI NR 2 poz. 7 Zamawiający dopuści ochronny krem (na bazie oleju w wodzie) przeznaczony do pielęgnacji skóry rąk i ciała. Odżywia, regeneruje skórę, wykazuje działanie stymulujące procesy odnowy naskórka. Posiada właściwości nawilżające, łagodzi podrażnienia. Niweluje uczucie szorstkości, uelastycznia. Zalecany do codziennego stosowania po częstym myciu rąk. Polecany dla osób narażonych na wysuszenie i macerację skóry w wyniku częstego mycia i używania rękawic ochronnych. Wykazuje działanie osłaniające, szybko się wchłania. Produkt zarejestrowany jako kosmetyk, posiada badania dermatologiczne. Zawiera witaminę E, glicerynę, oliwę z oliwek. Opakowanie 500 ml z pompką
	Zamawiający dopuszcza.

	13. 
	2
	1,2,3,4,5,6,7
	10.
Prosimy o wydzielenie z CZEŚCI NR 2 POZ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 do odrębnego zakresu. Wydzielenie z CZEŚCI NR 2 POZ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 do odrębnego pakietu pozwoli ubiegać się o zamówienie szerszemu gronu oferentom. Stąd prośba jest uzasadniona i może przynieść Zamawiającemu większe korzyści finansowe związane z większą konkurencyjnością ofert.
	Zgodnie z SWZ.
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