
Sławno, dn. 21.06.2022 r.

Dotyczy: Dostawa wyrobów medycznych różnych.
ZP/19/2022 
	Lp.
	Dotyczy części 

nr
	Dotyczy pozycji nr
	Pytanie
	Odpowiedź Zamawiającego

	1. 
	Wzór umowy
	
	PYTANIA DOT. WZORU UMOWY

Zwracamy się z wnioskiem o zmianę treści SWZ poprzez zmodyfikowanie zapisu dot. § 7 ust. wzoru Umowy. Zamawiający w § 7 ust. 2 wskazał: 2.
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,2% wartości zamówionej partii towaru za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dostawie.  

W ocenie Wykonawcy zaproponowana wysokość kary umownej za nieterminową dostawę jest niewspółmierna do ewentualnego  uchybienia w sposobie realizacji świadczenia, do którego jest on zobowiązany w ramach Umowy, wysokość kary umownej na poziomie 0,2% za każdy dzień uchybienia terminowi, nie ma żadnego związku z funkcją jaką mają pełnić kary umowne, a może jedynie prowadzić do wzbogacenia Zamawiającego, co tym samym w sposób jednoznaczny narusza zasadę równości stron umowy. 

Zdaniem Wykonawcy postanowienie Umowy o wskazanej treści daleko wykracza poza cel, dla którego zastrzegana jest kara umowna, która ma kompensować negatywne dla wierzyciela konsekwencje wynikające ze stanu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania i stanowić swego rodzaju zryczałtowane odszkodowanie. Odszkodowanie zaś powinno być adekwatne do szkody jaką może ponieść Zamawiający. Natomiast kara umowna w wysokości 0,2% za jeden dzień opóźnienia, w żaden sposób nie może odpowiadać ewentualnej szkodzie jaką może ponieść Zamawiający. 

W kwestii rażąco wygórowanych kar umownych KIO zajęło stanowisko w wyroku z dnia 30 listopada 2017 r., Sygn. akt: KIO 2219/17, KIO 2228/17, KIO 2232/17, KIO 2234/17, gdzie stwierdziła, że „W sytuacji, gdy kara umowna równa się bądź zbliżona jest do wysokości wykonanego z opóźnieniem zobowiązania, w związku z którym ją zastrzeżono, można ją uważać za rażąco wygórowaną”

W konsekwencji powyższych rozważań Wykonawca wnosi o zmianę treści SWZ poprzez zmianę postanowienia zawartego w § 7  ust 2 wzoru Umowy i obniżenie kary umownej do 0,1% wartości.
	Zgodnie z SWZ.

	2. 
	Wzór umowy
	
	Pytania do wzoru umowy

1)
Wnosimy o modyfikację § 8 projektu umowy poprzez dodanie ust. 3a o treści: „W przypadku zmiany stawki podatku VAT na wyroby będące przedmiotem zamówienia, cena ulegnie zmianie z dniem wejścia w życie aktu prawnego określającego zmianę stawki VAT, z zastrzeżeniem, że zmianie ulegnie wówczas wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian. Zmiana umowy w tym przypadku nastąpi automatycznie i nie wymaga zawarcia aneksu w formie pisemnej.” UZASADNIENIE: Wysokość stawki podatku VAT na wyroby będące przedmiotem zamówienia jest czynnikiem cenotwórczym, niezależnym do swobodnego uznania i woli Stron. Zmiana stawki podatku VAT następuje bowiem w drodze zmiany właściwej ustawy, w dniu oznaczonym przez ustawodawcę, a Strony nie mogą się uchylać od jej skutków i zobowiązane są ponosić związane z nią koszty w terminach i na zasadach określonych przez ustawodawcę. W ocenie Wykonawcy, w kontekście powyższego, obciążanie Wykonawcy skutkami tejże zmiany lub skutkami ewentualnego opóźnienia w jej wprowadzaniu, tj. brakiem możliwości zmiany ceny brutto w związku ze zmianą stawki VAT, stoi w sprzeczności z przepisami podatkowymi.
	

	3. 
	Wzór umowy
	
	Pytania do wzoru umowy

2)
Wnosimy o modyfikację § 8 projektu umowy poprzez dodanie ust. 3b o treści: „Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ceny w przypadku zmiany cen producenta lub w przypadku zmiany w czasie trwania umowy kursu dolara amerykańskiego w stosunku do złotego o co najmniej 5%. W takim przypadku zmiana umowy nastąpi w drodze zawarcia aneksu w formie pisemnej.” UZASADNIENIE: Zmiana zaproponowana przez Wykonawcę jest odpowiedzią na czynniki niezależne od Wykonawcy, a mające realny wpływ na cenę wyrobów dostarczanych w ramach umowy przetargowej. Należy podkreślić, że Wykonawca nie powinien być w całości i samodzielnie obciążany ryzykiem zmiany stosunków gospodarczych, a tym samym zobowiązany do realizowania umowy po rażąco niskich cenach
	

	4. 
	4
	1
	Pytanie 1 dotyczy Części nr 4 pozycja 1 

Czy zamawiający dopuści produkt równoważny: Zestaw jednorazowy do strippingu żylaków

kończyn, skład: dwie linki 1m, uchwyt, oliwki: 9,5 mm; 12,8 mm i 15,4 mm?
	Zamawiający dopuszcza wymienione parametry – pozostałe wymogi zgodnie z SWZ.

	5. 
	6
	
	Pakiet 6

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy ciśnieniowa zastawka upustowa w adapterze ma mieć czułość minimum 350 cm H2O z uruchomieniem dźwiękowego alarmu co zapobiega uszkodzeniu pojemnika przy przekroczeniu bezpiecznych wartości przepływu  tlenu?
	Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

	6. 
	6
	
	Pakiet 6

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy Zamknięty system do nawilżania mieszaniny oddechowej napełniony jałową apirogenną wodą może być stosowany przez minimum 30 dni, co Wykonawca winien potwierdzić badaniami klinicznymi lub oświadczeniem producenta?
	Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

	7. 
	6
	
	Pakiet 6

Z uwagi na fakt, że na rynku medycznym dostępne są pojemniki ze sterylną wodą do inhalacji o różnym zakresie pojemności, zwracamy się z prośbą o podanie zapotrzebowanej ilości wody w ml oraz dopuszczenie możliwości wyceny (zmianę jednostki miary w formularzu cenowym i ilości jednostek miary) w/w wody na 1 ml, wraz z odpowiednim przeliczeniem w formularzu cenowym do 4 miejsc po przecinku. Tego typu rozwiązanie pozwoli naszej firmie na złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty.
	Zamawiający określił przedział pojemności pojedynczego pojemnika w formularzu asortymentowo – ilościowym.

	8. 
	9
	1
	Część nr 9, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści filtr o skuteczności filtracji ≥99,999%?
	Zamawiający dopuszcza.

	9. 
	9
	1
	Pytanie do zadania 9 poz. 1 

Prosimy o dopuszczenie filtra o objętości oddechowej w przedziale 150-1000ml, pozostałe parametry zgodnie z SWZ.
	Zamawiający dopuszcza.

	10. 
	9
	2
	Pakiet nr 9 poz. 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie jako równoważny filtr z wymiennikiem ciepła i wilgoci o następujących parametrach   

- Objętość oddechowa VT 150 - 1500 ml

- Masa 35,6 g

- Przestrzeń martwa (objętość ściśliwa) 55 ml

- Skuteczność filtracji bakteryjnej >99,9999%

- Skuteczność filtracji wirusowej >99,999%
	Zgodnie z SWZ.

	11. 
	9
	2
	Część nr 9, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści filtr o skuteczności filtracji ≥99,999%?
	Zamawiający dopuszcza.

	12. 
	9
	2
	Pytanie do zadania 9 poz. 2 

Prosimy o dopuszczenie filtra o objętości oddechowej w przedziale 150-1000ml, pozostałe parametry zgodnie z SWZ.
	Zamawiający dopuszcza.

	13. 
	9
	4
	Pytanie do zadania 9 poz. 4 

Prosimy o dopuszczenie wymiennika ciepła i wilgoci o wadze 6 gram i objętości oddechowej VT 250-1000ml i przestrzeni martwej 10ml.
	Zamawiający dopuszcza.

	14. 
	9
	4
	Pytanie do zadania 9 poz.4

Czy Zamawiający oczekuje wymiennika ciepła i wilgoci posiadający port do odsysania z samozamykającą czteroczęściową zastawką?
	Zgodnie z SWZ.

	15. 
	10
	1
	Część nr 10, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści łącznik ze złączem od strony obwodu 22F i złączem od strony pacjenta 22M/15F?
	Zamawiający dopuszcza.

	16. 
	10
	3
	Pytanie do zadania 10 poz. 3 

Prosimy o dopuszczenie układu oddechowy do aparatu do znieczulenia dla dorosłych z rur wewnątrz gładkich o średnicy 22mm i długości 180 cm posiadający w swoim zestawie zdejmowany łącznik Y bez portów równoległy, kolanko, dodatkową rurę o długości 80 cm oraz worek oddechowy o pojemności 2L, dodatkowe złącze proste 22M/22M. Układ wolny od DEHP. Pakowany folia/ papier, sterylny. Układ posiadające elastyczne końcówki na wlocie i wylocie. 10 sztuk w opakowaniu zbiorczym.
	Zgodnie z SWZ.

	17. 
	10
	4
	Część nr 10, pozycja 4

Czy Zamawiający doprecyzuje jakiego obwodu oczekuje: rozciągliwego czy gładkiego w środku?
	Zamawiający oczekuje obwodu gładkiego wewnętrznie.

	18. 
	10
	4
	Część nr 10, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści obwód z 2 ramionami o długości 200cm?
	Zamawiający dopuszcza – pozostałe wymogi zgodnie z SWZ.

	19. 
	13
	
	Czy Zamawiający dopuści zestawy do monitorowania z dwoma przetwornikami o długości 120+30cm?
	Zamawiający wyraża zgodę. Pozostałe wymogi zgodnie z SWZ.

	20. 
	13
	
	Która z poniższych końcówek łączy przetwornik z kablem monitora? 
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	Zamawiający oczekuje zestawu do monitorowania w systemie XTRANS.

	21. 
	13
	
	Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie linii do pomiaru ciśnień z połączeniem bezpinowym zgodnie z poniższym schematem?:
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	Zamawiający oczekuje zestawu do monitorowania w systemie XTRANS.

	22. 
	13
	
	Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w części 13 - zestaw do monitorowania do inwazyjnego pomiaru IBP z dwoma przetwornikami wyposażony w system przepłukiwania o przepływie 3ml/h, aktywne skrzydełka + zawór gumowy , długość linii pomiarowej 2 x 150 cm , 2 x 2 x kraniki na linii, aparat kroplowy o dł. 180 cm ze zbiornikiem wyrównawczym posiadający filtr cząstkowy oraz szpikulec z trzema otworami. Zestaw kompatybilny z kablami typu „RJ” poprzez wodoszczelny wtyk bezpinowy.
	Zamawiający oczekuje zestawu do monitorowania w systemie XTRANS.

	23. 
	14
	1
	Część 14, poz.1

Czy zamawiający dopuści rolki 60 cm x 79,8 mt, perforacja co 38 cm?
	Zgodnie z SWZ.

	24. 
	14
	1
	Część 14, poz.1

Czy zamawiający dopuści rolki 60 cm x 65,36 mt, perforacja co 38 cm?
	Zgodnie z SWZ.

	25. 
	14
	1
	Część 14, poz.1

Czy zamawiający dopuści podkład o wymiarach 50 cm x 45,9 mt, perforacja co 34 cm?
	Zamawiający dopuszcza z przeliczeniem ilości w górę do pełnych opakowań produktu. Zmianę należy wyraźnie oznaczyć w formularzu asortymentowo – ilościowym.

	26. 
	14
	1
	Część 14, poz.1

Czy jeżeli zamawiający dopuści inną długość, to czy z przeliczeniem za rolkę z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?
	Zamawiający dopuszcza przeliczenie ilości w górę do pełnych opakowań produktu Zmianę należy wyraźnie oznaczyć w formularzu asortymentowo – ilościowym.

	27. 
	14
	2
	Część 14, poz./2

Czy zamawiający dopuści rolki 60 cm x 79,8 mt, perforacja co 38 cm?
	Zamawiający dopuszcza z przeliczeniem ilości w górę do pełnych opakowań produktu. Zmianę należy wyraźnie oznaczyć w formularzu asortymentowo – ilościowym.

	28. 
	14
	2
	Część 14, poz./2

Czy zamawiający dopuści rolki 60 cm x 65,36 mt, perforacja co 38 cm?
	Zamawiający dopuszcza z przeliczeniem ilości w górę do pełnych opakowań produktu. Zmianę należy wyraźnie oznaczyć w formularzu asortymentowo – ilościowym.

	29. 
	14
	2
	Część 14, poz./2

Czy jeżeli zamawiający dopuści inną długość, to czy z przeliczeniem za rolkę z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?
	Zamawiający dopuszcza przeliczenie ilości w górę do pełnych opakowań produktu Zmianę należy wyraźnie oznaczyć w formularzu asortymentowo – ilościowym.

	30. 
	15
	3-7, 11-12
	Część 15, poz. 3-7,11-12

Czy zamawiający wydzieli poz.3-7, 11-12 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia.  Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.
	Zgodnie z SWZ.

	31. 
	15
	3
	Część 15, poz. 3

Prosimy Zamawiającego  o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 75 szt. Lub 80 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.
	Zamawiający dopuszcza. Zmianę należy wyraźnie oznaczyć w formularzu asortymentowo – ilościowym

	32. 
	15
	5
	Pakiet 15, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści wycenę za op.a’100szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?
	Zamawiający dopuszcza.

	33. 
	15
	5
	Część 15, poz. 5

Prosimy Zamawiającego  o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.
	Zamawiający dopuszcza. Zmianę należy wyraźnie oznaczyć w formularzu asortymentowo – ilościowym

	34. 
	15
	9
	Pakiet 15, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści osłonę na ramię C uniwersalna 3 częściowa:

górna z elastyczną gumką 100 x 160 cm,

dolna z elastyczną gumką 80x150cm,

2 taśmy przylepne 3 x 100 cm?
	Zamawiający dopuszcza.

	35. 
	16
	2-3
	Część 16, poz. 2-3

Prosimy Zamawiającego  o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 144 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.
	Zamawiający dopuszcza. Zmianę należy wyraźnie oznaczyć w formularzu asortymentowo – ilościowym

	36. 
	16
	2,3
	Pakiet 16, pozycja 2, 3

Czy Zamawiający dopuści wycenę osłonek na głowice za opakowaniu a’144 szt. z przeliczeniem zaoferowanej ilości?
	Zamawiający dopuszcza. Zmianę należy wyraźnie oznaczyć w formularzu asortymentowo – ilościowym

	37. 
	16
	6
	Część 16, poz. 6

Prosimy Zamawiającego  o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.
	Zamawiający dopuszcza. Zmianę należy wyraźnie oznaczyć w formularzu asortymentowo – ilościowym

	38. 
	17
	2
	Pakiet 17, pozycja 2 

Czy Zamawiający dopuści worek stomijny otwarty, zapinany samoprzylepną zapinką, umożliwiające opróżnianie worka  bez konieczności odrywania przylepca ze skóry, średnica docięcia otworu 15-60mm?
	Zamawiający dopuszcza.

	39. 
	17
	2
	Pakiet 17, pozycja 2 

Czy Zamawiający dopuści worek stomijny, posiadający osobno pakowane zapinki z PE do zamknięcia worka, w którym średnica docięcia otworu 10-70mm?
	Zamawiający dopuszcza.

	40. 
	22
	7
	Pakiet 22, pozycja 7

Czy Zamawiający oczekuje papierów oryginalnych?
	Zamawiające oczekuje papierów rejestracyjnych kompatybilnych z wymienionymi w formularzu asortymentowo – ilościowym urządzeniami.

	41. 
	24
	1
	Pakiet 24, pozycja 1

Czy Zamawiający oczekuje 90 szt. czy 90 op.a’30szt.?
	Zamawiający oczekuje 90 sztuk mat – każda sztuka złożona z 30 lepnych arkuszy.

	42. 
	26
	1
	Pakiet 26, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic chirurgicznych, ortopedecznych, lateksowe bezpudrowe z wewnętrzną warstwą polimerową hydrożelową ułatwiająca zakładanie, wewnątrz silikonowane, pokryte przeciwdrobnoustrojowym CPC. AQL po zapakowaniu 0,65, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, brązowe, poziom protein < 50 μg/g rękawicy, średnia grubość: na palcu 0,34 mm, na dłoni 0,24 mm, na mankiecie 0,21 mm, długość min. 280-295 mm (w zależności od rozmiaru), średnia siła zrywania min. 34 N. Odporne na przenikanie co najmniej 3 substancji na poziomie 6 zgodnie z EN 16523-1:2015, w stężeniach wymienionych w normie EN ISO 374-1 (dokument z wynikami badań wydany przez jednostkę notyfikowaną). Odporność na przekłucia > 5N. Mankiet rolowany z widocznymi podłużnymi i poprzecznymi wzmocnieniami, opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe podciśnieniowe z dodatkowymi tłoczeniami w listkach ułatwiającymi otwieranie. Wyrób medyczny klasy IIa i Środek ochrony indywidualnej kategorii III, Typ min. B.
	Zamawiający dopuszcza wymieniony rodzaj powierzchni wewnętrznej , siłę zrywu 34 N oraz długość rękawicy 280-295mm zależnie od rozmiaru. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

	43. 
	26
	2
	Pytanie 1 – dotyczy Część nr 26 poz.2

Czy Zamawiający dopuszcza rękawce ortopedyczne o poziomie protein ≤30µg/g?
	Zamawiający dopuszcza.

	44. 
	26
	2
	Pytanie 2 – dotyczy Część nr 26 poz.2

Czy Zamawiający dopuszcza normę ASTMF 1671 w miejsce ASTMF 1672?
	Zamawiający dopuszcza.

	45. 
	26
	2
	Pakiet 26, poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic chirurgicznych, ortopedecznych, lateksowe bezpudrowe z wewnętrzną warstwą polimerową hydrożelową ułatwiająca zakładanie, wewnątrz silikonowane, pokryte przeciwdrobnoustrojowym CPC. AQL po zapakowaniu 0,65, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, brązowe, poziom protein < 50 μg/g rękawicy, średnia grubość: na palcu 0,34 mm, na dłoni 0,24 mm, na mankiecie 0,21 mm, długość min. 280-295 mm (w zależności od rozmiaru), średnia siła zrywania min. 34 N. Odporne na przenikanie co najmniej 3 substancji na poziomie 6 zgodnie z EN 16523-1:2015, w stężeniach wymienionych w normie EN ISO 374-1 (dokument z wynikami badań wydany przez jednostkę notyfikowaną). Odporność na przekłucia > 5N. Mankiet rolowany z widocznymi podłużnymi i poprzecznymi wzmocnieniami, opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe podciśnieniowe z dodatkowymi tłoczeniami w listkach ułatwiającymi otwieranie. Wyrób medyczny klasy IIa i Środek ochrony indywidualnej kategorii III, Typ min. B.
	Zamawiający dopuszcza wymieniony rodzaj powierzchni wewnętrznej , siłę zrywu 34 N, długość rękawicy 280-295mm zależnie od rozmiaru oraz grubość na palcu 0,34mm. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.


Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 21.06.2022 r.
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