

Sławno, 17.08.2022 r.

Dotyczy: „Dzierżawa analizatorów do badań biochemicznych, immunochemicznych, gazometrii, badania ogólnego moczu z dostawą odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i eksploatacyjnych” – ZP/24/2022
1. Dotyczy Formularz asortymentowo – cenowy i wymaganych parametrów technicznych. Opis i parametry techniczne analizatora biochemicznego. pkt. 26; Opis i parametry techniczne analizatora immunochemicznego. pkt.27; Opis i parametry techniczne analizatora do badań równowagi kwasowo - zasadowej. pkt. 18; Opis i parametry techniczne analizatora moczu. pkt. 25.
Czy Zamawiający wymaga podłączenia analizatorów z laboratoryjną siecią Eskulap?

Odpowiedź: Zamawiający posiada wdrożony laboratoryjny system informatyczny Eskulap i wymaga podłączenia do niego analizatorów, jeżeli nie były one wcześniej podłączone do tego systemu w siedzibie Zamawiającego.
2. Dotyczy Formularz asortymentowo – cenowy i wymaganych parametrów technicznych. Opis i parametry techniczne analizatora biochemicznego pkt. 22.
Czy zamawiający dopuści aby możliwość wyliczenia niektórych parametrów (GFR) odbywała się w sieci informatycznej?

Odpowiedź: TAK
3. Dotyczy Formularz asortymentowo – cenowy i wymaganych parametrów technicznych. Opis i parametry techniczne analizatora biochemicznego pkt. 11. 
Prosimy o doprecyzowanie dla jakiej ilości próbek (ilościowo lub procentowo) należy umożliwić pobieranie próbek pediatrycznych?

Odpowiedź: ok. 700 próbek pediatrycznych w ciągu 24 miesięcy
4.Dotyczy. CZĘŚĆ II – WZÓR UMOWY. GWARANCJE § 6.pkt 1. oraz 
Formularz asortymentowo – cenowy i wymaganych parametrów technicznych.
Zwracamy się  z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga zaoferowania sprzętu  zgodnie z zapisami w Formularzu asortymentowo – cenowym i wymaganych parametrów technicznych (dla analizatora biochemicznego -nie starszy niż 2015, dla analizatora immunochemicznego nie starszy niż 2015; dla analizatora moczu-nie starszego niż 3 lata)?

Odpowiedź: TAK
5. Dotyczy. CZĘŚĆ II – WZÓR UMOWY. GWARANCJE § 6.pkt 1. oraz Formularz asortymentowo – cenowy i wymaganych parametrów technicznych. Opis i parametry techniczne analizatora biochemicznego. pkt 23 i 24.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wirówki i klimatyzatora używanych po przeglądzie serwisowym i z pełną gwarancją na czas trwania umowy?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.
6. Dotyczy - Pakiet nr 1 - Dzierżawa analizatorów do badań biochemicznych, immunochemicznych, gazometrii, badania ogólnego moczu z dostawą odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i eksploatacyjnych.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie w tabeli z "Materiałami eksploatacyjnymi" zapisu "szacunkowa ilość szt. do końca trwania umowy", ponieważ większość materiałów jest wyrażona w ml i sprzedawana jako 1 opakowanie handlowe. Wyliczona ilość pełnych opakowań zostanie podana w   kolumnie "Sugerowana ilość opakowań do końca trwania umowy".

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie w tabeli z "Materiałami eksploatacyjnymi" zapisu "szacunkowa ilość szt. do końca trwania umowy".

Dotyczy wzoru umowy:
1. Par.3 ust.5 i 10 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę niniejszego postanowienia tak, aby skorzystanie z zakupu interwencyjnego wykluczało zastosowanie kar umownych?
Ponadto, czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację tego postanowienia poprzez dodanie w jego treści, że Zamawiający może skorzystać z prawa do zakupu interwencyjnego „po bezskutecznym upływie przynajmniej 5- dniowego dodatkowego terminu wyznaczonego Wykonawcy do realizacji zobowiązania”?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
1. par. 3 ust. 8 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zdania: „Zmniejszenie nie może przekraczać 20% całkowitej wartości umowy”? uzasadnienie: Zgodnie z art. 433 pkt 4) PZp w umowach należy określić minimalną wielkość świadczenia.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje zmiany we wzorze umowy.

2. par. 3 ust. 12 Zapis w obecnym brzmieniu stanowi klauzulę abuzywną zgodnie z Art. 433 pkt 3) Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych.
Ponadto z uwagi na zmianę przepisów na podstawie ustawy dotyczącej zatorów płatniczych, wykorzystywanie przewagi kontraktowej jest niebezpieczne i nieuczciwe w ocenie Prezesa UOKiK.
Dlatego prosimy o modyfikację zapisów poprzez dodanie zdania:
„nie dotyczy okoliczności, gdy Zamawiający zalega z płatnościami za dostarczony towar ponad 30 dni licząc od terminu zapłaty. Wówczas Wykonawca będzie uprawniony do powstrzymania się ze spełnieniem obowiązku kolejnych dostaw do dnia zapłaty całości zaległych należności”.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje zmiany we wzorze umowy.

3. par. 4 ust. 7 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę słowa "godzin" na "godzin w dni robocze"?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

4. par. 4 ust. 9 Czy Zamawiający odstąpi od wymogu ubezpieczenia aparatury określonego w niniejszym postanowieniu umowy?
Uzasadnienie:
Ubezpieczenie urządzenia leży w strefie autonomicznych uprawnień Wykonawcy jako właściciela przedmiotu dzierżawy, dlatego umowa pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym nie powinna regulować tej kwestii.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

5. par.4 ust.10 i 11 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie “Koszty napraw wynikających z poprawnego, zgodnego z instrukcją użytkowania aparatu/wirówki  pokrywa Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego. Wszystkie naprawy awarii powstałych w wyniku niewłaściwej obsługi urządzeń przez Zamawiającego będą pokrywane przez Zamawiającego”?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
6. par. 4 ust. 11 oraz par. 6 ust, 3  Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby dostarczone zostały dokumenty w formie elektronicznej (CD, email, strona internetowa)?
Odpowiedź: Zamawiający  wyraża zgodę.
7. par. 7 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę przesłanki naliczenia kary umownej za odstąpienie „z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę”? 
Uzasadnienie: 
Zgodnie z art. 471 k.c. dłużnik odpowiada za nienależyte wykonanie umowy jeżeli wynika ono z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność. Przyczyny niezależne od Zamawiającego obejmują także okoliczności za które dłużnik nie odpowiada.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje zmiany we wzorze umowy.

8. par. 7 ust. 2 -4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zmianę słowa „opóźnienia” na „zwłoki”? Uzasadnienie: Zgodnie z art. 433 pkt 1 PZP postanowienia umowy nie mogą przewidywać odpowiedzialności wykonawcy za opóźnienie, chyba że jest to uzasadnione okolicznościami lub zakresem zamówienia.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje zmiany we wzorze umowy.

9. par. 7 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie i wskazanie, że kara umowna będzie naliczana od wartości niezrealizowanej w terminie dostawy częściowej?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje zmiany we wzorze umowy.
10. par.7 ust. 3 i 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie i wskazanie, że kara umowna będzie naliczana od wartości dostawy częściowej podanej reklamacji?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje zmiany we wzorze umowy.

11. par. 7 ust. 6 Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie "do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody”? Ewentualnie dodanie: „wyłączona jest odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu utraconych korzyści”?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje zmiany we wzorze umowy.

12. par. 9 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do rozwiązania umowy przysługiwało po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu, nie krótszego niż 5 dni roboczych, wyznaczonego w pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje zmiany we wzorze umowy.

13. par. 10 Czy Zamawiający jako administrator danych osobowych, które mogą znajdować się na aparatach będących przedmiotem zamówienia i do których w związku z prawidłową realizacją obowiązków wynikających z umowy o udzielenie zamówienia publicznego, tj. przyłączenie do sieci, dokonywanie przeglądów, świadczenie usług serwisowych może mieć dostęp Wykonawca, wyrazi zgodę na zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych? Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarta zostałaby z Wykonawcą jako procesorem wg załączonego wzoru.
Odpowiedź: TAK
