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Dotyczy: Dostawa materiałów do prowadzenia hemodializy cytrynianowej.
ZP/25/2022 
	Lp.
	Dotyczy części

nr
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	Pytanie
	Odpowiedź Zamawiającego

	1. 
	
	
	Czy Zamawiający w pozycji 1 część 10 dopuści do postępowania cewnik dwuświatłowy    wysokoprzepływowy (High Flow) z termoplastycznego  poliuretanu Tecoflex z ramionami prostymi lub zagiętymi   o średnicy  i  11 Fr długościach:  15 cm, 25 cm do wyboru przez  Zamawiającego

Charakterystyka cewnika:

-  termoplastyczny poliuretan Tecoflex

-  radiocieniujący szaft cewnika

-  końcówka bez bocznych otworów zmniejszająca ryzyko powstawania zakrzepu

- przednie otwory zmniejszające ryzyko  powstawania zakrzepów

- obrotowy pierścień do szycia pozwalający uniknąć podrażnienia skóry

-  zacisk bezpieczeństwa z zabezpieczeniami bocznymi chroniącymi rurkę końcówki przed wyślizgnięciem się 

- wskaźniki wypełnienia, rozmiar i długość

- kompatybilny z MRI

- odporna na odkształcenia prowadnica „J”     z  wysoką zawartością  tytanu zapewniająca wyjątkowo wysoką elastyczność i odporność na odkształcenia , dodatkowy komfort zapewnia powłoka z PTFE, która gwarantuje gładką powierzchnię i najwyższy poślizg

- igła wprowadzająca 18G

- rozszerzadło

- nasadki iniekcyjne Luer Lock

- wyprodukowany w Niemczech
	W przedmiotowym postępowaniu brak części nr 10 - Zamawiający uznaje, iż pytanie dotyczy części 1 pozycji 10. 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.


Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 20.09.2022 r.
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