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Dotyczy: Dostawa wyrobów medycznych różnych.
ZP/26/2022 
	Lp.
	Dotyczy części 

nr
	Dotyczy pozycji nr
	Pytanie
	Odpowiedź Zamawiającego

	1. 
	1
	4
	Dot. Załącznik Nr 2 do IDW (F. asortymentowo-ilościowy), Część nr 1, poz. 4:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę i dopuści w tej pozycji złożenie oferty na wosk kostny do

tamowania krwawień, pakowany w saszetkach a 2,5g(zapis treści SWZ dla tego parametru to

2,95g), przy zachowaniu wszystkich pozostałych parametrów opisu przedmiotu zamówienia

bez zmian i w zgodności z treścią SWZ?
	Zamawiający wyraża zgodę. Zmianę należy wyraźnie oznaczyć w formularzu asortymentowo – ilościowym.

	2. 
	Wzór umowy
	
	1. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 7 ust. 2, 3, 4:

2.
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,2% wartości brutto zamówionej a niedostarczonej partii towaru za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dostawie, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto zamówionej a niedostarczonej w terminie partii towaru.  

3.
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,2% wartości brutto wadliwej partii towaru za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w usunięciu wady towaru w okresie gwarancji jakości, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto wadliwej partii towaru.

4.
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,2% wartości brutto wadliwej partii towaru za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wykonaniu reklamacji uznanej jako zasadnej w przypadku, o którym mowa w § 5 ust. 6 i 7 niniejszej umowy, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto wadliwej partii towaru.
	Zgodnie z SWZ.

	3. 
	Wzór umowy
	
	Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przesyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy?
	Zamawiający uzupełni projekt umowy.

	4. 
	Wzór umowy 
	
	W celu zapewnienia równego traktowania Stron i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 5 ust. 5 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.
	Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu w § 5 ust. 5 projektu umowy i wprowadzi zapis „… 5 dni od rozpatrzenia reklamacji”.

	5. 
	2
	32 - 48
	Dot. Części nr 2, poz. 32-48

Czy Zamawiający dopuści szwy chirurgiczne wchłanialne (90-120 dni) monofilamentowe, syntetyczne, wykonane z kopolimeru kwasu glikolowego i kaprolaktonu, o podtrzymywaniu tkankowym 40% - 14 dnia po zaimplantowaniu, nić fioletowa?
	Zgodnie z SWZ.

	6. 
	2
	49 - 53
	Dot. Części nr 2, poz. 49-53

Czy Zamawiający dopuści szew chirurgiczny, wchłanialny (ok. 42 dnia), pleciony, syntetyczny, z kwasu glikolowego, o podtrzymywaniu tkankowym 50% - 8-11 dni od zaimplantowania?
	Zgodnie z SWZ.

	7. 
	2
	54 - 56
	Dot. Części nr 2, poz. 54-56

Czy Zamawiający wyłączy z ww. Części pozycje 54-56?
	Zgodnie z SWZ.

	8. 
	3
	1-5
	Dot. Części nr 3, poz. 1-5

Czy Zamawiający dopuści szew polipropylenowy bez dodatku polietylenu? 
	Zgodnie z SWZ.

	9. 
	3
	16
	Dot. Części nr 3, poz. 16

Czy Zamawiający dopuści igłę odwrotnie tnącą kosmetyczną z precyzyjnym ostrzem (typu micor-point)? 
	Zamawiający dopuszcza igłę 3/8 koła odwrotnie tnącą z ostrzem micro-point z zachowaniem wymogu powleczenia silikonem i pozostałych wymogów SWZ dotyczących danej pozycji.

	10. 
	3
	17
	Dot. Części nr 3, poz. 17

Czy Zamawiający wyłączy z ww. Części pozycję 17?
	Zgodnie z SWZ.

	11. 
	5
	
	Pakiet nr 5

1.
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie klipsów pakowanych po 6 sztuk.
	Zamawiający dopuszcza – zmianę należy wyraźnie oznaczyć w formularzu asortymentowo – ilościowym.

	12. 
	7
	
	Część nr 7

2.
Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowanie zestawów zawierających dren                z balonem i końcówką EnFit i nakładkę zewnętrzną prostą, instrukcję w języku polskim.
	Zamawiający dopuszcza.

	13. 
	15
	3, 4
	Część nr 15

1.
Czy Zamawiający w części nr 15 pozycja nr 3 oraz 4 wymaga mankiety do ciśnieniomierza o takich samych parametrach, tj. zakres obwodu ramienia 22-42cm ?

Mankiety kompatybilne z wymaganymi ciśnieniomierzami są sprzedawane bez końcówek, ponieważ każdy ciśnieniomierz ma inne gniazdo. Należy przełożyć końcówkę z uszkodzonego mankietu do nowego. W związku z tym, czy Zamawiający dopuści taką możliwość?
	Zamawiający dopuszcza w pozycji 3 zakres 22-33cm. Zamawiający dopuszcza możliwość przełożenia końcówki z uszkodzonego mankietu do nowego.

	14. 
	15
	3
	2.
Czy Zamawiający w części nr 15, pozycja nr 3 dopuści możliwość zaoferowania mankietu do ciśnieniomierza w rozmiarze 22-33cm ? 

Mankiety kompatybilne z wymaganymi ciśnieniomierzami są sprzedawane bez końcówek, ponieważ każdy ciśnieniomierz ma inne gniazdo. Należy przełożyć końcówkę z uszkodzonego mankietu do nowego. W związku z tym, czy Zamawiający dopuści taką możliwość?
	Zamawiający dopuszcza.


Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 19.10.2022 r.
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