
Sławno, dn. 19.10.2022 r.

Dotyczy: Dostawa wyrobów medycznych różnych.
ZP/26/2022 
	Lp.
	Dotyczy części 

nr
	Dotyczy pozycji nr
	Pytanie
	Odpowiedź Zamawiającego

	1. 
	15
	6
	Pytanie 1 dotyczy pakietu nr 15 pozycja 6 – Czy Zamawiający dopuści termometr  z zakresem pomiaru temperatury 28℃ – 42,9℃
	Zamawiający dopuszcza.


Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 19.10.2022 r.
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