## 1
ZP/26/2022
Część nr | 1
Formularz asortymentowo - ilościowy.
Hemostatyki.
Lp. | Producent/ Nazwa handlowa/ | Nr katalogowy | Ilość sztuk w opakowaniu handlowym | Przedmiot zamówienia | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość jednostek miary | Cena jednost. netto | Wartość netto | Vat | Wartość brutto
1 |  |  |  | Hemostatyk powierzchniowy w postaci siatki - wykonany ze 100% nieregenerowanej, utlenionej celulozy - pH 2,2 - 4,5, - właściwości bakteriostatyczne i bakteriobójcze (w tym na MRSA, MRSE, VRE, PRSP), - materiał szczelnie przylegający i łączący się z krwawiącą tkanką, - czas hemostazy 3 do 4 min, - czas wchłaniania 7-14 dni | 5-6cm x 7-8 cm | sasz. (1 szt.) | 30 |  | 0 | 8% | 0
2 |  |  |  | Hemostatyk powierzchniowy w postaci siatki - wykonany ze 100% nieregenerowanej, utlenionej celulozy - pH 2,2 - 4,5, - właściwości bakteriostatyczne i bakteriobójcze (w tym na MRSA, MRSE, VRE, PRSP), - materiał szczelnie przylegający i łączący się z krwawiącą tkanką, - czas hemostazy 3 do 4 min, - czas wchłaniania 7-14 dni | 10cm x 20cm | sasz. (1 szt.) | 30 |  | 0 | 8% | 0
3 |  |  |  | Hemostatyk powierzchniowy nietkany - wykonany ze 100% nieregenerowanej, utlenionej celulozy - pH 2,2 - 4,5, - struktura włókienkowej waty - do kontroli hemostazy nawet na dużej powierzchni z możliwością separowania, - właściwości bakteriostatyczne i bakteriobójcze (w tym na MRSA, MRSE, VRE, PRSP), - materiał szczelnie przylegający i łączący się z krwawiącą tkanką, - czas hemostazy 3 do 4 min, - czas wchłaniania 7-14 dni | 2,5cm x 5cm | sasz. (1 szt.) | 10 |  | 0 | 8% | 0
4 |  |  |  | Wosk kostny do tamowania krwawień - mieszanina wosku pszczelego i wazeliny, - produkt w postaci płatków - pakowany w saszetki a 2,95g | 2,95g | sasz. (2,95g) | 24 |  | 0 | 8% | 0
5 |  |  |  | Klej tkankowy - biokompatybilny wykonany z czystego N-butylo-2-cyjanoakrylanu, - do fiksacji siatek przepuklinowych w otwartych zabiegach chirurgicznych, zamykania niewielkich ran skórnych - bakteriostatyczny, - możliwość przechowywania w temperaturze pokojowej - pakowany w ampułki a 0,5ml (produkt gotowy do użycia) - barwiony - niebieski | 0,5 ml | sasz. | 10 |  | 0 | 8% | 0
6 |  |  |  | Klej tkankowy - biokompatybilny wykonany z czystego N-butylo-2-cyjanoakrylanu, - do fiksacji siatek przepuklinowych w otwartych zabiegach chirurgicznych, zamykania niewielkich ran skórnych - bakteriostatyczny, - możliwość przechowywania w temperaturze pokojowej - pakowany w ampułki a 0,5ml (produkt gotowy do użycia) - bezbarwny | nie dotyczy | nie dotyczy | 10 |  | 0 | 8% | 0
x | x | x |  | Razem | x | x | x | x | 0 | x | 0
UWAGA !
1) W pakiecie należy podać do każdego produktu:
a) nazwę handlową
b) producenta
c) nr katalogowy
d) wielkość opakowania handlowego/zbiorczego.
| Razem wartość netto słownie …………………………………………….. | [6 empty] | …....................................................
| Razem wartość brutto słownie ……………………………………………. | [6 empty] | Imię, nazwisko i podpis osoby lub osób
| ………………………………….., dnia …………………………………….. | [6 empty] | figurujących w rejestrach uprawnionych
do zaciągania zobowiązań w imieniu oferenta
lub we właściwym umocowaniu

## 2
ZP/26/2022
Część nr | 2
Formularz asortymentowo - ilościowy.
Materiały szewne.
Lp. | Producent/ Nazwa handlowa/ | Nr katalogowy | Ilość sztuk w opakowaniu handlowym | Przedmiot zamówienia | Rodzaj igły | Rozmiar igły | Rozmiar nitki | Długość nitki | Jednostka miary | Ilość jednostek miary | Cena jednost. netto | Wartość netto | Vat | Wartość brutto
1 |  |  |  | Szew chirurgiczny wchłanialny (56-70 lub 60-90 dni), pleciony - syntetyczny - z kopolimeru składającego się w 90% z glikolidu i w 10% z L-laktydu, - powlekany mieszaniną równych części, składających się w 50% z kopolimeru glikolidu i L-laktydu(30/70) oraz w 50% ze stearynianu wapnia, - podtrzymywanie tkankowe: 75% po 14 dniach, 40%- 50% po 21 dniach, 0% po 35 dniach. | 1/2 koła okrągła tępa | 65 mm | 2 | 90 cm | szt. | 24 |  | 0 | 8% | 0
2 |  |  |  | Szew chirurgiczny wchłanialny (56-70 lub 60-90 dni), pleciony - syntetyczny - z kopolimeru składającego się w 90% z glikolidu i w 10% z L-laktydu, - powlekany mieszaniną równych części, składających się w 50% z kopolimeru glikolidu i L-laktydu(30/70) oraz w 50% ze stearynianu wapnia, - podtrzymywanie tkankowe: 75% po 14 dniach, 40%- 50% po 21 dniach, 0% po 35 dniach. | 1/2 koła okrągła odczepiana | 48 mm | 1 | 4 x 45 cm | szt. | 24 |  | 0 | 8% | 0
3 |  |  |  | Szew chirurgiczny wchłanialny (56-70 lub 60-90 dni), pleciony - syntetyczny - z kopolimeru składającego się w 90% z glikolidu i w 10% z L-laktydu, - powlekany mieszaniną równych części, składających się w 50% z kopolimeru glikolidu i L-laktydu(30/70) oraz w 50% ze stearynianu wapnia, - podtrzymywanie tkankowe: 75% po 14 dniach, 40%- 50% po 21 dniach, 0% po 35 dniach. | 1/2 koła okrągła wzmocniona | 40 mm | 0 | 70-75 cm | szt. | 72 |  | 0 | 8% | 0
4 |  |  |  | Szew chirurgiczny wchłanialny (56-70 lub 60-90 dni), pleciony - syntetyczny - z kopolimeru składającego się w 90% z glikolidu i w 10% z L-laktydu, - powlekany mieszaniną równych części, składających się w 50% z kopolimeru glikolidu i L-laktydu(30/70) oraz w 50% ze stearynianu wapnia, - podtrzymywanie tkankowe: 75% po 14 dniach, 40%- 50% po 21 dniach, 0% po 35 dniach. | 1/2 koła okrągła wzmocniona | 40 mm | 1 | 70-75 cm | szt. | 72 |  | 0 | 8% | 0
5 |  |  |  | Szew chirurgiczny wchłanialny (56-70 lub 60-90 dni), pleciony - syntetyczny - z kopolimeru składającego się w 90% z glikolidu i w 10% z L-laktydu, - powlekany mieszaniną równych części, składających się w 50% z kopolimeru glikolidu i L-laktydu(30/70) oraz w 50% ze stearynianu wapnia, - podtrzymywanie tkankowe: 75% po 14 dniach, 40%- 50% po 21 dniach, 0% po 35 dniach. | 1/2 koła okrągła wzmocniona | 40 mm | 2 | 90 cm | szt. | 48 |  | 0 | 8% | 0
6 |  |  |  | Szew chirurgiczny wchłanialny (56-70 lub 60-90 dni), pleciony - syntetyczny - z kopolimeru składającego się w 90% z glikolidu i w 10% z L-laktydu, - powlekany mieszaniną równych części, składających się w 50% z kopolimeru glikolidu i L-laktydu(30/70) oraz w 50% ze stearynianu wapnia, - podtrzymywanie tkankowe: 75% po 14 dniach, 40%- 50% po 21 dniach, 0% po 35 dniach. | 3/8 koła odwrotnie tnąca | 24 mm | 2-0 | 70-75 cm | szt. | 36 |  | 0 | 8% | 0
7 |  |  |  | Szew chirurgiczny wchłanialny (56-70 lub 60-90 dni), pleciony - syntetyczny - z kopolimeru składającego się w 90% z glikolidu i w 10% z L-laktydu, - powlekany mieszaniną równych części, składających się w 50% z kopolimeru glikolidu i L-laktydu(30/70) oraz w 50% ze stearynianu wapnia, - podtrzymywanie tkankowe: 75% po 14 dniach, 40%- 50% po 21 dniach, 0% po 35 dniach. | 1/2 okrągła koła | 37 mm | 2-0 | 70-75 cm | szt. | 72 |  | 0 | 8% | 0
8 |  |  |  | Szew chirurgiczny wchłanialny (56-70 lub 60-90 dni), pleciony - syntetyczny - z kopolimeru składającego się w 90% z glikolidu i w 10% z L-laktydu, - powlekany mieszaniną równych części, składających się w 50% z kopolimeru glikolidu i L-laktydu(30/70) oraz w 50% ze stearynianu wapnia, - podtrzymywanie tkankowe: 75% po 14 dniach, 40%- 50% po 21 dniach, 0% po 35 dniach. | 1/2 okrągła koła | 37 mm | 3-0 | 70-75 cm | szt. | 36 |  | 0 | 8% | 0
9 |  |  |  | Szew chirurgiczny wchłanialny (56-70 lub 60-90 dni), pleciony - syntetyczny - z kopolimeru składającego się w 90% z glikolidu i w 10% z L-laktydu, - powlekany mieszaniną równych części, składających się w 50% z kopolimeru glikolidu i L-laktydu(30/70) oraz w 50% ze stearynianu wapnia, - podtrzymywanie tkankowe: 75% po 14 dniach, 40%- 50% po 21 dniach, 0% po 35 dniach. | 1/2 okrągła koła | 48 mm | 1 | 70-75 cm | szt. | 36 |  | 0 | 8% | 0
10 |  |  |  | Szew chirurgiczny wchłanialny (56-70 lub 60-90 dni), pleciony - syntetyczny - z kopolimeru składającego się w 90% z glikolidu i w 10% z L-laktydu, - powlekany mieszaniną równych części, składających się w 50% z kopolimeru glikolidu i L-laktydu(30/70) oraz w 50% ze stearynianu wapnia, - podtrzymywanie tkankowe: 75% po 14 dniach, 40%- 50% po 21 dniach, 0% po 35 dniach. | 1/2 okrągła koła | 65 mm | 1 | 150cm pętla | szt. | 24 |  | 0 | 8% | 0
11 |  |  |  | Szew chirurgiczny wchłanialny (56-70 lub 60-90 dni), pleciony - syntetyczny - z kopolimeru składającego się w 90% z glikolidu i w 10% z L-laktydu, - powlekany mieszaniną równych części, składających się w 50% z kopolimeru glikolidu i L-laktydu(30/70) oraz w 50% ze stearynianu wapnia, - podtrzymywanie tkankowe: 75% po 14 dniach, 40%- 50% po 21 dniach, 0% po 35 dniach. | 1/2 okrągła koła | 76 mm | 2-0 | 70 cm | szt. | 24 |  | 0 | 8% | 0
12 |  |  |  | Szew chirurgiczny wchłanialny (56-70 lub 60-90 dni), pleciony - syntetyczny - z kopolimeru składającego się w 90% z glikolidu i w 10% z L-laktydu, - powlekany mieszaniną równych części, składających się w 50% z kopolimeru glikolidu i L-laktydu(30/70) oraz w 50% ze stearynianu wapnia, - podtrzymywanie tkankowe: 75% po 14 dniach, 40%- 50% po 21 dniach, 0% po 35 dniach. | bez igły |  | 0 | 250 cm | szt. | 12 |  | 0 | 8% | 0
13 |  |  |  | Szew chirurgiczny wchłanialny (56-70 lub 60-90 dni), pleciony - syntetyczny - z kopolimeru składającego się w 90% z glikolidu i w 10% z L-laktydu, - powlekany mieszaniną równych części, składających się w 50% z kopolimeru glikolidu i L-laktydu(30/70) oraz w 50% ze stearynianu wapnia, - podtrzymywanie tkankowe: 75% po 14 dniach, 40%- 50% po 21 dniach, 0% po 35 dniach. | bez igły |  | 2 | 150 cm | szt. | 24 |  | 0 | 8% | 0
14 |  |  |  | Szew chirurgiczny wchłanialny (56-70 lub 60-90 dni), pleciony - syntetyczny - z kopolimeru składającego się w 90% z glikolidu i w 10% z L-laktydu, - powlekany mieszaniną równych części, składających się w 50% z kopolimeru glikolidu i L-laktydu(30/70) oraz w 50% ze stearynianu wapnia, - podtrzymywanie tkankowe: 75% po 14 dniach, 40%- 50% po 21 dniach, 0% po 35 dniach. | bez igły |  | 2-0 | 140 cm | szt. | 36 |  | 0 | 8% | 0
15 |  |  |  | Szew chirurgiczny wchłanialny (56-70 lub 60-90 dni), pleciony - syntetyczny - z kopolimeru składającego się w 90% z glikolidu i w 10% z L-laktydu, - powlekany mieszaniną równych części, składających się w 50% z kopolimeru glikolidu i L-laktydu(30/70) oraz w 50% ze stearynianu wapnia, - podtrzymywanie tkankowe: 75% po 14 dniach, 40%- 50% po 21 dniach, 0% po 35 dniach. | bez igły |  | 3-0 | 140 cm | szt. | 36 |  | 0 | 8% | 0
16 |  |  |  | Szew chirurgiczny wchłanialny (180-220 dni) monofilamentowy, - syntetyczny - z poli-p-dioksanonu, - podtrzymywanie tkankowe: 65-90% wytrzymałości początkowej po 28 dniach | 1/2 koła okrągła | 22 mm | 3-0 | 70 cm | szt. | 72 |  | 0 | 8% | 0
17 |  |  |  | Szew chirurgiczny wchłanialny (180-220 dni) monofilamentowy, - syntetyczny - z poli-p-dioksanonu, - podtrzymywanie tkankowe: 65-90% wytrzymałości początkowej po 28 dniach | 1/2 koła okrągła | 22 mm | 4-0 | 70 cm | szt. | 180 |  | 0 | 8% | 0
18 |  |  |  | Szew chirurgiczny wchłanialny (180-220 dni) monofilamentowy, - syntetyczny - z poli-p-dioksanonu, - podtrzymywanie tkankowe: 65-90% wytrzymałości początkowej po 28 dniach | 1/2 koła okrągła | 26 mm | 2-0 | 70 cm | szt. | 144 |  | 0 | 8% | 0
19 |  |  |  | Szew chirurgiczny wchłanialny (180-220 dni) monofilamentowy, - syntetyczny - z poli-p-dioksanonu, - podtrzymywanie tkankowe: 65-90% wytrzymałości początkowej po 28 dniach | 1/2 koła okrągła | 26 mm | 3-0 | 70 cm | szt. | 108 |  | 0 | 8% | 0
20 |  |  |  | Szew chirurgiczny wchłanialny (180-220 dni) monofilamentowy, - syntetyczny - z poli-p-dioksanonu, - podtrzymywanie tkankowe: 65-90% wytrzymałości początkowej po 28 dniach | 1/2 koła okrągła | 37 mm | 3-0 | 70 cm | szt. | 36 |  | 0 | 8% | 0
21 |  |  |  | Szew chirurgiczny wchłanialny (180-220 dni) monofilamentowy, - syntetyczny - z poli-p-dioksanonu, - podtrzymywanie tkankowe: 65-90% wytrzymałości początkowej po 28 dniach | 1/2 koła okrągła | 30 mm | 0 | 70 cm | szt. | 72 |  | 0 | 8% | 0
22 |  |  |  | Szew chirurgiczny wchłanialny (180-220 dni) monofilamentowy, - syntetyczny - z poli-p-dioksanonu, - podtrzymywanie tkankowe: 65-90% wytrzymałości początkowej po 28 dniach | 1/2 koła okrągła | 37 mm | 2-0 | 70 cm | szt. | 36 |  | 0 | 8% | 0
23 |  |  |  | Szew chirurgiczny wchłanialny (180-220 dni) monofilamentowy, - syntetyczny - z poli-p-dioksanonu, - podtrzymywanie tkankowe: 65-90% wytrzymałości początkowej po 28 dniach | 1/2 koła okrągła | 48 mm | 0 | 90 cm | szt. | 24 |  | 0 | 8% | 0
24 |  |  |  | Szew chirurgiczny wchłanialny (180-220 dni) monofilamentowy, - syntetyczny - z poli-p-dioksanonu, - podtrzymywanie tkankowe: 65-90% wytrzymałości początkowej po 28 dniach | 1/2 koła okrągła | 48 mm | 2 | 90 cm | szt. | 24 |  | 0 | 8% | 0
25 |  |  |  | Szew chirurgiczny wchłanialny (180-220 dni) monofilamentowy, - syntetyczny - z poli-p-dioksanonu, - podtrzymywanie tkankowe: 65-90% wytrzymałości początkowej po 28 dniach | 1/2 koła okrągła | 65 mm | 1 | 240-250 cm, pętla | szt. | 24 |  | 0 | 8% | 0
26 |  |  |  | Szew chirurgiczny wchłanialny (180-220 dni) monofilamentowy, - syntetyczny - z poli-p-dioksanonu, - podtrzymywanie tkankowe: 65-90% wytrzymałości początkowej po 28 dniach | 1/2 koła okrągła | 65 mm | 1 | 240-250cm, pętla | szt. | 24 |  | 0 | 8% | 0
27 |  |  |  | Szew chirurgiczny wchłanialny (180-220 dni) monofilamentowy, - syntetyczny - z poli-p-dioksanonu, - podtrzymywanie tkankowe: 65-90% wytrzymałości początkowej po 28 dniach | 1/2 koła okrągła wzmocniona | 40 mm | 0 | 150 cm, pętla | szt. | 24 |  | 0 | 8% | 0
28 |  |  |  | Szew chirurgiczny wchłanialny (180-220 dni) monofilamentowy, - syntetyczny - z poli-p-dioksanonu, - podtrzymywanie tkankowe: 65-90% wytrzymałości początkowej po 28 dniach | 1/2 koła okrągła wzmocniona | 40 mm | 0 | 90 cm | szt. | 72 |  | 0 | 8% | 0
29 |  |  |  | Szew chirurgiczny wchłanialny (180-220 dni) monofilamentowy, - syntetyczny - z poli-p-dioksanonu, - podtrzymywanie tkankowe: 65-90% wytrzymałości początkowej po 28 dniach | 1/2 koła okrągła wzmocniona | 40 mm | 1 | 150 cm, pętla | szt. | 24 |  | 0 | 8% | 0
30 |  |  |  | Szew chirurgiczny wchłanialny (180-220 dni) monofilamentowy, - syntetyczny - z poli-p-dioksanonu, - podtrzymywanie tkankowe: 65-90% wytrzymałości początkowej po 28 dniach | 1/2 koła okrągła wzmocniona | 40 mm | 1 | 90 cm | szt. | 108 |  | 0 | 8% | 0
31 |  |  |  | Szew chirurgiczny wchłanialny (180-220 dni) monofilamentowy, - syntetyczny - z poli-p-dioksanonu, - podtrzymywanie tkankowe: 65-90% wytrzymałości początkowej po 28 dniach | 1/2 koła okrągła, podwójna | 13 mm | 5-0 | 70 cm | szt. | 36 |  | 0 | 8% | 0
32 |  |  |  | Szew chirurgiczny wchłanialny (60-90 dni), monofilamentowy - syntetyczny - wykonany z glikonatu, - podtrzymywanie tkankowe 50% - 13-14 dni po zaimplantowaniu, - nić bezbarwna | igła prosta odwrotnie tnąca | 60 mm | 3-0 | 70-75 cm | szt. | 36 |  | 0 | 8% | 0
33 |  |  |  | Szew chirurgiczny wchłanialny (60-90 dni), monofilamentowy - syntetyczny - wykonany z glikonatu, - podtrzymywanie tkankowe 50% - 13-14 dni po zaimplantowaniu, - nić fioletowa | 1/2 koła okrągła | 17 mm | 4-0 | 70-75 cm | szt. | 36 |  | 0 | 8% | 0
34 |  |  |  | Szew chirurgiczny wchłanialny (60-90 dni), monofilamentowy - syntetyczny - wykonany z glikonatu, - podtrzymywanie tkankowe 50% - 13-14 dni po zaimplantowaniu, - nić fioletowa | 1/2 koła okrągła | 22 mm | 3/0 | 70-75 cm | szt. | 144 |  | 0 | 8% | 0
35 |  |  |  | Szew chirurgiczny wchłanialny (60-90 dni), monofilamentowy - syntetyczny - wykonany z glikonatu, - podtrzymywanie tkankowe 50% - 13-14 dni po zaimplantowaniu, - nić fioletowa | 1/2 koła okrągła | 22 mm | 4/0 | 70 cm | szt. | 108 |  | 0 | 8% | 0
36 |  |  |  | Szew chirurgiczny wchłanialny (60-90 dni), monofilamentowy - syntetyczny - wykonany z glikonatu, - podtrzymywanie tkankowe 50% - 13-14 dni po zaimplantowaniu, - nić fioletowa | 1/2 koła okrągła | 22 mm | 5-0 | 45 cm | szt. | 36 |  | 0 | 8% | 0
37 |  |  |  | Szew chirurgiczny wchłanialny (60-90 dni), monofilamentowy - syntetyczny - wykonany z glikonatu, - podtrzymywanie tkankowe 50% - 13-14 dni po zaimplantowaniu, - nić fioletowa | 1/2 koła okrągła | 26 mm | 2-0 | 70 cm | szt. | 144 |  | 0 | 8% | 0
38 |  |  |  | Szew chirurgiczny wchłanialny (60-90 dni), monofilamentowy - syntetyczny - wykonany z glikonatu, - podtrzymywanie tkankowe 50% - 13-14 dni po zaimplantowaniu, - nić fioletowa | 1/2 koła okrągła | 26 mm | 3/0 | 70-75 cm | szt. | 144 |  | 0 | 8% | 0
39 |  |  |  | Szew chirurgiczny wchłanialny (60-90 dni), monofilamentowy - syntetyczny - wykonany z glikonatu, - podtrzymywanie tkankowe 50% - 13-14 dni po zaimplantowaniu, - nić fioletowa | 1/2 koła okrągła | 30 mm | 0 | 70-75 cm | szt. | 144 |  | 0 | 8% | 0
40 |  |  |  | Szew chirurgiczny wchłanialny (60-90 dni), monofilamentowy - syntetyczny - wykonany z glikonatu, - podtrzymywanie tkankowe 50% - 13-14 dni po zaimplantowaniu, - nić fioletowa | 1/2 koła okrągła | 30 mm | 2-0 | 70-75 cm | szt. | 144 |  | 0 | 8% | 0
41 |  |  |  | Szew chirurgiczny wchłanialny (60-90 dni), monofilamentowy - syntetyczny - wykonany z glikonatu, - podtrzymywanie tkankowe 50% - 13-14 dni po zaimplantowaniu, - nić fioletowa | 1/2 koła okrągła | 30 mm | 3-0 | 70-75 cm | szt. | 144 |  | 0 | 8% | 0
42 |  |  |  | Szew chirurgiczny wchłanialny (60-90 dni), monofilamentowy - syntetyczny - wykonany z glikonatu, - podtrzymywanie tkankowe 50% - 13-14 dni po zaimplantowaniu, - nić fioletowa | 1/2 koła okrągła | 30 mm | 4-0 | 70-75 cm | szt. | 72 |  | 0 | 8% | 0
43 |  |  |  | Szew chirurgiczny wchłanialny (60-90 dni), monofilamentowy - syntetyczny - wykonany z glikonatu, - podtrzymywanie tkankowe 50% - 13-14 dni po zaimplantowaniu, - nić fioletowa | 1/2 koła okrągła | 37 mm | 0 | 70-75 cm | szt. | 36 |  | 0 | 8% | 0
44 |  |  |  | Szew chirurgiczny wchłanialny (60-90 dni), monofilamentowy - syntetyczny - wykonany z glikonatu, - podtrzymywanie tkankowe 50% - 13-14 dni po zaimplantowaniu, - nić fioletowa | 1/2 koła okrągła | 37 mm | 2-0 | 70-75 cm | szt. | 36 |  | 0 | 8% | 0
45 |  |  |  | Szew chirurgiczny wchłanialny (60-90 dni), monofilamentowy - syntetyczny - wykonany z glikonatu, - podtrzymywanie tkankowe 50% - 13-14 dni po zaimplantowaniu, - nić fioletowa | 1/2 koła okrągła | 37 mm | 3-0 | 70-75 cm | szt. | 36 |  | 0 | 8% | 0
46 |  |  |  | Szew chirurgiczny wchłanialny (60-90 dni), monofilamentowy - syntetyczny - wykonany z glikonatu, - podtrzymywanie tkankowe 50% - 13-14 dni po zaimplantowaniu, - nić fioletowa | 1/2 koła okrągła wzmocniona | 40 mm | 0 | 70-75 cm | szt. | 36 |  | 0 | 8% | 0
47 |  |  |  | Szew chirurgiczny wchłanialny (60-90 dni), monofilamentowy - syntetyczny - wykonany z glikonatu, - podtrzymywanie tkankowe 50% - 13-14 dni po zaimplantowaniu, - nić fioletowa | 1/2 koła okrągła | 48 mm | 0 | 90cm | szt. | 36 |  | 0 | 8% | 0
48 |  |  |  | Szew chirurgiczny wchłanialny (60-90 dni), monofilamentowy - syntetyczny - wykonany z glikonatu, - podtrzymywanie tkankowe 50% - 13-14 dni po zaimplantowaniu, - nić fioletowa | 1/2 koła okrągła | 76 mm | 1 | 90cm | szt. | 96 |  | 0 | 8% | 0
49 |  |  |  | Szew chirurgiczny, wchłanialny (ok. 56 dni), monofilamentowy - syntetyczny, z glikonatu, - podtrzymywanie tkankowe: 50% po 6-7 dniach od zaimplantowania, 0% - po 14-21 dniach od zaimplantowania - nić bezbarwna | 1/2 koła koła wzmocniona | 37mm | 2-0 | 90cm | szt. | 72 |  | 0 | 8% | 0
50 |  |  |  | Szew chirurgiczny, wchłanialny (ok. 56 dni), monofilamentowy - syntetyczny, z glikonatu, - podtrzymywanie tkankowe: 50% po 6-7 dniach od zaimplantowania, 0% - po 14-21 dniach od zaimplantowania - nić bezbarwna | 1/2 koła odwrotnie tnąca wzmocniona | 37mm | 2-0 | 90cm | szt. | 36 |  | 0 | 8% | 0
51 |  |  |  | Szew chirurgiczny, wchłanialny (ok. 56 dni), monofilamentowy - syntetyczny, z glikonatu, - podtrzymywanie tkankowe: 50% po 6-7 dniach od zaimplantowania, 0% - po 14-21 dniach od zaimplantowania - nić bezbarwna | 3/8 koła odwrotnie tnąca | 19mm | 3-0 | 70 cm | szt. | 72 |  | 0 | 8% | 0
52 |  |  |  | Szew chirurgiczny, wchłanialny (ok. 56 dni), monofilamentowy - syntetyczny, z glikonatu, - podtrzymywanie tkankowe: 50% po 6-7 dniach od zaimplantowania, 0% - po 14-21 dniach od zaimplantowania - nić bezbarwna | prosta odwrotnie tnąca | 51mm | 0 | 70cm | szt. | 36 |  | 0 | 8% | 0
53 |  |  |  | Szew chirurgiczny, wchłanialny (ok. 56 dni), monofilamentowy - syntetyczny, z glikonatu, - podtrzymywanie tkankowe: 50% po 6-7 dniach od zaimplantowania, 0% - po 14-21 dniach od zaimplantowania - nić bezbarwna | prosta odwrotnie tnąca | 51mm | 2-0 | 70cm | szt. | 36 |  | 0 | 8% | 0
54 |  |  |  | Igła wielorazowego użytku ze stali nierdzewnej | okrągła do podwiązek z dwoma oczkami do założenia nici | średnica 1,0mm, długość 42mm | bez nitki | bez nitki | szt. | 12 |  | 0 | 8% | 0
55 |  |  |  | Igła wielorazowego użytku ze stali nierdzewnej | okrągła do podwiązek z dwoma oczkami do założenia nici | średnica 0,7mm, długość 30mm | bez nitki | bez nitki | szt. | 12 |  | 0 | 8% | 0
56 |  |  |  | Igła wielorazowego użytku ze stali nierdzewnej | tnąca, do podwiązek, z dwoma oczkami do założenia nici | średnica 1,0mm, długość 42mm | bez nitki | bez nitki | szt. | 12 |  | 0 | 8% | 0
x | x | x |  | Razem | x |  | x | x | x | x | x | 0 | x | 0
UWAGA !
1) W pakiecie należy podać do każdego produktu:
a) nazwę handlową
b) producenta
c) nr katalogowy
d) wielkość opakowania handlowego/zbiorczego.
| Razem wartość netto słownie …………………………………………….. | [8 empty] | …....................................................
| Razem wartość brutto słownie ……………………………………………. | [8 empty] | Imię, nazwisko i podpis osoby lub osób
| ………………………………….., dnia …………………………………….. | [8 empty] | figurujących w rejestrach uprawnionych
do zaciągania zobowiązań w imieniu oferenta
lub we właściwym umocowaniu

## 3
ZP/26/2022
Część nr | 3
Formularz asortymentowo - ilościowy.
Materiały szewne.
Lp. | Producent/ Nazwa handlowa/ | Nr katalogowy | Ilość sztuk w opakowaniu handlowym | Przedmiot zamówienia | Rodzaj igły | Rozmiar igły w mm | Rozmiar nitki | Długość nitki w cm | Jednostka miary | Ilość jednostek miary | Cena jednost. netto | Wartość netto | Vat | Wartość brutto
1 |  |  |  | Szew chirurgiczny niewchłanialny monofilamentowy, niepowlekany syntetyczny - wykonany z mieszaniny polipropylenu i polietylenu | 1/2 koła okrągła, podwójna, o zakończeniu krótkim tnącym | 13 | 5-0 | 75 | szt. | 36 |  | 0 | 8% | 0
2 |  |  |  | Szew chirurgiczny niewchłanialny monofilamentowy, niepowlekany syntetyczny - wykonany z mieszaniny polipropylenu i polietylenu | 1/2 koła okrągła, podwójna, o zakończeniu krótkim tnącym | 17 | 5-0 | 90 | szt. | 36 |  | 0 | 8% | 0
3 |  |  |  | Szew chirurgiczny niewchłanialny monofilamentowy, niepowlekany syntetyczny - wykonany z mieszaniny polipropylenu i polietylenu | 1/2 koła okrągła, podwójna, czarna | 20 | 4-0 | 90 | szt. | 36 |  | 0 | 8% | 0
4 |  |  |  | Szew chirurgiczny niewchłanialny monofilamentowy, niepowlekany syntetyczny - wykonany z mieszaniny polipropylenu i polietylenu | 1/2 koła okrągła, podwójna, czarna | 26 | 3-0 | 90 | szt. | 36 |  | 0 | 8% | 0
5 |  |  |  | Szew chirurgiczny niewchłanialny monofilamentowy, niepowlekany syntetyczny - wykonany z mieszaniny polipropylenu i polietylenu | 3/8 koła okrągła, podwójna, czarna | 13 | 6-0 | 75 | szt. | 36 |  | 0 | 8% | 0
6 |  |  |  | Szew chirurgiczny niewchłanialny monofilamentowy, niepowlekany, syntetyczny - poliamidowy | 1/2 koła okrągła | 30 | 2-0 | 100 | szt. | 144 |  | 0 | 8% | 0
7 |  |  |  | Szew chirurgiczny niewchłanialny monofilamentowy, niepowlekany, syntetyczny - poliamidowy | 3/8 koła odwrotnie tnąca | 19 | 4-0 | 45 | szt. | 144 |  | 0 | 8% | 0
8 |  |  |  | Szew chirurgiczny niewchłanialny monofilamentowy, niepowlekany, syntetyczny - poliamidowy | 3/8 koła odwrotnie tnąca | 19 | 4-0 | 75 | szt. | 144 |  | 0 | 8% | 0
9 |  |  |  | Szew chirurgiczny niewchłanialny monofilamentowy, niepowlekany, syntetyczny - poliamidowy | 3/8 koła odwrotnie tnąca | 24 | 2-0 | 75 | szt. | 288 |  | 0 | 8% | 0
10 |  |  |  | Szew chirurgiczny niewchłanialny monofilamentowy, niepowlekany, syntetyczny - poliamidowy | 3/8 koła odwrotnie tnąca | 24 | 3-0 | 45 | szt. | 360 |  | 0 | 8% | 0
11 |  |  |  | Szew chirurgiczny niewchłanialny monofilamentowy, niepowlekany, syntetyczny - poliamidowy | 3/8 koła odwrotnie tnąca | 30 | 3-0 | 75 | szt. | 144 |  | 0 | 8% | 0
12 |  |  |  | Szew chirurgiczny niewchłanialny monofilamentowy, niepowlekany, syntetyczny - poliamidowy | 3/8 koła odwrotnie tnąca | 39 | 0 | 90 | szt. | 36 |  | 0 | 8% | 0
13 |  |  |  | Szew chirurgiczny niewchłanialny monofilamentowy, niepowlekany, syntetyczny - poliamidowy | 3/8 koła odwrotnie tnąca | 39 | 2-0 | 75 | szt. | 144 |  | 0 | 8% | 0
14 |  |  |  | Szew chirurgiczny niewchłanialny monofilamentowy, niepowlekany, syntetyczny - poliamidowy | 3/8 koła odwrotnie tnąca | 39 | 3-0 | 75 | szt. | 36 |  | 0 | 8% | 0
15 |  |  |  | Szew chirurgiczny niewchłanialny monofilamentowy, niepowlekany, syntetyczny - poliamidowy | 3/8 koła odwrotnie tnąca | 90 | 2 | 100 | szt. | 120 |  | 0 | 8% | 0
16 |  |  |  | Szew chirurgiczny niewchłanialny monofilamentowy, niepowlekany, syntetyczny - poliamidowy | 3/8 koła odwrotnie tnąca, kosmetyczna, o mikrograwerowanym i trapezoidalnym kształcie trzonu oraz precyzyjnym dwustronnie przyostrzonym zakończeniem z ostrzem micro-point, powleczona silikonem | 19 | 4-0 | 45 | szt. | 36 |  | 0 | 8% | 0
17 |  |  |  | Stapler skórny jednorazowego użytku, - min. 35 zszywek powlekanych teflonem, - wymiar zszywki: 6,9x4,2mm (po zamknięciu), grubość 0,58mm - wskaźnik ilości zszywek - stapler z wygiętym uchwytem. | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | szt. | 24 |  | 0 | 8% | 0
x | x | x |  | Razem | x | x | x | x | x | x | x | 0 | x | 0
UWAGA !
1) W pakiecie należy podać do każdego produktu:
a) nazwę handlową
b) producenta
c) nr katalogowy
d) wielkość opakowania handlowego/zbiorczego.
| Razem wartość netto słownie …………………………………………….. | [8 empty] | …....................................................
| Razem wartość brutto słownie ……………………………………………. | [8 empty] | Imię, nazwisko i podpis osoby lub osób
| ………………………………….., dnia …………………………………….. | [8 empty] | figurujących w rejestrach uprawnionych
do zaciągania zobowiązań w imieniu oferenta
lub we właściwym umocowaniu

## 4
ZP/26/2022
Część nr | 4
Formularz asortymentowo - ilościowy.
Klipsy
Lp. | Nazwa handlowa, numer referencyjny, producent | Wielkość opakowania zbiorczego (jeśli dotyczy) | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość jednostek miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka Vat (%) | Wartość brutto
1 |  |  | Klipsy tytanowe - rozmiar ML (średnio-duże) - zamykane „oczkowo” tj. zamykane poprzez zetknięcie końców ramion klipsa a następnie zwarcie ramion na całej długości - każdy klips wyposażony w użebrowanie wewnętrzne poprzeczne i podłużne, jak też zewnętrzne użebrowanie poprawiające stabilizację klipsa w szczękach. - długość 7,9 mm, rozwartość ramion 8,1 mm, długość zamkniętego klipsa 9 mm Kompatybilne z pojedyńczą klipsownicą PL503R. Pakowane w magazynki po 6 szt. | średnio - duże | magazynek (6 szt.) | 120 |  | 0 | 8% | 0
x | x | x | RAZEM |  | x | x | x | 0 | x | 0
UWAGA !
1) W pakiecie należy podać do każdego produktu:
a) nazwę handlową
b) producenta
c) nr katalogowy
d) wielkość opakowania handlowego/zbiorczego.
| Razem wartość netto słownie …………………………………………….. |  |  |  |  | …....................................................
| Razem wartość brutto słownie ……………………………………………. |  |  |  |  | Imię, nazwisko i podpis osoby lub osób
| ………………………………….., dnia …………………………………….. |  |  |  |  | figurujących w rejestrach uprawnionych
do zaciągania zobowiązań w imieniu oferenta
lub we właściwym umocowaniu

## 5
ZP/26/2022
Część nr | 5
Formularz asortymentowo - ilościowy.
Klipsy
Lp. | Nazwa handlowa, numer referencyjny, producent | Wielkość opakowania zbiorczego (jeśli dotyczy) | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość jednostek miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka Vat (%) | Wartość brutto
1 |  |  | Klipsy naczyniowe, polimerowe, niewchłaniane - ROZMIAR XL - zakres rozmiaru obwodu tkanki 7 - 16 mm, - kompatybilne z klipsownicą Grena - z możliwością pakowania po 2 lub 4 sztuki. | XL | szt. (klips) | 28 |  | 0 | 8% | 0
x | x | x | RAZEM | x | X | X | x | 0 | x | 0
UWAGA !
1) W pakiecie należy podać do każdego produktu:
a) nazwę handlową
b) producenta
c) nr katalogowy
d) wielkość opakowania handlowego/zbiorczego.
| Razem wartość netto słownie …………………………………………….. | [5 empty] | …....................................................
| Razem wartość brutto słownie ……………………………………………. | [5 empty] | Imię, nazwisko i podpis osoby lub osób
| ………………………………….., dnia …………………………………….. | [5 empty] | figurujących w rejestrach uprawnionych
do zaciągania zobowiązań w imieniu oferenta
lub we właściwym umocowaniu

## 6
ZP/26/2022
Część nr | 6
Formularz asortymentowo - ilościowy.
Klipsy
Lp. | Nazwa handlowa, numer referencyjny, producent | Wielkość opakowania zbiorczego (jeśli dotyczy) | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość jednostek miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka Vat (%) | Wartość brutto
1 |  |  | Klipsy wchłanialne (182-238 dni) wykonane z polidwuoksanonu - średnio - duże (wymiary przed zamknięciem 5,3 mm i 10,5 mm po zamknięciu), - mechanizm zatrzaskowy zabezpieczający przed zsunięciem się z naczynia, - kolor fioletowy dla zwiększonej widoczności Opakowanie: 6 magazynków po 10 klipsów. | średnio - duże | op. | 2 |  | 0 | 8% | 0
2 |  |  | Klipsy tytanowe - średnio - duże (wymiar przed zamknięciem 5,5 mm i 8,8 mm po zamknięciu), - wewnętrzne i zewnętrzne rowkowanie zabezpieczające przed zsunięciem się z naczynia i wysunięciem z klipsownicy Opakowanie 18 magazynków po 6 klipsów. | średnio - duże | op. | 6 |  | 0 | 8% | 0
x | x | x | RAZEM |  | x | x | x | 0 | x | 0
UWAGA !
1) W pakiecie należy podać do każdego produktu:
a) nazwę handlową
b) producenta
c) nr katalogowy
d) wielkość opakowania handlowego/zbiorczego.
| Razem wartość netto słownie …………………………………………….. | [5 empty] | …....................................................
| Razem wartość brutto słownie ……………………………………………. | [5 empty] | Imię, nazwisko i podpis osoby lub osób
| ………………………………….., dnia …………………………………….. | [5 empty] | figurujących w rejestrach uprawnionych
do zaciągania zobowiązań w imieniu oferenta
lub we właściwym umocowaniu

## 7
ZP/26/2022
Część nr | 7
Formularz asortymentowo - ilościowy.
Zestawy do gastrostomii
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość jednostek miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka Vat (%) | Wartość brutto | Nazwa handlowa, numer referencyjny, producent | Wielkość opakowania zbiorczego (jeśli dotyczy)
1 | Zestaw do przezskórnej endoskopowej gastrostomii w wersji "Pull", "Push" oraz Enfit - wykonany z silikonu, - z możliwością usunięcia zestawu przezskórnie (bez konieczności wykonywania endoskopii), - wyposażony w port typu "Y" z niezależnymi portami do odżywiania i podawania leków, z klamrą pozwalającą na szczelne zamkniecie drenu. Minimalna zawartość zestawu: - dren PEG, - igła z mandrynem, - pętla do przeciągania drutu, - drut do przeciągania drenu PEG, - skalpel, nożyczki, pean zagięty (ergonomiczny) - obłożenie z otworem, komplet gazików z otworem, - 2 zewnętrzne nasadki zabezpieczające dren (okrągła i półwalcowata). Do opakowania dołączona instrukcja w języku polskim. | 20Fr, 24Fr | zestaw | 10 |  | 0 | 8% | 0
2 | Zestaw do gastrostomii wymiennej balonowej wykonany z silikonu. Minimalna zawartość zestawu: - dren z balonem - nakładka zewnętrzna prosta lub zagięta - rozmiary 12Fr-28Fr - rodzaj i rozmiar do wyboru przez Zamawiającego; - strzykawka 3ml; - komplet gazików, - żel ułatwiający wprowadzanie. Do opakowania dołączona instrukcja w języku polskim. |  | zestaw | 3 |  | 0 | 8% | 0
x | RAZEM |  | x | x | x | 0 | x | 0 | x | x
UWAGA !
1) W pakiecie należy podać do każdego produktu:
a) nazwę handlową
b) producenta
c) nr katalogowy
d) wielkość opakowania handlowego/zbiorczego.
| Razem wartość netto słownie …………………………………………….. | [5 empty] | …....................................................
| Razem wartość brutto słownie ……………………………………………. | [5 empty] | Imię, nazwisko i podpis osoby lub osób
| ………………………………….., dnia …………………………………….. | [5 empty] | figurujących w rejestrach uprawnionych
do zaciągania zobowiązań w imieniu oferenta
lub we właściwym umocowaniu

## 8
ZP/26/2022
Część nr | 8
Formularz asortymentowo - ilościowy.
Zestawy do znieczulenia zewnątrzoponowego
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość jednostek miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka Vat (%) | Wartość brutto | Nazwa handlowa, numer referencyjny, producent | Wielkość opakowania zbiorczego (jeśli dotyczy)
1 | Zestaw do znieczulenia zewnątrzoponowego o składzie: - strzykawka niskooporowa z mechanizmem spręzynowym o pojemności 10ml skalowana co 0,5ml, z wycięciami umożliwiającymi blokadę tłoka; - cewnik epiduralny 20G, długości 100cm z 4 znacznikami głębokości oraz 3 bocznymi otworami, z nitką RTG na całej długości, skalowany co 1 cm, zakończony atraumatycznie; - łącznik ułatwiający wprowadzenie cewnika Touhy; - igła Touhy ze stali nierdzewnej z mandrynem w rozmiarze 18G lub 16G, długości 90mm, skalowana co 1 cm, - filtr epiduralny płaski 0,2 mikrona ze złaczami luer lock (męskie od strony strzykawki zabezpieczone koreczkiem); - łącznik do cewnika; - stabilizator cewnika - piankowy, z hypoalergicznym klejem, system zatrzaskowy mocowania cewnika; - stabilizator filtra - piankowy; - naklejka samoprzylepna na cewnik | 16G, 18G | zestaw | 15 |  | 0 | 8% | 0
x | RAZEM |  | x | x | x | 0 | x | 0 | x | x
UWAGA !
1) W pakiecie należy podać do każdego produktu:
a) nazwę handlową
b) producenta
c) nr katalogowy
d) wielkość opakowania handlowego/zbiorczego.
| Razem wartość netto słownie …………………………………………….. | [5 empty] | …....................................................
| Razem wartość brutto słownie ……………………………………………. | [5 empty] | Imię, nazwisko i podpis osoby lub osób
| ………………………………….., dnia …………………………………….. | [5 empty] | figurujących w rejestrach uprawnionych
do zaciągania zobowiązań w imieniu oferenta
lub we właściwym umocowaniu

## 9
ZP/26/2022
Część nr | 9
Formularz asortymentowo - ilościowy.
Prowadnica do trudnych intubacji
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość jednostek miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka Vat (%) | Wartość brutto | Nazwa handlowa, numer referencyjny, producent | Wielkość opakowania zbiorczego (jeśli dotyczy)
1 | Prowadnica do trudnych intubacji typu Bougie: - wielorazowego użytku - dostarczana z instrukcją czyszczenia i dezynfekcji. - wykonana z poliestrowej plecionki pokrytej żywicą. - elastyczna, - wygięty koniec, - znaczniki głębokości, - nie zwiera PCW, Rozmiar: 15CH/60cm. | 15CH/60 cm | szt. | 3 |  | 0 | 8% | 0
x | RAZEM |  | x | x | x | 0 | x | 0 | x | x
UWAGA !
1) W pakiecie należy podać do każdego produktu:
a) nazwę handlową
b) producenta
c) nr katalogowy
d) wielkość opakowania handlowego/zbiorczego.
| Razem wartość netto słownie …………………………………………….. | [5 empty] | …....................................................
| Razem wartość brutto słownie ……………………………………………. | [5 empty] | Imię, nazwisko i podpis osoby lub osób
| ………………………………….., dnia …………………………………….. | [5 empty] | figurujących w rejestrach uprawnionych
do zaciągania zobowiązań w imieniu oferenta
lub we właściwym umocowaniu

## 10
ZP/26/2022
Część nr | 10
Formularz asortymentowo - ilościowy.
Wapno sodowane
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość jednostek miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka Vat (%) | Wartość brutto | Nazwa handlowa, numer referencyjny, producent | Wielkość opakowania zbiorczego (jeśli dotyczy)
1 | Wapno sodowane - produkt do usuwania dwutlenku węgla z układów oddechowych, zawierające indykator kolorystyczny (zmiana barwy przy pochłanianiu dwutlenku węgla). Dopuszczone do stosowania w celach medycznych (zamknięte układy anestezjologiczne). Opakowanie 4,5kg-5kg | nie dotyczy | op. (4,5-5kg) | 6 |  | 0 | 8% | 0
x | RAZEM | x | x | x | x | 0 | x | 0 | x | x
Zamawiający dopuszcza zmianę wielkości opakowania przeliczeniem ilości i zaokrągleniem do pełnych opakowań w górę. Zmianę taką należy wyraźnie oznaczyć w formularzu asortymentowo - ilościowym.
UWAGA !
1) W pakiecie należy podać do każdego produktu:
a) nazwę handlową
b) producenta
c) nr katalogowy
d) wielkość opakowania handlowego/zbiorczego.
| Razem wartość netto słownie …………………………………………….. | [5 empty] | …....................................................
| Razem wartość brutto słownie ……………………………………………. | [5 empty] | Imię, nazwisko i podpis osoby lub osób
| ………………………………….., dnia …………………………………….. | [5 empty] | figurujących w rejestrach uprawnionych
do zaciągania zobowiązań w imieniu oferenta
lub we właściwym umocowaniu

## 11
ZP/26/2022
Część nr | 11
Formularz asortymentowo - ilościowy.
Elektrody EKG
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość jednostek miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka Vat (%) | Wartość brutto | Nazwa handlowa, numer referencyjny, producent | Wielkość opakowania zbiorczego (jeśli dotyczy)
1 | Elektrody do EKG j.u. Sensor Ag/AgCl, Żel stały na piankowej bazie. Stalowa zapinka sensora. Zastosowanie: monitoring pacjentów dorosłych. Kształt okrągły średnica 43-45mm. Opakowanie 50 szt. | dla dorosłych | szt. op. | 240 |  | 0 | 8% | 0
x | RAZEM |  | x | x | x | 0 | x | 0 | x | x
Zamawiający dopuszcza inne wielkości opakowań pod warunkiem przeliczenia ilości produktu do pełnych opakowań w górę.
| Razem wartość netto słownie …………………………………………….. |  |  |  | …....................................................
UWAGA !
1) W pakiecie należy podać do każdego produktu:
a) nazwę handlową
b) producenta
c) nr katalogowy
d) wielkość opakowania handlowego/zbiorczego.
| Razem wartość netto słownie …………………………………………….. | [5 empty] | …....................................................
| Razem wartość brutto słownie ……………………………………………. | [5 empty] | Imię, nazwisko i podpis osoby lub osób
| ………………………………….., dnia …………………………………….. | [5 empty] | figurujących w rejestrach uprawnionych
do zaciągania zobowiązań w imieniu oferenta
lub we właściwym umocowaniu

## 12
ZP/26/2022
Część nr | 12
Formularz asortymentowo - ilościowy.
Elektrody EKG
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość jednostek miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka Vat (%) | Wartość brutto | Nazwa handlowa, numer referencyjny, producent | Wielkość opakowania zbiorczego (jeśli dotyczy)
1 | Elektrody do EKG jednorazowego użytku. Zastosowanie: holter (klej niealergizujący zapewniający prawidłowe przyleganie do powierzchni skóry przez cały czas badania) Żel: stały Sensor: Ag/AgCl Wymiary: 57 x 34mm, kształt owalny z wypustką. Opakowanie: 50 szt. | dla dorosłych | op. | 50 |  | 0 | 8% | 0
x | RAZEM |  | x | x | x | 0 | x | 0 | x | x
Zamawiający dopuszcza inne wielkości opakowań pod warunkiem przeliczenia ilości produktu do pełnych opakowań w górę.
UWAGA !
1) W pakiecie należy podać do każdego produktu:
a) nazwę handlową
b) producenta
c) nr katalogowy
d) wielkość opakowania handlowego/zbiorczego.
| Razem wartość netto słownie …………………………………………….. | [5 empty] | …....................................................
| Razem wartość brutto słownie ……………………………………………. | [5 empty] | Imię, nazwisko i podpis osoby lub osób
| ………………………………….., dnia …………………………………….. | [5 empty] | figurujących w rejestrach uprawnionych
do zaciągania zobowiązań w imieniu oferenta
lub we właściwym umocowaniu

## 13
ZP/26/2022
Część nr | 13
Formularz asortymentowo - ilościowy.
Wyroby medyczne różne
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość jednostek miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka Vat (%) | Wartość brutto | Nazwa handlowa, numer referencyjny/ katalogowy, producent | Wielkość opakowania zbiorczego (jeśli dotyczy)
1 | Kateter do szynowania jelit - trzykanałowy - średnica katetera 22F, długość 300 cm, - objętość balonu napełnionego powietrzem 15 ml. | 22F | szt. | 3 |  | 0 | 8% | 0
2 | Zestaw do szynowania moczowodów - kateter typu podwójny Pigtail, poliuretanowy, na końcach otwory boczne, - zaciski - popychacz - prowadnik Średnica katetera 3F do 10F (do wyboru przez Zamawiającego przy dokonywaniu zamówienia). | 3F-10F | szt. | 10 |  | 0 | 8% | 0
3 | Zestaw do cystostomii - kateter pigtail - igła rozrywalna - strzykawka 10ml Luer-lock - skalpel - kołnierz mocujący - opaska zaciskowa - jałowy | CH 9-12 | szt. | 10 |  | 0 | 8% | 0
x | RAZEM | x | x | x | x | 0 | x | 0 | x | x
UWAGA !
1) W pakiecie należy podać do każdego produktu:
a) nazwę handlową
b) producenta
c) nr katalogowy
d) wielkość opakowania handlowego/zbiorczego.
| Razem wartość netto słownie …………………………………………….. | [5 empty] | …....................................................
| Razem wartość brutto słownie ……………………………………………. | [5 empty] | Imię, nazwisko i podpis osoby lub osób
| ………………………………….., dnia …………………………………….. | [5 empty] | figurujących w rejestrach uprawnionych
do zaciągania zobowiązań w imieniu oferenta
lub we właściwym umocowaniu

## 14
ZP/26/2022
Część nr | 14
Formularz asortymentowo - ilościowy.
Żele
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość jednostek miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka Vat (%) | Wartość brutto | Nazwa handlowa, numer referencyjny, producent | Wielkość opakowania zbiorczego (jeśli dotyczy)
1 | Żel do EKG 0,5l | ------ | szt. | 20 |  | 0 | 8% | 0
2 | Żel do USG 0,5l | ------ | szt. | 40 |  | 0 | 8% | 0
x | RAZEM |  | x | x | x | 0 | x | 0 | x | x
UWAGA !
1) W pakiecie należy podać do każdego produktu:
a) nazwę handlową
b) producenta
c) nr katalogowy
d) wielkość opakowania handlowego/zbiorczego.
| Razem wartość netto słownie …………………………………………….. | [5 empty] | …....................................................
| Razem wartość brutto słownie ……………………………………………. | [5 empty] | Imię, nazwisko i podpis osoby lub osób
| ………………………………….., dnia …………………………………….. | [5 empty] | figurujących w rejestrach uprawnionych
do zaciągania zobowiązań w imieniu oferenta
lub we właściwym umocowaniu

## 15
ZP/26/2022
Część nr | 15
Formularz asortymentowo - ilościowy.
Ciśnieniomierze i termometry
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość jednostek miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka Vat (%) | Wartość brutto | Nazwa handlowa, numer referencyjny, producent | Wielkość opakowania zbiorczego (jeśli dotyczy)
1 | Ciśnieniomierz elektroniczny z zasilaczem Aparat zegarowy + słuchawki (elektroniczny z zasilaczem) |  | szt. | 10 |  | 0 | 8% | 0
2 | Ciśnieniomierz zegarowy mechaniczny: - zakres pomiarowy: 0-300 mmHg - metalowa obudowa - czytelna tarcza o średnicy 50 mm - lateksowa gruszka z chromowanym zaworem spustowym W zestawie: - mankiet na ramię od 22 do 32 cm obwodu - stetoskop Gwarancja min. 24 miesiące |  | szt. | 15 |  | 0 | 8% | 0
3 | Mankiet do ciśnieniomierza - obejmujący zakres obwodu ramienia 22-42 cm. Jednowężykowy. |  | szt | 2 |  | 0 | 23% | 0
4 | Mankiet do ciśnieniomierza "XL" - obejmujący zakres obwodu ramienia 22-42 cm. Jednowężykowy. |  | szt. | 2 |  | 0 | 23% | 0
5 | Stetoskop pielęgniarski, jednostronny. |  | szt. | 5 |  | 0 | 8% | 0
6 | Termometr do bezdotykowego pomiaru temperatury ciała - pomiar z użyciem podczerwieni - zakres pomiaru 32-43℃ - zasilanie bateryjne - podświetlany wyświetlacz - możliwość przywołania ostatniego pomiaru - automatyczne wyłączanie |  | szt. | 5 |  | 0 | 8% | 0
7 | Termometr elektroniczny: - zakres pomiaru temperatury nie mniejszy niż: 32°C - 42°C; - elastyczna końcówka, - możliwość przywołania ostatniego pomiaru; - alarm dźwiękowy na zakończenie pomiaru; - zasilany bateryjnie |  | szt. | 5 |  | 0 | 8% | 0
x | RAZEM |  | x | x | x | 0 | x | 0 | x | x
UWAGA !
1) W pakiecie należy podać do każdego produktu:
a) nazwę handlową
b) producenta
c) nr katalogowy
d) wielkość opakowania handlowego/zbiorczego.
| Razem wartość netto słownie …………………………………………….. | [5 empty] | …....................................................
| Razem wartość brutto słownie ……………………………………………. | [5 empty] | Imię, nazwisko i podpis osoby lub osób
| ………………………………….., dnia …………………………………….. | [5 empty] | figurujących w rejestrach uprawnionych
do zaciągania zobowiązań w imieniu oferenta
lub we właściwym umocowaniu

## 16
ZP/26/2022
Część nr | 16
Formularz asortymentowo - ilościowy.
Zestawy do pomp infuzyjnych
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość jednostek miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka Vat (%) | Wartość brutto | Nazwa handlowa, numer referencyjny, producent | Wielkość opakowania zbiorczego (jeśli dotyczy)
1 | Zestaw uniwersalny do podaży płynów infuzyjnych i leków do pomp objętościowych Medima - wykonany z PCW, bez ftalanów, lateksu - zintegrowana igła biorcza - komora kroplowa z filtrem 15µm - odpowietrznik z filtrem i zaciskiem - dren 285cm z zaciskiem - objętość wypełnienia 22ml - łącznik męski Luer Lock Pakowany sterylnie a 1 szt. | nie dotyczy | zestaw | 600 |  | 0 | 8% | 0
x | RAZEM |  | x | x | x | 0 | x | 0 | x | x
UWAGA !
1) W pakiecie należy podać do każdego produktu:
a) nazwę handlową
b) producenta
c) nr katalogowy
d) wielkość opakowania handlowego/zbiorczego.
| Razem wartość netto słownie …………………………………………….. |  |  |  |  | …....................................................
| Razem wartość brutto słownie ……………………………………………. |  |  |  |  | Imię, nazwisko i podpis osoby lub osób
| ………………………………….., dnia …………………………………….. |  |  |  |  | figurujących w rejestrach uprawnionych
do zaciągania zobowiązań w imieniu oferenta
lub we właściwym umocowaniu