Numer sprawy: Obłożenia jednorazowe ortopedyczne/3/2013


Sławno, dnia 13 maj 2013 rok








Wszyscy uczestnicy
Dotyczy:  przetargu nieograniczonego na dostawę obłożeń jednorazowych ortopedycznych.

                  Znak sprawy: 3/2013

Pytanie Nr 1.
Pakiet Nr 1. poz. 1. - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie następującego zestawu:



         ZESTAW SERWET UNIWERSALNYCH DUŻY



         - 1 x serweta na stolik  instrumentariuszki o wym. 150 x 190cm



           Serweta 2 – warstwowa laminat i włóknina w części środkowej serwety, 



           1 warstwa laminatu w częściach bocznych, serweta stanowi drugie, 


           wewnętrzne  owinięcie zestawu. Gramatura serwety 56g/m2, odporność na 

           przenikanie  cieczy 188 cm H2O, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 


           108 kPa.



        - 1 x serweta na stolik Mayo wzmocniona o wym. 80 x 140cm



           Serweta w kształcie worka, wykonana z nieprzemakalnego laminatu z 


           wzmocnieniem włókniną, składana teleskopowo, z zaznaczeniem kierunku 

           rozwijania serwety.


       - 1 x serweta o wym. 170 x 180cm



          Serweta samoprzylepna, dolna z łatą chłonną  o wym. 50x80cm i pojedynczym 

                                      organizerem na przewody wykonane w polu niekrytycznym z włókniny z łatą 

                                      chłonną/wzmocnieniem w polu krytycznym o wym. 50x80cm. Łata chłonna 

          wykonana z włókniny i laminatu.. Gramatura serwety w polu krytycznym 



          161 g/m2, odporność na przenikanie cieczy 496 cm H2O, wytrzymałość na 

          rozrywanie na mokro 187 kPa.


       -  1 x serweta o wym. 170 x 240cm



           Serweta samoprzylepna, górna, wykonana w polu niekrytycznym z włókniny z 

           łatą chłonną/wzmocnieniem w polu krytycznym o wym. 30 x 80cm i 


           pojedynczym organizerem na przewody. Łata chłonna wykonana z włókniny i 

           laminatu. Gramatura serwety w polu krytycznym 161 g/m2, odporność na 

           przenikanie cieczy 496 cm H2O, wytrzymałość na rozrywanie na mokro 187 kPa


        - 2 x serweta samoprzylepna 2 – warstwowa o wym. 70 x 90 cm



          Serweta  2 warstwowa, samoprzylepna. Gramatura serwety 56g/m2, odporność 

          na przenikanie cieczy 188cm H2O, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 



          108 kPa.



        - 1 x Taśma przylepna o wym. 10 x 50cm

                                    - 4 x Ręcznik do rąk o wym. 30 x 30cm



       Każdy zestaw posiada informację o dacie ważności i nr serii w postaci 2 naklejek 

       typu TAG do wklejenia w karcie pacjenta. Produkt jest bezpiecznie pakowany do 
                      transportu i magazynowania – opakowanie typu TYVEC.
Ad. 1 . – zgodnie z zapisem w SIWZ;
Pytanie Nr 2. 

Pakiet Nr 1. poz. 2. – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie następującego zestawu:



         ZESTAW SERWET DO OPERACJI BIODRA NR 1


         - 1 x Serweta na stolik  instrumentariuszki o wym. 150 x 190cm



           Serweta 2 – warstwowa, laminat i włóknina w części środkowej serwety, 



           1 warstwa laminatu, w częściach bocznych, serweta stanowi drugie 


           wewnętrzne owinięcie zestawu. Gramatura serwety 56 g/m2,odporność na 

           przenikanie cieczy 188 cm H2O, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa.


        -  1 x Serweta na stolik Mayo wzmocniona o wym. 80 x 140 cm



           Serweta w kształcie worka, wykonana z nieprzemakalnego laminatu z 


           wzmocnieniem włókniną, składana teleskopowo, z zaznaczeniem kierunku 

                                       rozwijania serwety.



        - 1 x Serweta z wycięciem U o wym. 200 x 260 cm

    

           Serweta z wycięciem U samoprzylepnym o wym. 8,5 x 85cm , z łatą chłonną o 

           wym. 80 x 30cm i 2oma  organizerami na przewody , wykonana  w polu 


           niekrytycznym z włókniny. Łata chłonna, wykonana z włókniny i laminatu. 

           Gramatura serwety w polu krytycznym 161 g/m2, odporność na przenikanie 

           cieczy 496 cm H2O, wytrzymałość na rozrywanie na mokro 187 kPa.


         - 1 x serweta 170 x 240 cm



           Serweta samoprzylepna z łatą chłoną o wym. 80 x 30 cm i pojedynczym 


           organizerem na przewody, wykonana w polu niekrytycznym z włókniny. Łata 

           chłonna wykonana z włókniny i laminatu. Gramatura serwety w polu   



           krytycznym  161 g/m2, odporność na przenikanie cieczy 496 cm H2O, 


           wytrzymałość na  rozrywanie na mokro 187 kPa.


       - 1 x  Nogawica 35 x  120 cm



          Nogawica 2-warstwowa. Gramatura 56g/m2, odporność na przenikanie cieczy 

          188 cm H2O, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa.



       - 2 x Taśma przylepna o wym. 10 x 50 cm



       - 4 x Ręcznik do rąk o wym. 30 x 30 cm



       Każdy zestaw posiada informację o dacie ważności i nr serii w postaci 2 naklejek 

       typu TAG do wklejenia w karcie pacjenta. Produkt jest bezpiecznie  pakowany do 

       transportu i magazynowania – opakowanie typu TYVEC.

Ad. 2 – zgodnie z zapisem w SIWZ;
Pytanie Nr 3.

Pakiet Nr 1. poz. 2. – Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby taśmy medyczne były pakowane osobno?

Ad. 3 . – zgodnie z zapisem w SIWZ;
Pytanie Nr 4.

Pakiet Nr 1. poz. 3. – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie następującego zestawu:



          ZESTAW SERWETEK DO ARTROSKOPII NR 1


          - 1 x Serweta na stolik  instrumentariuszki o wym. 150 x 190cm



            Serweta 2 – warstwowa, laminat, włóknina w części środkowej serwety, 



            1 warstwa laminatu w częściach bocznych, serweta stanowi drugie 


            wewnętrzne  owinięcie zestawu. Gramatura serwety 56 g/m2, , odporność na 

            przenikanie cieczy 188cm H2O, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa.


         - 1 x serweta na stolik Mayo wzmocniona o wym. 80 x 140cm



            Serweta w kształcie worka, wykonana z nieprzemakalnego laminatu z 


            wzmocnieniem włókniną, składana teleskopowo, z zaznaczeniem kierunku 

            rozwijania serwety.



         - 1 x Serweta do artroskopii o wym. 200 x 320 cm



           Serweta z otworem elastycznym samouszczelniającym się o wym. 6 x 8 cm. 

           Serweta wykonana w polu niekrytycznym z włókniny z łatą chłonną/ 


           wzmocnieniem w polu krytycznym o wym. min. 75 x 50cm i 2-oma  


           organizerami na przewody. Łata chłonna wykonana z włókniny i laminatu. 

           Gramatura serwety w polu krytycznym 161 g/m2, odporność na przenikanie 

           cieczy 496 cm H2O, wytrzymałość na rozrywanie na mokro 187 kPa.



        - 1 x Nogawica 30 x 60cm



           Nogawica 2-warstwowa. Gramatura 56 g/m2, odporność na przenikanie cieczy 

           188 cm H2O, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa.


        - 1 x Taśma przylepna o wym. 10 x 50 cm


        - 4 x Ręcznik do rąk o wym. 30 x 30 cm



        Każdy zestaw posiada informację o dacie ważności i nr serii w postaci 2 naklejek 

        typu TAG do wklejenia w karcie pacjenta. Produkt jest bezpiecznie pakowany do 

        transportu i magazynowania – opakowanie typu TYVEC.

Ad. 4. – zgodnie z zapisem w SIWZ;
Pytanie Nr 5.

Pakiet Nr . poz. 4. – Czy Zamawiający wrazi zgodę na zaoferowanie następującego zestawu:



       ZESTAW SERWET DO CIĘCIA CESARSKIEGO


       - 1 x Serweta na stoliki o wym. 150 x 190cm



         Serweta 2 - warstwowa, laminat i włóknina w części środkowej serwety, 


         1 warstwa laminatu w częściach bocznych, serweta stanowi  drugie, wewnętrzne 

         owinięcie zestawu. Gramatura serwety 56g/m2, odporność na przenikanie 

         cieczy 188 cm H2O, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa.


      - 1 x serweta na stolik Mayo wzmocniona o wym. 80 x 140 cm



        Serweta w kształcie worka, wykonana z nieprzemakalnego laminatu z 


        wzmocnieniem włókniną, składana teleskopowo, z zaznaczeniem kierunku 


        rozwijania serwety.



     - 1 x serweta o wym. 200 x 320cm


        Serweta z włókniny, z folią operacyjną, otwór z folią o wym. 25 x 30 cm, z torbą 

        na płyny o wym. 75 x 85 cm, wysokość ścianki torby 20 cm, usztywnienie do 

        formowania torby w górnej części każdej ścianki, z 2 portami do odsysania treści 

        umieszczonymi po obu stronach dolnej części worka, budowa końcówek portów 

        umożliwia dopasowanie do nich drenów o różnej średnicy.


     - 1 x chłonny ręcznik dla noworodka o wym. 75 x 80 cm



     - 1 x taśma przylepna o wym. 10 x 50 cm



     - 4 x ręczniki do rąk o wym. 30 x 30 cm



      Każdy zestaw posiada informacje o dacie ważności i nr serii w postaci 2 naklejek 

       typu  TAG do wklejenia w karcie pacjenta. Produkt jest bezpiecznie pakowany do 

       transportu i magazynowania – opakowanie typu TYVEC.

Ad. 5. – zgodnie z zapisem w SIWZ;
Pytanie Nr 6.

Pakiet Nr 1. poz. 5. – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie poz. 5 i utworzenie z niej   

                                      odrębnego pakietu?

Ad. 6. – zgodnie z zapisem w SIWZ;

Pytania dotyczą wzoru umowy

Pytanie Nr 7. – Czy za dni robocze będą uważane dni  od poniedziałku do piątku  za wyjątkiem dnia 
              ustawowo wolnych od pracy?

Ad. 7. – TAK – dni robocze  od poniedziałku do piątku
Pytanie Nr 8. – Czy w związku z faktem, iż Zamawiający przewidział możliwość reklamacji    

                            jakościowych i ilościowych Zamawiający zgadza się na wykreślenie & 3 ust. 6 wzoru 
              umowy?

Ad. 8. – zgodnie z zapisem w SIWZ;
Pytanie Nr 9. – Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby dostarczenie dokumentów, o których mowa w & 6 
             ust. 3 dostarczone były w ciągu 3 dni roboczych?

Ad. 9. – zgodnie z zapisem w SIWZ;
Pytanie Nr 10. – Czy Zamawiający zgadza się, aby rozpatrzenie reklamacji oraz dostarczenie towaru 

                              wolnego od wad jakościowych i ilościowych następowało w dni robocze tj. od 

                              poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

Ad. 10 – TAK w dni  robocze od poniedziałku do piątku
Pytanie Nr 11. – Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów 


 zaoferowanych w ofercie Wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie 

 gorszych parametrach i w takiej samej cenie?

Ad. 11 – NIE
Pytanie Nr 12. -  Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość  zmiany cen brutto wynikającej ze 


                 zmiany obowiązującej stawki VAT, przy zachowaniu dotychczasowych cen netto?

Ad. 12. – NIE
Pytanie Nr 13 – Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość  zmiany cen  w przypadku 


przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EURO lub USD w stosunku do 

kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku, gdy suma miesięcznych wskaźników 

cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia 

zawarcia umowy przekroczy 3%?
Ad. 13. – Zamawiający NIE wyraża zgody
Pytanie Nr 14. – Jaka ilość przedmiotu umowy zostanie przez Zamawiającego na pewno zamówiona?

Ad. 14. – Zamawiający nie jest w stanie odpowiedzieć na zadane pytanie
Pytanie Nr 15. – Czy Zamawiający zgadza się, aby kara umowna w & 7 pkt 2b) naliczana była od 

 wartości towaru, w którym stwierdzone zostały wady jakościowe?

Ad. 15. – zgodnie z zapisem w SIWZ;
Pytanie Nr 16. – Czy Zamawiający zgadza się, aby kara umowna w & 7 pkt 2c) naliczana była od 


 wartości towaru, w którym stwierdzone zostały  braki ilościowe?
Ad. 16. – zgodnie z zapisem w SIWZ;
Pytanie Nr 17 – Czy Zamawiający zgadza się, aby odstąpienie od umowy przysługiwało 



Zamawiającemu w przypadku trzykrotnych uchybień, o których mowa w 



 & 8 pkt 1 1)-6)?

Ad. 17. – zgodnie z zapisem w SIWZ;
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