## 1
ZP/27/2022
Część nr | 1
Zestawy do cystostomii
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość jednostek miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka Vat (%) | Wartość brutto | Nazwa handlowa, numer referencyjny/ katalogowy, producent | Wielkość opakowania zbiorczego (jeśli dotyczy)
1 | Zestaw do cystostomii o składzie min.: - kateter pigtail - igła rozrywalna - skalpel - strzykawka - kołnierz mocujący - opaska zaciskowa | CH 9-12 | szt. | 50 |  | 0 |  | 0
x | RAZEM | x | x | x | x | 0 | x | 0 | x | x
| Razem wartość netto słownie …………………………………………….. |  |  |  | …....................................................
| Razem wartość brutto słownie ……………………………………………. |  |  |  | Imię, nazwisko i podpis osoby lub osób
| ………………………………….., dnia …………………………………….. |  |  |  | figurujących w rejestrach uprawnionych
do zaciągania zobowiązań w imieniu oferenta
lub we właściwym umocowaniu

## 2
ZP/27/2022
Część nr | 2
Zestawy do znieczulenia zewnątrzoponowego
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość jednostek miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka Vat (%) | Wartość brutto | Nazwa handlowa, numer referencyjny, producent | Wielkość opakowania zbiorczego (jeśli dotyczy)
1 | Zestaw do znieczulenia zewnątrzoponowego o składzie: - strzykawka niskooporowa z mechanizmem sprężynowym o pojemności 10ml skalowana co 0,5ml, z wycięciami umożliwiającymi blokadę tłoka; - cewnik epiduralny 20G, długości 100cm z 4 znacznikami głębokości oraz 3 bocznymi otworami, z nitką RTG na całej długości, skalowany co 1 cm, zakończony atraumatycznie; - łącznik ułatwiający wprowadzenie cewnika Touhy; - igła Touhy ze stali nierdzewnej z mandrynem w rozmiarze 18G lub 16G, długości 90mm, skalowana co 1 cm, - filtr epiduralny płaski 0,2 mikrona ze złączami luer lock (męskie od strony strzykawki zabezpieczone koreczkiem); - łącznik do cewnika; - stabilizator cewnika - piankowy, z hypoalergicznym klejem, system zatrzaskowy mocowania cewnika; - stabilizator filtra - piankowy; - naklejka samoprzylepna na cewnik | 16G, 18G | zestaw | 30 |  | 0 |  | 0
x | RAZEM |  | x | x | x | 0 | x | 0 | x | x
| Razem wartość netto słownie …………………………………………….. |  |  |  | …………………………………………………………
| Razem wartość brutto słownie ……………………………………………. |  |  |  | Imię, nazwisko i podpis osoby lub osób
| ………………………………….., dnia …………………………………….. |  |  |  | figurujących w rejestrach uprawnionych
do zaciągania zobowiązań w imieniu oferenta
lub we właściwym umocowaniu

## 3
ZP/27/2022
Część nr | 3
Zestaw do tracheotomii.
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość jednostek miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka Vat (%) | Wartość brutto | Nazwa handlowa, numer referencyjny, producent | Wielkość opakowania zbiorczego (jeśli dotyczy)
1 | Zestaw uzupełniający (bez peana) do przezskórnej tracheotomii metodą Griggsa, skład min.: - skalpel, - kaniulę z igłą i strzykawką, - prowadnicę Seldingera, - rurkę tracheotomijną z wbudowanym przewodem do odsysania z przestrzeni podgłośniowej z mankietem niskociśnieniowym, posiadającą sztywny samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera. Pakowany na jednej, sztywnej tacy umożliwiającej szybkie otwarcie zestawu. Rozmiar 8,0. | 8 | szt. | 17 |  | 0 |  | 0
x | RAZEM |  | x | x | x | 0 | x | 0 | x | x
| Razem wartość netto słownie …………………………………………….. |  |  |  | …………………………………………………………
| Razem wartość brutto słownie ……………………………………………. |  |  |  | Imię, nazwisko i podpis osoby lub osób
| ………………………………….., dnia …………………………………….. |  |  |  | figurujących w rejestrach uprawnionych
do zaciągania zobowiązań w imieniu oferenta
lub we właściwym umocowaniu

## 4
ZP/27/2022
Część nr | 4
Wapno sodowane
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość jednostek miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka Vat (%) | Wartość brutto | Nazwa handlowa, numer referencyjny, producent | Wielkość opakowania zbiorczego (jeśli dotyczy)
1 | Wapno sodowane - produkt do usuwania dwutlenku węgla z układów oddechowych, zawierające indykator kolorystyczny (zmiana barwy przy pochłanianiu dwutlenku węgla). Dopuszczone do stosowania w celach medycznych (zamknięte układy anestezjologiczne). Opakowanie 4,5kg-5kg | nie dotyczy | op. (4,5-5kg) | 6 |  | 0 |  | 0
x | RAZEM | x | x | x | x | 0 | x | 0 | x | x
Zamawiający dopuszcza zmianę wielkości opakowania przeliczeniem ilości i zaokrągleniem do pełnych opakowań w górę. Zmianę taką należy wyraźnie oznaczyć w formularzu asortymentowo - ilościowym.
| Razem wartość netto słownie …………………………………………….. |  |  |  | …....................................................
| Razem wartość brutto słownie ……………………………………………. |  |  |  | Imię, nazwisko i podpis osoby lub osób
| ………………………………….., dnia …………………………………….. |  |  |  | figurujących w rejestrach uprawnionych
do zaciągania zobowiązań w imieniu oferenta
lub we właściwym umocowaniu

## 5
ZP/27/2022
Część nr | 5
Elektrody EKG do holtera.
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość jednostek miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka Vat (%) | Wartość brutto | Nazwa handlowa, numer referencyjny, producent | Wielkość opakowania zbiorczego (jeśli dotyczy)
1 | Elektrody do EKG jednorazowego użytku. Zastosowanie: holter (klej niealergizujący zapewniający prawidłowe przyleganie do powierzchni skóry przez cały czas badania) Żel: stały Sensor: Ag/AgCl Wymiary: 57 x 34mm, kształt owalny z wypustką. Opakowanie: 50 szt. | dla dorosłych | op. | 50 |  | 0 |  | 0
x | RAZEM |  | x | x | x | 0 | x | 0 | x | x
Zamawiający dopuszcza inne wielkości opakowań pod warunkiem przeliczenia ilości produktu do pełnych opakowań w górę.
| Razem wartość netto słownie …………………………………………….. |  |  |  | …....................................................
| Razem wartość brutto słownie ……………………………………………. |  |  |  | Imię, nazwisko i podpis osoby lub osób
| ………………………………….., dnia …………………………………….. |  |  |  | figurujących w rejestrach uprawnionych
do zaciągania zobowiązań w imieniu oferenta
lub we właściwym umocowaniu

## 6
ZP/27/2022
Część nr | 6
Ciśnieniomierze i termometry
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość jednostek miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka Vat (%) | Wartość brutto | Nazwa handlowa, numer referencyjny, producent | Wielkość opakowania zbiorczego (jeśli dotyczy)
1 | Ciśnieniomierz elektroniczny naramienny z zasilaczem. |  | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
2 | Ciśnieniomierz zegarowy mechaniczny: - zakres pomiarowy: 0-300 mmHg - metalowa obudowa - czytelna tarcza o średnicy 50 mm - lateksowa gruszka z chromowanym zaworem spustowym W zestawie: - mankiet na ramię od 22 do 32 cm obwodu - stetoskop Gwarancja min. 24 miesiące |  | szt. | 15 |  | 0 |  | 0
3 | Mankiet do ciśnieniomierza - obejmujący zakres obwodu ramienia 22-32 cm. Jednowężykowy. |  | szt | 2 |  | 0 |  | 0
4 | Mankiet do ciśnieniomierza "XL" - obejmujący zakres obwodu ramienia 22-42 cm. Jednowężykowy. |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0
5 | Stetoskop pielęgniarski, jednostronny. |  | szt. | 5 |  | 0 |  | 0
6 | Termometr do bezdotykowego pomiaru temperatury ciała - pomiar z użyciem podczerwieni - zakres pomiaru 32-43℃ - zasilanie bateryjne - podświetlany wyświetlacz - możliwość przywołania ostatniego pomiaru - automatyczne wyłączanie |  | szt. | 5 |  | 0 |  | 0
7 | Termometr elektroniczny: - zakres pomiaru temperatury nie mniejszy niż: 32°C - 42°C; - elastyczna końcówka, - możliwość przywołania ostatniego pomiaru; - alarm dźwiękowy na zakończenie pomiaru; - zasilany bateryjnie |  | szt. | 5 |  | 0 |  | 0
x | RAZEM |  | x | x | x | 0 | x | 0 | x | x
| Razem wartość netto słownie …………………………………………….. |  |  |  | …....................................................
| Razem wartość brutto słownie ……………………………………………. |  |  |  | Imię, nazwisko i podpis osoby lub osób
| ………………………………….., dnia …………………………………….. |  |  |  | figurujących w rejestrach uprawnionych
do zaciągania zobowiązań w imieniu oferenta
lub we właściwym umocowaniu

## 7
ZP/27/2022
Część nr | 7
Katatery do szynowania.
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość jednostek miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka Vat (%) | Wartość brutto | Nazwa handlowa, numer referencyjny/ katalogowy, producent | Wielkość opakowania zbiorczego (jeśli dotyczy)
1 | Kateter do szynowania jelit - trzykanałowy - średnica katetera 22F, długość 300 cm, - objętość balonu napełnionego powietrzem 15 ml. | 22F | szt. | 3 |  | 0 |  | 0
2 | Zestaw do szynowania moczowodów - kateter typu podwójny Pigtail, poliuretanowy, na końcach otwory boczne, - zaciski - popychacz - prowadnik Średnica katetera 3F do 10F (do wyboru przez Zamawiającego przy dokonywaniu zamówienia). | 3F-10F | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
x | RAZEM | x | x | x | x | 0 | x | 0 | x | x
| Razem wartość netto słownie …………………………………………….. |  |  |  | …....................................................
| Razem wartość brutto słownie ……………………………………………. |  |  |  | Imię, nazwisko i podpis osoby lub osób
| ………………………………….., dnia …………………………………….. |  |  |  | figurujących w rejestrach uprawnionych
do zaciągania zobowiązań w imieniu oferenta
lub we właściwym umocowaniu

## 8
ZP/27/2022
Część nr | 8
Zestaw do drenażu opłucnej
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość jednostek miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka Vat (%) | Wartość brutto | Nazwa handlowa, numer referencyjny, producent | Wielkość opakowania zbiorczego (jeśli dotyczy)
1 | Zestaw do drenażu opłucnej o składzie min.: - igła cienkościenna z krótkim ostrzem 3,35 x 78 mm + nasadka ochronna - cewnik 2,7 x 450 mm - poliuretanowy z paskiem cieniującym, z zaślepką na końcówce i osłonką cewnika, - ochrona przeciwzwrotna, - worek na 2,0l + dren z łącznikiem stopniowym, - strzykawka typu Luer 50ml /60ml - kranik trójdrożny z rurką łączącą |  | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
x | RAZEM |  | x | x | x | 0 | x | 0 | x | x
| Razem wartość netto słownie …………………………………………….. |  |  |  | …………………………………………………………
| Razem wartość brutto słownie ……………………………………………. |  |  |  | Imię, nazwisko i podpis osoby lub osób
| ………………………………….., dnia …………………………………….. |  |  |  | figurujących w rejestrach uprawnionych
do zaciągania zobowiązań w imieniu oferenta
lub we właściwym umocowaniu

## 9
ZP/27/2022
Część nr | 9
Zestawy do drenażu - 2- butlowe.
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość jednostek miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka Vat (%) | Wartość brutto | Nazwa handlowa, numer referencyjny, producent | Wielkość opakowania zbiorczego (jeśli dotyczy)
1 | Zestaw do drenażu klatki piersiowej - dwukomorowy - komory (butle) wykonane z PCV ze skalą centymetrową i pojemnościową - dreny łączoce w komplecie |  | zestaw | 12 |  | 0 |  | 0
x | RAZEM |  | x | x | x | 0 | x | 0 | x | x
| Razem wartość netto słownie …………………………………………….. |  |  |  | …………………………………………………………
| Razem wartość brutto słownie ……………………………………………. |  |  |  | Imię, nazwisko i podpis osoby lub osób
| ………………………………….., dnia …………………………………….. |  |  |  | figurujących w rejestrach uprawnionych
do zaciągania zobowiązań w imieniu oferenta
lub we właściwym umocowaniu

## 10
ZP/27/2022
Część nr | 10
Zestawy do pomiaru IBP.
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość jednostek miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka Vat (%) | Wartość brutto | Nazwa handlowa, numer referencyjny, producent | Wielkość opakowania zbiorczego (jeśli dotyczy)
1 | Zestaw do inwazyjnego pomiaru ciśnienia, podwójny: - 2 linie pomiarowe 150 cm (2 x125 cm + 2 x 25 cm); - 2 przetworniki z podwójnym, zintegrowanym systemem płuczącym (przepływ min. 3 ml/godz.); - igła zakrzywiona w zbiorniku wyrównawczym, - możliwość kalibracji bez rozszczelnienia systemu i bez konieczności zdejmowania koreczka; - zapis ciśnienia z dokładnością odwzorowania na poziomie <5% błędu pomiarowego dla całej linii pomiarowej; – pinowe kompatybilne z kablami typu PMSET. | nie dotyczy | zestaw | 100 |  | 0 |  | 0
x | RAZEM |  | x | x | x | 0 | x | 0 | x | x
| Razem wartość netto słownie …………………………………………….. |  |  |  | …………………………………………………………
| Razem wartość brutto słownie ……………………………………………. |  |  |  | Imię, nazwisko i podpis osoby lub osób
| ………………………………….., dnia …………………………………….. |  |  |  | figurujących w rejestrach uprawnionych
do zaciągania zobowiązań w imieniu oferenta
lub we właściwym umocowaniu

## 11
ZP/27/2022
Część nr | 11
Rękawice diagnostyczne niejałowe.
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość jednostek miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka Vat (%) | Wartość brutto | Nazwa handlowa, numer referencyjny, producent | Wielkość opakowania zbiorczego (jeśli dotyczy)
1 | Rękawice diagnostyczne, niejałowe, nitrylowe, bezpudrowe. Kształt - uniwersalny. Mankiet - rolowany. Powierzchnia zewnętrzna - z dodatkową teksturą na końcach palców. Powierzchnia wewnętrzna - chlorowana lub polimeryzowana. AQL - nie wyższy niż 1,0. Siła zrywu (przed starzeniem) - min. 6N Grubość na środkowym placu - w zakresie 0,07-0,14 mm. Długość rękawicy - min. 240 mm. Produkt wolny od akceleratorów chemicznych. Produkt zgodny z wymogami norm: EN 455 EN 374 EN 420 ASTM F 1671 Produkt dopuszczony do kontaktu z żywnością. | S-XL | op. (100 szt.) | 5000
2 | Rękawice diagnostyczne syntetyczne, nitrylowe, bezpudrowe. Przeznaczone do procedur wysokiego ryzyka. Kształt - uniwersalny. Mankiet - rolowany. Powierzchnia zewnętrzna - z dodatkową teksturą na końcach palców. Powierzchnia wewnętrzna - chlorowana lub polimeryzowana. AQL - nie wyższy niż 1,0. Grubość na środkowym placu - w zakresie 0,12-0,16 mm. Długość rękawicy - min. 290 mm. Produkt wolny od akceleratorów chemicznych. Produkt zgodny z wymogami norm: EN 455 EN 374 EN 420 EN 16523 ASTM F 1671 | S-XL | op. (100 szt.) | 250
3 | Rękawice diagnostyczne, niejałowe, lateksowe, bezpudrowe. Kształt - uniwersalny. Mankiet - rolowany. Powierzchnia zewnętrzna - mikroteksturowana/lekko teksturowana. Powierzchnia wewnętrzna - polimeryzowana. AQL - nie wyższy niż 1,0. Siła zrywu (przed starzeniem) - min. 6N Grubość na środkowym placu - w zakresie 0,12-0,18mm. Długość rękawicy - min. 240 mm. Zawartość protein - poniżej 100mcg/g Produkt zgodny z wymogami norm: EN 455 EN 374 EN 420 EN 16523 | S-XL | op. (100 szt.) | 400
x | RAZEM |  | x | x | x | 0 | x | 0 | x | x
Zamawiający dopuszcza zmianę wielkości opakowania przeliczeniem ilości i zaokrągleniem do pełnych opakowań w górę. Zmianę taką należy wyraźnie oznaczyć w formularzu asortymentowo - ilościowym.
Zamawiający wymaga, aby opakowania rękawic były kompatybilne z posiadanymi przez Zamawiającego wieszakami do pobierania rękawic (wieszaki w postaci metalowych koszyków - wymiary przybliżone "kieszeni": 26cmx8cmx8,5cm). W przypadku zaoferowania opakowań niekompatybilnych Zamawiający wymaga bezpłatnego dostarczenia do pierwszej dostawy metalowych wieszaków na opakowania rękawic - potrójnych w ilości 20 szt. oraz pojedynczych w ilości 30 szt.
| Razem wartość netto słownie …………………………………………….. |  |  |  | …………………………………………………………
| Razem wartość brutto słownie ……………………………………………. |  |  |  | Imię, nazwisko i podpis osoby lub osób
| ………………………………….., dnia …………………………………….. |  |  |  | figurujących w rejestrach uprawnionych
do zaciągania zobowiązań w imieniu oferenta
lub we właściwym umocowaniu

## 12
ZP/27/2022
Część nr | 12
Rękawice chirurgiczne jałowe.
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość jednostek miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka Vat (%) | Wartość brutto | Nazwa handlowa, numer referencyjny, producent | Wielkość opakowania zbiorczego (jeśli dotyczy)
1 | Rękawice chirurgiczne jałowe, lateksowe, bezpudrowe. Kształt - anatomiczny. Mankiet - rolowany. Powierzchnia zewnętrzna - z dodatkową teksturą na końcach palców. Powierzchnia wewnętrzna - chlorowana lub polimeryzowana. AQL - nie wyższy niż 0,65. Grubość na środkowym placu - w zakresie 0,19-0,23 mm. Długość rękawicy - min. 280 mm. Zawartość protein - poniżej 40mcg/g Produkt zgodny z wymogami norm: EN 455 EN 374 EN 420 EN 16523 | 6,0-9,0 | para | 14000 |  | 0 |  | 0
x | RAZEM |  | x | x | x | 0 | x | 0 | x | x
| Razem wartość netto słownie …………………………………………….. |  |  |  | …………………………………………………………
| Razem wartość brutto słownie ……………………………………………. |  |  |  | Imię, nazwisko i podpis osoby lub osób
| ………………………………….., dnia …………………………………….. |  |  |  | figurujących w rejestrach uprawnionych
do zaciągania zobowiązań w imieniu oferenta
lub we właściwym umocowaniu

## 13
ZP/27/2022
Część nr | 13
Rękawice chirurgiczne jałowe, bezlateksowe.
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość jednostek miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka Vat (%) | Wartość brutto | Nazwa handlowa, numer referencyjny, producent | Wielkość opakowania zbiorczego (jeśli dotyczy)
1 | Rękawice chirurgiczne jałowe, bezlateksowe, bezpudrowe. Kształt - anatomiczny. Mankiet - rolowany. Powierzchnia zewnętrzna - z dodatkową teksturą Powierzchnia wewnętrzna - chlorowana lub polimeryzowana. AQL - nie wyższy niż 0,65. Grubość na środkowym placu - w zakresie 0,14-0,22 mm. Długość rękawicy - min. 285 mm. Produkt wolny od akceleratorów chemicznych. Produkt zgodny z wymogami norm: EN 455 EN 374 EN 420 EN 16523 | 6-8,5 | para | 500 |  | 0 |  | 0
x | RAZEM |  | x | x | x | 0 | x | 0 | x | x
| Razem wartość netto słownie …………………………………………….. |  |  |  | …………………………………………………………
| Razem wartość brutto słownie ……………………………………………. |  |  |  | Imię, nazwisko i podpis osoby lub osób
| ………………………………….., dnia …………………………………….. |  |  |  | figurujących w rejestrach uprawnionych
do zaciągania zobowiązań w imieniu oferenta
lub we właściwym umocowaniu

## 14
ZP/27/2022
Część nr | 14
Rękawice ginekologiczne jałowe.
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość jednostek miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka Vat (%) | Wartość brutto | Nazwa handlowa, numer referencyjny, producent | Wielkość opakowania zbiorczego (jeśli dotyczy)
1 | Rękawice ginekologiczne, jałowe, lateksowe, bezpudrowe. Kształt - anatomiczny. Mankiet - rolowany, przedłużony. Powierzchnia zewnętrzna i wewnetrzna polimeryzowana AQL - nie wyższy niż 0,65 Grubość na środkowym placu - w zakresie 0,22-0,28 mm. Długość rękawicy - min. 480 mm. Produkt wolny od akceleratorów chemicznych. Produkt zgodny z wymogami norm: EN 455 EN 374 EN 420 EN 16523 | 6,5-8,5 (S-L) | para | 300 |  | 0 |  | 0
x | RAZEM |  | x | x | x | 0 | x | 0 | x | x
| Razem wartość netto słownie …………………………………………….. |  |  |  | …………………………………………………………
| Razem wartość brutto słownie ……………………………………………. |  |  |  | Imię, nazwisko i podpis osoby lub osób
| ………………………………….., dnia …………………………………….. |  |  |  | figurujących w rejestrach uprawnionych
do zaciągania zobowiązań w imieniu oferenta
lub we właściwym umocowaniu

## 15
ZP/27/2022
Część nr | 15
Paski do glukometrów.
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość jednostek miary na 24 miesiące | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka Vat (%) | Wartość brutto | Nazwa handlowa, numer referencyjny, producent | Wielkość opakowania zbiorczego (jeśli dotyczy)
1 | Paski do pomiaru poziomu glukozy w świeżej krwi włośniczkowej. Przeznaczone do stosowania z glukometrami Ixell (posiadanymi przez Zamawiającego). Opakowanie 50 szt. | nie dotyczy | op. | 1100 |  | 0 |  | 0
x | RAZEM |  | x | x | x | 0 | x | 0 | x | x
Zamawiający wymaga bezpłatnego dostarczenia w ramach umowy płynów kontrolnych w minimum dwóch zakresach pomiarów (niski, wysoki) przeznaczonych do stosowania w glukometrach IXELL, w ilości do 4 op. dla każdego poziomu co 3 miesiące.
Zamawiający wymaga podania kodu EAN dla produktów podlegających refundacji zgodnie ze stanem prawnym na dzień składania oferty.
| Razem wartość netto słownie …………………………………………….. |  |  |  | …....................................................
| Razem wartość brutto słownie ……………………………………………. |  |  |  | Imię, nazwisko i podpis osoby lub osób
| ………………………………….., dnia …………………………………….. |  |  |  | figurujących w rejestrach uprawnionych
do zaciągania zobowiązań w imieniu oferenta
lub we właściwym umocowaniu