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Wszyscy uczestnicy

Dot.: przetarg nieograniczony na dostawę automatycznej myjki endoskopowej

         Nr. sprawy I/6/2013

Zapytania do w/w postępowania, dot. Specyfikacja automatycznej myjki endoskopowej Załącznika nr 6:

	Pytanie nr 1-
	Pkt. 8

Czy Zamawiający dopuści myjkę realizującą automatyczne mycie, dezynfekcje, płukanie, suszenie bez płukania alkoholem kanałów?

Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez osłuszania alkoholem kanałów endoskopu, a wyposażone w suszarkę zapewniającą suszenie endoskopów wewnątrz i powierzchni zewnętrznych – co jest zgodne z normą 15883?


  Ad. 1- zgodnie z SIWZ.

	Pytanie nr 2 -
	Pkt. 10

Czy Zamawiający dopuści myjkę realizującą tylko jednokrotne użycie płynu dezynfekcyjnego, który po procesie usuwany jest do kanalizacji?


  Ad. 2 – zgodnie z SIWZ.

	Pytanie nr 3-
	Pkt. 11

Czy Zamawiający wymaga dołączenia do oferty potwierdzenia listy dopuszczonych środków różnych producentów z min. 3 zestawami środków (środek myjący – środek dezynfekcyjny)?


  Ad. 3 - zgodnie z SIWZ.

	Pytanie nr 4-
	Pkt. 12, i pkt 13

Prosimy o dopuszczenie myjni realizującej jednokrotne użycie środków, w związku z powyższym prosimy o wykreślenie pkt 12 i 13.


  Ad. 4 – zgodnie z SIWZ.

	Pytanie nr 5-
	Pkt. 19

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z innym systemem dezynfekcji niż lampa UV, co jest zgodne z normą 15883?




   Ad. 5 - zgodnie z SIWZ.

	Pytanie nr 6-
	Pkt. 20

Czy Zamawiający  wymaga wyposażenia myjni w automatyczną suszarkę do suszenia powierzchni wewnętrznej i zewnętrznej endoskopów?


Ad. 6 - zgodnie z SIWZ.

Zapytania do w/w postępowania, dot. Zapisów SIWZ:

	Pytanie nr 7-
	Dotyczy Załącznika nr 3 do SIWZ – wzór umowy, § 5, pkt. 2

Czy Zamawiający zmieni zapis na: " liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu  uprawniająca do wymiany tego podzespołu na nowy max. 3 naprawy.


  Ad. 7 - zgodnie z SIWZ.

