
Sławno, dn. 09.12.2022 r.
Dotyczy: Dostawa wyrobów medycznych.
ZP/27/2022 
	Lp.
	Dotyczy części 
nr
	Dotyczy pozycji nr
	Pytanie
	Odpowiedź Zamawiającego

	1. 
	Wzór umowy
	
	Pytanie do wzoru umowy:
W przypadku, gdy producentem produktów medycznych dostarczanych w ramach Umowy jest podmiot inny niż̇ Wykonawca, Wykonawca ma prawo, za zgodą Zamawiającego, przenieść swoje prawa i obowiązki wynikające z niniejszej Umowy na producenta dostarczanych produktów medycznych lub inną spółkę̨ z grupy kapitałowej producenta. W celu przeniesienia praw i obowiązków Wykonawca, Zamawiający oraz producent lub inna spółka z grupy kapitałowej producenta podpiszą̨ umowę trójstronną przenoszącą prawa i obowiązki z niniejszej Umowy. Wszelkie inne postanowienia Umowy pozostaną̨ bez zmian.
	Zgodnie z SWZ.

	2. 
	Wzór umowy
	
	1)
Wnosimy o modyfikację § 8 projektu umowy poprzez dodanie ust. 3a o treści: „W przypadku zmiany stawki podatku VAT na wyroby będące przedmiotem zamówienia, cena ulegnie zmianie z dniem wejścia w życie aktu prawnego określającego zmianę stawki VAT, z zastrzeżeniem, że zmianie ulegnie wówczas wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian. Zmiana umowy w tym przypadku nastąpi automatycznie i nie wymaga zawarcia aneksu w formie pisemnej.” UZASADNIENIE: Wysokość stawki podatku VAT na wyroby będące przedmiotem zamówienia jest czynnikiem cenotwórczym, niezależnym do swobodnego uznania i woli Stron. Zmiana stawki podatku VAT następuje bowiem w drodze zmiany właściwej ustawy, w dniu oznaczonym przez ustawodawcę, a Strony nie mogą się uchylać od jej skutków i zobowiązane są ponosić związane z nią koszty w terminach i na zasadach określonych przez ustawodawcę. W ocenie Wykonawcy, w kontekście powyższego, obciążanie Wykonawcy skutkami tejże zmiany lub skutkami ewentualnego opóźnienia w jej wprowadzaniu, tj. brakiem możliwości zmiany ceny brutto w związku ze zmianą stawki VAT, stoi w sprzeczności z przepisami podatkowymi.


	Zgodnie z SWZ.

	3. 
	Wzór umowy
	
	Pytania do wzoru umowy
2) Wnosimy o modyfikację § 8 projektu umowy poprzez dodanie ust. 3b o treści: „Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ceny w przypadku zmiany cen producenta lub w przypadku zmiany w czasie trwania umowy kursu dolara amerykańskiego w stosunku do złotego o co najmniej 5%. W takim przypadku zmiana umowy nastąpi w drodze zawarcia aneksu w formie pisemnej.” 
UZASADNIENIE: 
Zmiana zaproponowana przez Wykonawcę jest odpowiedzią na czynniki niezależne od Wykonawcy, a mające realny wpływ na cenę wyrobów dostarczanych w ramach umowy przetargowej. Należy podkreślić, że Wykonawca nie powinien być w całości i samodzielnie obciążany ryzykiem zmiany stosunków gospodarczych, a tym samym zobowiązany do realizowania umowy po rażąco niskich cenach. Zgodnie z treścią art. 439 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) Umowa, której przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi, zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy, zawiera postanowienia dotyczące zasad wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia. Mając na uwadze powyższe Zamawiający jest zobligowany do zawarcia w treści każdej umowy w sprawie zamówienia publicznego - której okres obowiązywania przekracza 6 miesięcy - postanowień dotyczących zasad wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawca, w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacji zamówienia. Wykonawca zwraca uwagę, że jak słusznie zauważa M. Jaworska „stosowanie klauzul waloryzacyjnych jest również korzystne dla zamawiających, pozwala bowiem na ponoszenie rzeczywistych kosztów wykonania zamówienia, nieobarczonych narzutem związanym z koniecznością ujęcia w cenie ryzyka ich wzrostu. Stosowanie klauzul waloryzacyjnych zapobiega również powstawaniu sytuacji, kiedy wykonanie zamówienia przestaje być opłacalne, a tym samym sprzyja trwałości stosunku umownego, co niewątpliwie jest korzystne dla obu stron umowy.” (M. Jaworska, w: Komentarz PZP, wydanie I, 2021).
	Zgodnie z SWZ.
Zasady waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy zostały określone w §9 wzoru umowy. 

	4. 
	1
	
	Część nr 1: 
1.Prosimy o dopuszczenie zaoferowania sterylnego zestawu do cystostomii  
W składzie: cewnik typu pigtail wykonany z miękkiego poliuretanu CH8/11/14, igła - rozrywalny trokar, silikonowa tulejka mocująca, zacisk. 
	Zgodnie z SWZ.

	5. 
	1
	
	Część nr 1: 
2.Prosimy o doprecyzowanie czy zestaw do cystostomii ma posiadać w oryginalnym opakowaniu producenta worek na mocz o pojemności 2l?
	Zamawiający nie wymaga zestawu z workiem.

	6. 
	2
	
	Pakiet 2. Czy Zamawiający celem zwiększenia konkurencyjności dopuści
wysokiej klasy zestaw do znieczuleń zewnątrzoponowych o następującej
specyfikacji:
- igła Tuohy, opcjonalnie zakładane skrzydełka, znaczniki głębokości wkłucia;
- cewnik zewnątrzoponowy z 3 otworami bocznymi, z oznaczeniem końcówki dystalnej pomagającej w ustaleniu pełnego wyprowadzenia cewnika, mocowanie zatrzaskowe - przeźroczyste dla możliwości obserwacji miejsca wkłucia;
- prowadnik,
- łącznik do cewnika, bez lateksu, końcówka luer lock;
- filtr zewnątrzoponowy, z męską i żeńską końcówką luer lock, przeźroczysty,
- strzykawka 10ml luer bez lateksu;
- zestaw sterylny
	Zgodnie z SWZ

	7. 
	2
	1
	Część nr 2, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:
•
Strzykawka niskooporowa o pojemności 10ml, skalowana
•
Igła Touhy 18G x 80mm
•
Cewnik epiduralny 0,8mm o długości 90cm z znacznikami głębokości oraz otworami bocznymi, wykonany z miękkiego materiału, z nitkę radiacyjną na całej długości kontrastującą w promieniach RTG, skalowany
•
Dodatkowy łącznik ułatwiający wprowadzenie cewnika do igły Touhy
•
Płaski filtr epiduralny 0,2μm
•
Zatrzaskowy łącznik do cewnika epiduralnego
•
Mocowanie cewnika 
•
Samoprzylepna naklejka na cewnik epiduralny
	Zgodnie z SWZ.

	8. 
	4
	
	Pytanie 1, dot. części nr 4 
W związku z tym, że na ryku polskim pojawiły się wapna/pochłaniacze Co2 nie dopuszczone przez Farmakopee brytyjską i amerykańską ze względu na wysoką zawartość NAOH (powyżej 3%), nieregularny kształt granulek oraz bardzo niską wydajność pochłaniania (17%, przy średniej ok. 26%), czy Zamawiający wymaga wapna medycznego o zawartości NaOH poniżej 3%, regularnych granulkach, stopniu wydajności na poziomie 26% oraz stopniu pylenia poniżej 0,3%?
	Zgodnie z SWZ.

	9. 
	4
	
	Pytanie 2, dot. części nr 4 
Czy wymagane wapno ma być wapnem dopuszczonym przez farmakopee brytyjską i amerykańską z potwierdzającym pismem od producenta? 
	Zgodnie z SWZ.

	10. 
	10
	
	Pytanie 3, dot. części nr 10
Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy przetwornik amerykańskiego producenta o następujących parametrach: linia do krwawego pomiaru ciśnienia, podwójna, zawierająca podwójny system przepłukiwania IntraFlo (3 ml/h) obsługiwany jedna ręką, uruchamiany przez ściśnięcie skrzydełek lub pociągnięcie wypustki. Stałe płukanie z szybkością 3ml/h przy 300 mmHg, szybkie płukanie z szybkością >70 ml/h. Częstotliwość własna przetwornika >200 Hz. Linie ciśnieniowe grubościenne, bez barwnych pasków, z dodatkowymi oznaczeniami kolorystycznymi w formie naklejek, dodatkowy komplet koreczków w kolorze żółtym w celu ułatwienia przepłukiwania systemu. System bez zakrzywionej igły, z prostą igłą, i ze zdejmowanym koreczkiem z otworem. Zakrzywiona igła nie ma znaczącego wpływu na zapobieganie zapowietrzeniu systemu pomiarowego. Połączenie przetwornika z kablami interfejsowymi monitora wodoszczelnymi, bezpinowymi, kablami. Dł. linii 152 cm (122 + 30 cm). Łatwość wyjęcia z opakowania fabrycznego i wypełnienia. Linie infuzyjne spięte taśmami papierowymi w celu łatwego wypełnienia linii. Produkt jednorazowy, sterylny, pakowany pojedynczo.
	Zgodnie z SWZ.

	11. 
	10
	
	Część nr 10 - Zestawy do pomiaru IBP
1. Czy Zamawiający dopuści zestawy do monitorowania z dwoma przetwornikami o długości 120+30cm?
	Zamawiający dopuszcza, aby każda z linii pomiarowych miała długość 120+30cm. Pozostałe wymogi zgodnie z SWZ.

	12. 
	10
	
	Część nr 10 - Zestawy do pomiaru IBP
2. Czy Zamawiający dopuści zestawy do monitorowania z dwoma przetwornikami o długości 180+30cm?
	Zamawiający dopuszcza, aby każda z linii pomiarowych miała długość 180+30cm. Pozostałe wymogi zgodnie z SWZ.

	13. 
	10
	
	Część nr 10 - Zestawy do pomiaru IBP
3. Która z poniższych końcówek łączy przetwornik z kablem monitora? 
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	Zamawiający wymaga połączenia pinowego kompatybilnego z kablami typu PMSET.

	14. 
	10
	
	Część nr 10 - Zestawy do pomiaru IBP
4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie linii do pomiaru ciśnień z połączeniem bezpinowym zgodnie z poniższym schematem?:
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	Zamawiający wymaga połączenia pinowego kompatybilnego z kablami typu PMSET.

	15. 
	11
	1
	Czy w pakiecie nr 11 poz. 1 Zamawiający dopuści rękawice o poziomie AQL <=1,5? Pozostałe parametry zgodne ze SWZ.
	Zgodnie z SWZ.

	16. 
	11
	1
	Część nr 11 poz.1 
Czy w celu natychmiastowej identyfikacji zgodności z wymaganymi normami, tj. EN 455, EN 374, EN 420, ASTM F 1671, Zamawiający oczekuje ich potwierdzenia fabryczny oznakowaniem na opakowaniu rękawic?  
	Zamawiający dopuszcza fabryczne oznakowanie zgodności z normami. Dla potwierdzenia zgodności oferowanego produktu z wymogami SWZ Zamawiający wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych zgodnie z pkt. 6 IDW.

	17. 
	11
	1
	Część 11 poz.1  
Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający oczekuje, aby rękawice posiadały oznakowane jako wyrób medyczny klasy I oraz środek ochrony indywidualnej Kategorii III - Typ B (zgodnie z obowiązującymi normami i adekwatnym oznakowaniem na opakowaniu) oraz wszystkie substancje użyte do oznakowania typu na opakowaniu oraz w certyfikacie osiągały poziom ochrony min. 4. Takie podwójne oznakowanie rękawic dopuszcza je tym samym do kontaktu z materiałem zakaźnym oraz substancjami i lekami groźnymi dla zdrowia i życia personelu?   
	Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

	18. 
	11
	1
	Cześć 11 poz.1  
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic nitrylowych o powierzchni wewnętrznej i zewnętrznej-polimer butadienowy, wewnętrzna chlorowana. Delikatnie teksturowanych z dodatkową teksturą na końcach palców. Przebadane na przenikalność substancji chemicznych i min. 15 leków cytostatycznych. Nie zawierające szkodliwych substancji chemicznych jak: tiuramy, BHA, BHT, MBT, ZMBT potwierdzone badaniem TLC. AQL ≤ 1.5. Grubość pojedynczej ścianki: palec min. 0,08 mm, długość wg EN 455-2- min. 240 mm. Siła zrywania przed/po starzeniu: 6/9 N. Opakowanie umożliwiające łatwe i pojedyncze wyjmowanie rękawic z dyspensera. Zewnętrzne opakowanie z widocznym oznakowaniem fabrycznym posiadającym takie informacje jak: data ważności, oznakowanie znakiem CE, AQL dla szczelności, wyrób medyczny klasy I, środek ochrony indywidualnej klasy III, typ B.  Zgodność z normami: EN 455-1,2,3,4; EN ISO 374-1,5; EN 374-2,3,4; EN 16523-1; EN 420; ISO 9001; ISO 13485; ISO 14001; EN ISO 15223-1. Pakowane a’ 100 szt. W rozmiarach XS-XL.
	Zamawiający w części 11 poz. 1 wymaga AQL nie wyższego niż 1.

	19. 
	11
	1, 2
	Pytanie 1 – dotyczy Pakiet nr 11 poz.1 i poz.2
Czy Zamawiający opisując, produkt wolny od akceleratorów chemicznych wymaga produktu wolnego od akceleratorów chemicznych tj. BHA, BHT, DPT, MBT, TMTD, ZDBC, ZDEC, ZDMC, ZMBI, ZMBT, ZPMC. W przypadku wątpliwości wezwie do przedstawienia raportu Wytwórcy z badania wykonanego przez niezależne laboratorium na każde żądanie Zamawiającego?
	Zamawiający oczekuje produktu wolnego od tiuramów, MBT, DPG, karbaminianów. Wymagane przedmiotowe środki dowodowe określone zostały w pkt. 6 IDW.

	20. 
	11
	1, 3
	Część 11 poz. 1 i 3             
Czy zamawiający dopuści rękawice z poziomem AQL 1,5?
	Zgodnie z SWZ.

	21. 
	11
	1,2,3
	Cześć 11 poz.1,2,3 
Mając na uwadze wzrost występowania i nasilenia reakcji alergicznych oraz podrażnień skórnych wśród personelu medycznego, prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy oczekuje, aby rękawice były produkowane bez szkodliwych akceleratorów chemicznych, tj. tiuramy, BHA, BHT, MBT, ZMBT, potwierdzone bardziej czułym badaniem TLC. Nadmienimy, że często prezentowane są w postępowaniach o zamówienia publiczne wyniki badań metodą HPLC wykazujące brak akceleratorów, która zgodnie z wiedzą naukową, nie ma wystarczającej czułości do wykrycia akceleratorów, użytych faktycznie w produkcji (np. ditiokarbaminianów), które są przyczyną uczuleń u personelu medycznego noszącego rękawiczki.   
	Zamawiający oczekuje produktu wolnego od tiuramów, MBT, DPG, karbaminianów. Wymagane przedmiotowe środki dowodowe określone zostały w pkt. 6 IDW.

	22. 
	11
	2
	Część nr 11, pozycja 2
Czy Zamawiający dopuści rękawice teksturowane na palcach, z AQL 1,5 oraz grubością na palcu 0,16 ± 0,02mm? 
	Zamawiający dopuszcza podaną grubość rękawicy. 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie AQL.

	23. 
	11
	2
	Część 11 poz.2  
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic z wewnętrznie chlorowane i/lub polimeryzowane. Opakowanie 100 sztuk (XL – 90 sztuk).  Pozostałe zgodnie z SWZ.  
	Zamawiający dopuszcza rękawice z powierzchnią wewnętrzną „chlorowaną i/lub polimeryzowaną” oraz opakowania w po 90 szt. w rozmiarze XL. Pozostałe wymogi zgodnie z SWZ. 

	24. 
	11
	2
	Część 11 poz.2  
Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający oczekuje, aby rękawice posiadały oznakowane jako wyrób medyczny klasy I oraz środek ochrony indywidualnej Kategorii III - Typ B (zgodnie z obowiązującymi normami i adekwatnym oznakowaniem na opakowaniu) oraz wszystkie substancje użyte do oznakowania typu na opakowaniu oraz w certyfikacie osiągały najwyższy poziom ochrony (6). Takie podwójne oznakowanie rękawic dopuszcza je tym samym do kontaktu z materiałem zakaźnym oraz substancjami i lekami groźnymi dla zdrowia i życia personelu?   
	Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

	25. 
	11
	2
	Część 11 poz.2 
Czy w celu natychmiastowej identyfikacji długości rękawic Zamawiający oczekuje potwierdzenia danego parametru fabryczny oznakowaniem na opakowaniu rękawic?
	Zamawiający dopuszcza fabryczne oznakowanie opakowań długością rękawic. Dla potwierdzenia zgodności oferowanego produktu z wymogami SWZ Zamawiający wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych zgodnie z pkt. 6 IDW.

	26. 
	11
	3
	Część nr 11, pozycja 3
Czy Zamawiający dopuści rękawice z AQL 1,5 oraz grubością na palcu 0,11 ± 0,02mm?
	Zamawiający dopuszcza podaną grubość rękawicy. 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie AQL.

	27. 
	11
	3
	Część 11 poz.3  
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic z delikatnie teksturowanych na zewnątrz z dodatkową teksturą na końcach palców.  Grubość na palcu min. 0,12 ± 0,01 mm. Pozostałe zgodnie z SWZ.  
	Zamawiający dopuszcza opisaną teksturę i grubość rękawic z zachowaniem pozostałych wymogów SWZ.

	28. 
	11
	3
	Część 11 poz.3 
Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy oczekuje, aby otwór dozujący dyspensera rękawic diagnostycznych posiadał dodatkową folię chroniącą zawartość przed kontaminacją?
	Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

	29. 
	12
	
	Część 12 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic z powierzchnią zewnętrzną delikatnie teksturowaną (antypoślizgową). Pozostałe zgodnie z SWZ.  
	Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych wymogów SWZ.

	30. 
	12
	
	Część 12  
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o długości zgodnej z normą EN 455-2, wynoszącej min. 260 - 280 mm w zależności od rozmiaru, która w pełni zakrywa mankiet fartucha i zapewnia bezpieczeństwo pracy podczas zabiegu chirurgicznego. Sterylizowanie radiacyjnie o powierzchni zewnętrznej mikrotekstrowanej i średniej grubości min. na palcu 0,22-0,24 mm i obniżonym poziomie protein <10 ug/g rękawicy, potwierdzone raportem niezależnego laboratorium z jasno oznaczoną na dokumencie nazwą rękawic których one dotyczą. Pragniemy podkreślić, że różnica w długości rękawic wynika jedynie z wielkości – długości samej dłoni, na którą dany rozmiar jest przeznaczony, natomiast długość samego mankietu pozostaje niezmienna dla wszystkich rozmiarów.    
	Zgodnie z SWZ.

	31. 
	12
	
	Część 12  
W związku z tym, że Zamawiający nie określił typu sterylizacji dla konwencjonalnych rękawic chirurgicznych, prosimy o doprecyzowanie czy rękawice mają być sterylizowane radiacyjnie? Pragniemy zaznaczyć, że taki typ sterylizacji wyeliminuje całkowicie ryzyko bezpośredniego kontaktu dłoni z szkodliwymi substancjami stosowanymi przy sterylizacji gazowej.
	Zamawiający dopuszcza rękawice sterylizowane radiacyjnie.

	32. 
	12
	
	Część 12  
W związku z tym, że rękawice należące do kategorii III dodatkowo dzielą się na typy (A, B, C) prosimy Zamawiającego o odpowiedź, czy wymaga rękawic oznakowanych jako środek ochrony indywidualnej Kategorii III, typ min. B z adekwatnym oznakowaniem na opakowaniu? Takie podwójne oznakowanie rękawic dopuszcza je tym samym do kontaktu z materiałem zakaźnym oraz substancjami i lekami groźnymi dla zdrowia i życia personelu. Pragniemy nadmienić, że Wykonawcy często oferują produkty zarejestrowane jako ŚOI typ C, które posiadają jedynie podstawową odporność chemiczną (odporność na min. jedną substancję z listy EN ISO 374-1), co nie gwarantuje bezpieczeństwa pracy personelowi medycznemu.   
	Wymogi dotyczące zgodności z normami Zamawiający zawarł w formularzu asortymentowo – ilościowym.

	33. 
	12
	
	Część 12  
Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy w celu szybszej i łatwiejszej identyfikacji produktu oczekuje, aby strona (L i P) i rozmiar nadrukowane były bezpośrednio na rękawicy?
	Zamawiający dopuszcza wymienione oznakowanie rękawic.

	34. 
	12
	
	Część 12 
Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy rękawice powinny chronić personel medyczny przed groźnymi substancjami, a tym samym być odporne na penetrację min. 16 cytostatyków z czasem przenikania >240 min., zgodnie z ASTM D6978 oraz min. 7 substancji chemicznych zgodnie z EN 16523-1 na najwyższym poziomie ochrony (poziom 6), potwierdzone raportem z niezależnego laboratorium? 
	Wymogi dotyczące zgodności z normami Zamawiający zawarł w formularzu asortymentowo – ilościowym. 
Wymagane przedmiotowe środki dowodowe Zamawiający określił w pkt. 6 IDW.

	35. 
	12
	1
	Część nr 12, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści rękawice mikroteksturowane na całej powierzchni rękawicy, 
o grubości na palcu 0,17mm +/-0,01, o zawartości protein ≤ 66μg/g?
	Zamawiający dopuszcza rękawice mikroteksturowane na całej powierzchni, o grubości na palcu 0,17mm +/-0,01. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie zawartości protein.                                                                                                          

	36. 
	13
	
	Część 13 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic do jałowych procedur medycznych, nitrylowe, bezpudrowe, niebieskie, mikrotekstuowane z dodatkową teksturą na końcach palców. Posiadające równomiernie rolowany brzeg mankietu o średniej grubość max. 0,10 mm, gwarantująca najlepsze czucie, AQL 0.65. Zarejestrowane jako wyrób medyczny w klasie Is oraz środek ochrony indywidualnej w kategorii III, Typ B wg EN ISO 374-1. Wszystkie substancje użyte do oznakowania typu na opakowaniu na poziomie ochrony min. 4. Wysokoodporne na penetrację alkoholi używanych w środkach do dezynfekcji takich jak: Izopropanol 70%, Etanol 20% na najwyższym poziomie odporności - poziom 6. Nie zawierające szkodliwych substancji chemicznych jak: tiuramy, BHA, BHT, MBT, ZMBT potwierdzone badaniem TLC. Odporne na penetrację min. 15 substancji chemicznych zgodnie z EN 16523-1, przebadane na penetrację min. 15 leków cytostatycznych zgodnie z ASTM D 6978. Producent stosuje systemy zarządzania jakością i normy dla oferowanych rękawic zgodnie z ISO 13485, EN 455 1-3, ISO 9001, potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej. Pakowane parami w opakowania podwójne, zewnętrzne hermetyczne foliowe z dodatkowymi tłoczeniami w listkach ułatwiającymi otwieranie
	Zgodnie z SWZ.

	37. 
	13
	1
	Część nr 13, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści rękawice z warstwą antypoślizgową na całej powierzchni rękawicy, która zapewnia pewny chwyt?
	Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych wymogów określonych w SWZ.

	38. 
	13
	1
	Część nr 13, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści rękawice o długości min. 280-298 mm w zależności od rozmiaru (6-8,5)?
	Zamawiający dopuszcza podaną długość rękawicy z zachowaniem pozostałych wymogów określonych w SWZ.

	39. 
	12, 13
	
	Pytanie 2 – dotyczy Pakiet nr 12 i 13  
Czy Zamawiający dopuszcza rękawice jałowe o powierzchni zewnętrznej teksturowanej na części dłoniowej (chwytnej) bez dodatkowej tektury na końcach palców?
	Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych wymogów SWZ.

	40. 
	13, 14
	
	Pytanie 3 – dotyczy Pakiet nr 13 i 14
Czy Zamawiający opisując, produkt wolny od akceleratorów chemicznych wymaga produktu wolnego od akceleratorów chemicznych tj. BHA, BHT, MBT, TMTD, ZDBC, ZDEC, ZDMC, ZMBT, ZPMC?
	Zamawiający oczekuje produktu wolnego od tiuramów, MBT, DPG, karbaminianów. 
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