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Dotyczy: Dostawa opatrunków, materiałów obłożeniowych, odzieży medycznej i pasków do glukometrów.
ZP/5/2023
	Lp.
	Dotyczy części 

nr
	Dotyczy pozycji nr
	Pytanie
	Odpowiedź Zamawiającego

	1. 
	Wzór umowy
	
	Pytania do wzoru umowy

Wnosimy o modyfikację § 8 projektu umowy poprzez dodanie ust. 3a o treści: „W przypadku zmiany stawki podatku VAT na wyroby będące przedmiotem zamówienia, cena ulegnie zmianie z dniem wejścia w życie aktu prawnego określającego zmianę stawki VAT, z zastrzeżeniem, że zmianie ulegnie wówczas wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian. Zmiana umowy w tym przypadku nastąpi automatycznie i nie wymaga zawarcia aneksu w formie pisemnej.” UZASADNIENIE: Wysokość stawki podatku VAT na wyroby będące przedmiotem zamówienia jest czynnikiem cenotwórczym, niezależnym do swobodnego uznania i woli Stron. Zmiana stawki podatku VAT następuje bowiem w drodze zmiany właściwej ustawy, w dniu oznaczonym przez ustawodawcę, a Strony nie mogą się uchylać od jej skutków i zobowiązane są ponosić związane z nią koszty w terminach i na zasadach określonych przez ustawodawcę. W ocenie Wykonawcy, w kontekście powyższego, obciążanie Wykonawcy skutkami tejże zmiany lub skutkami ewentualnego opóźnienia w jej wprowadzaniu, tj. brakiem możliwości zmiany ceny brutto w związku ze zmianą stawki VAT, stoi w sprzeczności z przepisami podatkowymi.
	Zmiany umowy wynikające ze zmiany podatku zostały ujęte w § 9 ust. 3 pkt 5. 

	2. 
	Wzór umowy
	
	Pytania do wzoru umowy

Wnosimy o modyfikację § 8 projektu umowy poprzez dodanie ust. 3b o treści: „Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ceny w przypadku zmiany cen producenta lub w przypadku zmiany w czasie trwania umowy kursu dolara amerykańskiego w stosunku do złotego o co najmniej 5%. W takim przypadku zmiana umowy nastąpi w drodze zawarcia aneksu w formie pisemnej.” UZASADNIENIE: Zmiana zaproponowana przez Wykonawcę jest odpowiedzią na czynniki niezależne od Wykonawcy, a mające realny wpływ na cenę wyrobów dostarczanych w ramach umowy przetargowej. Należy podkreślić, że Wykonawca nie powinien być w całości i samodzielnie obciążany ryzykiem zmiany stosunków gospodarczych, a tym samym zobowiązany do realizowania umowy po rażąco niskich cenach.
	Zgodnie z SWZ.

	3. 
	Zapisy SWZ
	
	ZAPISY SWZ- ROZDZIAŁ 8 pkt. 1. ppkt.2)b

15.
Prosimy o odstąpienie od wymogu posiadania zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej lub zezwolenia na wytwarzanie, w przypadku gdy oferowany przedmiot (wyrób medyczny) zamówienia nie wymaga takiego zezwolenia
	Przytoczony zapis IDW dotyczy tylko leków.

	4. 
	1
	
	Pakiet 1 wyroby z gazy: Czy Zamawiający wymaga zaoferowania wyrobów sklasyfikowanych 

w klasie IIa reguła 7 jako chirurgiczne inwazyjne wyroby medyczne przeznaczone do 

krótkotrwałego użytku? Wyroby sklasyfikowane w klasie I reguła 4 są nieinwazyjnymi 

wyrobami medycznymi, których zastosowanie zgodnie z klasyfikacją wyrobów medycznych 

nie dopuszcza do kontaktu np z: -błoną śluzową jamy ustnej, -błoną śluzową oka, -błoną śluzową jamy nosowej -przewodem słuchowym ucha zewnętrznego. Wykorzystanie produktów do kontaktu z wymienionymi przykładami w ograniczonym zakresie dopuszcza dopiero reguła 5 klasyfikacji wyrobów medycznych, opisana w rozporządzeniu Ministra Zdrowia. Zatem, na podstawie przytoczonej regulacji prawnej, nie wolno stosować wyrobów z klasy I reguła 4 w procedurach takich, jak np. pobranie wymazu bądź zaopatrywanie uszkodzeń błony śluzowej jamy ustnej, oka, jamy nosowej lub przewodu słuchowego ucha zewnętrznego. W znaczeniu prawnym kompresy sklasyfikowane w klasie I reguła 4 mogą być użyte wyłącznie jako bariera mechaniczna, do ucisku lub do absorpcji wysięków i nie można używać ich we wskazanych przykładach.
	Zamawiający dopuszcza wyroby sklasyfikowane w klasie II reguła 7.

	5. 
	1
	1-9
	Część 1, poz. 1-9

Czy zamawiający wydzieli poz.1-9 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia.  Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.
	Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji.

	6. 
	1
	9
	CZĘŚĆ NR 1

1.
Poz. 9 -  prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu naklejki na opakowaniu kompresów gazowych lub o dopuszczenie w tej pozycji kompresów gazowych z nitką RTG.
	Zamawiający podtrzymuje wymóg.

	7. 
	1
	12
	Część 1, poz. 12

Czy zamawiający dopuści serwete jałową?
	Zamawiający nie dopuszcza – serweta jałowa została ujęta w poz. 13.

	8. 
	1
	12
	Część 1, poz. 12

Czy zamawiający dopuści serwetę gazową bez wstępnego prania i/lub technologicznego?
	Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów SWZ.

	9. 
	1
	13
	Część 1, poz. 13

•
Czy zamawiający dopuści serwetę gazową bez wstępnego prania i/lub technologicznego?
	Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów SWZ.

	10. 
	1
	13
	Część 1, poz. 13

•
Czy zamawiający dopuści serwetę 4 warstwową, 17 nitkową, z nitką RTG i tasiemką, o wymiarach 45 cm x 45 cm, pakowaną indywidualnie , sterylną?
	Zamawiający dopuszcza pakowanie a 1 szt. z przeliczeniem ilości. Pozostałe wymogi – zgodnie z SWZ.

	11. 
	1
	13
	Część 1, poz. 13

•
Czy zamawiający dopuści serwetę bez naklejki jedno- lub dwudzielnej, data ważności , nr. Serii oraz producenta znajduje się na opakowaniu typu folia-papier?
	Zamawiający nie dopuszcza.

	12. 
	1
	13
	Część 1, poz. 13

Prosimy Zamawiającego  o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 1 szt. z przeliczeniem ilości.
	Zamawiający dopuszcza opakowania a 1 szt. z przeliczeniem ilości.

	13. 
	1
	16
	Pakiet 1 poz.16: Czy Zamawiający dopuści Tupfery w kształcie fasoli z gazy 17-nitkowej z 

RTG 9,5 x 9,5 cm a’10 szt. z podwójnymi etykietami kontrolnymi?
	Zamawiający dopuszcza.

	14. 
	1
	17
	Pakiet 1 poz.17: Czy Zamawiający dopuści Tupfery w kształcie fasoli z gazy 17-nitkowej z 

RTG 15 x 15 cm a’10 szt. z podwójnymi etykietami kontrolnymi?
	Zamawiający dopuszcza.

	15. 
	1
	12, 13
	Pakiet 1 poz. 12-13: Czy Zamawiający dopuści serwetę po praniu technologicznym bez 

prania wstępnego? Pranie wstępne stosuje bardzo ograniczona ilość producentów i ogranicza to konkurencję, a dodatkowo nie ma naukowego uzasadnienia dla takiego prania. Jednocześnie, w przypadku utrzymania wymogu "wstępnego prania" prosimy o wskazanie norm lub innych przepisów, na podstawie których należałoby takie pranie przeprowadzić. W szczególności prosimy o wskazanie pożądanego celu prania wyrobów czystych fizycznie i chemicznie, wykazu środków piorących jakich należy użyć i norm jakie powinny one pełniać, Prosimy także o określenie warunków prania - temperatury wody, czasu, użytych środków i parametrów ich dozowania itp. Prośba o uszczegółowienie żądania aby serwety operacyjne z gazy były wstępnie prane wynika z faktu, iż jako wieloletni producent tych wyrobów nie znajdujemy uzasadnienia dla przeprowadzania takiego procesu. Nie są również dostępne żadne ogólnodostępne przepisy, które definiowałby i precyzowały wymogi dla "prania wstępnego". Jedynym uzasadnienie dla prania serwet operacyjnych mogłoby być zastosowanie przez producenta zanieczyszczonego surowca (gazy bawełnianej). Jednakże reżimy sanitarno-epidemiologiczne w systemie produkcyjnym w naszej firmie wykluczają 

taką możliwość. Jednocześnie pragniemy zwrócić uwagę, że wymóg prania dotyczy jedynie serwet gazowych, a Zamawiający nie stawia takiego wymagania pozostałym wyrobom wykonanym z gazy medycznej, takim jak kompresy. Proces prania serwet gazowych stosuje ograniczona liczba wytwórców wyrobów z gazy bawełnianej. Tym samym, utrzymanie wymogu prania znacząco ogranicza ubieganie się o zamówienie publiczne?
	Zamawiający dopuszcza serwety bez prania wstępnego, technologicznego pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów SWZ.

	16. 
	1
	16, 17
	CZĘŚĆ NR 1

2.
Poz. 16, 17 -  prosimy Zamawiającego o dopuszczenie tamponów z gazy w kształcie fasolki, wykonanych z gazy 24 nitkowej. Pozostałe parametry tamponów zgodne z SWZ.
	Zamawiający dopuszcza.

	17. 
	3
	13-18
	Część 3 poz. 13-18

•
Czy Zamawiający dopuści siatki opatrunkowe elastyczne wykonane 70 % - 80 % z przędzy poliamidowej teksturowanej (nazwa zamienna nylon, elastil, poliamid) oraz 20 % - 30 % poliuretanowej przędzy elastomerowej (nazwa zamienna lycra, spandex, elastan, dorlastan)?
	Zamawiający nie dopuszcza.

	18. 
	3
	13-18
	Część 3 poz. 13-18

•
Czy zamawiający wymaga siatek o rozmiarach odpowiadającym poszczególnym częściom ciała, rozmiary przedstawione poniżej – szerokość w milimetrach w stanie swobodnym?

o
Rozmiar 1 – max 15 mm - palec

o
Rozmiar 2 – 10-25 mm-dłoń, palec

o
Rozmiar 3 -15-35 mm-dłoń , stopa


o
Rozmiar 4 – 25-45 mm- Podudzie, kolano, ramię, stopa, łokieć

o
Rozmiar 6-głowa, ramię, podudzie, kolano – 40-65 mm j.w.

o
Rozmiar 8 – udo, głowa, biodra – 50-95 mm, j.w.

o
Rozmiar 10 – biodra, brzuch – 65-135 mm. J.w.

o
Rozmiar 14 – klatka piersiowa , brzuch – 80-140 mm, j.w.
	Zamawiający określił oczekiwania w tym zakresie w formularzu asortymentowo – ilościowym.

	19. 
	3
	13-18
	CZĘŚĆ NR 3

4.Poz. 13-18 -  Wymogi MDR nie pozwalają na sterylizację wyrobów zakwalifikowanych do klasy I. W związku z powyższym prosimy Zamawiający o odstąpienie od wymogu zaoferowania rękawów opatrunkowych z możliwością sterylizacji.
	Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rękawów bez możliwości sterylizacji – pozostałe wymogi zgodnie z SWZ.

	20. 
	3
	13-18
	Pakiet 3 poz. 13-18: Czy Zamawiający dopuści zaoferowania rękawów opatrunkowych wykonanych z poliuretanu i poliamidu? Zastosowanie w rękawie tylko włókien sztucznych w znacznym stopniu poprawia jego zdolność powracania do stanu pierwotnego, zwłaszcza po procesie sterylizacji, a także eliminuje ryzyko rozwijania się bakterii, w porównaniu do naturalnych włókien bawełnianych w większym stopniu wchłaniających płyny ustrojowe, przez co stanowi pożywkę dla rozwijania się bakterii.
	Zamawiający nie dopuszcza.

	21. 
	3
	13-18
	Pakiet 3, pozycja 13-18

Czy Zamawiający dopuści rękaw opatrunkowy o składzie: 70-80% przędzy poliamidowej teksturowanej oraz 20-30% poliuretanowej przędzy elastomerowej?
	Zamawiający nie dopuszcza.

	22. 
	3
	1-3

13-18
	Część 3

Czy zamawiający wydzieli poz.1-3, 4, 13-18do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia.  Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.
	Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji.

	23. 
	3
	8-10
	Pakiet 3 poz. 8-10: czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe o czasie wiązania 5 minut, deklarowany czas trwania plastyczności 3 min – 3 min. 30 sek.?
	Zamawiający dopuszcza wymienione parametry, jeśli produkt spełnia pozostałe wymogi SWZ.

	24. 
	3
	8-10
	Pakiet 3 poz. 8-10: Czy Zamawiająca dopuści do zaoferowania opaski gipsowej na 

perforowanym tubusie z tworzywa sztucznego, ułatwiającego szybkie namaczanie opaski, który nie ulega zniszczeniu i deformacji podczas odciskania opaski z nadmiaru wody i nakładania opatrunku i w opakowaniu foliowym zapobiegającym zabrudzeniu i zawilgoceniu.
	Zamawiający dopuszcza tubus z tworzywa stycznego, jeżeli produkt spełnia pozostałe wymogi SWZ.

	25. 
	3
	8-10
	Pakiet 3, pozycja 8-10

Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe nawinięte na plastikowy trzpień typu krzyżak?
	Zamawiający dopuszcza trzpień z tworzywa stycznego, jeżeli produkt spełnia pozostałe wymogi SWZ.

	26. 
	3
	8-10
	Pakiet 3, pozycja 8-10

Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe, gdzie czas całkowitego usztywnienia opaski gipsowej zachodzi w ciągu 24h?
	Zamawiający wymaga możliwości obciążenia usztywnienia po 30 min.

	27. 
	3
	8-10
	Pakiet 3, pozycja 8-10

Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe o czasie zanurzenia w wodzie 5s?
	Zamawiający dopuszcza, jeżeli produkt spełnia pozostałe wymogi SWZ.

	28. 
	3
	8-10
	Pakiet 3, pozycja 8-10

Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe o czasie wiązania i modelowania 5-6 minut?
	Zamawiający nie dopuszcza.

	29. 
	3
	8-10
	Pakiet 3, pozycja 8-10

Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe o czasie wiązania i modelowania 3 minuty?
	Zamawiający dopuszcza, jeżeli produkt spełnia pozostałe wymogi SWZ.

	30. 
	3
	4-5
	Pakiet 3 poz. 4-5: czy Zamawiający dopuści opaskę o rozciągliwości ok150%, pozostałe wymagania zgodnie z SWZ?
	Zamawiający nie dopuszcza.

	31. 
	3
	5-6
	Pakiet 3, pozycja 5-6

Czy Zamawiający dopuści opaskę o rozciągliwości ok.80%?
	Zamawiający nie dopuszcza.

	32. 
	3
	5-6
	Pakiet 3, pozycja 5-6

Czy Zamawiający dopuści opaskę o długości 4m z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości?
	Zamawiający dopuszcza.

	33. 
	3
	5-6
	Pakiet 3, pozycja 5-6

Czy Zamawiający dopuści opaskę o rozciągliwości min. 150%?
	Zamawiający nie dopuszcza.

	
	3
	4
	Pakiet 3, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści opaskę o rozciągliwości min. 150%?
	Zamawiający dopuszcza.

	34. 
	3
	6
	Pakiet 3, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści opaskę zawierającą 1 zapinkę?
	Zamawiający nie dopuszcza.

	35. 
	3
	7
	Pakiet 3, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści opaskę o rozciągliwości 100-140%?
	Zamawiający nie dopuszcza.

	36. 
	3
	8,9,10
	CZĘŚĆ NR 3

3.
Poz. 8, 9, 10 -  czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opasek gipsowych o zawartości gipsu naturalnego 89% oraz czasie wiązania 2-4 min? Pozostałe parametry opasek gipsowych bez zmian.
	Zamawiający dopuszcza.

	37. 
	3
	18
	Pakiet 3 poz. 18: czy Zamawiający dopuści rękaw opatrunkowy klatka piersiowa, brzuch?
	Rękaw opatrunkowy pasujący na klatkę piersiową i brzuch został ujęty w pozycji 17. Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

	38. 
	4
	1
	Pytanie nr 1 – dotyczy Części nr 4 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie waty celulozowej pakowanej a’5kg, w ilości 90 opakowań?
	Zamawiający wyraża zgodę.


medycznych dopuszczonych do stosowania na terenie UE. 

	
	Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

	39. 
	4
	1
	Pakiet 4, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a’5kg z przeliczeniem podanych ilości?
	Zamawiający dopuszcza.

	40. 
	4
	2
	Pakiet 4 poz. 2: Czy zamawiający dopuści watę pakowaną a’500g z przeliczeniem 

ilości?
	Zamawiający dopuszcza.

	41. 
	5
	10-16
	Pakiet 5, poz. 10, 11, 12, 13,  14, 15, 16

Proszę o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu. 
	Zamawiający nie wyraża zgody.

	42. 
	5
	8-9
	Pakiet 5, poz. 8-9

Proszę o dopuszczenie opatrunków poliuretanowych na rany o wymiarach 10 cm x 15 cm oraz 10 cm x 30 cm.
	Rozmiar 10 x 15 cm  został ujęty w pozycji 8, Zamawiający nie wyraża zgody na rozmiar 10cm x 30 cm. 

	43. 
	5
	1
	Pakiet 5, poz. 1

Proszę o dopuszczenie opatrunku o wymiarach 5 cm x 7,5 cm
	Zamawiający dopuszcza opatrunek w rozmiarze 5cm x 7,5 cm.

	44. 
	5
	2
	Pakiet 5, poz. 2

Proszę o dopuszczenie opatrunku o wymiarach 10 cm x 10 cm
	Zamawiający dopuszcza opatrunek w rozmiarze 10cm x 10 cm.

	45. 
	5
	3
	Pakiet 5, poz. 3

Proszę o dopuszczenie opatrunku o wymiarach 10 cm x 15 cm
	Zamawiający dopuszcza opatrunek w rozmiarze 10cm x 15 cm.

	46. 
	5
	5
	Pakiet 5, poz. 5

Proszę o dopuszczenie opatrunku z nacięciem warstwy kleju wzdłuż dłuższego boku.
	Zamawiający nie dopuszcza.

	47. 
	5
	7
	Pakiet 5, poz. 7

Proszę o wyjaśnienie, czy Zamawiający wymaga opatrunków z dodatkową podkładką pod kaniulę?
	Zamawiający dopuszcza opatrunek bez poduszeczki/podkładki pod kaniulę. 

	48. 
	5
	7
	CZĘŚĆ NR 5

5.
Poz. 7 -  czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku do kaniul o parametrach zgodnych z SWZ, jednakże bez dodatkowej poduszeczki.
	Zamawiający dopuszcza opatrunek bez podkładki/poduszeczki pod kaniulę.

	49. 
	5
	11
	Pakiet 5, pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści przylepiec z tkaniny bawełnianej?
	Zamawiający dopuszcza.

	50. 
	5
	12
	Pakiet 5, pozycja 12

Czy Zamawiający dopuści przylepiec nawinięty na rolkę?
	Zamawiający dopuszcza.

	51. 
	5
	13
	Pakiet 5, pozycja 13

Czy Zamawiający dopuści przylepiec zwinięty w rolkę i umieszczony w kartonik-dyspenser. Po oderwaniu wieczka możliwe jest wysuwanie taśmy bez jej wyjmowania z kartonika.
	Zamawiający dopuszcza.

	52. 
	6
	31
	CZĘŚĆ NR 6

6.Poz. 31 -  czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku w rozmiarze 20 x 20cm lub 20 x 40cm? Pozostałe parametry opatrunku zgodne z SWZ
	Zamawiający dopuszcza rozmiar 20 x 40 cm.

	53. 
	10
	1-2
	Pakiet 10 poz.1 i poz.2

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od nadruku rozmiaru i normy na każdym fartuchu a dopuszczenie oznakowania rozmiaru fartucha w postaci wszywki?
	Zamawiający nie wymaga nadruku – dopuszcza oznakowanie w postaci wszywki.

	54. 
	10
	1
	Pakiet 10 poz.1

Zwracamy się z prośbą dopuszczenie sterylnego fartucha chirurgicznego standardowego wykonanego z włókniny typu SMMMS o wytrzymałości na wypychanie w strefie krytycznej na sucho/mokro min.98kPa w rozmiarach M, L, XL, XXL, XXXL?
	Zamawiający dopuszcza, jeśli produkt spełnia pozostałe wymogi SWZ.

	55. 
	10
	1
	Część 10 poz. poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartuchów o wytrzymałości na wypychanie w strefie krytycznej na sucho/mokro min. 128,60kPa / 142kPa.
	Zamawiający dopuszcza, jeśli produkt spełnia pozostałe wymogi SWZ.

	56. 
	10
	1
	Zadanie 10, poz. 1

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania fartucha chirurgicznego niewiele różniącego się od opisanego przez Zamawiającego tj. wykonanego z włókniny typu SMMS, posiadającego prosty rękaw, dostępnego w rozmiarach: S/M -120 cm, L-130 cm, XL-150 cm, XL long 170 cm oraz XXL 150 cm, spełniającego pozostałe wymagania SWZ.
	Zamawiający podtrzymuje wymóg rozmiarów do 3XL (XXXL)

	57. 
	10
	1
	Pakiet 10 poz.1: Czy Zamawiający dopuści fartuchy o następujących parametrach: Sterylny antystatyczny fartuch chirurgiczny z włókniny typu SMS 35g/m2, gramatura potwierdzona w niezależnym laboratorium akredytowanym przez PCA. Rękawy proste zakończone niepylącym poliestrowym mankietem o długości min. 8cm. Wiązany na 4 troki mocowane ultradźwiękowo, zewnętrzne w kartoniku. Troki o szer. 3cm, zewnętrzne dł. 70 i 54cm, wewnętrzne dł. 54cm. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową, w części szyjnej zapięcie na rzep szer. 2cm, dł. 13 i 5cm. Oznaczenie rozmiaru, rodzaju fartucha, poziomu zabezpieczenia oraz normy EN 13795 widoczne przy złożonym fartuchu. Biozgodny wg PN EN ISO 10993-1 i nie powodujący drażnienia i uczulenia wg PN EN ISO 10993-10. Opakowanie ze wskaźnikiem sterylizacji z 4 naklejkami do dokumentacji z indeksem wyrobu, LOT, datą ważności, identyfikacją wytwórcy. Fartuch bez lateksu z potwierdzeniem na etykiecie. Rozmiary M-115, 

L-125, XL-140, XXL-155 (±5cm). Termin ważności 5 lat. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho min. 90N/50mm w kierunku wzdłużnym i min. 45N/50mm w kierunku poprzecznym; uwalnianie cząstek stałych max 2,1 log10; odporność na przenikanie cieczy min. 37cmH2O, wytrzymałość na wypychanie na sucho 132kPa. Paroprzepuszczalność min. 4541 g/m2x24h – parametry potwierdzone kartą danych technicznych. Wersja z ręcznikami – fartuch pakowany z dwoma ręcznikami w rozmiarze min. 40x20cm z wysokochłonnej włókniny kompresowej, piktogram ręczników umieszczony na etykiecie głównej. Owinięcie w papier krepowy 60x60cm zgodny z EN 868-2
	Zamawiający podtrzymuje wymóg rozmiarów do 3XL (XXXL)

	58. 
	10
	1
	Pakiet 10, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści fartuchy dostępne tylko w rozmiarach M-3XL?
	Zamawiający dopuszcza, jeśli produkt spełnia pozostałe wymogi SWZ.

	59. 
	10
	1
	Pakiet 10, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści fartuch o odporności na przenikanie cieczy >20cm H2O?
	Zamawiający nie dopuszcza.

	60. 
	10
	1
	Pakiet 10 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie  zestawu o poniższym składzie: 

2 x serweta na stolik narzędziowy 152x190 cm 

1 x osłona  na stolik Mayo 80x142 cm 

1  x osłona na kończynę 36,5x72 cm 

2 x taśma przylepna 9x50 cm,

2 x ręcznik chłonny 30x20 cm, z mikrosiecią zabezpieczającą przed rozrywaniem

1 x osłona na kamerę video 13x240 cm składana teleskopowo, z nacietą końcówka, z kartonikiem i z taśmą samoprzylepną ułatwiającym aplikację, 

1 x serweta do artroskopii 221/290x322 cm w kształcie litery T, z obłożeniem ramion stołu, z podwójnym, samouszczelniającym się otworem Ø 5 cm, ze zintegrowaną torbą na płyny z portem do ssaka z zatyczką, z pionowymi i poziomymi kształtkami usztywniającymi umożliwiającymi uformowanie i utrzymanie kształtu worka oraz z zabezpieczeniem na końcach usztywnień torby, 2 zintegrowane organizatory przewodów typu rzep. Serweta wykonana z  chłonnego bilaminatu o niskiej gramaturze  max.58g/m2 , o niskim współczynniku pylenia≤1,7 log10 i wysokiej odporności przenikanie płynów > 175 cmH2O i pojemność absorbcji >145 ml/m². I klasa palności.
	Pozycja 1 w części 10 obejmuje fartuchy sterylne.
Jeżeli pytanie dotyczy części 11 poz. 1  - Zamawiający dopuszcza, jeśli serweta na stolik Mayo oraz na stolik instrumentariuszki posiadają warstwy chłonne, zgodnie z wymaganiami SWZ.

	61. 
	10
	1,2
	Część 10 poz. 1 oraz poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartuchów z rękawem standardowym zapewniającym swobodę ruchów.
	Zamawiający nie dopuszcza.

	62. 
	10
	1,2
	Część 10 poz. 1 oraz poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartuchów w rozmiarze M, L, XL, XXL.
	Zamawiający podtrzymuje wymóg rozmiarów do 3XL (XXXL).

	63. 
	10
	1,2
	Część 10 poz. 1 oraz poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartuchów z oznakowanie rozmiaru na każdym fartuchu (bez normy)
	Zamawiający dopuszcza, jeśli produkt spełnia pozostałe wymogi SWZ.

	64. 
	10
	1,2
	Pakiet 10 poz. 1 oraz 2 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartucha o nieprzemakalności min. 20 cm/H20 oraz wytrzymałość na wypychanie w strefie krytycznej na sucho/mokro min. 40 kPa zgodnie z norą EN IDO 13938-1. Pozostałe zgodnie z SWZ.
	Zamawiający nie dopuszcza.

	65. 
	10
	1,2
	Pakiet 10, pozycja 1, 2

Czy Zamawiający dopuści rękawy wszyte  standardowo na prosto?
	Zamawiający nie dopuszcza.

	66. 
	10
	1,2
	Pakiet 10, pozycja 1, 2

Czy Zamawiający dopuści ręczniki w rozmiarze 30x30cm?
	Zamawiający dopuszcza.

	67. 
	10
	2
	Pakiet 10 poz.2

Zwracamy się z prośbą dopuszczenie sterylnego fartucha chirurgicznego standardowego wykonanego z włókniny typu SMMMS wzmocnionego o nieprzemakalności w strefie krytycznej min.81 cm słupa wody, wytrzymałości na wypychanie w strefie krytycznej na sucho/mokro 138/145kPa w rozmiarach M, L, XL, XXL, XXXL?
	Zamawiający dopuszcza, jeśli produkt spełnia pozostałe wymogi SWZ.

	68. 
	10
	2
	Część 10 poz. poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartuchów o wytrzymałości na wypychanie w strefie krytycznej na sucho/mokro min. 151,40kPa / 162,60kPa.
	Zamawiający dopuszcza, jeśli produkt spełnia pozostałe wymogi SWZ.

	69. 
	10
	2
	Część 10 poz. poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartuchów z wstawkami klejonymi, nie szwami ultradźwiękowymi.
	Zamawiający dopuszcza, jeśli produkt spełnia pozostałe wymogi SWZ.

	70. 
	10
	2
	Zadanie 10, poz. 2

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania fartucha chirurgicznego niewiele różniącego się od opisanego przez Zamawiającego tj. wykonanego z włókniny typu SMMS, posiadającego prosty rękaw, wytrzymałość na rozerwanie na sucho/mokro 155/144 kPa, dostępnego w rozmiarach: S/M -120 cm, L-130 cm, XL-150 cm, XL long 170 cm oraz XXL 150 cm, spełniającego pozostałe wymagania SWZ.
	Zamawiający podtrzymuje wymóg rozmiarów do 3XL (XXXL) oraz rękawów raglanowych.

	71. 
	10
	2
	Pakiet 10 poz.2: 

Czy Zamawiający dopuści do oceny: Sterylny wzmocniony antystatyczny fartuch chirurgiczny z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m2, wzmocniony dwuwarstwowym laminatem barierowym z warstwą chłonną w części przedniej i przedramionach o gramaturze min. 40g/m2, łącznie w obszarze wzmocnień 75g/m2. 

Gramatura potwierdzona w niezależnym laboratorium akredytowanym przez PCA. W części przedniej wzmocnienie do końca dolnej krawędzi fartucha, w rękawach min. 36cm(M), min. 38cm(L), min. 40cm(XL), min. 42cm(XXL). Wzmocnienie hydrofilowe umieszczone na zewnątrz umożliwiające śródoperacyjną kontrolę rodzaju fartucha. Rękawy proste zakończone niepylącym poliestrowym mankietem o długości min. 8cm. Wiązany na 4 troki mocowane ultradźwiękowo, zewnętrzne w kartoniku. Troki o szer. 3cm, zewnętrzne dł. 70 i 54cm, wewnętrzne dł. 54cm. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową, w części szyjnej zapięcie na rzep szer. 2cm, dł. 13 i 5cm. Oznaczenie rozmiaru, rodzaju fartucha, poziomu zabezpieczenia oraz normy EN 13795 widoczne przy złożonym fartuchu. Biozgodny wg PN EN ISO 10993-1 i nie powodujący drażnienia i uczulenia wg PN EN ISO 10993-10. Opakowanie ze wskaźnikiem sterylizacji z 4 naklejkami do dokumentacji z indeksem wyrobu, LOT, datą ważności, 

identyfikacją wytwórcy. Fartuch bez lateksu z potwierdzeniem na etykiecie. Rozmiary M-115, L-125, XL-140, XXL-155 (±5cm). Termin ważności 5 lat. Odporność na przenikanie cieczy w strefie krytycznej min. 300cmH2O, mniej krytycznej min. 37cmH2O, wytrzymałość na wypychanie dla strefy krytycznej na mokro min. 129kPa, uwalnianie cząstek stałych dla powierzchni krytycznych max 1,3 log10- parametry potwierdzone kartą danych technicznych. 

Wersja z ręcznikami – fartuch pakowany z dwoma ręcznikami w rozmiarze min. 40x20cm z wysokochłonnej włókniny kompresowej, piktogram ręczników umieszczony na etykiecie głównej. Owinięcie w papier krepowy 60x60cm zgodny z EN 868-2.
	Zamawiający podtrzymuje wymóg rozmiarów do 3XL (XXXL) oraz rękawów raglanowych.

	72. 
	10
	2
	Pakiet 10, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści fartuch o odporności na przenikanie cieczy >100cm H2O w strefie krytycznej?
	Zamawiający dopuszcza, jeśli produkt spełnia pozostałe wymogi SWZ.

	73. 
	10
	2
	Pakiet 10 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu o poniższym składzie:

1 x serweta na stolik narzędziowy min. 140x190 cm z foli PE 50 µ ze wzmocnieniem 

1 x serweta na stolik Mayo, 80x145 cm ze wzmocnieniem chłonnym 75x100cm +/-1cm 

 5 x taśma przylepna, przeźroczysta 8x40 cm

 1 x osłona na kończynę 35x120cm 2-warstwowa, z warstwą chłonną od wewnętrznej strony

 1 x  serweta  190x190 cm długość przylepca 85 cm

 1 x serweta górna 300x220 +/-2cm  długość przylepca 130 cm

 1 x serweta do operacji biodra 230x305+/-2 cm ze wzmocnieniem chłonnym 70x100 +/- 2cm cm ,z  wycięciem U 15x117 cm zaopatrzonym w taśmy lepne, które umożliwiają trójstopniową aplikacje  na pacjencie i  obejmują precyzyjnie zaokrąglenia wycięcia U .  Serwety okrywające pacjenta wykonane z  chłonnego na całej powierzchni  bilaminatu o  gramaturze  max. 58g/m2 ,niskim  współczynniku pylenia≤1,7 log10, wysokiej odporności przenikanie płynów > 175 cm H2O. Obszar wzmocnienia bez wiskozy i celulozy o łącznej gramaturze >121g/m² i  wysokiej absorbcji > 700ml/m². I klasa palności. W celu ułatwienia aplikacji serwety złożone książkowo, z nieprzylepnymi końcówkami przy taśmach o szerokości 5cm zabezpieczającymi  część lepną serwet pozwalające w rękawicach odkryć część lepną do aplikacji serwet na pacjencie.
	Pozycja 2 w części 10 obejmuje fartuchy sterylne.
Jeżeli pytanie dotyczy części 11 poz. 2  - Zamawiający dopuszcza.

	74. 
	10
	3
	Część 10 poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kompletów chirurgicznych o gramaturze min. 40g/m2
	Zamawiający dopuszcza, jeśli produkt spełnia pozostałe wymogi SWZ.

	75. 
	10
	3
	Zadanie 10, poz. 3

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania kompletu wykonanego z włókniny typu SMS, o gramaturze 35 g/m2, spełniającego pozostałe wymagania SWZ.
	Zamawiający nie dopuszcza.

	76. 
	10
	3
	Pakiet 10 poz. 3 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ubrań chirurgicznych jednorazowego użytku (bluza z 3 kieszeniami + spodnie wiązane w pasie):

- z włókniny niepylącej polipropylenowej SMMS- gramatura min. 40g/m2 +/- 5%, nieprześwitująca;

- wyraźne oznakowanie rozmiaru.

Zgodny z normą PN EN 13795
	Zamawiający dopuszcza, jeśli produkt spełnia pozostałe wymogi SWZ.


włókniny SMS? Pozostałe parametry zgodne. 

	
	Zamawiający nie dopuszcza.

	77. 
	10
	3
	Pakiet 10, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści komplet chirurgiczny w rozmiarze S-XXXXL?
	Zamawiający dopuszcza, jeśli produkt spełnia pozostałe wymogi SWZ.

	78. 
	10
	3
	Pakiet 10, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści komplet chirurgiczny w rozmiarze S-XXXL?
	Zamawiający dopuszcza, jeśli produkt spełnia pozostałe wymogi SWZ.

	79. 
	10
	3
	Pakiet 10, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści komplet chirurgiczny wykonany z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m2?
	Zamawiający nie dopuszcza.

	80. 
	10
	3
	Pakiet 10 poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu o poniższym składzie:

1 x serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm, 50 µ z folii PE ze wzmocnieniem 

1x uchwyt na przewody typu rzep 

1 x taśma lepna 9x50 cm

1 x przylepna, przeżroczysta, dwukomorowa kieszeń na narzędzia 61x42,5cm

2 x ręcznik chłonny 39x58 cm z mikrosiecią zabezpieczającą przed rozrywaniem 

1 x serweta do laparoskopii 255x306 cm ze zintegrowanymi nogawicami, z przylepnym otworem brzusznym 26x32cm i kroczowym 15x18cm z klapką  wykonana z jednorodnego na całej powierzchni, chłonnego laminatu 2-warstwowego (polipropylen, polietylen) o gramaturze max. 58g/m2, o niskim współczynniku pylenia  ≤1,7 log10,  odpornego na penetracje płynów >178 cmH2O,  odpornego na rozerwanie na mokro/sucho min. 145 kPa
	Pozycja 3 w części 10 obejmuje komplety chirurgiczne.
Jeżeli pytanie dotyczy części 11 poz. 3  - Zamawiający nie dopuszcza.

	81. 
	10
	4
	Pakiet 10 poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu o poniższym składzie:

  1x serweta na stolik narzędziowy 140x190cm z folii PE 50 μ ze wzmocnieniem w części krytycznej

  1x taśma przylepna 9x50cm

  2x ręcznik chłonny 30x20cm z mikrosiecią zabezpieczającą przed rozrywaniem

  1x serweta  z bilaminatu 75x90cm

 1x serweta do zabiegów ginekologicznych 290/175/242cm ze zintegrowanymi nogawicami z przylepnym paskiem do fiksacji serwety w okolicy łonowej 15X5cm, z  przylepnym otworem 10x17cm, z torbą na płyny z gęstym filtrem i portem do ssaka z zatyczką, z dwoma trokami z włókniny typu Spunlance do regulacji worka (możliwość mocowania z fartuchem operatora).

 Serweta główna wykonana z  jednorodnego, chłonnego, 2-warstwowego laminatu (polipropylen, polietylen), pozbawiona pylących włókien celulozy i wiskozy o gramaturze max.58g/m2, (współczynnik pylenia≤1,7 log10). Materiał odporny na przenikanie płynów > 175 cm H2O
	W części 10 brak jest pozycji 4.

Jeżeli pytanie dotyczy części 11 poz. 4  - Zamawiający nie dopuszcza.

	82. 
	10
	5
	Pakiet 10 poz. 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu o poniższym składzie:

2 x serweta na stolik narzędziowy 150 x 190 +/-2 cm z folii PE 50µ z wzmocnieniem 75x190 +/-2cm

 1 x serweta na stolik Mayo 80x142 cm składana rewersowo

 1 x osłona na kończynę   38x73+/-2 cm 2-warstwowa

 1 x taśma przylepna 9 x 50 cm

 2 x ręcznik chłonny 20x30 cm z mikrosiesią zabezpieczającą przed rozerwaniem 

 1 x serweta do operacji kończyny 200x300 cm z elastycznym z otworem Ø 6 cm  wykonana z  chłonnego laminatu 2-warstwowego (polipropylen, polietylen)  bez zawartości pylących i łatwopalnych włókien celulozy i wiskozy ( współczynnik pylenia≤1,7 log10)  o gramaturze max. 58g/m2 odpornego na przenikanie płynów ( > 175cm H2O),odpornego  na rozrywanie na sucho/mokro (>145kPa).   
	W części 10 brak jest pozycji 5.

Jeżeli pytanie dotyczy części 11 poz. 5  - Zamawiający dopuszcza, jeśli warstwa chłonna serwety głównej posiada wymiary wymagane w SWZ.

	83. 
	10
	6
	Pakiet 10 poz. 6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu o poniższym składzie:

1 x serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm, 50 µ z folii PE ze wzmocnieniem 

1x uchwyt na przewody typu rzep 

1 x taśma lepna 9x50 cm

1 x przylepna, przeżroczysta, dwukomorowa kieszeń na narzędzia 61x42,5cm

2 x ręcznik chłonny 39x58 cm z mikrosiecią zabezpieczającą przed rozrywaniem 

1 x serweta do laparoskopii 255x306 cm ze zintegrowanymi nogawicami, z przylepnym otworem brzusznym 26x32cm i kroczowym 15x18cm z klapką  

wykonana z jednorodnego na całej powierzchni, chłonnego laminatu 2-warstwowego (polipropylen, polietylen) o gramaturze max. 58g/m2, o niskim współczynniku pylenia  ≤1,7 log10,  odpornego na penetracje płynów >178 cmH2O,  odpornego na rozerwanie na mokro/sucho min. 145 kPa
	W części 10 brak jest pozycji 6.

Jeżeli pytanie dotyczy części 11 poz. 6  - Zamawiający nie dopuszcza.

	84. 
	10
	7
	Pakiet 10 poz. 7

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu o poniższym składzie:

1 x serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm z  folii PE 50µ ze wzmocnieniem  (owiniecie zestawu)

1 x serweta na stolik Mayo 80x142 cm ze wzmocnieniem,składana rewersowo

2 x serwety boczne 75x90 cm, przylepna na  dłuższeym boku

1 x  serweta dolna 175x175 cm, przylepna

1 x  serwetę górna 150x240 cm, przylepna ( taśma lepna dł. ok 80 cm)

1 x taśma lepna 9x50 cm

4 x ręcznik chłonny z mikrosiecią zabezpieczająca przed rozrywaniem 20x30 cm 

Serwety okrywające pacjenta wykonane z chłonnego na całej powierzchni  laminatu 2-warstwowego o gramaturze max.58g/m2, dobrze układającego się na pacjencie, odpornego na przenikanie płynów > 175 cm H2O) odpornego  na rozerwanie na mokro/sucho (min. 145 kPa), niepylącego  (współczynnik pylenia ≤ 1,7 log10).
	W części 10 brak jest pozycji 7.

Jeżeli pytanie dotyczy części 11 poz. 7  - Zamawiający dopuszcza.

	85. 
	10
	7
	Pakiet 10 poz. 7

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający oczekuje zestawów z serwetami okrywającymi pacjenta, które są pełnobarierowe i chłonne na całej powierzchni zarówno w obszarze krytycznym jak i poza nim?
	W części 10 brak jest pozycji 7.

Jeżeli pytanie dotyczy części 11 poz. 7  - Zamawiający określił wymagania dotyczące serwety głównej w SWZ.

	86. 
	10
	7
	Pakiet 10 poz. 7  

Prosimy zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje zestawów sterylizowanych tlenkiem etylenu, dzięki czemu serwety są mniej pogniecione i nie posiadają nieprzyjemnego zapachu jak w przypadku sterylizacji radiacyjnej.
	W części 10 brak jest pozycji 7.

Jeżeli pytanie dotyczy części 11 poz. 7  - Zamawiający nie wymaga sterylizacji tlenkiem etylenu.

	87. 
	11
	1
	Pytanie nr 2 – dotyczy Części nr 11 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu nieznacznie różniącego się od opisanego w SWZ?

Zestaw do artroskopii o składzie minimalnym:

- serweta o wymiarze min. 200x320cm z 2 otworami samouszczelniającymi się o średnicy 5-7 cm, bez możliwości zamocowania drenów (uchwyt typu "rzep") - serweta połączona z torbą/workiem do przechwytywania płynów (również z możliwością podłączenia drenu) - 1szt.

- osłona na kończynę, dwuwarstwowa 22-37cm x 55-80cm - 1 szt.,

- osłona na stolik Mayo 79-80x145cm z warstwą chłonną min. 60 x 85 cm - 1 szt., 

- dwuwarstwowa taśma lepna 9-10cm x 49-50cm – 2szt 

- ściereczki chłonne celulozowe 30,5x25-40cm - 4 szt. 

- dodatkowa serweta na stolik instrumentariuszki 150x190cm – 1 szt

- osłona na stolik instrumentariuszki (owinięcie zestawu) 140-150 x 190cm  z warstwą chłonną o wielkości min. 75x90cm - 1 szt.

Wymagania dla serwety głównej:

- odporność na przenikanie płynu: min 125 cm H2O

- laminat min. 55 g/m2
	Zamawiający nie dopuszcza.

	88. 
	11
	1
	Zadanie 11, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu jak opisany przez Zamawiającego z tym że w zestawie jest taśma foliowa samoprzylepna, zestaw spełnia pozostałe wymagania SWZ.
	Zamawiający dopuszcza, jeśli produkt spełnia pozostałe wymogi SWZ.

	89. 
	11
	1
	Pakiet 11, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści serwetę na stolik Mayo w rozmiarze 80x140cm z warstwą chłonną 60x140cm?
	Zamawiający dopuszcza, jeśli produkt spełnia pozostałe wymogi SWZ.

	90. 
	11
	1
	Pakiet 11, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści jednostronną taśmę lepną 10x50cm?
	Zamawiający dopuszcza, jeśli produkt spełnia pozostałe wymogi SWZ.

	91. 
	11
	1
	Pakiet 11, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści serwetę na stolik instrumentariuszki 150x190cm ze wzmocnieniem 65x190cm?
	Zamawiający dopuszcza, jeśli produkt spełnia pozostałe wymogi SWZ.

	92. 
	11
	1
	Pakiet 11, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści ręczniki chłonne wykonane z włókniny typu spunlance?
	Zamawiający nie dopuszcza.

	93. 
	11
	1
	Pakiet 11, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści serwetę główną wykonaną z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2,  w strefie krytycznej wyposażoną we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowane z organizatorami przewodów, o odporności na przenikanie płynów w strefie krytycznej 110cm H2O?
	Zamawiający dopuszcza podaną gramaturę oraz odporność na przenikanie płynów – pozostałe wymogi zgodnie z SWZ.

	94. 
	11
	2
	Pakiet 11 poz.2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zestawu do operacji biodra w którym serweta chirurgiczna dolna posiada wymiary 200x260cm oraz taśmy lepne w ilości 2 sztuk, pozostałe parametry zgodne?
	Zamawiający dopuszcza.

	95. 
	11
	2
	Pytanie nr 2 – dotyczy Części nr 11 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu?

2 taśmy przylepne 9 x 50 cm

1 wzmocniona osłona na stolik Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 85 cm

1 osłona na kończynę 36 x 120 cm

1 serweta 100 x 150 cm

1 przylepna serweta średnia 150 x 300 cm z padem chłonnym 15 x 50 cm i organizatorami przewodów

1 serweta 230 x 260 cm z wycięciem „U” 20 x 85 cm z padem chłonnym 50 x100 cm i organizatorami przewodów

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm (owinięcie zestawu)

Wymagania dla serwety głównej:

- odporność na przenikanie płynu: min 125 cm H2O

- laminat min. 55 g/m2
	Zamawiający dopuszcza.

	96. 
	11
	2
	Pytanie nr 3 – dotyczy Części nr 11 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu nieznacznie różniącego się od opisanego w SWZ?

Zestaw do operacji biodra o składzie minimalnym:

- serweta górna z taśmą samoprzylepną 170-230cm x 240cm - 1 szt.;

- serweta główna min. 230 x 260cm z wycięciem "U" o wymiarach 20cm x 95-105cm - serweta wzmocniona w strefie krytycznej (warstwa chłonna min 50g/m2) - 1 szt.;

- serweta 75x90cm - 2 szt.

- serweta 180x180cm - 1 szt.

- osłona na kończynę, dwuwarstwowa 30cm x 110-120cm - 1 szt.,

- osłona na stolik Mayo 79-80x145cm z warstwą chłonną min. 60x85cm - 1 szt., 

- włókninowa taśma lepna 9-10cm x 49-50cm - 3 szt. 

- ściereczki chłonne celulozowe 18-30cm x 25-40cm - 4 szt. 

- osłona wzmocniona na stolik instrumentariuszki (owinięcie zestawu) 140-150 x 190cm - 1 szt.

- dodatkowo bandaż elastyczny 12cm x 6m

Wymagania dla serwety głównej:

- odporność na przenikanie płynu: min 100 cm H2O

- laminat min. 55 g/m2
	Zamawiający dopuszcza.

	97. 
	11
	2
	CZĘŚĆ NR 11

7.Poz. 2 -  czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania Zestawu do operacji biodra zgodnego z SWZ, jednakże posiadającego w swoim składzie nie 6, a 2 taśmy lepne 10 x 50cm.
	Zamawiający dopuszcza.

	98. 
	11
	2
	Zadanie 11, poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm

4 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 serweta na stolik Mayo Special 80 cm x 145 cm                                 

1 taśma samoprzylepna 9 cm x 50 cm                                       

1 samoprzylepna serweta operacyjna 75 cm x 90 cm             

1 serweta operacyjna 180 cm x 150 cm                                       

1 osłona ortopedyczna na kończynę 33 cm x 110 cm                               

2 taśmy foliowe samoprzylepne 10 cm x 50 cm                                  

1 serweta operacyjna wzmocniona samoprzylepna (ekran anestezjologiczny ) 225 cm x 270 cm z wycięciem "U" 45 cm x 65 cm , z osłoną podpórek kończyn górnych  ze zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów                                                                        

1 serweta operacyjna  wzmocniona samoprzylepna 225 cm x 280 cm z wycięciem "U" 10 cm x 100 cm ze zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów serweta posiada pasek samoprzylepny o szerokości 5cm zabezpieczony trzyczęściowym papierem silikonowanym, każda część zakończona fingerliftem o szerokości 2 cm w celu ułatwienia aplikacji. 

Zestaw spełnia pozostałe wymagania SWZ.


	Zamawiający dopuszcza, jeśli serweta główna posiada warstwę chłonną zgodnie z wymogami SWZ.

	99. 
	11
	2
	Pakiet 11, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

•
1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 230 cm x 260 cm , z wycięciem "U" o wymiarach 20 cm x 100 cm

•
1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm

•
1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180 cm x 180 cm

•
2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm

•
4 x ręcznik chłonny celulozowe o wymiarach 30 cm x 30 cm

•
3 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

•
1 x elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 30 cm x 120 cm

•
1 x bandaż elastyczny o wymiarach 10cm x 450cm

•
1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm, wzmocnienie 60x145cm


1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 
cm x 190 cm, wzmocnienie 65x190cm?
	Zamawiający dopuszcza, jeśli serweta główna posiada warstwę chłonną zgodnie z wymogami SWZ.

	100. 
	11
	2
	Pakiet 11, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści serwety wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m2 w strefie krytycznej wyposażone we wzmocnienie wysokochłonne 80 g/m2, zintegrowana z dwoma podwójnymi organizatorami przewodów. Łączna gramatura w strefie krytycznej 140 g/m2, o odporności na przenikanie cieczy 197cm H2O?
	Zamawiający dopuszcza.

	101. 
	11
	3
	Pytanie nr 4 – dotyczy Części nr 11 poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu nieznacznie różniącego się od opisanego w SWZ?

Zestaw do zabiegów brzuszno-kroczowych o składzie minimalnym:

- serweta do zabiegów brzuszno-kroczowych o wymiarach 215/240x350 cm zintegrowana z nogawicami i ekranem anestezjologicznym; z otworem w okolicach jamy brzusznej (min. 19x29cm) oraz w okolicy krocza (min. 9x12cm z klapką) - 1 szt.;

- serweta - osłona na stolik instrumentariuszki (owinięcie zestawu) 140-150 x 190cm - 1 szt.

- osłona na stolik Mayo 79-80 x 145cm z warstwą chłonną min. 60x85cm - 1 szt., 

- ściereczki chłonne celulozowe 18-30x25-40cm – min. 2 szt. 

- dodatkowo 2 włókninowe taśmy przylepne 9x50cm

Wymagania dla serwety głównej:

- odporność na przenikanie płynu: min 125 cm H2O

- laminat min. 55 g/m2
	Zamawiający dopuszcza.

	102. 
	11
	3
	Pakiet 11, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

•
1 x serweta 180/270 cm x 220 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem samoprzylepnym w kształcie trapezu o wymiarach 30 cm x 20 cm x 20 cm oraz otworem w okolicy krocza o wymiarach 10 cm x 15 cm zabezpieczonym klapką

•
4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm

•
1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

•
1 x taśma samoprzylepna typu rzep 2 cm x 22 cm

•
1 x osłona na przewody o wymiarach 14 cm x 250 cm

•
1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm, warstwa chłonną 60x140cm


1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 
cm x 190 cm, wzmocnienie 65x190cm?
	Zamawiający dopuszcza , jeśli zestaw spełnia pozostałe wymogi SWZ.

	103. 
	11
	4
	Pakiet 11 poz.4

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zestawu do zabiegów ginekologicznych dolnych w którym serweta górna posiada wymiary 290x312cm, pozostałe parametry zgodne?
	Zamawiający dopuszcza.

	104. 
	11
	4
	Pytanie nr 5 – dotyczy Części nr 11 poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu?

Zestaw do zabiegów ginekologicznych

2 ręczniki do osuszania rąk 30,5 x 34 cm

1 wzmocniona osłona na stolik Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 85 cm

1 serweta ginekologiczna 60 x 120 cm ze zintegrowaną kieszenią na płyny 35 x 52 cm z portem, otwór przylepny 9 x 12 cm

1 serweta ginekologiczna 270/230 x 260 cm, z otworem 24 x 21 cm ze zintegrowanymi nogawicami

1 przylepiec typu velcro 2,5 x 30 cm

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm (owinięcie zestawu)

Wymagania dla serwety głównej:

- odporność na przenikanie płynu: min 125 cm H2O

- laminat min. 55 g/m2
	Zamawiający dopuszcza.

	105. 
	11
	4
	CZĘŚĆ NR 11

8.Poz. 4 -  czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania Zestawu do zabiegów ginekologicznych dolnych, w którym serweta główna zintegrowana z nogawicami, z otworem i kieszenią na płyny 56 x 90cm,  ma rozmiar 250/280 x 280cm. W zestawie brak serwety na stolik Mayo. Pozostałe parametry  i skład zestawu bez zmian.

Lub zestaw jak powyżej, z serwetą na stolik Mayo pakowaną oddzielnie, niezależnie od zestawu.
	Zamawiają dopuszcza.

	106. 
	11
	4
	Zadanie 11, poz. 4

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania zestawu:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm

2 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm

1 taśma samoprzylepna 9 cm x 50 cm

1 serweta samoprzylepna ( folia PE ) 50 cm x 50 cm

1 serweta ginekologiczna wzmocniona 230  cm x 240/260 cm ze zintegrowanymi osłonami na

kończyny dolne, z otworem na krocze 10 cm x 15 cm, ze zintegrowaną torbą na płyny z sitkiem i zaworem.

Zestaw spełnia pozostałe wymagania SWZ.
	Zamawiają dopuszcza.

	107. 
	11
	4
	Pakiet 11, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

•
1 x serweta o wymiarach 160/240 cm x 180 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem samoprzylepnym w okolicy krocza o wymiarach 10 cm x 15 cm zintegrowana z torbą na płyny o wymiarach 35 x 50cm. W serwecie dodatkowa taśma samoprzylepna w rozmiarze 6cm x 38cm.

•
1 x serweta bez przylepca o wymiarach 75cm x 90cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2

•
4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm

•
1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

•
1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm, wzmocnienie 60x140cm


1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 
cm x 190 cm?
	Zamawiający dopuszcza.

	108. 
	11
	4
	Pakiet 11, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści serwetę główną wykonaną z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2,  w strefie krytycznej wyposażoną we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowane z organizatorami przewodów, o odporności na przenikanie płynów w strefie krytycznej 110cm H2O?
	Zamawiają dopuszcza, jeśli zestaw spełnia pozostałe wymogi SWZ.

	109. 
	11
	5
	Pytanie nr 6 – dotyczy Części nr 11 poz. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu nieznacznie różniącego się od opisanego w SWZ?

Zestaw do operacji kończyny górnej o składzie minimalnym:

- serweta o wymiarze 180-270cm x 260-320cm z samouszczelniającym się otworem o średnicy 3-6 cm, z  warstwą chłonną o wymiarze 50 cm x 80 cm- 1szt.

- serweta  na stolik Mayo 79x145cm z wzmocnieniem 65x85cm  - 1 szt.,

- osłona na stolik instrumentariuszki (owinięcie zestawu) 140-150 x 190cm  

- dodatkowo: 4 ręczniki do rąk i 1 włókninowa taśma przylepne 9x50cm

Wymagania dla serwety głównej:

- odporność na przenikanie płynu: min 125 cm H2O

- laminat min. 55 g/m2 (wstawka w obszarze krytycznym o gramaturze min. 50g/m2).
	Zamawiający wymaga dodatkowej serwety 100-180 x 150-180cm.

	110. 
	11
	5
	CZĘŚĆ NR 11

9.Poz. 5 -czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania Zestawu do operacji kończyny górnej, w którym serweta główna w rozmiarze zgodnym z SWZ, ze wzmocnieniem 100 cm x 150cm, posiada otwór 5 x 7cm?Pozostałe parametry i skład zestawu bez zmian.
	Zamawiający dopuszcza.

	111. 
	11
	5
	Zadanie 11, poz. 5

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania zestawu:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm

2 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm                                   

1 serweta operacyjna wzmocniona na dłoń/stopę 225 cm x 300 cm z samouszczelniającym się otworem o średnicy 3 cm i zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu podstawowego 57 g/m2 (+/-0,5g/m2). Wokół pola operacyjnego polipropylenowa łata chłonna o wymiarach (100 cm x 50 cm ( +/- 1 cm ). Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej 109 g/m2 (+/-0,5g/m2).   
	Zamawiający wymaga dodatkowej serwety 100-180 x 150-180cm.

	112. 
	11
	5
	Pakiet 11, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

•
1 x serweta o wymiarach 200 cm x 300 cm z otworem samouszczelniającym się o średnicy 3,5 cm

•
1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 160 cm x 180 cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2

•
4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm

•
1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

•
1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm?
	Zamawiający dopuszcza, jeśli serweta główna spełnia wymogi SWZ,  w tym dotyczące warstwy chłonnej.

	113. 
	11
	5
	Pakiet 11, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści serwetę główną wykonaną z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2,  w strefie krytycznej wyposażoną we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowane z organizatorami przewodów, o odporności na przenikanie płynów w strefie krytycznej 110cm H2O?
	Zamawiający dopuszcza, jeśli serweta spełnia pozostałe wymogi SWZ.

	114. 
	11
	5
	Pakiet 11, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

•
1 x serweta o wymiarach 200 cm x 300 cm z otworem samouszczelniającym się o średnicy 3,5 cm

•
1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm


1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm 
x 190 cm?
	Zamawiający nie dopuszcza.

	115. 
	11
	6
	Pakiet 11 poz.6

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zestawu do laparoskopii w którym w miejsce taśmy samoprzylepnej typu rzep i taśmy samoprzylepnej 9cm x 50cm jest serweta, która posiada zintegrowane nogawice i dwie podwójne kieszenie na instrumenty chirurgiczne o wym. 40x73 cm, po dwóch stronach okna wzmocnienia o wymiarach 16x50cm z 8 uchwytami (otworami) na przewody?

lub

dopuszczenie w miejsce taśmy samoprzylepnej typu RZEP taśmy lepnej 9x50cm osobno pakowanych min. po 1 sztuce?
	Zamawiający dopuszcza taśmę samoprzylepną typu RZEP taśmy lepnej 9x50cm osobno pakowaną min. po 1 sztuce.

	116. 
	11
	6
	Pytanie nr 7 – dotyczy Części nr 11 poz. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu?

2 taśmy przylepne 9 x 50 cm

1 wzmocniona osłona na stolik Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 85 cm

2 ręczniki do osuszania rąk 30,5 x 34 cm

1 serweta brzuszno-kroczowa 215/240 x 350 cm, zintegrowana z nogawicami i kieszenią na płyny z filtrem i portem, z 2 otworami przylepnymi: górnym 25 x 30 cm, dolnym 9 x 15 cm (z dodatkową osłoną do zasłonienia otworu, kiedy nie jest używany)

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm

Wymagania dla serwety głównej:

- odporność na przenikanie płynu: min 100 cm H2O

- laminat min. 55 g/m2
	Zamawiający dopuszcza, jeśli spełnione są pozostałe wymogi SWZ dotyczące serwety głównej..

	117. 
	11
	6
	CZĘŚĆ NR 11

10.
Poz. 6 -  czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania Zestawu do laparoskopii, w którym taśma samoprzylepna typu rzep ma rozmiar 2 x 23 cm. Pozostałe parametry i skład zestawu bez zmian.
	Zamawiający dopuszcza.

	118. 
	11
	6
	Zadanie 11, poz. 6

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania zestawu o następującym składzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm

2 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm

1 serweta do laparoskopii wzmocniona 260/200 cm x 335 cm w pozycji prostej pacjenta z otworem w okolicy jamy brzusznej 28 cm x 32 cm z osłoną podpórek na kończyny górne ze zintegrowanymi uchwytami do przewodów i drenów

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu podstawowego 57 g/m2 (+/-0,5g/m2). Wokół pola operacyjnego polipropylenowa łata chłonna o wymiarze 50x60cm (+/-1cm). Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej 109 g/m2 (+/-0,5g/m2) 
	Zamawiający dopuszcza.

	119. 
	11
	6
	Pakiet 11, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

•
1 x serweta 200/270 cm x 300 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem samoprzylepnym o wymiarach 25 cm x 30 cm

•
4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm

•
1 x jednostronna taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

•
1 x taśma samoprzylepna typu rzep 2 cm x 22 cm

•
1 x osłona na przewody o wymiarach 14 cm x 250 cm

•
1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm


1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm
	Zamawiający dopuszcza, jeśli spełnione są pozostałe wymogi SWZ dotyczące serwety głównej.

	120. 
	11
	7
	Pytanie nr 8 – dotyczy Części nr 11 poz. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu nieznacznie różniącego się od opisanego w SWZ?

Zestaw uniwersalny o składzie minimalnym:

- serweta górna z taśmą samoprzylepną - ekran anestezjologiczny 150x240cm - 1szt.

- serwety boczne z taśmą samoprzylepną 90x75cm - 2szt.

- serweta dolna z taśmą samoprzylepną 170 -180x180 cm - 1szt.

- osłona na stolik Mayo 79-80x145cm, 

- włókninowa taśma lepna 9x49-50cm - 1szt.

- ściereczki chłonne celulozowe 18-30,5x25-40cm – min. 2 szt. 

- dodatkowo serweta na stół do instrumentarium 150x190cm, stanowiąca owinięcie zestawu

Wymagania dla serwety głównej:

- odporność na przenikanie płynu: min 125 cm H2O

- laminat min. 55 g/m2
	Zamawiający dopuszcza.

	121. 
	11
	7
	CZĘŚĆ NR 11

11.
Poz. 7 -  czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania Zestawu uniwersalnego, w którym serweta górna ma rozmiar 150 x 240cm, serweta dolna ma rozmiar 175 x 200cm oraz taśma lepna jest w rozmiarze 10 x 50cm? Pozostałe parametry i skład zestawu bez zmian.
	Zamawiający dopuszcza.

	122. 
	11
	7
	Zadanie 11, poz. 7

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania zestawu o następującym składzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm  x 190 cm

2 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm

2 samoprzylepne serwety operacyjne 75 cm x 90 cm

1 samoprzylepna serweta operacyjna 175 cm x 180 cm

z paskiem samoprzylepnym 80 cm

1 samoprzylepna serweta operacyjna 150x240cm 

serweta posiada pasek samoprzylepny o szerokości 5cm zabezpieczony trzyczęściowym papierem silikonowanym, każda część zakończona fingerliftem o szerokości 2 cm w celu ułatwienia aplikacji

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu 57 g/m2 (+/-0,5g/m2), odporność na przenikanie płynów: 129 cm H2O.
	Zamawiający dopuszcza.

	123. 
	11
	7
	Pakiet 11, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

•
1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cmzintegrowana z dwoma organizerami przewodów

•
1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 180cmzintegrowana z dwoma organizerami przewodów

•
2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cmzintegrowana z dwoma organizerami przewodów

•
4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30cm x 30cm z włókniny typu spunlance

•
1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10cm x 50cm

•
1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80cm x145 cm 

•
1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150cm x190 cm?
	Zamawiający dopuszcza, jeśli spełnione pozostają wymagania SWZ dotyczące serwety głównej.

	124. 
	11
	7
	Pakiet 11, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści serwety o odporności na przenikanie płynów 120cm H2O?
	Zamawiający dopuszcza – pozostałe wymogi zgodnie z SWZ.

	125. 
	12
	
	Pytanie nr 15 – dotyczy Części nr 12 poz. (pusta po poz. 8)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety o wymiarach 75x90cm z otworem 6x8cm otoczonym taśmą przylepną, spełniającej pozostałe wymagania zawarte w SWZ?
	Zamawiający nie wyraża zgody.

	126. 
	12
	
	Pytanie nr 17 – dotyczy Części nr 12 poz. (pusta po poz. 9)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety o wymiarach 50x60cm, spełniającej pozostałe wymagania zawarte w SWZ?
	Zamawiający nie wyraża zgody.

	127. 
	12
	1
	Pakiet 12, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści kieszeń jednokomorową w rozmiarze 30x40cm?
	Zamawiający dopuszcza.

	128. 
	12
	2
	Pytanie nr 9 – dotyczy Części nr 12 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie osłony na kończynę 30x120cm wykonanej z elastycznego, nieprzemakalnego materiału podobnego do neoprenu z wewnętrzną warstwą gazy dzianej, pakowanej z 2 włókninowymi taśmami przylepnymi 9x50cm?
	Zamawiający nie wyraża zgody.

	129. 
	12
	4
	Pytanie nr 10 – dotyczy Części nr 12 poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnej, foliowej osłony na przewody 15x250cm składanej teleskopowo, z prostą końcówką, 1 taśmą przylepną i 2 bezlateksowymi pierścieniami do mocowania?
	Zamawiający wyraża zgodę.

	130. 
	12
	4
	Pytanie nr 11 – dotyczy Części nr 12 poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnej, foliowej osłony na przewody 15x240cm składanej teleskopowo, z perforowana końcówką, 2 taśmami przylepnymi i dodatkowym opakowaniem foliowym.
	Zamawiający wyraża zgodę.

	131. 
	12
	5
	Pakiet 12, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści ręczniki chłonne wykonane z włókniny typu spunlance 40x40cm?
	Zamawiający dopuszcza.

	132. 
	12
	7
	Pakiet 12 poz.7

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie serwety nieprzylepnej w rozmiarze 50x50cm?
	Zamawiający dopuszcza.

	133. 
	12
	7
	Pytanie nr 12 – dotyczy Części nr 12 poz. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety o wymiarach 50x60cm, spełniającej pozostałe wymagania zawarte w SWZ?
	Zamawiający wyraża zgodę.

	134. 
	12
	7
	CZĘŚĆ NR 12

12.
Poz. 7 -  czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety spełniającej wymagania SWZ, jednakże w rozmiarze 50 x 50cm?
	Zamawiający dopuszcza.

	135. 
	12
	8
	Pakiet 12 puste miejsce pod pozycja 8 

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie serwety nieprzylepnej w rozmiarze 75x75cm z przylepnym otworem 6x8cm?
	Zamawiający dopuszcza.

	136. 
	12
	8
	Pytanie nr 13 – dotyczy Części nr 12 poz. 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety o wymiarach 50x60cm z otworem 6x8cm, spełniającej pozostałe wymagania zawarte w SWZ?
	Zamawiający nie wyraża zgody.

	137. 
	12
	8
	Pakiet 12, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści serwety w rozmiarze 50x75cm?
	Zamawiający dopuszcza, jeśli produkt spełnia pozostałe wymogi SWZ.

	138. 
	12
	8a
	CZĘŚĆ NR 12

13.
Poz. 8a -  czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania w zamian za serwetę z taśmą lepną45 x 75 cm otwór ok. 7 cm, serwetę z taśmą lepną w rozmiarze 50 x 60cm otwór 7 cm lub  serwetę 45 x 75 cm samoprzylepną dwuczęściową, z możliwością dostosowania średnicy otworu. Pozostałe parametry serwety bez zmian.
	Zamawiający dopuszcza serwetę dwuczęściową samoprzylepną o wymiarze 45 x 75 cm.

	139. 
	12
	9
	Pakiet 12 puste miejsce pod pozycja 9

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie serwety przylepnej w rozmiarze 50x60cm?
	Zamawiający nie dopuszcza.

	140. 
	12
	9
	Pytanie nr 14 – dotyczy Części nr 12 poz. 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety o wymiarach 50x60cm z otworem 6x8cm otoczonym taśmą przylepną, spełniającej pozostałe wymagania zawarte w SWZ?
	Zamawiający nie dopuszcza.

	141. 
	12
	9
	Pytanie nr 16 – dotyczy Części nr 12 poz. 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety o wymiarach 75x90m, spełniającej pozostałe wymagania zawarte w SWZ?
	Zamawiający nie dopuszcza. Serweta o wymiarze 75 x 90 cm została ujęta w pozycji 10.

	142. 
	12
	9
	Pakiet 12, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści serwety w rozmiarze 50x70cm?
	Zamawiający dopuszcza, jeśli produkt spełnia pozostałe wymogi SWZ.

	143. 
	12
	11
	CZĘŚĆ NR 12

14.
Poz. 11 -  czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety z taśmą lepną w rozmiarze 90 x 100 cm lub 150 x 175 cm lub też serwetę 100 x 150 cm z taśmą lepną na obu krótszych bokach serwety. Pozostałe parametry serwety bez zmian.
	Zamawiający dopuszcza serwetę z taśmą lepną  na obu krótszych bokach w rozmiarze 100 x 150 cm.

	144. 
	12
	11
	Pakiet 12, pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści serwetę z taśmą lepną na dłuższym boku?
	Zamawiający nie dopuszcza.

	145. 
	13
	1-2
	Pakiet 13, pozycja 1-2

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’100szt z przeliczeniem podanych ilości?
	Zamawiający dopuszcza.

	146. 
	13
	3-4
	Część 13,poz. 3-4

Prosimy Zamawiającego  o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 50 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.
	Zamawiający dopuszcza.

	147. 
	13
	3-4
	Pakiet 13, pozycja 3-4

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’50szt z przeliczeniem podanych ilości?
	Zamawiający dopuszcza.

	148. 
	13
	1
	Pakiet 13, poz. 1

Proszę o dopuszczenie beretu wykonanego z włókniny o gramaturze 18 g/m2.
	Zamawiający wyraża zgodę.

	149. 
	13
	1
	Część 13,poz. 1

Czy zamawiający dopuści czepek typu beret, niesterylny, wykonany z włókniny polipropylenowej, o gramaturze min. 16 g/m2, w kolorze niebieskim, o wymiarach : w stanie luźnym: średnica wewnętrzna 16 cm,  średnica zewnętrzna 30 cm ± 1 cm ; długość gumki po rozciągnięciu czepka – 50-53 cm ?
	Zamawiający nie wyraża zgody.

	150. 
	13
	1
	Część 13,poz. 1

Prosimy Zamawiającego  o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.
	Zamawiający wyraża zgodę.

	151. 
	13
	1
	Pakiet 13 poz. 1 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie czepka chirurgicznego typu beret o gramaturze min. 12g/m2
	Zamawiający nie dopuszcza.

	152. 
	13
	1
	Pakiet 13, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści czepek o gramaturze 18g/m2?
	Zamawiający nie dopuszcza.

	153. 
	13
	2
	Pakiet 13, poz. 2

Proszę o dopuszczenie czepka o głębokości 15 cm.
	Zamawiający nie wyraża zgody.

	154. 
	13
	2
	Część 13, poz. 2

Prosimy Zamawiającego  o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.
	Zamawiający wyraża zgodę.

	155. 
	13
	2
	Czy zamawiający dopuści czepek typu furażerka, z lamówką około 8 mm, przechodzącą z tyłu w troki, wiązany na troki, niesterylny, wykonany z włókniny polipropylenowej, o gramaturze 25 g/m2, troki o dł. ponad 20  cm każdy, głębokość czepka ok. 13 cm, denko o wymiarach ok. 20 cm x  12,5 cm, w kolorze niebieskim, rozmiar uniwersalny?
	Zamawiający nie wyraża zgody.

	156. 
	13
	2
	Pakiet 13 poz. 2 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie czepka o kroju furażerki, uniwersalny, oddychający z możliwością wywijania, wiązany na troki, część boczna wykonana ze wzmocnionej siecią podłużnych i poprzecznych włókien włókniny absorpcyjnej pochłaniającej pot o gramaturze 47 g/m2, szerokość chłonnej części bocznej min. 12 cm na całym obwodzie, co umożliwia całkowite przykrycie czoła, skroni i potylicy oraz część górna, przewiewna z polipropylenu SMS o gramaturze max. 10 g/m2. Zgodny z EN 13485 i EN 14001, potwierdzone certyfikatem.
	Zamawiający dopuszcza wymieniony parametry, o ile produkt spełnia wymagania dotyczące głębokości czepka (min. 18 cm).

	157. 
	14
	
	Poniższe pytania dotyczą opisu przedmiotu zamówienia w Części 14 w przedmiotowym postępowaniu:

1.
Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowane  paski testowe do glukometrów były wyrobem medycznym refundowanym? Refundacja wymusza ciągłą dostępność dla pacjentów pasków testowych w sprzedaży na wykonawcy, któremu przyznano refundację – obecnie na rynku polskim zarejestrowane są paski nierefundowane, które w praktyce są w sprzedaży niedostępne.
	Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

	158. 
	14
	
	Poniższe pytania dotyczą opisu przedmiotu zamówienia w Części 14 w przedmiotowym postępowaniu:

2.
Ponieważ na rynku funkcjonuje oferent posiadający paski testowe, których instrukcje i opakowania zawierają różniące się od siebie informacje dotyczące dopuszczalnego zakresu temperatury przechowywania pasków testowych, czy Zamawiający wymaga, aby informacje dotyczące temperatury przechowywania pasków były takie same i jednolite na opakowaniach i w instrukcjach pasków zaoferowanych w Części 14? 
	Zamawiający wymaga spójnego oznakowania.

	159. 
	14
	
	Poniższe pytania dotyczą opisu przedmiotu zamówienia w Części 14 w przedmiotowym postępowaniu:

3.
Jeden z wykonawców oferuje paski testowe, których okres przydatności do użycia jest zależny od miejsca przechowywania całego opakowania z paskami, co jest niezgodne z obowiązującymi normami. Czy Zamawiający działając w interesie pacjentów (wiarygodne wyniki), wymaga takiego samego czasu przydatności pasków testowych zaoferowanych w Części 14 po pierwszym otwarciu fiolki niezależnie od konkretnego miejsca lub placówki, w których przechowywane jest całe opakowanie z paskami?
	Zamawiający wymaga terminu przydatności pasków od otwarcia opakowania: min. 6 miesięcy oraz zgodności z wymogami normy EN ISO 15197:2015.
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