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Dotyczy: Dostawa materiałów do prowadzenia hemodializy cytrynianowej.
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	Lp.
	Dotyczy części 

nr
	Dotyczy pozycji nr
	Pytanie
	Odpowiedź Zamawiającego

	1. 
	1
	10
	Dotyczy Formularza Asortymentowo-Ilościowego część nr 1 pozycja nr 10:

W związku z brakiem dostępności silikonowych cewników dializacyjnych o średnicy 13,5Fr oraz długościach 28 cm i 35 cm, prosimy Zamawiającego o zgodę na zaoferowanie cewników w pozostałych wymaganych rozmiarach bez

wyżej wymienionych. Pozostałe parametry zgodnie ze specyfikacją.
	Zamawiający wyraża zgodę.


Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 13.02.2023 r.
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