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Dotyczy: Dostaw gazów medycznych wraz z dzierżawą butli.
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	Lp.
	Dotyczy części 

nr
	Dotyczy pozycji nr
	Pytanie
	Odpowiedź Zamawiającego

	1. 
	1
	1
	Szanowni Państwo,

czy w pozycji 1 formularza cenowego Zamawiający miał na myśli butle o ciśnieniu 200 bar? Prosimy o potwierdzenie, czy dopuszczają Państwo butle tlenu medycznego o parametrach: 50l, 200 bar (10,7m3).
	Zamawiający dopuszcza butle tlenu medycznego o parametrach: 50l, 200 bar (10,7m3).


Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 31.03.2023 r.
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