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Dotyczy: Dostaw gazów medycznych wraz z dzierżawą butli.
ZP/9/2023

	Lp.
	Dotyczy części 

nr
	Dotyczy pozycji nr
	Pytanie
	Odpowiedź Zamawiającego

	1. 
	1
	2,3
	Szanowni Państwo,

prosimy również o informację czy pozycje 2 i 3 pakiecie nr 1  oraz wskazane dla nich zapotrzebowanie dotyczą butli z tlenem medycznym o ciśnieniu 200 bar czy 150 bar? Butle 200 bar zawierają większą ilość gazu, stąd informacja jest ważna do sporządzenia rzetelnej wyceny.
	Zamawiający prosi o wycenę butli z tlenem medycznym o ciśnieniu 200 bar.


Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 03.04.2023 r.
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