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Dotyczy: Dostawa wyrobów medycznych.
ZP/10/2023
	Lp.
	Dotyczy części 

nr
	Dotyczy pozycji nr
	Pytanie
	Odpowiedź Zamawiającego

	1. 
	1
	1
	Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie klipsownicy hemostatycznej j.u.

- z załadowanym, gotowym do użycia klipsem wykonanym ze stali nierdzewnej 

- obrotowa w obydwu kierunkach - 360 stopni;

- możliwość wielokrotnego zamknięcia i otwarcia przed ostatecznym uwolnieniem klipsa oraz repozycjonowania klipsa po zaaplikowaniu,

- uwolniony klips stanowi jeden element, i żadne luźne części nie uszkodzą kanału roboczego,

- rozwarcie ramion klipsa 11mm lub 16mm (do wyboru przez Zamawiającego przy składaniu zamówienia);

- stopień zagięcia ramion klipsa 135 st. 

- średnica narzędzia 2,6mm, długość 2300mm.

- możliwość wykonywania badań rezonansu magnetycznego u pacjentów z zaaplikowanym klipsem (warunki opisane w dołączonej instrukcji użytkowania wyrobu)

Pakowana sterylnie a 1 szt. z zestawem samoprzylepnych etykiet do dokumentacji.

Opakowanie zabezpieczające przed uszkodzeniem w transporcie.
	Zamawiający podtrzymuje wymogi zapisane w SWZ.

	2. 
	1
	1
	Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie klipsownicy z klipsem stalowym.
	Zamawiający podtrzymuje wymogi zapisane w SWZ.

	3. 
	1
	2
	Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie pętli o średnicy otwarcia 30mm lub  35mm (do wyboru przez Zamawiającego) w zamian  za średnicę 32mm, pozostałe wymagania zgodne z SWZ.
	Zamawiający dopuszcza podane średnice – pozostałe wymogi zgodnie z SWZ.

	4. 
	1
	2
	Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie pętli do polipektomii jednorazowego użytku, elektrochirurgiczne, które Zamawiający obecnie stosuje; sterylne, owalne, średnica drutu 0,40mm dla średnicy otwarcia pętli 10mm,15mm,25mm, 30mm i 35mm. Narzędzie ze skalowaną rękojeścią. Długość narzędzia 2300mm, średnica osłonki 2,4mm. Pakowane pojedynczo, w zestawie 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta/dystrybutora. 
	Zamawiający dopuszcza podane średnice – pozostałe wymogi zgodnie z SWZ.

	5. 
	1
	2
	Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowanie pętli z drutu plecionego 0,25-0,45 mm, średnica osłonki 2,3 mm, maksymalna długość oczka pętli 50 mm, rozmiary 10, 15, 20, 25, 30 i 35 mm.
	Zamawiający dopuszcza podane średnice – pozostałe wymogi zgodnie z SWZ.

	6. 
	1
	3
	Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie pętli do polipektomii jednorazowego użytku, typu COLD

- z drutu plecionego o śr.  0,25 mm

- kształt pętli typu „ shield ” - tarcza ( zdjęcie poniżej), umożliwiający resekcję en bloc całej 

zmiany wraz z wymaganym marginesem tkanki zdrowej  przy  wykonywaniu polipektomii

  bez użycia elektrokoagulacji – co zostało potwierdzone randomizowanymi badaniami

- do użytku bez elektrokoagulacji

- zintegrowana  rękojeść,

- dł. narzędzia 2300mm, śr. osłonki 2,4mm

- rozmiar otwartej pętli 10 i 15 mm (do wyboru przez Zamawiającego przy składaniu zamówienia)

Pakowana sterylnie a 1 szt. z zestawem samoprzylepnych etykiet do dokumentacji.

 Kształt pętli typu „shield” – tarcza[image: image1.png]



	Zamawiający dopuszcza podaną śr. drutu – pozostałe wymogi zgodnie z SWZ.

	7. 
	1
	3
	Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści zaoferowanie pętli z drutu plecionego o średnicy 0325 mm, średnica osłonki 2,3 mm
	Zamawiający podtrzymuje wymogi zapisane w SWZ.

	8. 
	1
	4
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Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie pętli przeznaczonych do usuwania płaskich zmian ( domukozektomii) do użytku z elektrokoagulacją lub bez,  jednorazowego użytku, sterylna  z pamięcią kształtu średnica pętli regulowana w zakresie 3 wielkości i trzech kształtów; oval, hexagonal, diament, średnice otwarcia; 6mm/10mm/30mm, wykonana z luźno splecionego drutu, tworzącego pętelki dla lepszego uchwycenia płaskiej zmiany. Średnica katetera 2,4mm, dł. robocza 230cm, rozmiar i kształt oznaczony na opakowaniu z 3 etykietami do dokumentacji. Op.=10szt.

	Zamawiający podtrzymuje wymogi zapisane w SWZ.

	9. 
	1
	4
	Czy Zamawiający w pozycji 4 dopuści zaoferowanie pętli do zmian płaskich, z drutu monofilamentowego o średnicy maksymalnej 0,3 mm, z czterema zaczepami dla zwiększenia skuteczności chwytania płaskich zmian, średnica osłonki 2,3 mm,  rękojeść bez skali.
	Zamawiający podtrzymuje wymogi zapisane w SWZ.

	10. 
	1
	5
	Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie pętli z workiem ekstrakcyjnym (siatką chwytającą) jednorazowego użytku

- owalna, obrotowa, z regulacją wysunięcia

- nylonowa siatka chwytająca,

- zintegrowana, skalowana rękojeść,

- dł. narzędzia 2300mm, śr.2,3mm

- rozmiar otwartej pętli 30 mm,  lub 40 mm (do wyboru przez Zamawiającego przy składaniu zamówienia)

Pakowana sterylnie a 1 szt. z zestawem samoprzylepnych etykiet do dokumentacji.
	

	11. 
	1
	5
	Czy Zamawiający w pozycji 5 dopuści zaoferowanie pętli o średnicy osłonki 2,3 mm, rozmiar otwartej pętli 30 mm lub 45 mm (do wyboru)
	Zamawiający podtrzymuje wymogi zapisane w SWZ.

	12. 
	1
	6
	Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie pętli do podwiązywania polipów jednorazowego użytku

- do zapobiegania i opanowywania krwawienia po usunięciu polipów- skalowany  uchwyt + osłonka + rurka osłonkowa + odłączana nylonowa pętla o średnicy 30mm

- zintegrowana, skalowana rękojeść 

- średnica kanału roboczego 2,8mm, długość narzędzia 2300mm

Pakowana sterylnie a 1 szt. z zestawem samoprzylepnych etykiet do dokumentacji.
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	Zamawiający podtrzymuje wymogi zapisane w SWZ.

	13. 
	1
	7
	Czy Zamawiający w pozycji 7 dopuści zaoferowanie pułapek czterokomorowych.
	Zamawiający podtrzymuje wymogi zapisane w SWZ.

	14. 
	2
	1
	Czy Zamawiający w zadaniu nr 2 lp. 1 dopuszcza igłę do ostrzykiwania o średnicy 2.3mm ? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
	Zamawiający dopuszcza.

	15. 
	2
	3
	Czy zamawiający w zadaniu nr. 2 lp. 3 dopuszcza szczotkę czyszczącą dwustronną o długości 2300mm ? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
	Zamawiający dopuszcza.

	16. 
	2
	3
	Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie szczoteczki czyszczącej dwustronnej do endoskopów jednorazowego użytku. 

 - dwustronna - o śr. włosia 6mm, oba końce zabezpieczone kulką/oliwką z tworzywa, 

- długość 2300mm. 

Pakowane a 1 szt. - na pojedynczym opakowaniu informacja odnośnie REF, LOT oraz daty produkcji i daty ważności.
	Zamawiający dopuszcza.

	17. 
	2
	3
	Czy   Zamawiający w pozycji 3 dopuści zaoferowanie szczotek o długości 2300 mm.
	Zamawiający dopuszcza.

	18. 
	2
	4
	Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie szczoteczki do czyszczenia zaworów:

 - dwustronna, z uchwytem w środkowej części

 - o śr. włosia 5mm i 11mm, oba końce zakończone atraumatycznie - zaoblone w celu ochrony kanału endoskopu przed uszkodzeniem, 

- długości ok. 15cm. 

Pakowane a 1 szt. - na pojedynczym opakowaniu informacja odnośnie REF, LOT oraz daty produkcji i daty ważności.
	Zamawiający dopuszcza.

	19. 
	2
	5
	Zwracamy się z prośbą w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji aby Zamawiający wydzielił z Części nr 2 pozycję 5 do osobnej części. Wydzielenie pozycji do osobnej części pozwoli na złożenie oferty w pakiecie większej liczbie wykonawców, a przez to Zamawiający uzyska najbardziej korzystną cenę.
	Zamawiający nie wyraża zgody.

	20. 
	3
	
	Czy Zamawiający w Części Nr 3 wymaga, aby stosowany test ureazowy został wyposażony w narzędzie służące do całkowicie bezpiecznego i profesjonalnego przenoszenia materiału badanego (bioptatów) na pole reakcyjne testu ?  

	Zamawiający dopuszcza opisane rozwiązanie.

	21. 
	3
	
	Czy Zamawiający w Części Nr 3–Testy ureazowe - wymaga , aby oferowany test spełniał podstawowe warunki jakościowe dla wyrobów medycznych w postaci certyfikatu ISO 13485 dla wytwórcy oferowanego testu ?
	Zamawiający dopuszcza.


Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 19.04.2023 r.
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