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Dotyczy: Dostawa środków dezynfekcyjnych, pielęgnacyjnych, pieluchomajtek i zestawów gotowych.
ZP/11/2023
	Lp.
	Dotyczy części 

nr
	Dotyczy pozycji nr
	Pytanie
	Odpowiedź Zamawiającego

	1. 
	1
	1
	Część nr 1, pozycja 1

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu posiadania informacji o hipoalergiczności na opakowaniu jednostkowym myjki?
	Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

	2. 
	1
	1
	Część nr 1, pozycja 1

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu posiadania raportu bezpieczeństwa produktu kosmetycznego, z uwagi na fakt, iż myjka nie została zarejestrowana jako kosmetyk?
	Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

	3. 
	1
	1
	Część nr 1, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści myjkę o gramaturze min. 100g/m2?
	Zamawiający oczekuje myjek w postaci gąbki o gramaturze 110g/m2.

	4. 
	1
	1
	Część nr 1, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści instrukcję użycia na opakowaniu jednostkowym w postaci piktogramów?
	Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

	5. 
	1
	1
	Część nr 1, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści jednorazowe myjki do mycia ciała nasączone jednostronnie środkami myjącymi o neutralnym PH 5,5 (bez informacji o hipoalergiczności na opakowaniu), wykonana w całości z poliestru, o rozmiarze 12cm x 20 cm, o gramaturze 90g/m2. Opakowanie jednostkowe a'24 sztuki z nadrukowanym rozmiarem, graficzną instrukcją stosowania oraz składem.
	Zamawiający oczekuje myjek w postaci gąbki o gramaturze 110g/m2.

	6. 
	1
	1,2
	Część nr 1, pozycja 1, 2

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie myjek zarejestrowanych na stawce podatkowej vat 23%?
	Zamawiający nie określił w SWZ wymogu dotyczącego stawki VAT.

	7. 
	1
	2
	Część nr 1, pozycja 2

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu posiadania informacji o hipoalergiczności na opakowaniu jednostkowym myjki?
	Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

	8. 
	1
	2
	Część nr 1, pozycja 2

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu posiadania raportu bezpieczeństwa produktu kosmetycznego, z uwagi na fakt, iż myjka nie została zarejestrowana jako kosmetyk?
	Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

	9. 
	1
	2
	Część nr 1, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści myjkę w rozmiarze 24,5cm x 17cm?
	Zamawiający określił w SWZ minimalny wymiar produktu.

	10. 
	1
	2
	Część nr 1, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści myjkę w rozmiarze 22cm x 15cm?
	Zamawiający określił w SWZ minimalny wymiar produktu.

	11. 
	1
	2
	Część nr 1, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści myjkę o grubości ok. 0,2cm?
	Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

	12. 
	1
	2
	Część nr 1, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści myjkę o gramaturze 100g/m2 w części przedniej oraz o gramaturze 70g/m2 w części tylnej
	Zamawiający oczekuje myjek w postaci gąbki o gramaturze 110g/m2.

	13. 
	1
	2
	 Część nr 1, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści myjkę o gramaturze min. 60g/m2 ?
	Zamawiający oczekuje myjek w postaci gąbki o gramaturze 110g/m2.

	14. 
	1
	2
	Część nr 1, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści instrukcję użycia na opakowaniu jednostkowym w postaci piktogramów?
	Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

	15. 
	1
	2
	Część nr 1, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści myjki pakowane po 20 sztuk z przeliczeniem ilości?
	Zamawiający dopuszcza – ilość należy przeliczyć z zaokrągleniem do pełnych opakowań produktu. Zmianę należy wyraźnie oznaczyć w formularzu asortymentowo – ilościowym.

	16. 
	1
	2
	Część nr 1, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści jednorazowe myjki do mycia ciała nasączone jednostronnie środkami myjącymi o neutralnym PH 5,5 (bez informacji o hipoalergiczności na opakowaniu), wykonana w całości z poliestru, o rozmiarze 20cm x 20cm, o gramaturze 100g/m2. Opakowanie jednostkowe a'12 sztuk z nadrukowanym rozmiarem, graficzną instrukcją stosowania oraz składem.
	Zamawiający oczekuje myjek w postaci gąbki o gramaturze 110g/m2.

	17. 
	5
	1
	zad 5

poz 1

Czy Zamawiający dopuści do oceny bezalkoholowe chusteczki do szybkiego myci i dezynfekcji wyrobów 
medycznych, czyszczenia aparatów diagnostycznych, głowic ultradźwiękowych, słuchawek lekarskich, z możliwością stosowania do mycia i dezynfekcji inkubatorów. 
Oferowane chusteczki posiadają rekomendację co do stosowania do głowic USG: Philips, Siemens. 
Chusteczki na bazie QAV, posiadające dobrą tolerancję materiałową. B- EN 13727, F(C.albicans)- EN 13624, V(zgodnie z wytycznymi DVV/RKI: HBV, HCV, HIV, vaccinia, rota)-w czasie do 1 minuty, TBC -14348 – w czasie do 15 min. Spełnia wymagania normy PN EN 16615 w czasie do 1 min. 
Opakowanie 200 szt. Box. Wyrób medyczny

Gramatura min.: 19 g/m2

Rozmiar: 20 cm x 20 cm.

Trwałość po otwarciu opakowania 3 miesiące
	Zamawiający oczekuje chusteczek o minimalnej gramaturze 23g/m2.

	18. 
	5
	2
	Zad 5

poz 2

Czy Zamawiający dopuści do oceny gotowy do użycia, alkoholowy preparat do szybkiej dezynfekcji powierzchni, sprzętów i wyposażenia medycznego. Skład: etanol, propan-1-ol, amfoteryczne związki powierzchniowo czynne. Produkt nie zawiera aldehydów oraz związków amoniowych. 
Spektrum: B- EN 13727, F(C.albicans)- EN 13624, TBC -14348, V(zgodnie z wytycznymi DVV/RKI: HBV,HCV, HIV, vaccinia, rota, Noro (EN14476) -w czasie do 1 minuty, możliwość rozszerzenia o pełne grzyby EN 13624 oraz Adeno (zgodnie z wytycznymi DVV/RK) – w czasie do 2 min. Spełnia wymagania normy PN EN 16615 w czasie do 1 min. 
Wyrób medyczny, opakowanie 1L + spryskiwacz
	Zamawiający dopuszcza opisane spektrum – pozostałe wymogi zgodnie z SWZ.

	19. 
	5
	3
	Zad 5

Poz.3

Czy Zamawiający dopuści do oceny gotowy do użycia, alkoholowy preparat do szybkiej dezynfekcji powierzchni, sprzętów i wyposażenia medycznego. Skład: etanol, propan-1-ol, amfoteryczne związki powierzchniowo czynne. Produkt nie zawiera aldehydów oraz związków amoniowych. 

Spektrum: B- EN 13727, F(C.albicans)- EN 13624, TBC -14348, V(zgodnie z wytycznymi DVV/RKI: HBV, HCV, HIV, vaccinia, rota, Noro (EN14476) -w czasie do 1 minuty, możliwość rozszerzenia o pełne grzyby EN 13624 oraz Adeno (zgodnie z wytycznymi DVV/RK) – w czasie do 2 min. Spełnia wymagania normy PN EN 16615 w czasie do 1 min. Wyrób medyczny, opakowanie 10L po przeliczeniu ilości opakowań 
	Zamawiający oczekuje produktu w opakowaniu nie większym niż 6 litrów.

	20. 
	8
	1
	zad 8

poz 1

Czy Zamawiający dopuści do oceny wieloenzymatyczny środek w do manualnego mycia oraz dezynfekcji narzędzi na bazie aktywnego tlenu w postaci koncentratu. Innowacyjna formuła w postaci "perełek" zapobiega pyleniu oraz wdychaniu środka. Produkt zawiera w składzie miedzy innymi nadwęglan sodu, związki wybielające na bazie aktywnego tlenu, niejonowe surfaktanty, fosforany, EDTA oraz jego sole, enzymy. Spektrum: B – EN 14561, F – EN 13624, TBC(M. terrae)- EN 14563, V(polio, adeno)- EN 14476, S(Clostridium difficile, Bacillus subtilis) – EN 13704 – czas działania do 15 minut w stężeniu do 2%. Oferowany preparat posiada bardzo dobre właściwości myjące dzięki kompleksowi enzymów (lipaza, proteaza, amylaza) oraz bardzo dobrą kompatybilność materiałową. Produkt może

być stosowany z materiałami takim jak: stal, miedz, mosiądz, aluminium, cynk , żelazo, polichlorek winylu, poliamid, kauczuk, silikon. Możliwością kontroli roztworu za pomocą pasków testowych. 

Wyrób medyczny, opakowanie 1,5 kg.
	Zamawiający dopuszcza.

	21. 
	8
	1,2
	Dotyczy część 8 pozycja 1 i 2

Zwracamy się do Zamawiający o wyjaśnienie czy wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu o nazwie handlowej Sekusept Active o parametrach. 

Preparat w proszku do mycia i dezynfekcji wysokiego stopnia wyrobów medycznych w tym narzędzi chirurgicznych, endoskopów, sprzętu. 

Wysoka kompatybilność materiałowa obejmująca silikon, poliwęglan, szkło akrylowe, gumę. Preparat w postaci niepylącego proszku lub granulatu. Na bazie nadwęglanu sodu, bez zawartości aldehydów, związków chloru, fenolu, czwartorzędowych związków amoniowych i benzenu.

Przygotowanie roztworu roboczego przy użyciu wody wodociągowej, bez konieczności używania

dodatkowych przyrządów pomiarowych, takich jak: termometr, paski do pomiaru twardości wody, paski do

pomiaru innych parametrów. Bez konieczności użycia aktywatora.

Spektrum bójcze osiągane w czasie do 15 min w stężeniu do 2%:

- bakteriobójcze (EN 14561, EN 13727)

- grzybobójcze (EN 14562) - C. albicans,

- prątkobójcze (EN 14348, EN 14563)

- wirusobójcze (EN 14476) - Adeno, Polio, Noro, wirusy osłonkowe

- sporobójcze (EN 13704) - B. subtilis, C. sporogenes, C. difficile, C. difficile R027 (EN 17126).

Wyrób medyczny.

Opakowanie typu pojemnik/ wiaderko z uchwytem do przenoszenia 1,5kg i 6 kg.

Do każdego opakowania dołączona miarka oraz paski umożliwiające kontrolę aktywności roztworu roboczego
	Zamawiający dopuszcza.

	22. 
	8
	2
	zad 8

poz 2

Czy Zamawiający dopuści do oceny wieloenzymatyczny środek w do manualnego mycia oraz dezynfekcji narzędzi na bazie aktywnego tlenu w postaci koncentratu. Innowacyjna formuła w postaci "perełek" zapobiega pyleniu oraz wdychaniu środka. Produkt zawiera w składzie miedzy innymi nadwęglan sodu, związki wybielające na bazie aktywnego tlenu, niejonowe surfaktanty, fosforany, EDTA oraz jego sole, enzymy. Spektrum: B – EN 14561, F – EN 13624, TBC(M. terrae)- EN 14563, V(polio, adeno)- EN 14476, S(Clostridium difficile, Bacillus subtilis) – EN 13704 – czas działania do 15 minut w stężeniu do 2%. Oferowany preparat posiada bardzo dobre właściwości myjące dzięki kompleksowi enzymów (lipaza, proteaza, amylaza) oraz bardzo dobrą kompatybilność materiałową. Produkt może

być stosowany z materiałami takim jak: stal, miedz, mosiądz, aluminium, cynk , żelazo, polichlorek winylu, poliamid, kauczuk, silikon. Możliwością kontroli roztworu za pomocą pasków testowych. 
Wyrób medyczny, opakowanie 6 kg.
	Zamawiający dopuszcza.

	23. 
	10
	1-4
	Pakiet 10 poz. 1- 4

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie oddychających pieluchomajtek o standardowym poziomie chłonności, podwójny wkład chłonny z pulpy celulozowej z superabsorbentem. Osłonki boczne wzdłuż wkładu chłonnego skierowane na zewnątrz. Falbanki z przędzą elastyczną zapobiegające wyciekom w obszarze pachwinowym.

Cztery przylepce do wielokrotnego mocowania. Indykator wilgotności: nadruk tuszem rozmywający się pod wpływem cieczym klejowy- dwa żółte paski zmieniające barwę za zieloną pod wpływem cieczy. Warstwa paroprzepuszczalna w części centralnej, włóknina w obszarze bioder?
	Zamawiający dopuszcza.

	24. 
	10
	1
	Pakiet 10 poz. 1

Czy Zamawiający wymaga pieluchomajtki o chłonności 1500 g wg ISO 11948-1?
	Zamawiający nie określił w SWZ wymagań dotyczących opisanego parametru. 

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie opisanego produktu.

	25. 
	10
	2
	Pakiet 10 poz. 2

Czy Zamawiający wymaga pieluchomajtki o chłonności 2200 g wg ISO 11948-1?
	Zamawiający nie określił w SWZ wymagań dotyczących opisanego parametru. 

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie opisanego produktu.

	26. 
	10
	3
	Pakiet 10 poz. 3

Czy Zamawiający wymaga pieluchomajtki o chłonności 2500 g wg ISO 11948-1?
	Zamawiający nie określił w SWZ wymagań dotyczących opisanego parametru. 

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie opisanego produktu.

	27. 
	10
	4
	Pakiet 10 poz. 4

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania pieluchomajtki w rozmiarze XL o obwodzie 130-170 cm?
	Zamawiający dopuszcza zaoferowanie opisanego produktu.

	28. 
	10
	4
	Pakiet 10 poz. 4

Czy Zamawiający wymaga pieluchomajtki o chłonności 2500 g wg ISO 11948-1?
	Zamawiający nie określił w SWZ wymagań dotyczących opisanego parametru. 

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie opisanego produktu.

	29. 
	12
	1
	Pakiet 12, poz. 1:

Czy Zamawiający wymaga podkłady o chłonności 950 g wg ISO 11948-1?
	Zamawiający nie określił w SWZ wymagań dotyczących opisanego parametru. 

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie opisanego produktu.

	30. 
	12
	1
	Pakiet 12, poz. 1:

Czy Zamawiający wymaga podkłady o chłonności 1600 g wg ISO 11948-1?
	Zamawiający nie określił w SWZ wymagań dotyczących opisanego parametru. 

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie opisanego produktu.
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