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Dotyczy: Dostawa materiałów szewnych.
ZP/12/2023
	Lp.
	Dotyczy części 

nr
	Dotyczy pozycji nr
	Pytanie
	Odpowiedź Zamawiającego

	1. 
	Wzór umowy
	
	Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów §7ust. 2, 3, 4:

2.
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,2% wartości brutto zamówionej a niedostarczonej partii towaru za każdy rozpoczęty dzień (§ 3, ust. 2)zwłoki w dostawie, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto zamówionej a niedostarczonej w terminie partii towaru.  

3.
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,2% wartości brutto wadliwej partii towaru za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w usunięciu wady towaru w okresie gwarancji jakości, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto wadliwej partii towaru.

4.
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,2% wartości brutto wadliwej partii towaru za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wykonaniu reklamacji uznanej jako zasadnej w przypadku, o którym mowa w § 5 ust. 7 i 8 niniejszej umowy, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto wadliwej partii towaru.
	Zamawiający podtrzymuje zapisy.

	2. 
	Wzór umowy
	
	W celu zapewnienia równego traktowania Stron i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 5 ust. 5 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.
	Zamawiający podtrzymuje zapisy.

	3. 
	12
	2
	Część nr 12

1.
Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowanie nożyczek zagiętych Metzenbaum, 5mm x 430mm.
	Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w SWZ.

	4. 
	1
	7
	Część nr 1, poz. 7

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą nie odczepianą?
	Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w SWZ.

	5. 
	1
	16-18
	Część nr 1, poz. 16-18

Czy Zamawiający dopuści materiał szewny bez dodatku dioctanu chlorheksydyny, pozostałe parametry bez zmian?
	Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w SWZ.

	6. 
	1
	37-53
	Część nr 1, poz. 37-53

Czy Zamawiający dopuści szew chirurgiczny, wchłanialny (90-120 dni), monofilamentowy, syntetyczny, wykonany z kopolimeru kwasu glikolowego i kaprlaktonu, o podtrzymywaniu tkankowym 40% po 14 dniach po zaimplantowaniu?
	Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w SWZ.

	7. 
	1
	54-58
	Część nr 1, poz. 54-58
Czy Zamawiający dopuści szew chirurgiczny, wchłanialny (ok. 42 dni), pleciony, syntetyczny, z kwasu glikolowego, nić bezbarwna, podtrzymywanie tkankowe 65% po 7 dniach, 50% po 8-11 dniach od zaimplantowania?
	Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w SWZ.

	8. 
	1
	59-61
	Część nr 1, poz. 59-61
Czy Zamawiający dopuści możliwość złożenia oferty na Część nr 1 z pominięciem pozycji 59-61?
	Zamawiający nie dopuszcza.

	9. 
	2
	1-5
	Część nr 2, poz. 1-5

Czy Zamawiający dopuści materiał szewny polipropylenowy bez dodatku polietylenu?
	Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w SWZ.

	10. 
	2
	16
	Część nr 2, poz. 16

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą odwrotnie tnącą kosmetyczną z precyzyjnym ostrzem (typu micro-point)?
	Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w SWZ.

	11. 
	2
	19
	Część nr 2, poz. 19

Czy Zamawiający dopuści możliwość złożenia oferty na Część nr 2 z pominięciem pozycji 19?
	Zamawiający nie dopuszcza.

	12. 
	3
	5
	Część nr 3, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści materiał szewny bez wymogu samouszczelniania?
	Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w SWZ.

	13. 
	5
	6
	Dot. Załącznik nr 2 do SWZ (F. asortymentowo-ilościowy do SWZ), Część nr 5, poz. 6: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę i dopuści w tej pozycji złożenie oferty na jednorazowy stapler liniowy bez noża z wysokością otwartej zszywki 4,8mm vs zapis treści SWZ dla wysokości otwartej zszywki w brzmieniu 4,5mm, przy zachowaniu wszystkich pozostałych parametrów opisu przedmiotu zamówienia dla tej pozycji Części nr 5 bez zmian 

i w zgodności ze stawianymi treścią SWZ wymogami?
	Zamawiający dopuszcza podane parametry, jeśli produkt spełnia pozostałe wymagania SWZ.


Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 22.05.2023 r.
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