
Sławno, dn. 27.06.2023 r.

Dotyczy: Dostawa wyrobów medycznych.
ZP/15/2023
	Lp.
	Dotyczy części 

nr
	Dotyczy pozycji nr
	Pytanie
	Odpowiedź Zamawiającego

	1. 
	Wzór umowy
	
	Zwracamy się z wnioskiem o zmianę treści SWZ poprzez zmodyfikowanie zapisu dot. § 7ust. 2 wzoru Umowy. Zamawiający w § 7 ust. 2 wskazał: Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,2% wartości zamówionej partii towaru za każdy rozpoczęty dzień (§ 3, ust. 2) zwłoki w dostawie.  

W ocenie Wykonawcy zaproponowana wysokość kary umownej za nieterminową dostawę jest niewspółmierna do ewentualnego  uchybienia w sposobie realizacji świadczenia, do którego jest on zobowiązany w ramach Umowy, wysokość kary umownej na poziomie 0,2% za każdy dzień uchybienia terminowi, nie ma żadnego związku z funkcją jaką mają pełnić kary umowne, a może jedynie prowadzić do wzbogacenia Zamawiającego, co tym samym w sposób jednoznaczny narusza zasadę równości stron umowy. 

Zdaniem Wykonawcy postanowienie Umowy o wskazanej treści daleko wykracza poza cel, dla którego zastrzegana jest kara umowna, która ma kompensować negatywne dla wierzyciela konsekwencje wynikające ze stanu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania i stanowić swego rodzaju zryczałtowane odszkodowanie. Odszkodowanie zaś powinno być adekwatne do szkody jaką może ponieść Zamawiający. Natomiast kara umowna w wysokości 0,2%za jeden dzień opóźnienia, w żaden sposób nie może odpowiadać ewentualnej szkodzie jaką może ponieść Zamawiający. 

W kwestii rażąco wygórowanych kar umownych KIO zajęło stanowisko w wyroku z dnia 30 listopada 2017 r., Sygn. akt: KIO 2219/17, KIO 2228/17, KIO 2232/17, KIO 2234/17, gdzie stwierdziła, że „W sytuacji, gdy kara umowna równa się bądź zbliżona jest do wysokości wykonanego z opóźnieniem zobowiązania, w związku z którym ją zastrzeżono, można ją uważać za rażąco wygórowaną”

W konsekwencji powyższych rozważań Wykonawca wnosi o zmianę treści SWZ poprzez zmianę postanowienia zawartego w § 7 ust 2 wzoru Umowy i obniżenie kary umownej do 0,1% wartości.
	Zamawiający zmienia treść SWZ poprzez zmianę postanowienia zawartego w § 7 ust 2 wzoru Umowy i obniżenie kary umownej do 0,1% wartości.

	2. 
	Wzór umowy
	
	Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów umowy dotyczących kar na: 

§ 7 2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,2% wartości niezrealizowanej partii towaru za każdy rozpoczęty dzień (§ 3, ust. 2) zwłoki w dostawie?
	Zamawiający nie wyraża zgody.

	3. 
	Wzór umowy
	
	Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów umowy dotyczących kar na:

§ 7 3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,2% wartości niezrealizowanej partii towaru za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w usunięciu wady towaru w okresie gwarancji jakości?
	Zamawiający nie wyraża zgody.

	4. 
	Zapisy SWZ
	
	Dotyczy zapisów SWZ:

Czy Zamawiający wymaga, aby Oferent posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością PN-EN ISO 13485:2016-04 dotyczący produkcji i dystrybucji opakowań, testów oraz wyrobów pomocniczych do kontroli procesów sterylizacji, mycia i dezynfekcji? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z

obowiązującymi wymaganiami i normami.
	Zamawiający wymaga produktów, które są dopuszczone do obrotu i użytkowania zgodnie z obowiązującym prawem. Zakres przedmiotowych środków dowodowych został zapisany w IDW.

	5. 
	Zapisy SWZ
	
	Dotyczy zapisów SWZ:

Czy Zamawiający wymaga, aby Oferent posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczący sprzedaży wyposażenia i sprzętu medycznego, sprzedaży materiałów eksploatacyjnych i środków do sterylizacji? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami.
	Zamawiający wymaga produktów, które są dopuszczone do obrotu i użytkowania zgodnie z obowiązującym prawem. Zakres przedmiotowych środków dowodowych został zapisany w IDW.

	6. 
	1
	1
	Pakiet 1, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści igły do znieczuleń bez prowadnicy?
	Zamawiający nie dopuszcza.

	7. 
	1
	12, 18
	Pakiet 1, poz. 12, 18

Proszę o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu.
	Zamawiający nie wyraża zgody.

	8. 
	1
	13
	Pakiet 1, poz. 13

Proszę o dopuszczenie  igły 29G x 12,7 mm zamiast 0,3 x 12 mm.
	Zamawiający dopuszcza.

	9. 
	1
	13
	Pakiet 1, pozycja 13

Czy Zamawiający dopuści igły do pena w rozmiarze 0,3x8mm i 0,33x12mm?
	Zamawiający dopuszcza.

	10. 
	1
	14
	Pakiet 1, pozycja 14

Czy Zamawiający dopuści przyrządy o parametrach:
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	Zamawiający dopuszcza produkt, jeśli spełnia on wymogi zapisane w SWZ.

	11. 
	1
	15
	Pakiet 1, pozycja 15

Czy Zamawiający dopuści kolec przelewowy bez nakładek ochronnych?
	Zamawiający dopuszcza.

	12. 
	1
	1-5
	Pakiet 1, poz. 1-5

Proszę o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu.
	Zamawiający nie wyraża zgody.

	13. 
	1
	16
	Pakiet 1, pozycja 16

Czy Zamawiający dopuści wycenę za op.a’50szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?
	Zamawiający dopuszcza.

	14. 
	1
	17
	Pakiet 1, pozycja 17

Czy Zamawiający dopuści nakłuwacze 1,8mm 23G i 2,4mm 21G?
	Zamawiający dopuszcza.

	15. 
	1
	17
	Pakiet 1, pozycja 17

Czy Zamawiający dopuści wycenę za op.a’100szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?
	Zamawiający dopuszcza.

	16. 
	1
	18, 19
	Pakiet 1, pozycja 18, 19

Czy Zamawiający dopuści wycenę za op.a’100szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?
	Zamawiający dopuszcza.

	17. 
	1
	20
	Pakiet 1, poz. 20

Proszę o dopuszczenie strzykawki ze skalą rozszerzoną do 3 ml.
	Zamawiający nie dopuszcza.

	18. 
	1
	20
	Pakiet 1, pozycja 20

Czy Zamawiający dopuści strzykawki z możliwością wypełnienia do 2,2ml?
	Zamawiający nie dopuszcza.

	19. 
	1
	20-23
	Pakiet 1, pozycja 20-23

Czy Zamawiający dopuści strzykawki posiadające kryzę ograniczającą zabezpieczającą przed przypadkowym wysunięciem tłoka?
	Zamawiający nie dopuszcza.

	20. 
	1
	21
	Pakiet 1, pozycja 21

Czy Zamawiający dopuści strzykawki z możliwością wypełnienia do 5,5ml?
	Zamawiający nie dopuszcza.

	21. 
	1
	22
	Pakiet 1, pozycja 22

Czy Zamawiający dopuści strzykawki z możliwością wypełnienia do 11ml?
	Zamawiający nie dopuszcza.

	22. 
	1
	23
	Pakiet 1, poz. 23

Proszę o dopuszczenie strzykawek pakowanych po 80 sztuk z odpowiednim przeliczeniem w formularzu cenowym. 
	Zamawiający dopuszcza. Ilość należy zaokrąglić w górę do pełnych opakowań produktu.

	23. 
	1
	23
	Pakiet 1, pozycja 23

Czy Zamawiający dopuści strzykawki z możliwością wypełnienia do 22ml?
	Zamawiający nie dopuszcza.

	24. 
	1
	24
	Pakiet 1, pozycja 24

Czy Zamawiający dopuści wycenę za op.a’25szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?
	Zamawiający dopuszcza.

	25. 
	1
	9
	Pakiet 1, poz. 9

Proszę o dopuszczenie igły 2,0 mm zamiast 2,1 mm. 
	Zamawiający dopuszcza.

	26. 
	2
	1
	Pakiet 2, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści przyrządy do przetaczania płynów infuzyjnych z komorą kroplową o długości w części przeźroczystej 55mm, igła biorcza ścięta w czterech płaszczyznach?
	Zamawiający nie dopuszcza.

	27. 
	2
	1,2
	Część 2, poz. 1,2

Czy Zamawiający dopuści IS o długości całkowitej komory kroplowej 62 mm, długość części wykonanej z przeźroczystego PVC  55 mm?
	Zamawiający nie dopuszcza.

	28. 
	2
	1,2
	Część 2, poz. 1,2

Czy Zamawiający dopuści przyrządy z ostra igłą biorcza dwukanałową, trójpłaszczyznową – w kolorze białym, wykonana ze wzmocnionego ABS?
	Zamawiający dopuszcza, jeśli produkt spełnia pozostałe wymogi SWZ.

	29. 
	2
	1-2
	Pakiet 2, poz. 1-2

Proszę o dopuszczenie przyrządu z komorą o długości 55 mm w części przezroczystej.
	Zamawiający nie dopuszcza.

	30. 
	2
	1-2
	Pakiet 2, poz. 1-2

Proszę o dopuszczenie przyrządu z komorą o długości 62 mm
	Zamawiający nie dopuszcza.

	31. 
	2
	1-2
	Pakiet 2, poz. 1-2

Proszę o dopuszczenie przyrządu z igłą dwukanałową ściętą trójpłaszczyznowo wykonaną ze wzmocnionego ABS.
	Zamawiający dopuszcza, jeśli produkt spełnia pozostałe wymogi SWZ.

	32. 
	2
	1-5
	Część 2, poz. 1-5

Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej ) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?
	Zamawiający dopuszcza opisany sposób umieszczenia informacji.

	33. 
	2
	1-5
	Część 2, poz. 1-5

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bez dodatkowego zaczepu na zacisku rolkowym i miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolec igły biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego?
	Zamawiający dopuszcza, jeśli produkt spełnia pozostałe wymogi SWZ.

	34. 
	2
	2
	Pakiet 2, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści przyrządy do przetaczania płynów infuzyjnych z komorą kroplową o długości w części przeźroczystej 55mm, igła biorcza ścięta w czterech płaszczyznach, dren o długości 150cm?
	Zamawiający nie dopuszcza.

	35. 
	2
	2
	Część 2,poz.2

Czy zamawiający dopuści dren o długości 150 cm?
	Zamawiający nie dopuszcza.

	36. 
	2
	4
	Pakiet 2, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści przyrządy z drenem o długości 145cm?
	Zamawiający dopuszcza, jeśli produkt spełnia pozostałe wymogi SWZ.

	37. 
	2
	4
	Część 2, poz. 4

Prosimy o dopuszczenie przyrządu IS bez dodatkowego portu/łącznika iniekcji, gdyż dodatkowy port prowadzi do przerwania ciągłości systemu zamkniętego a więc jest to dodatkowe i potencjalne źródło zakażenia . Dodatkowo podczas podawania gotowych roztworów płynów i leków może dojść do zmieszania substancji i powstania trudnych do przewidzenia reakcji chemicznych, ponadto podczas wprowadzania leku może dojść do jego niekontrolowanego rozcieńczenia.
	Zamawiający dopuszcza, jeśli produkt spełnia pozostałe wymogi SWZ.

	38. 
	2
	5
	Część 2, poz. 5

Czy  zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi i jej preparatów typu TS o dł. komory kroplowej 7,5 cm w części przeźroczystej, a całkowita długość komory ok. 9,5 cm ?
	Zamawiający dopuszcza, jeśli produkt spełnia pozostałe wymogi SWZ.

	39. 
	2
	5
	Część 2, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi z zaczepem na zacisku rolkowym, bez miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolec igły biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego?
	Zamawiający dopuszcza, jeśli produkt spełnia pozostałe wymogi SWZ.

	40. 
	2
	6-8
	Część 2, poz. 6-8

Czy zamawiający dopuści jednostronną lub dwustronną skalę pomiarową?
	Zamawiający dopuszcza, jeśli produkt spełnia pozostałe wymogi SWZ.

	41. 
	2
	9-11
	Pakiet 2, poz. 9-11

Proszę o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu.
	Zamawiający nie wyraża zgody.

	42. 
	3
	1, 2
	Pakiet 3, pozycja 1, 2

Czy Zamawiający dopuści kaniule o parametrach:

igła (mandryn) wykonana ze stali nierdzewnej z ostrzem typu back-cut

▪ cewnik kaniuli wykonany z poliuretanu (PUR), wyposażony w 6 pasków kontrastujących w RTG

▪ kaniula wyposażona w kolorystycznie barwione skrzydełka z możliwością przyszycia do skóry oraz

w samodomykający się koreczek portu górnego barwiony kolorystycznie zależnie od rozmiaru

▪ uchwyt umożliwiający wykonanie wkłucia jedną ręką

▪ filtr hydrofobowy zabezpieczający przed wypływem krwi po wprowadzeniu kaniuli do naczynia

▪ komora wypływu zwrotnego zabezpieczona koreczkiem luer lock

▪ dostępna w różnych rozmiarach od 14 G do 24 G

▪ jednorazowego użytku

▪ nie zawiera lateksu

▪ nie zawiera ftalanów
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	Zamawiający nie dopuszcza.

	43. 
	3
	1-2
	Pakiet 3, poz. 1-2

Proszę o dopuszczenie kaniul z filtrem hydrofobowym
	Zamawiający dopuszcza, jeśli produkt spełnia pozostałe wymogi SWZ.

	44. 
	3
	1-2
	Pakiet 3, poz. 1-2

Proszę o dopuszczenie kaniul o przepływach od 31 ml/min dla 22G do 343 ml/min dla 14G
	Zamawiający dopuszcza, jeśli produkt spełnia pozostałe wymogi SWZ.

	45. 
	3
	3
	Pakiet 3, poz. 3

Proszę o dopuszczenie kaniul wykonanych z PUR.
	Zamawiający nie dopuszcza.

	46. 
	3
	3
	Pakiet 3, poz. 3

Proszę o dopuszczenie kaniul z 6 paskami RTG.
	Zamawiający dopuszcza, jeśli produkt spełnia pozostałe wymogi SWZ.

	47. 
	3
	3
	Pakiet 3, poz. 3

Proszę o dopuszczenie kaniul o przepływach od 33 ml/min dla 22G do 270 ml/min dla 14G
	Zamawiający dopuszcza, jeśli produkt spełnia pozostałe wymogi SWZ.

	48. 
	3
	3
	Pakiet 3, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści kaniule o parametrach:

posiada pasywne zabezpieczenie przed zakłuciem - ostra część igły (mandrynu) po wyciągnięciu zostanie samoistnie osłonięta elementem zabezpieczającym chroniąc użytkownika przed przypadkowym zakłuciem lub zranieniem

▪ igła (mandryn) wykonana ze stali nierdzewnej z ostrzem typu back-cut

▪ cewnik kaniuli wykonany z poliuretanu (PUR), wyposażony w 6 pasków kontrastujących w RTG

▪ kaniula wyposażona w kolorystycznie barwione skrzydełka z możliwością przyszycia do skóry oraz 
w samodomykający się koreczek portu górnego barwiony kolorystycznie zależnie od rozmiaru 

▪ uchwyt umożliwiający wykonanie wkłucia jedną ręką

▪ filtr hydrofobowy zabezpieczający przed wypływem krwi po wprowadzeniu kaniuli do naczynia

▪ dostępna w różnych rozmiarach od 14 G do 24 G

▪ jednorazowego użytku

▪ nie zawiera lateksu

▪ nie zawiera ftalanów
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	Zamawiający nie dopuszcza.

	49. 
	3
	4
	Pakiet 3, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści wykonane z poliuretanu (PUR)?
	Zamawiający nie dopuszcza.

	50. 
	3
	5
	Pakiet 3, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści wycenę koreczków za op.a’250szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?
	Zamawiający dopuszcza.

	51. 
	3
	5
	Część 3, poz. 5

Czy zamawiający wydzieli poz.5 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia.  Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.
	Zamawiający nie wyraża zgody.

	52. 
	3
	6
	Pakiet 3, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści port bezigłowy o objętości wypełnienia 0,09ml, czas użytkowania 7 dni lub 350 aktywacji?
	Zamawiający dopuszcza, jeśli produkt spełnia pozostałe wymogi SWZ.

	53. 
	3
	7, 8, 9
	Pakiet 3, poz. 7, 8, 9

Proszę o dopuszczenie zaworu z przedłużaczem o długości całego zestawu 9 cm.
	Zamawiający dopuszcza, jeśli produkt spełnia pozostałe wymogi SWZ.

	54. 
	3
	7, 8, 9
	Pakiet 3, poz. 7, 8, 9

Proszę o dopuszczenie zaworu z przedłużaczem o długości 3 cm.
	Zamawiający nie dopuszcza.

	55. 
	3
	7-9
	Pakiet 3, pozycja 7-9

Czy Zamawiający dopuści porty bezigłowe o czasie użytkowania 7 dni lub 350 aktywacji?
	Zamawiający dopuszcza, jeśli produkt spełnia pozostałe wymogi SWZ.

	56. 
	4
	7
	Pakiet 4 poz. 7

Czy Zamawiający ma na myśli Zestaw uniwersalny do żywienia dojelitowego służący do podłączenia worka

lub butelki z dietą ze zgłębnikiem, ze złączem ENFit?

W związku z wprowadzeniem przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną standardu dla złączy do

podaży żywienia dojelitowego ISO (80369-3), obecnie do żywienia enteralnego stosuje się złącza o nazwie

ENFit, mające zapobiegać niewłaściwej podaży płynów. Ponadto w związku z przejściem ze złączy ENLock

na złącza ENFit, w zestawach do żywienia były dołączane adaptery przejściowe (stożkowate łączniki). Było

to jednak rozwiązanie czasowe i zestawy z adapterami przejściowymi nie są już produkowane. Złącze ENFit

jest stosowane również w strzykawkach enteralnych oraz zgłębnikach, nie ma więc konieczności stosowania

dodatkowych łączników.
	Zamawiający dopuszcza zaoferowany zestaw.

	57. 
	5
	11-15
	Część 5, poz. 11-15

Czy zamawiający wydzieli poz.11-15 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia.  Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.
	Zamawiający nie wyraża zgody.

	58. 
	5
	17
	Pakiet 5, pozycja 17

Czy Zamawiający dopuści przewód z łącznikiem stożkowym z fabrycznie nałożoną silikonową przedłużką?
	Zamawiający dopuszcza, jeśli produkt spełnia pozostałe wymogi SWZ.

	59. 
	5
	18
	Pakiet 5, pozycja 18

Czy Zamawiający dopuści dren z trokarem 16-18F o długości 21cm?
	Zamawiający nie dopuszcza.

	60. 
	5
	18
	Pakiet 5, pozycja 18

Czy Zamawiający dopuści dren z trokarem 20-32F o długości 34cm?
	Zamawiający nie dopuszcza.

	61. 
	5
	2
	Pakiet 5, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści dren CH 24?
	Zamawiający dopuszcza, jeśli produkt spełnia pozostałe wymogi SWZ.

	62. 
	5
	4
	Pakiet 5, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści dren w rozmiarze 27, 30, 33F wykonany z silikonu, długość 500mm?
	Zamawiający nie dopuszcza.

	63. 
	5
	5
	Pakiet 5, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści dren do odsysania pola CH 24 o długości 210 lub 400cm?
	Zamawiający dopuszcza CH 24, długość 210cm, jeśli produkt spełnia pozostałe wymogi SWZ.

	64. 
	5
	6
	Pakiet 5, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści dren do odsysania pola CH 24?
	Zamawiający nie dopuszcza.

	65. 
	6
	1
	Pakiet 6, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści dren w rozmiarze 27, 30, 33F?
	Zamawiający dopuszcza, jeśli produkt spełnia pozostałe wymogi SWZ.

	66. 
	8
	1
	Część nr 8, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści rurkę ustno-gardłową Guedel w rozmiarach:

- rozm. 2 – 80mm

- rozm. 3 – 90mm

- rozm. 4 – 100mm

- rozm. 6 – 120mm?
	Zamawiający dopuszcza, jeśli produkt spełnia pozostałe wymogi SWZ.

	67. 
	8
	1
	Część nr 8, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści rurkę ustno-gardłową Guedel z niewielką zawartością ftalanów?
	Zamawiający nie dopuszcza.

	68. 
	8
	10
	Część nr 8, pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści łyżkę wykonaną z tworzywa sztucznego – ABS-u?
	Zamawiający dopuszcza, jeśli produkt spełnia pozostałe wymogi SWZ.

	69. 
	8
	2
	Część nr 8, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści rurkę intubacyjną z pojedynczą podziałką centymetrową?
	Zamawiający dopuszcza, jeśli produkt spełnia pozostałe wymogi SWZ.

	70. 
	8
	2
	Część nr 8, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści rurkę intubacyjną niesilikonowaną?
	Zamawiający nie dopuszcza.

	71. 
	8
	2
	Część nr 8, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści rurkę intubacyjną z niewielką zawartością ftalanów?
	Zamawiający nie dopuszcza.

	72. 
	8
	3
	Część nr 8, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści rurkę intubacyjną niesilikonowaną?
	Zamawiający nie dopuszcza.

	73. 
	8
	3
	Część nr 8, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści rurkę intubacyjną z niewielką zawartością ftalanów?
	Zamawiający nie dopuszcza.

	74. 
	8
	4
	Część nr 8, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści rurkę intubacyjną niesilikonowaną?
	Zamawiający nie dopuszcza.

	75. 
	8
	4
	Część nr 8, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści rurkę intubacyjną zbrojoną od łącznika do mankietu?
	Zamawiający dopuszcza, jeśli produkt spełnia pozostałe wymogi SWZ.

	76. 
	8
	4
	Część nr 8, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści rurkę intubacyjną z niewielką zawartością ftalanów?
	Zamawiający nie dopuszcza.

	77. 
	8
	5
	Część nr 8, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści prowadnicę z niewielką zawartością ftalanów?
	Zamawiający nie dopuszcza.

	78. 
	8
	5
	Część nr 8, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści prowadnicę w rozmiarach:

[image: image4.png]ROZMIAR DEUGOSCE
20 255mm
33 340mm
40 340mm
47 340mm





	Zamawiający dopuszcza, jeśli produkt spełnia pozostałe wymogi SWZ.

	79. 
	8
	6
	Część nr 8, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści rurkę tracheostomijną z niewielką zawartością ftalanów?
	Zamawiający nie dopuszcza.

	80. 
	8
	7
	Część nr 8, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści rurkę tracheostomijną o parametrach:

• urka tracheostomijna KAN z mankietem, fenestracyjna (1)

• prowadnica (2)

• 1 kaniula wewnętrzna z łącznikiem 15 mm, z otworami fenestracyjnymi (3)

• 1 kaniula wewnętrzna z łącznikiem 15 mm, bez otworów fenestracyjnych (4)

• 1 kaniula wewnętrzna z kołnierzem, z otworami fenestracyjnymi (5)

• miękka taśma mocująca (6)

• łącznik 15 mm (7)

• nasadka foniacyjna (8)

• nasadka łącząca (9)

• korek dekaniulacyjny (10)

• nasadka kosmetyczna (11)
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	Zamawiający dopuszcza.

	81. 
	8
	9
	Część nr 8, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści mikrobiologicznie czystą opaskę do rurki tracheostomijnej?
	Zamawiający dopuszcza.

	82. 
	9
	1
	Część nr 9, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści maskę anestetyczną wykonaną w silikonu i PC?
	Zamawiający dopuszcza.

	83. 
	9
	1
	Część nr 9, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści maskę anestetyczną z otwartym mankietem, bez potrzeby napełnienia?
	Zamawiający dopuszcza.

	84. 
	9
	2
	Część nr 9, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści maskę anestetyczną sztywną anatomicznie?
	Zamawiający dopuszcza.

	85. 
	9
	3
	Część nr 9, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści maskę krtaniową wykonaną z PCV?
	Zamawiający nie dopuszcza.

	86. 
	9
	3
	Część nr 9, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści maskę krtaniową nie posiadającą poprzeczki zabezpieczającej przed wklinowaniem się nagłośni?
	Zamawiający nie dopuszcza.

	87. 
	9
	5
	Część nr 9, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści zamknięty system do odsysania wyposażony w klucz do opcjonalnego rozłączenia?
	Zamawiający nie dopuszcza.

	88. 
	9
	5
	Część nr 9, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści zamknięty system do odsysania o długościach:

- dla rurek intubacyjnych: 60cm

- dla rurek tracheostomijnych: 30cm?
	Zamawiający nie dopuszcza.

	89. 
	10
	
	Pytanie do zadania 10

Zwracamy się uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w miejsce istniejących wymogów SWZ  następujące parametry: 

Proponowane parametry reprezentowane są przez światowego lidera wkłuć centralnych brandu ARROW: zestaw do kaniulacji dużych naczyń żylnych o składzie minimalnym:- cewnik, kontrastujący w RTG, poliuretanowy, ze znacznikami odległości, igła do nakłucia 18G/6,35mm, prowadnica nitinolowa lub stalowa odporna na złamanie, z zakończeniem typu "J" umieszczona w pochewce w sztłacie koła; rozszerzacz; ruchome skrzydełka mocujące, zatyczki,  strzykawka ml

Długość cewnika do wyboru przez Zamawiającego przy składaniu zamówienia: 

cewnik 2knanały 7Fr/18,14Ga/16cm lub 7Fr/18,14Ga/20cm

cewnik 3kanały 7Fr/16,18,18Ga/16cm lub 7Fr/16,18,18Ga/20cm

cewnik 4kanały 8,5Fr/16,14,18,18Ga/16cm lub 8,5Fr/16,14,18,18/20cm

cewnik 5kanałów 9,5Fr/16,14,18,18,18/16cm lub 9,5Fr/16,14,18,18,18Ga/20cm.
	Zamawiający dopuszcza.

	90. 
	10
	
	Pytanie do zadania 10

Czy Zamawiający wymaga w zestawach do kaniulacji igły do nakłucia 18G/6,35?
	Zamawiający dopuszcza.

	91. 
	13
	1
	Pytanie do zadania 13 poz. 1

Filtr hydrofobowy elektrostatyczny;  o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,9999% , przeciwwirusowej 99,999% ; o wadze 22 lub 23 g; z portem kapno zakręcanym korkiem Luer-Lock lub na pętelkę , o przestrzeni martwej 26 lub 30 ml; posiadający poziom nawilżania mgH2O/L przez 24h odpowiednio dla Vt: 250ml: 30.9; 500ml: 21.8   o utracie wilgoci mg/L / przez 24h odpowiednio dla Vt: 250ml: 13.12; 500ml:  22.15  ;  z nadrukowanymi na obwodzie filtra wartościami minimalną i maksymalną objętości oddechowej; kodowany kolorystycznie kolorem żółtym , o objętości oddechowej Vt - 150 - 1000 ml; posiadający opór przepływu przy 60 l/min.1,6 cm H2O: wolny od latex, PCV, ftalany; posiadający standardowe złącze 22/15, pakowany po 25 szt.
	Zamawiający dopuszcza.

	92. 
	13
	1 i 2
	Pakiet 13 poz. 1 i 2

Czy Zamawiający dopuści minimalną skuteczność filtracji 99,999?
	Zamawiający dopuszcza.

	93. 
	13
	1,2
	Część nr 13, pozycja 1, 2

Czy Zamawiający dopuści filtry o skuteczności filtracji 99,999%?
	Zamawiający dopuszcza.

	94. 
	13
	2
	Pytanie do zadania 13 poz. 2 

Filtr hydrofobowy elektrostatyczny o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,99999% , przeciwwirusowej 99,999% , przeciwprątkowej 99.999%; z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci: o wadze 31-32 g; z portem kapno zakręcanym korkiem Luer-Lock lub na pętelkę , o przestrzeni martwej 35-38ml; posiadający poziom nawilżania mgH2O/L przez 24h odpowiednio dla Vt: 250ml: 38.8; 500ml: 37.2; 750ml: 36.2; 1000ml: 35.5 ; o utracie wilgoci mg/L / przez 24h odpowiednio dla Vt: 250ml: 5.18; 500ml: 6.77; 750ml: 7.81; 1000ml: 8.45 ; z nadrukowanymi na obwodzie filtra wartościami minimalną i maksymalną objętości oddechowej; kodowany kolorystycznie kolorem niebieskim , o objętości oddechowej Vt - 150 - 1000 ml; posiadający opór przepływu przy 60 l/min.1,8 cm H2O: filtr walidowany do prątków gruźlicy , HIV i wzw C; wolny od latex, PCV, ftalany; posiadający standardowe złącze 22/15, pakowany po 25 szt.
	Zamawiający dopuszcza.

	95. 
	13
	3
	Pakiet 13 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści wymiennik ciepła i wilgoci o masie 6,5 g, objętością >25 ml?
	Zamawiający dopuszcza, jeśli produkt spełnia pozostałe wymogi SWZ.

	96. 
	13
	3
	Pakiet 13 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści wymiennik ciepła i wilgoci o masie 4,5 g, objętością >25 ml?
	Zamawiający dopuszcza, jeśli produkt spełnia pozostałe wymogi SWZ.

	97. 
	13
	3
	Pytanie do zadania 13 poz. 3 

Sterylny wymiennik ciepła i wilgoci przeznaczony do stosowania u pacjentów z tracheostomią oddychających spontanicznie;  z celulozowymi wkładami ułożonym po obydwu przeciwległych stronach wymiennika; posiadający port do odsysania z samozamykającą cztero częściową zastawką; posiadający port do tlenu o stożkowym kształcie; o przestrzeni martwej 10 ml; o wadze 6,3 gram; posiadający poziom nawilżania mgH2O/L przez 24h odpowiednio dla Vt: 250ml: 32.89; 500ml: 32.42; 750ml: 32.09; 1000ml: 31.16; o utracie wilgoci mg/L / przez 24h odpowiednio dla Vt: 250ml: 11.10; 500ml: 11.57; 750ml: 11.90; 1000ml: 12.83 ; o objętości oddechowej Vt - 250 - 1000 ml; posiadający opór przepływu przy 30 l/min. 0,25 cm H2O: wolny od latex, PCV, ftalany; posiadający standardowe złącze 15, pakowany po 20 szt.
	Zamawiający dopuszcza.

	98. 
	13
	3
	Pytanie do zadania 13 poz.3

Czy Zamawiający oczekuje wymiennika ciepła i wilgoci posiadający port do odsysania z samozamykającą czteroczęściową zastawką?
	Zamawiający dopuszcza.

	99. 
	14
	1
	Część nr 14, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści łącznik rozciągliwy ze złączami 22F i złączem pacjenta 22M/15F?
	Zamawiający dopuszcza, jeśli produkt spełnia pozostałe wymogi SWZ.

	100. 
	14
	4
	Część nr 14, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści obwód oddechowy o długości do 200cm?
	Zamawiający dopuszcza, jeśli produkt spełnia pozostałe wymogi SWZ.

	101. 
	17
	1
	Pakiet 17, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw do punkcji opłucnej z trzema igłami 14G, 16G, 19G o długości 55mm lub 80mm?
	Zamawiający dopuszcza, jeśli produkt spełnia pozostałe wymogi SWZ.

	102. 
	20
	1
	Część nr 20, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści sondę Sengstakena o parametrach:

• trójdrożna, wykonana z PCV, zaokrąglony dalszy koniec, z wieloma otworami do irygacji i odsysania. • balon żołądkowy lateksowy w połączeniu z zastawką do napełniania z napisem „STOMACH” (żołądek)

• balon lateksowy przełykowy w połączeniu z zastawką do wdmuchiwania z napisem „ESOPHAGUS” (przełyk)

• pierścienie nieprzepuszczalne dla promieni rentgenowskich na proksymalnym i dalszym końcu obu balonów

• elastyczna rurka z PVC, pomarańczowa, jednokierunkowa i dwa kanały do pompowania balonów celem powstrzymania krwotoków 

• przełyk: zamknięty dalszy koniec z czterema otworami do drenażu lub irygacji, proksymalny koniec z lejkiem

• lateksowy balon na wysokości przełyku i lateksowy balon żołądkowy z pierścieniami nieprzepuszczającymi promieni rentgenowskich na każdym końcu 

• podwójnie system pompowania balonów z zaworami jednokierunkowymi i różnymi balonikami kontrolnymi (żołądek - przeźroczysty; przełyk - niebieski) 

• nadrukowana podziałka co 5 cm

• opakowanie sterylne

• metoda sterylizacji: tlenek etylenu 

Rozmiar Długość Przeznaczenie

CH 14 105 cm dla dorosłych

CH 16 105 cm dla dorosłych

CH 18 105 cm dla dorosłych

CH 21 105 cm dla dorosłych

CH 14 65 cm dla dzieci
	Zamawiający nie dopuszcza.

	103. 
	22
	2
	Pakiet 22, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści osłonę na ramię C uniwersalną 3 częściowa:

 górna z elastyczną gumką 100 x 160 cm,

 dolna z elastyczną gumką 80x150cm,

 2 taśmy przylepne 3 x 100 cm?
	Zamawiający dopuszcza.

	104. 
	23
	1
	Pakiet 23, pozycja 1:

Czy Zamawiający dopuści elektrodę neutralną, bierną, hydrożelową:

- jednorazowego użytku, dzieloną,

- przeznaczoną do stosowania u dzieci pow. 5kg i dorosłych,

- rozmiar 163,5x117mm pow. aktywna 105cm2?
	Zamawiający dopuszcza.

	105. 
	24
	4
	Pakiet 24, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści cewniki Foleya w rozmiarze CH16-24?
	Zamawiający dopuszcza.

	106. 
	25
	5, 7
	Część 25, poz. 5,7

Czy zamawiający wydzieli poz.5,7 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia.  Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.
	Zamawiający nie wyraża zgody.

	107. 
	25
	6
	Część nr 25, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści worek do godzinowej zbiórki moczu z drenem z uniwersalnym łącznikiem stożkowym?
	Zamawiający dopuszcza, jeśli produkt spełnia pozostałe wymagania zawarte w SWZ.

	108. 
	25
	7
	Pakiet 25, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści wycenę za op.a’10szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?
	Zamawiający dopuszcza.

	109. 
	25
	7
	Część 25, poz. 7

Prosimy Zamawiającego  o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.
	Zamawiający dopuszcza.

	110. 
	26
	4
	Część 26, poz. 4

Prosimy Zamawiającego  o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.
	Zamawiający dopuszcza.

	111. 
	28
	1
	Pakiet 28, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści system do drenażu w rozmiarze CH8-30, worek o pojemności 500ml?
	Zamawiający dopuszcza.

	112. 
	29
	1
	Pakiet 29, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści wycenę za op.a’120szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?
	Zamawiający dopuszcza. Ilość należy zaokrąglić w górę do pełnych opakowań produktu.

	113. 
	29
	4
	Część 29, poz. 4

Prosimy Zamawiającego  o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 75 szt. lub 80 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.
	Zamawiający dopuszcza.

	114. 
	29
	6
	Pakiet 29, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści nerki w rozmiarze 245x115x50, max pojemności 900ml?
	Zamawiający dopuszcza.

	115. 
	29
	6
	Pakiet 29, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści wycenę za op.a’300szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?
	Zamawiający dopuszcza. Ilość należy zaokrąglić w górę do pełnych opakowań produktu.

	116. 
	30
	3
	Część 30, poz. 3

•
Czy zamawiający dopuści wycenę za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?
	Zamawiający dopuszcza.

	117. 
	30
	3
	Część 30, poz. 3

•
Czy zamawiający dopuści rozmiar uniwersalny, o wymiarach:

o
Mankiet 5 cm

o
Długość całkowita 110 cm (+/- 2 cm)

o
Szerokość w pasie ok. 70 cm x 2 mierzone na płasko

o
Długość troków – w pasie 2 x po ok. 100 cm, przy szyi 2 x po ok. 35-38 cm
	Zamawiający dopuszcza.

	118. 
	30
	3-4
	Część 30, poz.3-4

Prosimy Zamawiającego  o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 144 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.
	Zamawiający dopuszcza.

	119. 
	30
	4
	Część 30, poz. 4

Czy zamawiający dopuści wycięcie pod szyją w kształcie V (serek) lub półokrągłym?
	Zamawiający dopuszcza oba rozwiązania.

	120. 
	30
	6
	Pakiet 30, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści pokrowiec z włókniny polipropylenowej podfoliowanej?
	Zamawiający dopuszcza, jeśli produkt spełnia pozostałe wymogi SWZ.

	121. 
	30
	6
	Pakiet 30, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści pokrowiec z trokami i zakładkami?
	Zamawiający nie dopuszcza.

	122. 
	30
	6
	Pakiet 30, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści pokrowiec z włókniny polipropylenowej z gumką?
	Zamawiający nie dopuszcza.

	123. 
	32
	1-2
	Pakiet 32, pozycja 1-2

Czy Zamawiający dopuści wycenę za op.a’10szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?
	Zamawiający dopuszcza.

	124. 
	32
	2
	Pakiet 32, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści rozmiar 400/40mm?
	Zamawiający dopuszcza.

	125. 
	32
	3
	Pakiet 32, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści rozmiar 70/7mm?
	Zamawiający dopuszcza.

	126. 
	32
	4
	Pakiet 32, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści rozmiar 150/10mm?
	Zamawiający dopuszcza.

	127. 
	32
	4
	Pakiet 32, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści rozmiar 150/15mm?
	Zamawiający dopuszcza.

	128. 
	33
	
	Pytanie 1, dotyczy części 33

Czy Zamawiający wymaga pojemników na odpady medyczne były wykonane z polipropylenu? Tylko taki materiał zapewnia odporność na przebicie i elastyczność pojemnika a także pozwala na efektywne spalanie zebranego materiału.
	Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

	129. 
	33
	
	Pytanie 2, dotyczy części 33

Czy Zamawiający wymaga pojemników na odpady medyczne wykonanych w technologii wtrysku pod wysokim ciśnieniem? 

Obecnie na rynku są dostępne również pojemniki na odpady medyczne produkowane w technologii rozdmuchu, co sprawia, że powstałe pojemniki mogą posiadać zniekształcenia i zmienną, nie jednolitą grubość ścianki. Rozdmuch jest metodą dedykowaną do opakowań średniej wielkości, o stosunkowo małej grubości ścianki i niewygórowanych wymaganiach technicznych (np. butelka PET). Tylko i wyłącznie metoda wtrysku pod ciśnieniem  gwarantuje odpowiednią strukturę i twardość pojemników oraz jednakową grubość ścianek na całej powierzchni pojemnika, co zapewnia zgodną z obowiązującą normą  odporność na przebicie, a w rezultacie zapewnia odpowiednie bezpieczeństwo personelu medycznego.
	Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

	130. 
	34
	1
	Część 34, poz. 1

Czy zamawiający dopuści rolki 60 cm x 79,8 mt, perforacja co 38 cm?
	Zamawiający w poz. 1 wymaga szerokości 50 cm. Zamawiający dopuszcza perforację co 38 cm. Zamawiający dopuszcza inną długość rolki z przeliczeniem ilości w górę do pełnych opakowań produktu.

	131. 
	34
	1
	Część 34, poz. 1

Czy zamawiający dopuści rolki 60 cm x 65,36 mt, perforacja co 38 cm?
	Zamawiający w poz. 1 wymaga szerokości 50 cm. Zamawiający dopuszcza perforację co 38 cm. Zamawiający dopuszcza inną długość rolki z przeliczeniem ilości w górę do pełnych opakowań produktu.

	132. 
	34
	1
	Część 34, poz. 1

Czy zamawiający dopuści podkład o wymiarach 50 cm x 45,9 mt, perforacja co 34 cm?
	Zamawiający dopuszcza inną długość rolki z przeliczeniem ilości w górę do pełnych opakowań produktu.
Zamawiający dopuszcza perforację co 34 cm.

	133. 
	34
	1
	Część 34, poz. 1

Czy dopuści perforację co 38 cm?  
	Zamawiający dopuszcza.

	134. 
	34
	1
	Część 34, poz. 1

Czy jeżeli zamawiający dopuści inną długość, to czy z przeliczeniem za rolkę z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?
	 Zamawiający dopuszcza inną długość rolki z przeliczeniem ilości w górę do pełnych opakowań produktu.

	135. 
	34
	1, 2
	Pakiet 34, pozycja 1, 2

Czy Zamawiający dopuści podkład z perforacją co 37,5 cm?
	Zamawiający dopuszcza.

	136. 
	34
	2
	Część 34, poz. 2

Czy zamawiający dopuści rolki 60 cm x 79,8 mt, perforacja co 38 cm?
	Zamawiający dopuszcza inną długość rolki z przeliczeniem ilości w górę do pełnych opakowań produktu.
Zamawiający dopuszcza perforację co 38 cm.

	137. 
	34
	2
	Część 34, poz. 2

Czy dopuści perforację co 38 cm?  
	Zamawiający dopuszcza.

	138. 
	34
	2
	Część 34, poz. 2

Czy jeżeli zamawiający dopuści inną długość, to czy z przeliczeniem za rolkę z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?
	Zamawiający dopuszcza inną długość rolki z przeliczeniem ilości w górę do pełnych opakowań produktu.


	139. 
	34
	2
	Część 34, poz. 2

Czy zamawiający dopuści rolki 60 cm x 65,36 mt, perforacja co 38 cm?
	Zamawiający dopuszcza inną długość rolki z przeliczeniem ilości w górę do pełnych opakowań produktu.
Zamawiający dopuszcza perforację co 38 cm.

	140. 
	36
	1
	Pakiet 36, pozycja 1

Czy Zamawiający oczekuje 150 szt. czy 150 op.a’30szt.?
	Zamawiający oczekuje 150 szt. mat, każda złożona z 30 warstw. 

	141. 
	40
	2
	Pytanie dotyczy pakietu 40 , poz. 2

Czy z powodu wycofania z produkcji drenów do 20-krotnej sterylizacji, Zamawiający dopuści dreny jednorazowe, sterylne, kompatybilne z pompą P102 przy zachowaniu odpowiedniego przeliczenia ilości czyli 100 szt drenów jednorazowych?
	Zamawiający dopuszcza.

	142. 
	41
	3, 4, 7
	Pakiet 41, pozycja 3, 4, 7

Czy Zamawiający dopuści wycenę za op.a’5 rolek z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?
	Zamawiający dopuszcza.

	143. 
	41
	8
	Pakiet 41, pozycja 8

Czy Zamawiający oczekuje papierów oryginalnych?
	Zamawiający oczekuje papierów kompatybilnych z wymienionymi urządzeniami medycznymi.

	144. 
	42
	3
	Dot. pak. 42

Prosimy o dopuszczenie w poz. 3 testów pakowanych po 100 szt. przy założeniu odpowiedniego przeliczenia ilościowego odpowiadającego zapotrzebowaniu Zamawiającego.
	Zamawiający dopuszcza.

	145. 
	42
	3
	Dotyczy części nr 42 poz. 3

Czy Zamawiający wymaga, aby test klasy V posiadał odczyt na podstawie oceny przesuwania się substancji wskaźnikowej? Takie rozwiązanie eliminuje pomyłkę interpretacyjną wyników oraz wydłuża czas archiwizacji do 10 lat?
	Zamawiający dopuszcza opisane rozwiązanie.

	146. 
	42
	3
	Dotyczy części nr 42 poz. 3

Czy Zamawiający wymaga, aby test składał się z 2 niezależnych okienek wskaźnikowych zapewniając pewność prawidłowego odczytu?
	Zamawiający dopuszcza opisane rozwiązanie.

	147. 
	42
	3
	Dotyczy części nr 42 poz. 3

Czy dla zapewnienia wysokiej krytyczności Zamawiający wymaga, aby test posiadał minimalną długość 10 cm?
	Zamawiający dopuszcza długość 10 cm.

	148. 
	42
	4
	Dot. pak. 42

Prosimy o dopuszczenie w poz. 4 testów pakietowych Bowie-Dick, w których arkusz testowy jest umieszczony pomiędzy warstwami papieru tworzącymi barierę (bez dodatkowej warstwy pianki).
	Zamawiający dopuszcza.

	149. 
	42
	4
	Dotyczy Pakiet nr 42, pozycja nr  4: 
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pakietów testowych Bowie&Dick składających się z laminowanej karty testowej umieszczonej pomiędzy arkuszami specjalnego papieru bez pianki?
	Zamawiający dopuszcza.

	150. 
	44
	10
	Dotyczy części nr 44 poz. 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie torebek papierowo-foliowych w rozmiarze 130x360?
	Zamawiający dopuszcza.

	151. 
	44
	1-6
	Dotyczy części nr 44 poz. 1 – 6

Czy Zamawiający wymaga, aby na rękawach znajdowała się informacja o kolorze wskaźników przed i po sterylizacji w języku polskim? Takie rozwiązanie minimalizuje pomyłkę interpretacyjną podczas odczytywania wyników testu.
	Zamawiający dopuszcza.

	152. 
	44
	1-6
	Dotyczy części nr 44 poz. 1 – 6

Czy Zamawiający wymaga, aby ze względów higienicznych rękawy zabezpieczone były przeźroczystą, termokurczliwą folią?
	Zamawiający dopuszcza.

	153. 
	44
	7
	Dotyczy części nr 44 poz. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie torebek papierowo-foliowych w rozmiarze 90x230?
	Zamawiający dopuszcza.

	154. 
	44
	9
	Dotyczy części nr 44 poz. 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie torebek papierowo-foliowych w rozmiarze 135x250?
	Zamawiający dopuszcza.

	155. 
	45
	
	Dotyczy części nr 45

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie papieru krepowanego pakowanego w innych ilościach, z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?
	Zamawiający dopuszcza. Ilość należy zaokrąglić w górę do pełnych opakowań produktu.
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